## 10-40-02
| SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET | [9 empty] | SO 10-40-02
| Stavba: |  | 17-256-2 úpr2 |  | Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina |  |  | CELKEM: |  | 0
| SO/PS: |  | SO 10-40-02 |  | ŽST Oldřichov u Duchcova, budova rozvodny 6 kV
| Kategorie monitoringu: |  |  | E.2 | Pozemní stavební objekty |  |  | Klasifikace SO/PS:
| Stupeň dokumentace: |  |  | Stádium 3 | Projektová dokumentace (DOS/DSP) |  |  | ISPROFIN: |  | 5423720012
| Majetek: |  |  | SŽDC s.o. |  |  |  | Označení (S-kód): |  | S631500727
| Zahájení realizace SO/PS: |  |  | 2018-11-01 | Zpracovatel: |  |  | Cenová úroveň: |  | 2017
| Ukončení realizace SO/PS. |  |  | 2021-04-30 | PRAGOPROJEKT, a.s. | Titul Jméno Příjmení |  | Datum zpracování: |  | 2017-11-01
| 17-256-2 úpr2 - Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina | [8 empty] | ISPROFIN: | 5423720012
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena
[10 empty] | Jednotková | Celkem
D | Díl: | 0 |  |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 014102 |  | 2017_OTSKP-ŽS | POPLATKY ZA SKLÁDKU - vytěžené zeminy a horniny | T | 290.166 | 0 | 0 |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | z pol. 13183B 145,083 m3 *2,00 t =290,166 [A]
TS |  |  |  |  | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
| Součet | za Díl |  |  | Všeobecné konstrukce a práce | [5 empty] | 0
D | Díl: | 1 |  |  | Zemní práce
P | 2 | 13183A |  | 2017_OTSKP-ŽS | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II - BEZ DOPRAVY | M3 | 256.982 | 0 | 0 |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 18,58*5,38*0,45=44,982 [A] 212=212,000 [B] Celkem: A+B=256,982 [C]
TS |  |  |  |  | položka zahrnuje: - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 3 | 13183B |  | 2017_OTSKP-ŽS | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II - DOPRAVA | M3KM | 3917.241 | 0 | 0 |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | pol. 13183A 256,982=256,982 [A] odpočet pol. 17411 -111,899=- 111,899 [B] Celkem: A+B=145,083 [C] 145,083*27=3 917,241 [D]
TS |  |  |  |  | Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].
P | 4 | 17411 |  | 2017_OTSKP-ŽS | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 111.899 | 0 | 0 |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | pol. 13183A 256,982=256,982 [A] odpočet -18,58*5,38*0,45-17,58*4,38*1,30=- 145,083 [B] Celkem: A+B=111,899 [C]
TS |  |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
| Součet | za Díl |  |  | Zemní práce | [5 empty] | 0
D | Díl: | 2 |  |  | Základy
P | 5 | 272324 |  | 2017_OTSKP-ŽS | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) | M3 | 19.992 | 0 | 0 |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | C25/30 XC2 18,58*5,38*0,2=19,992 [A]
TS |  |  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
P | 6 | 272366 |  | 2017_OTSKP-ŽS | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ | T | 0.308 | 0 | 0 |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 18,58*5,38*3,08/1000=0,308 [A]
TS |  |  |  |  | Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
| Součet | za Díl |  |  | Základy | [5 empty] | 0
D | Díl: | 3 |  |  | Svislé konstrukce
P | 7 | 382329 | R | 2017_OTSKP-ŽS | KOMPLETNÍ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C35/45 XE4 | KPL | 1 | 0 | 0 |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | kompletní dodávka prefabrikované části rozvodny vč. všech doplňkových prvků - např. mezipodlaha vč. zajištění, dveře, kabelové průchodky, chráničky, krabice, systémová víka, trafokolejnice, nosná konstrukce peo uložení transformátoru, laťová zábrana, ..... 1=1,000 [A]
TS |  |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů - nezahrnuje dodání a uložení výztuže
| Součet | za Díl |  |  | Svislé konstrukce | [5 empty] | 0
D | Díl: | 4 |  |  | Vodorovné konstrukce
P | 8 | 44118 |  | 2017_OTSKP-ŽS | STŘEŠNÍ VAZNÍKY Z DŘEV DÍLCŮ | M3 | 2.572 | 0 | 0 |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | vazníky 0,134*18=2,412 [A] zavětrování 0,16=0,160 [B] Celkem: A+B=2,572 [C]
TS |  |  |  |  | - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.). - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání dřeva v požadované kvalitě a výroba konstrukce (vč. pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její objem, dílenská montáž, montážní dokumentace, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na stavbu, - montáž konstrukce na stavbě, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.), - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (případně podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod., - osazení značek, včetně jejich zaměření. Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje např.: - veškeré úpravy dřeva pro zlepšení jeho užitných vlastností (impregnace, zpevňování a pod.), - veškeré druhy povrchových úprav, - zvláštní spojové prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - osazení měřících zařízení a úprav pro ně.
| Součet | za Díl |  |  | Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
D | Díl: | 5 |  |  | Komunikace
P | 9 | 56335 |  | 2017_OTSKP-ŽS | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM | M2 | 99.96 | 0 | 0 |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 18,58*5,38=99,960 [A]
TS |  |  |  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
| Součet | za Díl |  |  | Komunikace | [5 empty] | 0
D | Díl: | 6 |  |  | Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
P | 10 | 62549 | R | 2017_OTSKP-ŽS | KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS VČ. POVRCH ÚPRAVY | M2 | 141.422 | 0 | 0 |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | skladba S1 zateplení z čedičové vlny tl. 80 mm tenkovrstvá omítka zateplovacího systému ETICS s výztužnou perlinkou silikonový nátěr (17,58+4,38)*2*3,22=141,422 [A]
TS |  |  |  |  | položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce
P | 11 | 631451 | R | 2017_OTSKP-ŽS | JEMNÁ CEMENTOVÁ MALTA TL 20MM | M2 | 99.96 | 0 | 0 |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 18,58*5,38=99,960 [A]
TS |  |  |  |  | položka zahrnuje: - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar - položení vrstvy v předepsané tloušťce - potřebná lešení a podpěrné konstrukce
P | 12 | 632921 |  | 2017_OTSKP-ŽS | DLAŽBY PODLAH Z DLAŽDIC BETON (NEBO GRANITOID) DO LOŽE Z KAM | M2 | 22.96 | 0 | 0 |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | okapový chodník (18,58+4,38)*2*0,5=22,960 [A]
TS |  |  |  |  | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože dle textu položky v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení dlažby bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
| Součet | za Díl |  |  | Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů | [5 empty] | 0
D | Díl: | 7 |  |  | Přidružená stavební výroba
P | 13 | 71211 |  | 2017_OTSKP-ŽS | POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH PLOCHÝCH JEDNOVRST ASF IZOL PÁSY | M2 | 112 | 0 | 0 |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání předepsaného materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení povlakové krytiny jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení povlakové krytiny po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, odvodnění, otvorů, a pod. - zajištění odvodnění povrchu - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem krytiny
P | 14 | 71213 |  | 2017_OTSKP-ŽS | POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH PLOCHÝCH Z ASFALT ŠINDELŮ | M2 | 112 | 0 | 0 |  | 0
PP
VV
TS |  |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání předepsaného materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení povlakové krytiny jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení povlakové krytiny po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, odvodnění, otvorů, a pod. - zajištění odvodnění povrchu - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem krytiny
P | 15 | 71311 |  | 2017_OTSKP-ŽS | IZOLACE TEPELNÁ BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PEVNÁ | M2 | 77 | 0 | 0 |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | zateplení stropu - čedičová vlna tl. 80 mm 17,58*4,38=77,000 [A]
TS |  |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a uložení předepsaného izolačního materiálu předepsaným způsobem včetně vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravy - veškerý upevňovací a pomocný materiál - předepsané přesahy (nezapočítávají se do výměry)
P | 16 | 713111 | R | 2017_OTSKP-ŽS | IZOLACE TEPELNÁ BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PEVNÁ | M2 | 66.758 | 0 | 0 |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | zateplení pod terénem - extrudovaný polystyren tl. 60mm - skladba S2 (17,58+4,38)*2*1,52=66,758 [A]
TS |  |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a uložení předepsaného izolačního materiálu předepsaným způsobem včetně vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravy - veškerý upevňovací a pomocný materiál - předepsané přesahy (nezapočítávají se do výměry)
P | 17 | 748211 |  | 2017_OTSKP-ŽS | POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚREM | M2 | 180.04 | 0 | 0 |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | nátěr střešní konstrukce fungicidními a insekticidními prostředky (0,134*18+0,16)*70=180,040 [A]
TS |  |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství pro montáž 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se plocha v metrech čtverečných.
P | 18 | 75100 | R | 2017_OTSKP-ŽS | VZDUCHOTECHNIKA + KLIMATIZACE - viz samostatný VV | KPL | 1 | 0 | 0 |  | 0
PP
VV
TS
P | 19 | 76234 |  | 2017_OTSKP-ŽS | BEDNĚNÍ STŘECH | M3 | 2.8 | 0 | 0 |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | desky OSB III P+D 25 mm na vazníky 112*0,025=2,800 [A]
TS |  |  |  |  | - položky tesařských konstrukcí zahrnují kompletní konstrukci, včetně úprav řeziva (i impregnaci, povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, upevňovací prvky, lemování, lištování, spárování, není-li zahrnut v jiných položkách, i nátěr konstrukcí, včetně úpravy povrchu před nátěrem.
P | 20 | 766411 | R | 2017_OTSKP-ŽS | KONSTR TRUHLÁŘ - OBLOŽENÍ STĚN PALUBKAMI Z MĚK DŘEVA VČ POVRCH ÚPRAVY | M2 | 3.942 | 0 | 0 |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 4,38*0,9/2*2=3,942 [A]
TS |  |  |  |  | - zahrnuje dodávku a montáž obložení dle projektové dokumentace, soklu, podkladového roštu, nosných prvků, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu, povrchové úpravy předepsané projektem
P | 21 | 767991 | R | 2017_OTSKP-ŽS | OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE | T | 0.041 | 0 | 0 |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | kovové spoje s prolisovanými trny, spojovací prvky, kotvení 2,3*18/1000 =0,041 [A]
TS |  |  |  |  | - položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.
P | 22 | 78388 | R | 2017_OTSKP-ŽS | NÁTĚRY BETON KONSTR | M2 | 25.181 | 0 | 0 |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | olejivzdorný nátěr 2,25*3,98+1,94*2,00*2=16,715 [B] ((2,25+3,98)*2+(1,94+2,00)*2*2)*0,3=8,466 [A] Celkem: B+A=25,181 [C]
TS |  |  |  |  | - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.
P | 23 | 78389 | R | 2017_OTSKP-ŽS | NÁTĚRY BETON KONSTR BEZPRAŠNÝ | M2 | 397.788 | 0 | 0 |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | strop 8,95+24,32+25,31+3,88*2=66,340 [A] stěny (3,98*7+2,25*2+6,11*2+6,36*2+2,00*4)*4,32=282,096 [B] 3,98*(1,30+0,25)*8=49,352 [C] Celkem: A+B+C=397,788 [D]
TS |  |  |  |  | - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.
| Součet | za Díl |  |  | Přidružená stavební výroba | [5 empty] | 0
D | Díl: | 791 |  |  | Elektroinstalace a bleskosvod
P | 2 | 13183A |  | 2017_OTSKP-ŽS | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II - BEZ DOPRAVY | M3 | 2.1 | 0 | 0 |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 0,5*0,7*6,0=2,100 [A]
TS |  |  |  |  | položka zahrnuje: - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 4 | 17411 |  | 2017_OTSKP-ŽS | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 2.1 | 0 | 0 |  | 0
PP
VV |  |  |  |  | 0,5*0,7*6,0=2,100 [A]
TS |  |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 24 | 791501 | R |  | Kabel CYKY 4x10 | M | 25 | 0 | 0 |  | 0
PP |  |  |  |  | Kabel CYKY 4x10
VV
TS
P | 25 | 791503 | R |  | Elektrické přímotopné těleso s vlastní regulací - 2,5kW | KS | 2 | 0 | 0 |  | 0
PP |  |  |  |  | Elektrické přímotopné těleso s vlastní regulací - 2,5kW
VV
TS
P | 26 | 791506 | R |  | Svítidlo-LED 44W-tvar zářivky-přisazené-IP40-Symetrické- 3855lm | KS | 8 | 0 | 0 |  | 0
PP |  |  |  |  | Svítidlo-LED 44W-tvar zářivky-přisazené-IP40-Symetrické- 3855lm
VV
TS
P | 27 | 791508 | R |  | Svítidlo-LED 35W-tvar zářivky-přisazené-IP20-Symetrické- 2125lm | KS | 2 | 0 | 0 |  | 0
PP |  |  |  |  | Svítidlo-LED 35W-tvar zářivky-přisazené-IP20-Symetrické- 2125lm
VV
TS
P | 28 | 791510 | R |  | Zásuvka 230V/16A | KS | 9 | 0 | 0 |  | 0
PP |  |  |  |  | Zásuvka 230V/16A
VV
TS
P | 29 | 791511 | R |  | Zásuvka pro červená 230V/16A | KS | 2 | 0 | 0 |  | 0
PP |  |  |  |  | Zásuvka pro červená 230V/16A
VV
TS
P | 30 | 791512 | R |  | Zásuvka 400V/16A CZ 1643 | KS | 7 | 0 | 0 |  | 0
PP |  |  |  |  | Zásuvka 400V/16A CZ 1643
VV
TS
P | 31 | 791514 | R |  | Vypínač jednopólový řazení 01 – IP44 | KS | 5 | 0 | 0 |  | 0
PP |  |  |  |  | Vypínač jednopólový řazení 01 – IP44
VV
TS
P | 32 | 791517 | R |  | Krabice instalační | KS | 5 | 0 | 0 |  | 0
PP |  |  |  |  | Krabice instalační
VV
TS
P | 33 | 791518 | R |  | Krabice speciál - k samoregulačnímu topnému kabelu | KS | 4 | 0 | 0 |  | 0
PP |  |  |  |  | Krabice speciál - k samoregulačnímu topnému kabelu
VV
TS
P | 34 | 791520 | R |  | Protipožární ucpávka | KPL | 4 | 0 | 0 |  | 0
PP |  |  |  |  | Protipožární ucpávka
VV
TS
P | 35 | 791523 | R |  | Hlavní ochraná svorkovnice (HUP) | KS | 1 | 0 | 0 |  | 0
PP |  |  |  |  | Hlavní ochraná svorkovnice (HUP)
VV
TS
P | 36 | 791525 | R |  | Zemnící pásek FE Zn 30x4 | M | 50 | 0 | 0 |  | 0
PP |  |  |  |  | Zemnící pásek FE Zn 30x4
VV
TS
P | 37 | 791526 | R |  | Vodič CY 10 mm2 | M | 25 | 0 | 0 |  | 0
PP |  |  |  |  | Vodič CY 10 mm2
VV
TS
P | 38 | 791527 | R |  | Vodič CY 4 mm2 | M | 25 | 0 | 0 |  | 0
PP |  |  |  |  | Vodič CY 4 mm2
VV
TS
P | 39 | 791528 | R |  | CYKY-O 2x1,5mm2 (2A) | M | 30 | 0 | 0 |  | 0
PP |  |  |  |  | CYKY-O 2x1,5mm2 (2A)
VV
TS
P | 40 | 791529 | R |  | CYKY-J 3x1,5mm2 (3C) | M | 55 | 0 | 0 |  | 0
PP |  |  |  |  | CYKY-J 3x1,5mm2 (3C)
VV
TS
P | 41 | 791530 | R |  | CYKY-J 3x2,5mm2 (3C) | M | 350 | 0 | 0 |  | 0
PP |  |  |  |  | CYKY-J 3x2,5mm2 (3C)
VV
TS
P | 42 | 791531 | R |  | CYKY-J 5x2,5mm2 (5C) | M | 90 | 0 | 0 |  | 0
PP |  |  |  |  | CYKY-J 5x2,5mm2 (5C)
VV
TS
P | 43 | 791532 | R |  | Samoregulační topný kabel včetně izolace | M | 16 | 0 | 0 |  | 0
PP |  |  |  |  | Samoregulační topný kabel včetně izolace
VV
TS
P | 44 | 791533 | R |  | Rozvaděč plastový min 2x24 modulů | KPL | 1 | 0 | 0 |  | 0
PP |  |  |  |  | Rozvaděč plastový min 2x24 modulů
VV
TS
P | 45 | 791534 | R |  | Instalační lišty - pomocný montážní materiál | M | 170 | 0 | 0 |  | 0
PP |  |  |  |  | Instalační lišty - pomocný montážní materiál
VV
TS
P | 46 | 791535 | R |  | drát TiZn prům. 8mm vč. svorek SS | M | 84 | 0 | 0 |  | 0
PP |  |  |  |  | drát TiZn prům. 8mm vč. svorek SS
VV
TS
P | 47 | 791536 | R |  | drát TiZn prům. 8mm vč. podpěr PV01 | M | 35 | 0 | 0 |  | 0
PP |  |  |  |  | drát TiZn prům. 8mm vč. podpěr PV01
VV
TS
P | 48 | 791537 | R |  | jímač tyčový - délka 1,5m vč. příslušenství | KS | 15 | 0 | 0 |  | 0
PP |  |  |  |  | jímač tyčový - délka 1,5m vč. příslušenství
VV
TS
P | 49 | 791538 | R |  | SK - svorka křížová | KS | 45 | 0 | 0 |  | 0
PP |  |  |  |  | SK - svorka křížová
VV
TS
P | 50 | 791539 | R |  | SS - svorka spojovací | KS | 24 | 0 | 0 |  | 0
PP |  |  |  |  | SS - svorka spojovací
VV
TS
P | 51 | 791540 | R |  | SU - svorka univerzální | KS | 40 | 0 | 0 |  | 0
PP |  |  |  |  | SU - svorka univerzální
VV
TS
P | 52 | 791541 | R |  | SP - svorka připojovací | KS | 40 | 0 | 0 |  | 0
PP |  |  |  |  | SP - svorka připojovací
VV
TS
P | 53 | 791542 | R |  | SO - svorka okapová | KS | 10 | 0 | 0 |  | 0
PP |  |  |  |  | SO - svorka okapová
VV
TS
P | 54 | 791543 | R |  | SZ - svorka zkušební | KS | 6 | 0 | 0 |  | 0
PP |  |  |  |  | SZ - svorka zkušební
VV
TS
P | 55 | 791544 | R |  | SR03a - svorka pásek-drát | KS | 6 | 0 | 0 |  | 0
PP |  |  |  |  | SR03a - svorka pásek-drát
VV
TS
P | 56 | 791545 | R |  | označník svodů | KS | 6 | 0 | 0 |  | 0
PP |  |  |  |  | označník svodů
VV
TS
P | 57 | 791546 | R |  | ochranný úhelník vč. příchytek do zdiva | KS | 6 | 0 | 0 |  | 0
PP |  |  |  |  | ochranný úhelník vč. příchytek do zdiva
VV
TS
P | 58 | 791547 | R |  | CYKY-J 5x1,5mm2 (5C) | M | 55 | 0 | 0 |  | 0
PP |  |  |  |  | CYKY-J 5x1,5mm2 (5C)
VV
TS
| Součet | za Díl |  |  | Elektroinstalace a bleskosvod | [5 empty] | 0
Vložit
položku
Součet za Díl
včetně přepočítání Dílu
Vložit
Díl
Note on I3: Vložení nové položky: pro přidání další položky umístěte kurzor do sloupce "B" pod poslední řádek předešlé položky, nebo pod začátek následného dílu a spusťte "Vložení položky". Chcete-li přidat další položku k uzavřenému Dílu, umístěte kurzor do sloupce "B", a to buď na číslo položky, před kterou chcete položku přidat, nebo na řádek se součtem dílu a spusťte "Vložení položky". Po přidání položky do již uzavřeného Dílu musí být Díl znovu přepočítán
Note on J3: Vložení nového Dílu: nový Díl bude vytvořen až po uzavření předešlého Dílu součtem. Díly nesmí mít shodné číslování ani názvy. Pro vložení nového Dílu umístěte kurzor do sloupce "B" pod poslední řádek položky "Součet za díl" a spusťte "Vloži Díl" nebo požijte klávesovou zkratku "ctrl a".
Note on K3: Uzavření a součet Dílu: položky rozpočtu musí být zařazené do samostatně očíslovaných Dílů. Každý rozpočet musí mít minimálně jeden Díl, který je ukončen řádkem "Součet za Díl" Před vytvoření nového Dílu musí být předchozí Díl vždy uzavřen součtem za Díl. Pro součet za Díl umístěte kurzor do sloupce "B" pod poslední řádek poslední položky v Dílu a spusťte "Součet za Díl". Chcete-li přepočítat Díl po dodatečném přidání položky do již uzavřeného Dílu, umístěte kurzor do sloupce "B" se součtem za daný Díl a spusťte "Součet za Díl". Po přidání položky do již uzavřeného Dílu musí být Díl vždy znovu přepočítán. Nový Díl bude vytvořen až po uzavření předešlého Dílu součtem. Díly nesmí mít shodné číslování ani názvy.
Note on E4: Vybrat kategorii dle seznamu E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace D.1 Železniční zabezpečovací zařízení D.2 Železniční sdělovací zařízení D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT D.4 Ostatní technologická zařízení
Note on I4: Klasifikace pro zatřídění stavebních a inženýrských objektů (viz Portál veřejných zakázek MMR): Struktura klasifikace: 1. až 3. místo obor 4. místo skupina 5. místo podskupina 6. místo konstrukčně materiálová charakteristika 7. místo druh stavební akce
Note on K4: 1. až 3. místo obor: obory stavebních objektů: 801 Budovy občanské výstavby 802 Haly občanské výstavby 803 Budovy pro bydlení 811 Haly pro výrobu a služby 812 Budovy pro výrobu a služby 813 Věže, stožáry a komíny 814 Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky zásobníky a jámy 815 Objekty pozemní zvláštní 817 Objekty jaderných zařízení 821 Mosty 822 Komunikace pozemní a letiště 823 Plochy a úpravy území 824 Dráhy kolejové 825 Objekty podzemní (mimo důlní) 826 Objekty podzemní důlní 827 Vedení trubní dálková a přípojná 828 Vedení elektrická a dráhy visuté 831 Hydromeliorace 832 Hráze a objekty na tocích 833 Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály obory stavebních prací výrobní povahy: 838 Práce stavební při budování technologických zařizení 839 Práce výrobní povahy ve stavebnictví
Note on L4: povinné: 4. místo skupina volitelné v případě, že lze zařadit: 5. místo podskupina 6. místo konstrukčně materiálová charakteristika 7. místo druh stavební akce
Note on E5: Vybrat stádium dle seznamu: Nejčastěji se zpracovává rozpočet ve Stádiu 3 jako rozpočet jednotlivých SO a PS v rozsahu oceněných soupisů prací dle požadavků vyhlášky č. 169/2016 Sb. V případě, že je podkladem pro výběr zhotovitele na realizaci díla dokumentace ve Stádiu 2 - DUR (tj. v případě staveb kdy projektovou dokumentaci ve stádiu 3 zpracovává zhotovitel stavby), jsou rozpočty jednotlivých SO a PS zpracované ve Formulářích SOPS stádia 3 jako podklad pro sestavení souhrnného rozpočtu a určení předpokládané hodnoty zakázky pro další stádia. V Řádku se uveden, že se jedná o Stádium 2.
Note on F6: Jiný vlastník SO/PS než SŽDC v přípdě jiného vlastníka SO/PS než SŽDC, tj. v případě, že je uvedeno "Ostatní" v položce "Majetek" bude doplněn vlastník daného SO/PS (např. ČD a.s., PRE as.s, Veolie atd).
Note on C10: Třídící kód položky dle použité cenové soustavy. V případě, že pro činnosti nejsou v použité cenové soustavě odpovídající položky, budou pro dané činnosti vytvořené nové samostatné položky (R-položky) s označením na první pozici R a číselným pořadím položky. (např. R123) detailně viz Směrnice SŽDC č. 20 kap. 3.4.4.
Note on D10: Číselné označení varianty položky v jednom Díle. Vyplní se v případě, že v jednom Díle je použitá položka se shodným třídícím kódem víc než jednou. Když je jeden druh činnosti se shpdným třídícím kódem zařazen v jednom Díle víckrát bude pro účely následného zprcování očíslován počet použití dané položky v Díle vzestupnou číselnou řadou (1, 2 ,3...).
Note on E10: Prioritně bude použita cenová soustava OTSKP. v případě, že není v dané cenové soustavě položka zohledňující danou činnost, je možné použít jinou volně dostupnou cenovou soustavu, ke které je zajištěný neomezený dálkový přístup, za podmínek dodržení požadavků vyhlášky č.169/2016 Sb. V případě individuální položky neuvedené v dané senové soustavě bude uvedeno R-položka. detailně viz Směrnice SŽDC č. 20 kap. 3.4.3 a 3.4.4
Note on H10: Množství v položce bude zaokrouhledno na 3 desetinná místa.
Note on K12: Jednotková cena bude zaokrouhledná na 2 desetinná místa.
Note on F14: Přesný název položky dle cenové soustavy, nebo vlastní název v případě položky mimo cenovou soustavu.
Note on F15: Doplnění názvu položky upřesňující popis dané položky. V případě, že název položky odpovídá popisu položky, pole zůstane bez vyplnění.
Note on F16: Způsob stanovení množství položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace.
Note on F17: Technická specifikace položky : uvede se odkaz na cenovou soustavu, nebo přesný popis specifikující dodávku materiálů nebo výrobků s jednoznačným popisem materiálu nebo výrobku s uvedením technických parametrů nebo vlastností požadovaných materiálů nebo výrobků za podmínek dodržení požadavků vyhlášky č.169/2016 Sb. Shodně označené R-položky použité v jednom SO nebo PS musí mít shodný název a technickou specifikaci a musí vycházet ze stejné individuální kalkulace. V případě, že je technická specifikace položky bude provedena odkazem na cenovou stoustavu, uvede se: "Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě."

## Kategorie monitoringu (hidden)
E.1.1.1 | Železniční svršek
E.1.1.2 | Železniční spodek
E.1.2 | Nástupiště
E.1.3 | Železniční přejezdy
E.1.4 | Mosty, propustky, zdi
E.1.5 | Ostatní inženýrské objekty
E.1.6 | Potrubní vedení
E.1.7 | Železniční tunely
E.1.8 | Pozemní komunikace
E.1.9 | Kabelovody, kolektory
E.1.10 | Protihlukové objekty
E.2 | Pozemní stavební objekty
E.3.1 | Trakční vedení
E.3.2 | Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část
E.3.3 | Spínací stanice – stavební část
E.3.4 | Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV)
E.3.5 | Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ)
E.3.6 | Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů
E.3.7 | Ukolejnění kovových konstrukcí
E.3.8 | Vnější uzemnění
E.3.9 | Ostatní kabelizace
D.1 | Železniční zabezpečovací zařízení
D.2 | Železniční sdělovací zařízení
D.3 | Silnoproudá technologie včetně DŘT
D.4 | Ostatní technologická zařízení

## hide (hidden)
P |  | 1 |  | 0
PP
VV
TS
| Saoučet za díl: |  | Zemní práce