Příloha č. 2 Rámcové dohody

Bližší specifikace předmětu dílčích zakázek

„Pravidelná kontrola, revize plynových a tlakových zařízení v obvodu OŘ PHA 2025–2027“

- Charakteristický popis prací:

- Zajištění pravidelné prohlídky, zkoušky a revize určených technických zařízení plynových včetně rozvodů v obvodu OŘ Praha dle vyhl. č. 100/1995 Sb.

- Zajištění odborné prohlídky nízkotlaké kotelny v obvodu OŘ Praha dle vyhl. 
č. ČÚBP 91/1993 Sb.

- Zajištění pravidelné kontroly s vypracováním protokolu o seřízení, vyčištění 
a kontrole odběrného plynového zařízení v obvodu OŘ Praha dle NV 191/2022 § 21.

- Zajištění technické prohlídky a zkoušky určeného technického zařízení plynového v obvodu OŘ Praha dle ustanovení § 47 odst. (4), zákona 
č. 266/1994 Sb.

- Zajištění revize vyhrazeného technického zařízení tlakového v obvodu OŘ Praha dle ustanovení NV č. 192/2022 Sb.