## Rekapitulace stavby (hidden)
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {65cf9ffd-c5de-465a-8028-d7d457364623}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | OR_PHA | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Pravidelná kontrola, revize plynových zařízení a rozvodů v obvodu OŘ PHA 2025-2027 | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | obvod OŘ Praha | [8 empty] | Datum: |  | 28. 2. 2025 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: |  | 70994234 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Správa železnic, státní organizace | [12 empty] | DIČ: |  | CZ70994234 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | L. Ulrich, DiS | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | #REF!
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | #REF!
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | OR_PHA
| Stavba: | [6 empty] | Pravidelná kontrola, revize plynových zařízení a rozvodů v obvodu OŘ PHA 2025-2027
| Místo: | [6 empty] | obvod OŘ Praha | [6 empty] | Datum: |  | 28. 2. 2025
| Zadavatel: | [6 empty] | Správa železnic, státní organizace | [6 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | L. Ulrich, DiS
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 |  | IMPORT | {65cf9ffd-c5de-465a-8028-d7d457364623} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | OR_PHA |  |  |  | Pravidelná kontrola, revize plynových zařízení a rozvodů v obvodu OŘ PHA 2025-2027 | [6 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | STA | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | ###NOINSERT### | IMPORT | {65cf9ffd-c5de-465a-8028-d7d457364623} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}

## OR_PHA - Pravidelná kontr...
{65cf9ffd-c5de-465a-8028-d7d457364623}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [5 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Pravidelná kontrola, revize plynových zařízení a rozvodů v obvodu OŘ PHA 2025-2027
| KSO: |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | obvod OŘ Praha |  | Datum:
| Zadavatel: |  |  |  | IČ:
|  | Správa železnic, státní organizace |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  | IČ:
|  | Vyplň údaj |  |  | DIČ:
| Projektant: |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  | IČ:
|  | L. Ulrich, DiS |  |  | DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH
|  |  | Základ daně |  | Sazba daně
| DPH | základní | #REF! |  | 21%
|  | snížená | 0 |  | 12%
|  | zákl. přenesená | 0 |  | 21%
|  | sníž. přenesená | 0 |  | 12%
|  | nulová | 0 |  | 0%
| Cena s DPH |  |  | v
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis:
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis:
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pravidelná kontrola, revize plynových zařízení a rozvodů v obvodu OŘ PHA 2025-2027
Místo: |  |  | obvod OŘ Praha |  | Datum:
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, státní organizace |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis
Náklady ze soupisu prací | [16 empty] | -1
58-M - Prohlídky, zkoušky a revize rozvodů plynu dle vyhl. č. 100/1995 Sb. včetně HUP (NTL, STL)
58-M-3 - Odborné prohlídky nízkotlaké kotelny dle vyhl. č. ČÚBP 91/1993 Sb.
58-M-4 - Prohlídky, zkoušky a revize určených technických zařízení dle vyhlášky č. 100/1995 Sb.
58-M-5 - Kontroly odběrného plynového zařízení vč. seřízení, vyčištění dle NV 191/2022 §21
58-M-6 - Technická prohlídka a zkouška určeného technického zařízení plynového
58-M-7 - Revize vyhrazeného technického zařízení tlakového dle ustanovení NV č. 192/2022 Sb.
SOUPIS JEDNOTKOVÝCH CEN
Stavba:
Pravidelná kontrola, revize plynových a tlakových zařízení v obvodu OŘ PHA 2025-2027
Místo: |  |  | obvod OŘ Praha
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, státní organizace
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | J.cena [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [9 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | D | -1 | [7 empty] | #REF!
| D | 58-M | Prohlídky, zkoušky a revize rozvodů plynu dle vyhl. č. 100/1995 Sb. včetně HUP (NTL, STL) | [6 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
1 | K | 1 | Prohlídka a zkouška určeného technického zařízení v provozu - plynovod do 50m délky dle vyhl. č. 100/1995 Sb., umístění - obvod OŘ Praha, včetně dopravy na místo a vypracování protokolu | soubor |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 110816211
2 | K | 1.1 | Příplatek za každý další metr délky prohlídky a zkoušky určeného technického zařízení v provozu plynovodu nad 50m dle vyhl. č. 100/1995 Sb. | m |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 226161310
3 | K | 2 | Revize plynovodu do 50m délky dle vyhl. č. 100/1995 Sb., umístění - obvod OŘ Praha, včetně dopravy na místo a vypracování protokolu | soubor |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -1922973423
4 | K | 2.1 | Příplatek za každý další metr délky revize plynovodu nad 50m dle vyhl. 100/1995 Sb. | m |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 333166609
| D | 58-M-3 | Odborné prohlídky nízkotlaké kotelny dle vyhl. č. ČÚBP 91/1993 Sb. | [6 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
5 | K | 3.12 | Odborná prohlídka - nízkotlaká kotelna do 300 kW dle vyhlášky ČÚBP č. 91/1993 Sb., umístění - obvod OŘ Praha, včetně dopravy na místo a vypracování protokolu | soubor |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -174424684
6 | K | 3.32 | Odborná prohlídka - nízkotlaká kotelna nad 300 kW dle vyhlášky ČÚBP č. 91/1993 Sb., umístění - obvod OŘ Praha, včetně dopravy na místo a vypracování protokolu | soubor |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -1421299818
| D | 58-M-4 | Prohlídky, zkoušky a revize určených technických zařízení dle vyhlášky č. 100/1995 Sb. | [6 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
7 | K | 4.0 | Prohlídka a zkouška určeného technického zařízení v provozu - zařízení pro spalování plynů od 50kW dle vyhlášky č. 100/1995 Sb., umístění - obvod OŘ Praha, včetně dopravy na místo a vypracování protokolu | soubor |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -240485499
8 | K | 3.3 | Revize - zařízení pro spalování plynů od 50 kW dle vyhlášky č. 100/1995 Sb., umístění - obvod OŘ Praha, včetně dopravy na místo a vypracování protokolu | soubor |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -585392482
9 | K | 4.1.1 | Prohlídka a zkouška určeného technického zařízení v provozu - tlaková zásobníková stanice propan-butan jednoduchá do 40 kg dle vyhl. č. 100/1995 Sb., umístění - obvod OŘ Praha, včetně dopravy na místo a vypracování protokolu | soubor |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -1876091654
10 | K | 4.1 | Revize - tlaková zásobníková stanice propan-butan jednoduchá do 40 kg dle vyhl. č. 100/1995 Sb., umístění - obvod OŘ Praha, včetně dopravy na místo a vypracování protokolu | soubor |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -396564689
11 | K | 4.2.1 | Prohlídka a zkouška určeného technického zařízení v provozu - tlaková zásobníková stanice propan-butan nad 40 kg dle vyhl. č. 100/1995 Sb., umístění - obvod OŘ Praha, včetně dopravy na místo a vypracování protokolu | soubor |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -131258618
12 | K | 4.2 | Revize - tlaková zásobníková stanice propan-butan nad 40 kg dle vyhl. č. 100/1995 Sb., umístění - obvod OŘ Praha, včetně dopravy na místo a vypracování protokolu | soubor |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 30636802
13 | K | 4.3.1 | Prohlídka a zkouška určeného technického zařízení v provozu - regulační stanice plynů dle vyhl. č. 100/1995 Sb., umístění - obvod OŘ Praha, včetně dopravy na místo a vypracování protokolu | soubor |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -768187246
14 | K | 4.3 | Revize - regulační stanice plynů dle vyhl. č. 100/1995 Sb., umístění - obvod OŘ Praha, včetně dopravy na místo a vypracování protokolu | soubor |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -1176873835
| D | 58-M-5 | Kontroly odběrného plynového zařízení vč. seřízení, vyčištění dle NV 191/2022 §21 | [6 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
15 | K | 5.1 | Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vyčištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle NV 191/2022 § 21 - lokální průtokový ohřívač typu Karma, umístění - obvod OŘ Praha, včetně dopravy na místo | soubor |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 458767027
16 | K | 5.2 | Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vyčištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle NV 191/2022 § 21 - lokální zásobníkový ohřívač, umístění - obvod OŘ Praha, včetně dopravy na místo | soubor |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 1801343631
17 | K | 5.3 | Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vyčištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle NV 191/2022 § 21 - lokální topidlo typu WAW, umístění - obvod OŘ Praha, včetně dopravy na místo | soubor |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -40415430
18 | K | 5.4 | Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vyčištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle NV 191/2022 § 21 - plynový sporák, umístění - obvod OŘ Praha, včetně dopravy na místo | soubor |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 222183123
19 | K | 5.5 | Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vyčištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle NV 191/2022 § 21 - kotel do 50kW, umístění - obvod OŘ Praha, včetně dopravy na místo | soubor |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 1346396105
20 | K | 5.6 | Kontrola s vypracováním protokolu o seřízení, vyčištění a kontrole odběrného plynového zařízení dle NV 191/2022 § 21 - kotel nad 50kW, umístění - obvod OŘ Praha, včetně dopravy na místo | soubor |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -1009347438
| D | 58-M-6 | Technická prohlídka a zkouška určeného technického zařízení plynového | [6 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
21 | K | 6.1 | Technická prohlídka a zkouška určeného technického zařízení plynového dle ustanovení §47, odst.(4), zákona č. 266/1994 Sb. o drahách s vypracováním protokolu, umístění - obvod OŘ Praha, včetně dopravy na místo - délka rozvodů do 50m | soubor |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 1322398211
22 | K | 6.2 | Příplatek za každý další metr délky nad 50m technické prohlídky a zkoušky určeného technického zařízení plynového dle ustanovení §47, odst.(4), zákona č. 266/1994 Sb. o drahách, umístění - obvod OŘ Praha, včetně dopravy na místo | m |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -1616292220
| D | 58-M-7 | Revize vyhrazeného technického zařízení tlakového dle ustanovení NV č. 192/2022 Sb. | [6 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
23 | K | 7.2 | Výchozí revize vyhrazeného technického zařízení tlakového dle ustanovení NV č. 192/2022 Sb. s vypracováním protokolu, umístění - obvod OŘ Praha, včetně dopravy na místo - expanzní nádoba | soubor |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 1648990144
24 | K | 7.1 | Provozní revize vyhrazeného technického zařízení tlakového dle ustanovení NV č. 192/2022 Sb. s vypracováním protokolu, umístění - obvod OŘ Praha, včetně dopravy na místo - expanzní nádoba | soubor |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -1823542983
25 | K | 7.3 | Vnitřní revize se zkouškou těsnosti vyhrazeného technického zařízení tlakového dle ustanovení NV č. 192/2022 Sb. s vypracováním protokolu, umístění - obvod OŘ Praha, včetně dopravy na místo - expanzní nádoba | soubor |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -1437644402
26 | K | 7.8 | Výchozí revize vyhrazeného technického zařízení tlakového dle ustanovení NV č. 192/2022 Sb. s vypracováním protokolu, umístění - obvod OŘ Praha, včetně dopravy na místo - kompresor | soubor |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 1487055261
27 | K | 7.5 | Provozní revize vyhrazeného technického zařízení tlakového dle ustanovení NV č. 192/2022 Sb. s vypracováním protokolu, umístění - obvod OŘ Praha, včetně dopravy na místo - kompresor | soubor |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 1173472181
28 | K | 7.4 | Vnitřní revize a tlaková zkouška vyhrazeného technického zařízení tlakového dle ustanovení NV č. 192/2022 Sb. s vypracováním protokolu, umístění - obvod OŘ Praha, včetně dopravy na místo - kompresor | soubor |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -945551763
29 | K | 7.9 | Výchozí revize vyhrazeného technického zařízení tlakového dle ustanovení NV č. 192/2022 Sb. s vypracováním protokolu, umístění - obvod OŘ Praha, včetně dopravy na místo - domácí vodárna | soubor |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -430502355
30 | K | 7.6 | Provozní revize vyhrazeného technického zařízení tlakového dle ustanovení NV č. 192/2022 Sb. s vypracováním protokolu, umístění - obvod OŘ Praha, včetně dopravy na místo - domácí vodárna | soubor |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -1365175473
31 | K | 7.7 | Vnitřní revize se zkouškou těsnosti vyhrazeného technického zařízení tlakového dle ustanovení NV č. 192/2022 Sb. s vypracováním protokolu, umístění - obvod OŘ Praha, včetně dopravy na místo - domácí vodárna | soubor |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 1888460971