Příloha č. 2 Dílu 2 Zadávací dokumentace

**Vymezení předmětu dílčích zakázek**

**„Provedení dezinfekce studní včetně kráceného rozboru v obvodu OŘ PHA 2025 – 2029“**

**Předmět plnění:**

Provedení dezinfekce a kráceného rozboru vody ve studních v majetku SŽ OŘ Praha, které nesplňují ve smyslu vyhl. č. 252/2004 hygienické požadavky na pitnou vodu.

Vítěz veřejné zakázky obdrží jednou do roka protokol o zkouškách studní s výsledky měření mikrobiologických, fyzikálních, chemických a organoleptických vlastností vody studní v majetku SŽ OŘ Praha.

Na základě zadavatelem předloženého protokolu bude provedena dezinfekce studní dle požadavku v předloženém protokole. V současné době se u kontaminovaných studní jedná především o přemnožení koliformních bakterií.

Krácený rozbor bude obsahovat parametry dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. o požadavcích na pitnou a teplou vodu.

Jedná se o parametry: Escherichia coli, koliformní bakterie, počty kolonií při 22 °C a 36 °C, amonné ionty, barva, dusičnany, dusitany, CHSKMn, chuť, konduktivita, pach, pH, zákal a železo.

Z převážné části se jedná o staré kopané studny, které jsou součástí drážních staveb. K čištění studní bude použit standardní přípravek určený k dezinfekci pitných vod ve studních. Potřebné množství a typ přípravku záleží na doporučení výrobce daného přípravku a kvalitě stavu pitné vody.

Analýza vzorků smí být prováděna pouze akreditovanou laboratoří na základě osvědčení o akreditaci analytické laboratoře podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 či 17025:2018 vydané Českým institutem pro akreditaci. Osvědčení bude předloženo uchazeči.

Podrobně viz Jednotkový ceník, který je přílohou č. 3 této Rámcové dohody.