## TCEKPFLEY
Tabulka kabelů TCEKPFLEY
Kabel | Kabel položen |  | Délka kabelů TCEKPFLEY ( v metrech)
č. | od | do | 2p | 3p | 4p | 7p | 12p | 16p | 24p | 30p | 48p | 61p | 3XN0,8 | 5XN0,8 | 10XN0,8
1021 | SÚ | Sc6 | 535
1023 | SÚ | L4 |  |  |  |  | 330
1025 | L4 | L2 |  |  |  | 15
1027 | SÚ | L6 |  |  | 330
1029 | SÚ | L4a |  |  |  |  | 60
1031 | L4a | L2a |  |  |  | 15
1033 | SÚ | L1 |  |  | 50
1035 | SÚ | Se14 |  | 150
1037 | SÚ | Se20 |  | 145
1039 | KO1 | Lc9 |  |  | 180
1041 | Lc9 | Se10 |  | 75
1043 | KO1 | S9 |  |  |  | 110
1045 | KO3 | S6a |  |  |  | 185
1047 | S6a | Lc6a | 120
1049 | KO3 | S2 |  |  |  |  | 150
1051 | S2 | S4 |  |  |  | 55
1053 | KO3 | S1 |  |  |  | 150
1055 | KO3 | Se1 |  | 320
1057 | KO3 | Se2 |  | 270
1059 | KO7 | KL |  |  |  | 15
1061 | KO7 | PřKL |  | 920
1063 | KO5 | L |  |  |  | 15
1101 | SÚ | L6a |  |  |  |  | 130
1103 | L6a | L4 |  |  |  | 55
1105 | SÚ | Sc4b |  |  |  | 65
1107 | SÚ | Se12 |  | 290
1109 | SÚ | Se13 |  | 195
1111 | KO9 | Se11 |  |  |  | 170
1113 | Se11 | S9 |  |  |  | 105
1115 | KO9 | S7 |  |  |  |  | 235
1117 | S7 | S5 |  |  |  | 20
1119 | KO9 | S3 |  |  |  | 130
1121 | KO9 | S1 |  |  |  | 35
1123 | KO9 | Se3 |  | 425
1125 | KO9 | Se5 |  | 335
1127 | KO9 | Se8 |  | 105
1129 | KO11 | S6 |  |  |  |  | 320
1131 | S6 | S4 |  |  |  | 20
1133 | KO11 | S2 |  | 195
1135 | KO11 | Se9 |  | 120
1137 | KO11 | Se1 |  | 340
1139 | KO11 | Se2 |  | 330
1141 | KO11 | Se4 |  | 245
1143 | KO11 | Se6 |  | 105
1145 | KO11 | Se7 |  | 75
1147 | KO13 | 2L |  |  |  | 10
1149 | KO13 | 1L |  |  |  | 25
1153 | Př2L | Př1L |  | 25
1501 | RD C | VB |  |  |  |  | 20
1503 | RD C | VA |  |  |  |  | 40
1102 | SÚ | TS |  |  |  |  | 470
1104 | KO2 | Sc3b/Se16 |  | 40
1106 | KO2 | Se15 |  | 230
1108 | KO2 | L3b |  |  |  | 40
1110 | KO6 | Se24 |  | 230
1112 | KO6 | Se22 |  | 90
1114 | KO6 | Se21 |  | 15
1116 | KO8 | S |  |  |  | 15
1120 | SÚ | Lc7 |  |  |  |  | 275
1122 | Lc7 | Lc9 |  |  |  | 45
1124 | SÚ | Sc7a |  |  |  | 120
1126 | SÚ | Sc6b |  |  |  | 80
1128 | Sc6b | Se14 |  | 30
1130 | KO2 | L7a |  |  |  | 240
1132 | KO2 | L5 |  |  |  | 200
1134 | KO2 | L3 |  |  | 140
1136 | KO2 | Se18 |  | 40
1138 | KO2 | Se19 |  | 200
1140 | KO4 | L2 |  |  |  | 40
1142 | KO4 | L6b |  |  |  |  | 115
1144 | L6b | L4b |  |  |  | 15
1146 | KO4 | Se17 |  | 20
1148 | KO6 | Se20 |  | 90
1150 | KO6 | Se23 |  | 225
1152 | KO10 | 1S |  |  |  | 10
1154 | KO10 | 2S |  |  |  | 20
1158 | Př1S | Př2S |  | 15
2101 | SÚ | P17 |  |  | 240
2103 | P17 | P14 |  |  |  | 110
2105 | SÚ | P19 |  |  | 150
2107 | P19 | P18 |  |  |  | 110
2109 | SÚ | P24 |  |  | 95
2111 | SÚ | P25 |  |  | 85
2113 | SÚ | P26 |  |  | 135
2115 | KO3 | P5 |  |  | 65
2117 | KO3 | P6 |  |  | 75
2119 | KO3 | P7 |  |  | 85
2121 | KO3 | P8 |  |  | 110
2123 | KO3 | P9 |  |  | 145
2125 | KO3 | P10 |  |  | 205
2127 | P10 | P11 |  |  |  | 110
2129 | KO3 | P2 |  |  | 190
2131 | P2 | P1 |  |  |  | 150
2133 | KO3 | P4 |  |  | 95
2135 | P4 | P3 |  |  |  | 105
2137 | SÚ | P21 |  |  | 50
2139 | P21 | P20 |  |  |  | 105
2141 | SÚ | P18 |  |  | 200
2143 | SÚ | P17 |  |  | 250
2145 | SÚ | P16 |  |  | 305
2147 | SÚ | PVk3 |  |  | 385
2149 | SÚ | PVk4 |  |  | 375
2151 | SÚ | PVk5 |  |  | 315
2153 | KO9 | P14 |  |  | 140
2155 | P14 | P15 |  |  |  | 130
2157 | KO9 | P12 |  |  | 90
2159 | KO9 | P10 |  |  | 25
2161 | KO9 | PVk2 |  |  | 180
2163 | KO9 | P2 |  |  | 420
2163A | P2 | 2SP |  | 10
2165 | KO9 | P4J |  |  | 235
2165A | P4J | 4SP1 |  | 10
2167 | KO9 | P4PHS |  |  | 270
2167A | P4PHS | 4SP2 |  | 10
2169 | KO9 | P6J |  |  | 150
2169A | P6J | 6SP1 |  | 10
2171 | KO9 | P6PHS |  |  | 185
2171A | P6PHS | 6SP2 |  | 10
2173 | KO9 | P9 |  |  | 25
2175 | KO11 | P7J |  |  | 60
2175A | P7J | 7SP1 |  | 10
2177 | KO11 | P7PHS |  |  | 30
2177A | P7PHS | 7SP2 |  | 10
2179 | KO11 | P8J |  |  | 70
2179A | P8J | 8SP1 |  | 10
2181 | KO11 | P8PHS |  |  | 105
2181A | P8PHS | 8SP2 |  | 10
2183 | KO11 | P11 |  |  | 195
2183A | P11 | 11SP |  | 10
2185 | KO11 | P13 |  |  | 205
2185A | P13 | 13SP1 |  | 10
2185B | 13SP1 | 13SP2 |  | 10
2187 | KO11 | PVk1 |  |  | 120
2189 | KO11 | P1J |  |  | 235
2189A | P1J | 1SP1 |  | 10
2191 | KO11 | P1PHS |  |  | 200
2191A | P1PHS | 1SP2 |  | 10
2193 | KO11 | P3J |  |  | 150
2193A | P3J | 3SP1 |  | 10
2195 | KO11 | P3PHS |  |  | 185
2195A | P3PHS | 3SP2 |  | 10
2197 | KO11 | P5J |  |  | 150
2197A | P5J | 5SP1 |  | 10
2199 | KO11 | P5PHS |  |  | 115
2199A | P5PHS | 5SP2 |  | 10
2201 | KO1 | EMZ L1b |  |  | 250
2203 | KO1 | EMZ 12 |  |  | 15
2102 | KO2 | P23 |  |  | 170
2104 | KO2 | P24XN |  |  | 105
2106 | KO2 | P25XN |  |  | 40
2106A | P25XN | 25XNSP1 |  | 10
2106B | 25XNSP1 | 25XNSP2 |  | 10
2108 | KO2 | PLVk1 |  |  | 230
2110 | KO2 | P28 |  |  | 40
2110A | P28 | 28SP |  | 10
2112 | KO2 | P31J |  |  | 255
2112A | P31J | 31SP1 |  | 10
2112B | 31SP1 | 31SP2 |  | 10
2114 | KO2 | 31PHS1 |  |  | 225
2116 | KO2 | 31PHS2 |  |  | 220
2116A | 31PHS2 | 31SP |  | 10
2118 | KO6 | P32J |  |  | 20
2118A | P32J | 32SP1 |  | 10
2118B | 32SP1 | 32SP2 |  | 10
2120 | KO6 | P32PHS1 |  |  | 50
2122 | KO6 | P32PHS2 |  |  | 55
2122A | P32PHS2 | 32SP2 |  | 10
2124 | KO6 | P33J |  |  | 20
2124A | P33J | 33SP1 |  | 10
2124B | 33SP1 | 33SP2 |  | 10
2126 | KO6 | P33PHS1 |  |  | 50
2128 | KO6 | P33PHS2 |  |  | 55
2128A | P33PHS2 | 33SP |  | 10
2130 | KO6 | P34J |  |  | 225
2130A | P34J | 34SP1 |  | 10
2130B | 34SP1 | 34SP2 |  | 10
2132 | KO6 | P34PHS1 |  |  | 255
2134 | KO6 | P34PHS2 |  |  | 260
2134A | P34PHS2 | 34SP |  | 10
2136 | SÚ | P19 |  |  | 175
2138 | SÚ | P22 |  |  | 40
2140 | KO2 | PVk6 |  |  | 200
2142 | KO4 | P26 |  |  | 25
2142A | P26 | 26SP |  | 10
2144 | KO4 | P27 |  |  | 25
2144A | P27 | 27SP |  | 10
2146 | KO4 | P29J |  |  | 160
2146A | P29J | 29SP1 |  | 10
2146B | 29SP1 | 29SP2 |  | 10
2148 | KO4 | P29PHS1 |  |  | 130
2150 | KO4 | P29PHS2 |  |  | 125
2150A | P29PHS2 | 29SP |  | 10
2152 | KO4 | P30J |  |  | 185
2152A | P30J | 30SP1 |  | 10
2152B | 30SP1 | 30SP2 |  | 10
2154 | KO4 | P30PHS1 |  |  | 215
2156 | KO4 | P30PHS2 |  |  | 220
2156A | P30PHS2 | 30SP |  | 10
4101 | SÚ | KPB30 |  |  |  | 360
4103 | KPB30 | KPB31 |  | 15
4105 | SÚ | KPB32 |  |  |  | 330
4107 | KPB32 | KPB38 |  |  |  | 15
4109 | KPB38 | KPB37 |  | 15
4111 | SÚ | KPB41 |  |  |  | 270
4113 | KPB41 | KPB39 |  | 40
4115 | SÚ | KPB44 |  |  |  | 150
4117 | KPB44 | KPB43 |  |  |  | 40
4119 | KPB43 | KPB42 |  | 40
4121 | SÚ | KPB50 |  |  |  | 60
4123 | KPB50 | KPB49 |  | 15
4125 | SÚ | KPB53 |  |  |  | 50
4127 | KPB53 | KPB61 |  | 135
4129 | KO1 | KPB29 |  | 110
4131 | KO1 | KPB33 |  | 180
4133 | KO3 | KPB11 |  |  |  | 65
4135 | KPB11 | KPB17 |  | 120
4137 | KO3 | KPB20 |  |  |  | 185
4139 | KPB20 | KPB26 |  | 150
4141 | KO3 | KPB27 |  | 150
4143 | KO3 | KPB07 |  |  |  | 250
4145 | KPB07 | KPB03 |  | 155
4147 | KPB07 | KPB06 |  | 50
4149 | KO3 | KPB10 |  |  |  | 190
4151 | KPB10 | KPB08 |  | 15
4153 | KPB10 | KPB09 |  | 50
4155 | KO7 | KKPB04 |  |  |  | 200
4157 | KKPB04 | KKPB01 |  | 1700
4159 | KO7 | KPB05 |  | 15
4163 | CHKPB05 | CHKPB04 |  | 35
4167 | CHKPB07 | CHKPB06 |  | 30
4169 | KO5 | KPB01 |  | 15
4201 | SÚ | KPB31 |  |  |  | 375
4203 | KPB31 | KPB30 |  | 15
4205 | SÚ | KPB36 |  |  |  | 195
4207 | KPB36 | KPB33 |  |  |  | 85
4209 | KPB33 | KPB32 |  | 75
4211 | SÚ | KPB38 |  |  |  | 130
4213 | KPB38 | KPB37 |  | 55
4215 | SÚ | KPB41 |  |  |  | 65
4217 | KPB41 | KPB39 |  | 45
4219 | KO9 | KPB23 |  |  |  | 75
4221 | KPB23 | KPB29 |  | 120
4223 | KO9 | KPB28 |  |  |  | 75
4225 | KPB28 | KPB24 |  | 120
4227 | KO9 | KPB22 |  | 90
4229 | KO9 | KPB18 |  | 90
4231 | KO9 | KPB15 |  |  |  | 80
4233 | KPB15 | KPB14 |  | 45
4235 | KO9 | KPB18 |  | 20
4237 | KO9 | KPB09 |  |  |  | 335
4239 | KPB09 | KPB06 |  | 110
4241 | KPB09 | KPB10 |  | 10
4243 | KO11 | KPB27 |  |  |  | 320
4245 | KPB27 | KPB26 |  | 20
4247 | KO11 | KPB20 |  |  |  | 195
4249 | KPB20 | KPB21 |  | 35
4251 | KO11 | KPB16 |  |  |  | 120
4253 | KPB16 | KPB19 |  | 30
4255 | KO11 | KPB04 |  |  |  | 330
4257 | KPB04 | KPB03 |  | 15
4259 | KO11 | KPB08 |  |  |  | 245
4261 | KPB08 | KPB07 |  | 50
4263 | KO11 | KPB13 |  |  |  | 50
4265 | KPB13 | KPB12 |  |  |  | 55
4267 | KPB12 | KPB11 |  | 60
4269 | KO07 | KKPB03 |  |  |  | 420
4271 | KKPB03 | KKPB02 |  |  |  | 35
4273 | KKPB02 | KKPB01 |  | 1700
4275 | KO07 | KPB05 |  | 15
4279 | CHKPB09 | CHKPB08 |  | 15
4281 | KO13 | KPB01 |  | 25
4283 | KO13 | KPB02 |  | 10
4102 | SÚ | KPB69 |  |  |  | 405
4104 | KPB69 | KPB70 |  | 75
4106 | KO2 | KPB47 |  |  |  | 170
4108 | KPB47 | KPB46 |  |  |  | 90
4110 | KPB46 | KPB45 |  | 40
4112 | KO2 | KPB52 |  |  |  | 40
4114 | KPB52 | KPB48 |  | 100
4116 | KO2 | KPB55 |  |  |  | 40
4118 | KPB55 | KPB57 |  |  |  | 120
4120 | KO06 | KPB62 |  | 15
4122 | KO06 | KPB63 |  |  |  | 90
4124 | KPB63 | KPB66 |  | 160
4126 | KO06 | KPB64 |  | 125
4128 | KO08 | KPB68 |  | 15
4202 | SÚ | KPB44 |  |  |  | 40
4204 | KPB44 | KPB43 |  | 15
4206 | KPB57 | KPB59 |  | 60
4208 | KO4 | KPB50 |  |  |  | 115
4210 | KPB50 | KPB49 |  | 15
4212 | KO4 | KPB51 |  | 40
4214 | KO4 | KPB54 |  | 20
4216 | KO4 | KPB56 |  |  |  | 75
4218 | KPB56 | KPB58 |  | 120
4220 | KO6 | KPB61 |  |  |  | 125
4222 | KPB61 | KPB60 |  | 125
4224 | KO10 | KPB67 |  | 10
4226 | KO10 | KPB68 |  | 20
4228 | KHPB01 | KHPB02 |  | 15
6001 | SÚ | PSt1 | [6 empty] | 200
Součet |  |  | 655 | 13075 | 11835 | 9500 | 2145 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37410
|  |  | 4 | 264 | 154 | 156 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Kabelové formy |  |  | 600 |  |  |  |  | 2
|  |  | 1310 | 39225 | 47340 | 66500 | 25740 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 0
KMPÁRY |  |  | 180.115 |  |  |  |  | 4.8

## TCEKPFLEZE
Tabulka kabelů TCEKPFLEZE
Kabel | Kabel položen |  | Délka kabelů TCEKPFLEZE ( v metrech)
č. | od | do | 2p | 3p | 4p | 7p | 12p | 16p | 24p | 30p | 48p | 61p | 3XN0,8 | 5XN0,8 | 10XN0,8
1001 | SÚ | KO3 | [8 empty] | 995
1003 | KO3 | KO7 |  |  |  |  | 750
1005 | KO3 | KO1 |  |  |  |  | 370
1007 | KO3 | KO5 |  |  |  |  | 700
1011 | SÚ | KO9 | [8 empty] | 895
1013 | KO9 | KO7 |  |  |  |  | 995
1015 | SÚ | KO11 | [8 empty] | 1010
1017 | KO11 | KO13 | [5 empty] | 695
1065 | KO5 | PřL |  | 920
1151 | KO13 | Př2L |  |  |  | 920
1002 | SÚ | KO2 | [8 empty] | 620
1004 | KO2 | KO6 | [7 empty] | 430
1006 | KO6 | KO8 |  |  |  |  | 600
1008 | KO6 | KO10 | [5 empty] | 770
1010 | SÚ | KO4 | [5 empty] | 550
1118 | KO8 | PřS |  | 885
1156 | KO10 | Př1S |  |  |  | 885
2001 | SÚ | KO3 | [8 empty] | 995
2003 | KO3 | KO1 |  |  |  | 370
2005 | SÚ | KO9 | [7 empty] | 895
2007 | SÚ | KO9 | [7 empty] | 895
2009 | SÚ | KO11 | [8 empty] | 1010
2011 | SÚ | KO11 | [7 empty] | 1010
2002 | SÚ | KO2 | [8 empty] | 620
2004 | SÚ | KO2 | [8 empty] | 620
2006 | KO2 | KO6 | [7 empty] | 430
2008 | KO2 | KO6 | [7 empty] | 430
2010 | SÚ | KO4 | [8 empty] | 550
4001 | SÚ | KO3 | [8 empty] | 995
4003 | KO3 | KO7 |  |  |  | 750
4005 | KO3 | KO1 |  |  |  | 370
4007 | KO3 | KO5 | [5 empty] | 700
4011 | SÚ | KO9 | [7 empty] | 895
4013 | KO9 | KO7 |  |  |  |  | 995
4015 | SÚ | KO11 | [7 empty] | 1010
4017 | KO11 | KO13 |  |  |  |  | 695
4161 | KO5 | CHKPB05 |  |  |  | 1150
4165 | KO5 | CHKPB07 |  |  |  | 550
4171 | KO5 | CHKPB03 |  | 1250
4277 | KO13 | CHKPB09 |  |  |  | 1200
4002 | SÚ | KO2 | [8 empty] | 620
4004 | KO2 | KO6 | [6 empty] | 430
4006 | KO6 | KO8 |  |  |  | 600
4008 | KO6 | KO10 |  |  |  |  | 770
4010 | SÚ | KO4 | [5 empty] | 550
4130 | KO8 | KHPB02 |  | 1180
4226 | KO10 | KHPB01 |  |  |  | 2000
8001 | SÚ | RD "A" |  |  |  |  | 1000
8003 | SÚ | RD "B" |  |  |  |  | 2110
8005 | SÚ | RD "C" |  |  |  |  | 2720
8007 | SÚ | RD "KK9" |  |  |  |  | 2235
8002 | SÚ | RS/RD "K1" | [6 empty] | 470
Součet |  |  | 0 | 4235 | 0 | 8795 | 13940 | 3265 | 900 | 5995 | 8930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46060
|  |  | 0 | 8 | 0 | 20 | 24 | 10 | 4 | 16 | 22 | 0
Kabelové formy |  |  | 52 |  |  |  |  | 52
|  |  | 0 | 12705 | 0 | 61565 | 167280 | 52240 | 21600 | 179850 | 428640 | 0
KMPÁRY |  |  | 241.55 |  |  |  |  | 682.33

## CYKY
Tabulka kabelů CYKY
Kabel | Kabel položen |  | Délka kabelů CYKY ( v metrech) | [10 empty] | AYKY
č. | od | do | O 4x4 | O 4x6 | O 4x10 | O 4x16 | O 4x25 | O 4x35
9502 | spojka u ŠM | RD K1 |  |  |  | 50
9503 | SÚ | SÚ definitivní | [5 empty] | 500
Součet |  |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550