## List1
Požadavky na výkon nebo funkci
PS 221 | Uvedení do provozu
Položka | Název položky | Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby | Poznámka | Cena za položku
PS 221 | Uvedení do provozu, úsek Ústí nad Orlicí - Česká Třebová | V rámci tohoto PS bude provedeno reflektometrické a výkonové měření optických vláken ve dvou oknech s vyhotovením protokolů a vyhotovení kabelové knihy DOK a MOK v koordinaci s pokládkou HDPE, DOK a navazujícími úseky MOK. U nových HDPE chrániček bude provedena kalibrace, tlakování a zápis o provedených zkouškách | nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 101, 201 a koordinace se stavbou Průjezd uzlem Ústí nad Orlicí …..