Technická specifikace

Název veřejné zakázky: Nákup mobilní čerpací stanice na AdBlue pro OŘ PHA 2025

## Předmětem veřejné zakázky je dodávka: Dvou kusů dvouplášťové, samostatně stojící čerpací stanice na AdBlue s objemem 1500 l.

### Technická specifikace:

Dvouplášťová nádrž o obsahu 1500 l

Vybavení:

- s plnícím potrubím G2´

- se spojkou cisternového vozu automaticky zavírající

- s výdejní hadicí délky min. 6 m a hadicovou objímkou G 1' a kulovým kloubem 
- s chladicím a vytápěným prostorem vnitřní nádrže
- s automatickou čerpací pistolí na AdBlue
- s alarmem při úniku z nádrže 
- s počitadlem průtoku 
- s indikátorem stavu naplnění

- dveře uzamykatelné

- napájení 230 V

Čerpadlo

- samonasávací, výtoku min. 35 (l/min)

Vytápění nádrže
- samoregulační topný kabel, příkon max 2 A 
Vytápění prostoru čerpadla
- příkon max 3,5 A 
Ovládání topení a větrání
- prostorovým termostatem

Rozměry

- 1700 až 1800 x 1200 až 1500 x max. 2500 mm – (DxŠxV mm)

Hmotnost max 300 kg

Při dodání zboží bude provedeno předvedení a proškolení jak na ovládání, tak na provádění běžné údržby.