## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {be0cfba1-0056-426d-8a78-8a88c2bdacfa}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 05_2025 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Účastníkovi (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Oprava a revize EZS, EPS, ASHS u SSZT v obvodu OŘ Brno 2025-2029 | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Brno | [6 empty] | Datum: |  | 9. 5. 2025 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Účastník: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Jambor | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 05_2025
| Stavba: | [6 empty] | Oprava a revize EZS, EPS, ASHS u SSZT v obvodu OŘ Brno 2025-2029
| Místo: | [6 empty] | Brno |  |  |  |  | Datum: |  | 9. 5. 2025
| Zadavatel: | [11 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Účastník: | [11 empty] | Zpracovatel: |  | Jambor
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {be0cfba1-0056-426d-8a78-8a88c2bdacfa} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 01 |  |  |  | Opravy a servis systémů EPS/LDP, EZS/PZTS a ASHS | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | PRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {ee94b774-1089-4862-a63c-b97658dc7fd7} | {be0cfba1-0056-426d-8a78-8a88c2bdacfa} | 2
/ |  | 02 |  |  |  | VRN+VON Opravy a servis systémů EPS/LDP, EZS/PZTS a ASHS | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | VON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {14f35349-f81f-4a2e-8753-f7fbe330e9e1} | {be0cfba1-0056-426d-8a78-8a88c2bdacfa} | 2
/ |  | 03 |  |  |  | Pravidelné prohlídky systémů EPS/LDP a EZS/PZTS | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | PRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {8203010a-a458-47cd-b450-650f51edc4df} | {be0cfba1-0056-426d-8a78-8a88c2bdacfa} | 2

## 01 - Opravy a servis syst...
{ee94b774-1089-4862-a63c-b97658dc7fd7}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oprava a revize EZS, EPS, ASHS u SSZT v obvodu OŘ Brno 2025-2029
Objekt:
01 - Opravy a servis systémů EPS/LDP, EZS/PZTS a ASHS
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Brno |  |  | Datum: | 9. 5. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Jambor |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava a revize EZS, EPS, ASHS u SSZT v obvodu OŘ Brno 2025-2029
Objekt:
01 - Opravy a servis systémů EPS/LDP, EZS/PZTS a ASHS
Místo: |  |  | Brno |  |  | Datum: | 9. 5. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jambor
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava a revize EZS, EPS, ASHS u SSZT v obvodu OŘ Brno 2025-2029
Objekt:
01 - Opravy a servis systémů EPS/LDP, EZS/PZTS a ASHS
Místo: |  |  | Brno |  |  | Datum: | 9. 5. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jambor
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
1 | M | 7592520140 | Dálková diagnostika DDTS ŽDC, Klientské pracoviště mobilní s konfigurací dle TZ, min. dle technických podmínek SŽDC k systému DDTS ŽDC, rozhraní ethernet 100 Mbit / 1 Gb, napájení 230 V AC, monitor LCD s min. úhlopříčkou 14-16" | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1275829862
| PP |  | Dálková diagnostika DDTS ŽDC, Klientské pracoviště mobilní s konfigurací dle TZ, min. dle technických podmínek SŽDC k systému DDTS ŽDC, rozhraní ethernet 100 Mbit / 1 Gb, napájení 230 V AC, monitor LCD s min. úhlopříčkou 14-16" | [14 empty] | PP | 0
2 | M | 7592520145 | Dálková diagnostika DDTS ŽDC, Liceční SW pro klientské pracoviště tenkého klienta s konfigurací dle TZ, min. dle technických podmínek SŽDC k systému DDTS ŽDC | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1534467128
| PP |  | Dálková diagnostika DDTS ŽDC, Liceční SW pro klientské pracoviště tenkého klienta s konfigurací dle TZ, min. dle technických podmínek SŽDC k systému DDTS ŽDC | [14 empty] | PP | 0
3 | M | 7592520150 | Dálková diagnostika DDTS ŽDC, Licenční SW pro mobilního (tlustého) klienta s konfigurací dle TZ, min. dle technických podmínek SŽDC k systému DDTS ŽDC | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 849487587
| PP |  | Dálková diagnostika DDTS ŽDC, Licenční SW pro mobilního (tlustého) klienta s konfigurací dle TZ, min. dle technických podmínek SŽDC k systému DDTS ŽDC | [14 empty] | PP | 0
4 | M | 7592600105 | Počítače, SW Total commander software | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1594581956
| PP |  | Počítače, SW Total commander software | [14 empty] | PP | 0
5 | M | 7592600190 | Počítače, SW Technologické PC | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 159707149
| PP |  | Počítače, SW Technologické PC | [14 empty] | PP | 0
6 | M | 7592600210 | Počítače, SW Klávesnice pro ovládání počítače, USB. | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1505178380
| PP |  | Počítače, SW Klávesnice pro ovládání počítače, USB. | [14 empty] | PP | 0
7 | M | 7592600211 | Počítače, SW Myš pro ovládání počítače, bezdrátová. | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -241343655
| PP |  | Počítače, SW Myš pro ovládání počítače, bezdrátová. | [14 empty] | PP | 0
8 | M | 7592940300 | Baterie Staniční akumulátory Pb blok 12V/1,3 Ah, VRLA, připojení faston F1-4,7mm, životnost 6-9 let, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1910295547
| PP |  | Baterie Staniční akumulátory Pb blok 12V/1,3 Ah, VRLA, připojení faston F1-4,7mm, životnost 6-9 let, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu | [14 empty] | PP | 0
9 | M | 7592940320 | Baterie Staniční akumulátory Pb blok 12V/7,2 Ah, VRLA, připojení faston F2-6,3mm, životnost 6-9 let, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1318613605
| PP |  | Baterie Staniční akumulátory Pb blok 12V/7,2 Ah, VRLA, připojení faston F2-6,3mm, životnost 6-9 let, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu | [14 empty] | PP | 0
10 | M | 7592940325 | Baterie Staniční akumulátory Pb blok 12V/12 Ah, VRLA, připojení faston F2-6,3mm, životnost 6-9 let, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2078186359
| PP |  | Baterie Staniční akumulátory Pb blok 12V/12 Ah, VRLA, připojení faston F2-6,3mm, životnost 6-9 let, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu | [14 empty] | PP | 0
11 | M | 7592940335 | Baterie Staniční akumulátory Pb blok 12V/15 Ah, VRLA, připojení faston F2-6,3mm, životnost 6-9 let, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1366576157
| PP |  | Baterie Staniční akumulátory Pb blok 12V/15 Ah, VRLA, připojení faston F2-6,3mm, životnost 6-9 let, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu | [14 empty] | PP | 0
12 | M | 7592940420 | Baterie Staniční akumulátory Pb blok 12V/18 Ah, VRLA, připojení závit M5, životnost 10 let, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1260413468
| PP |  | Baterie Staniční akumulátory Pb blok 12V/18 Ah, VRLA, připojení závit M5, životnost 10 let, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu | [14 empty] | PP | 0
13 | M | 7592940480 | Baterie Staniční akumulátory Pb blok 12V/20 Ah, VRLA, připojení oko M5, životnost 10-12 let, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1126857544
| PP |  | Baterie Staniční akumulátory Pb blok 12V/20 Ah, VRLA, připojení oko M5, životnost 10-12 let, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu | [14 empty] | PP | 0
14 | M | 7595600400 | Přenosová a datová zařízení Datové - switch L2 8 portů 10 / 100, 1x SFP | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1163360688
| PP |  | Přenosová a datová zařízení Datové - switch L2 8 portů 10 / 100, 1x SFP | [14 empty] | PP | 0
15 | M | 7596410020 | Ústředny Ústředna analogová 1 kruhová linka 128 adres, možnost rozšíření na 256 adres.Obsahuje desku systémovou, desku ovládání, zdroj, grafický displej, prostor na 2 aku 12V/12Ah | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1527002513
| PP |  | Ústředny Ústředna analogová 1 kruhová linka 128 adres, možnost rozšíření na 256 adres.Obsahuje desku systémovou, desku ovládání, zdroj, grafický displej, prostor na 2 aku 12V/12Ah | [14 empty] | PP | 0
16 | M | 7596410095 | Ústředny Deska komunikace pro síťování ústředen MHU 115 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1821623554
| PP |  | Ústředny Deska komunikace pro síťování ústředen MHU 115 | [14 empty] | PP | 0
17 | M | 7596410200 | Ústředny Prvky pro analogový adresovatelný systém Linka RS 485 Jednotka výstupů - 8x reléový výstup, v krabici | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1095542004
| PP |  | Ústředny Prvky pro analogový adresovatelný systém Linka RS 485 Jednotka výstupů - 8x reléový výstup, v krabici | [14 empty] | PP | 0
18 | M | 7596410205 | Ústředny Prvky pro analogový adresovatelný systém Linka RS 485 Jednotka výstupů - 8x otevřený kolektor, v krabici | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1531758790
| PP |  | Ústředny Prvky pro analogový adresovatelný systém Linka RS 485 Jednotka výstupů - 8x otevřený kolektor, v krabici | [14 empty] | PP | 0
19 | M | 7596410210 | Ústředny Prvky pro analogový adresovatelný systém Linka RS 485 Jednotka výstupů - samostatná deska | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1810998174
| PP |  | Ústředny Prvky pro analogový adresovatelný systém Linka RS 485 Jednotka výstupů - samostatná deska | [14 empty] | PP | 0
20 | M | 7596410215 | Ústředny Prvky pro analogový adresovatelný systém Linka RS 485 Modul reléový do MHY 918 (2ks relé) | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 181624198
| PP |  | Ústředny Prvky pro analogový adresovatelný systém Linka RS 485 Modul reléový do MHY 918 (2ks relé) | [14 empty] | PP | 0
21 | M | 7596410220 | Ústředny Prvky pro analogový adresovatelný systém Linka RS 485 Jednotka výstupů - konektor (1ks) | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1217628976
| PP |  | Ústředny Prvky pro analogový adresovatelný systém Linka RS 485 Jednotka výstupů - konektor (1ks) | [14 empty] | PP | 0
22 | M | 7596410250 | Ústředny Prvky linkové vstupně výstupní Vstupní prvek s izolátorem (hlásič technologický) | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 542262866
| PP |  | Ústředny Prvky linkové vstupně výstupní Vstupní prvek s izolátorem (hlásič technologický) | [14 empty] | PP | 0
23 | M | 7596410255 | Ústředny Prvky linkové vstupně výstupní Vstupní prvek čtyřnásobný, v krabici | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -79369003
| PP |  | Ústředny Prvky linkové vstupně výstupní Vstupní prvek čtyřnásobný, v krabici | [14 empty] | PP | 0
24 | M | 7596410265 | Ústředny Prvky linkové vstupně výstupní Jednotka adresovací pro přípojení konvenčních hlásičů | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1981600277
| PP |  | Ústředny Prvky linkové vstupně výstupní Jednotka adresovací pro přípojení konvenčních hlásičů | [14 empty] | PP | 0
25 | M | 7596410270 | Ústředny Prvky linkové vstupně výstupní Vstupní / Výstupní prvek (člen akční) | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 141557705
| PP |  | Ústředny Prvky linkové vstupně výstupní Vstupní / Výstupní prvek (člen akční) | [14 empty] | PP | 0
26 | M | 7596410275 | Ústředny Prvky linkové vstupně výstupní Modul adresovatelný pro sirénu (maják) | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 748811256
| PP |  | Ústředny Prvky linkové vstupně výstupní Modul adresovatelný pro sirénu (maják) | [14 empty] | PP | 0
27 | M | 7596410280 | Ústředny Prvky linkové vstupně výstupní Jednotka vstupně/výstupní (4xIN/4xOUT), v krabici | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1776379666
| PP |  | Ústředny Prvky linkové vstupně výstupní Jednotka vstupně/výstupní (4xIN/4xOUT), v krabici | [14 empty] | PP | 0
28 | M | 7596420015 | Tabla a OPPO Tablo k MHU 115 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1867099260
| PP |  | Tabla a OPPO Tablo k MHU 115 | [14 empty] | PP | 0
29 | M | 7596430010 | Sirény a majáky Siréna (certifikovaná - CPD) 9-28Vss, 102 dB, odběr 16mA/24V, IP 65, vysoká patice, rudá | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1330521369
| PP |  | Sirény a majáky Siréna (certifikovaná - CPD) 9-28Vss, 102 dB, odběr 16mA/24V, IP 65, vysoká patice, rudá | [14 empty] | PP | 0
30 | M | 7596430210 | Sirény a majáky Maják+Siréna (certifikované - CPD) 9-28Vss, 20mA/24V, IP 65, 1Hz,červ. maják,červ. tělo, vysoká | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1355553501
| PP |  | Sirény a majáky Maják+Siréna (certifikované - CPD) 9-28Vss, 20mA/24V, IP 65, 1Hz,červ. maják,červ. tělo, vysoká | [14 empty] | PP | 0
31 | M | 7596440050 | Hlásiče Interaktivní a adresovatelné hlásiče Hlásič kouře ionizační interaktivní | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 210441927
| PP |  | Hlásiče Interaktivní a adresovatelné hlásiče Hlásič kouře ionizační interaktivní | [14 empty] | PP | 0
32 | M | 7596440055 | Hlásiče Interaktivní a adresovatelné hlásiče Hlásič kouře optický adresovatelný | kus | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 808122131
| PP |  | Hlásiče Interaktivní a adresovatelné hlásiče Hlásič kouře optický adresovatelný | [14 empty] | PP | 0
33 | M | 7596440060 | Hlásiče Interaktivní a adresovatelné hlásiče Hlásič kouře optický interaktivní | kus | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -171850829
| PP |  | Hlásiče Interaktivní a adresovatelné hlásiče Hlásič kouře optický interaktivní | [14 empty] | PP | 0
34 | M | 7596440065 | Hlásiče Interaktivní a adresovatelné hlásiče Hlásič teplot interaktivní,(45÷90)°C | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -44918111
| PP |  | Hlásiče Interaktivní a adresovatelné hlásiče Hlásič teplot interaktivní,(45÷90)°C | [14 empty] | PP | 0
35 | M | 7596440070 | Hlásiče Interaktivní a adresovatelné hlásiče Hlásič multisenzorový interaktivní | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 645019301
| PP |  | Hlásiče Interaktivní a adresovatelné hlásiče Hlásič multisenzorový interaktivní | [14 empty] | PP | 0
36 | M | 7596440100 | Hlásiče Interaktivní a adresovatelné hlásiče Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče | kus | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 820422135
| PP |  | Hlásiče Interaktivní a adresovatelné hlásiče Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče | [14 empty] | PP | 0
37 | M | 7596440120 | Hlásiče Lineární optické hlásiče Hlásič kouře lineární interaktivní P+V, univerzální, IP 54 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1371049735
| PP |  | Hlásiče Lineární optické hlásiče Hlásič kouře lineární interaktivní P+V, univerzální, IP 54 | [14 empty] | PP | 0
38 | M | 7596440125 | Hlásiče Lineární optické hlásiče Hlásič kouře lineární interaktivní - odrazová verze, univerzální | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1274188745
| PP |  | Hlásiče Lineární optické hlásiče Hlásič kouře lineární interaktivní - odrazová verze, univerzální | [14 empty] | PP | 0
39 | M | 7596440150 | Hlásiče Lineární optické hlásiče Přípravek indikační IP 40 k MHG 661, 662 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1999055246
| PP |  | Hlásiče Lineární optické hlásiče Přípravek indikační IP 40 k MHG 661, 662 | [14 empty] | PP | 0
40 | M | 7596440155 | Hlásiče Lineární optické hlásiče Přípravek indikační IP 54 k MHG 661, 662 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1445573505
| PP |  | Hlásiče Lineární optické hlásiče Přípravek indikační IP 54 k MHG 661, 662 | [14 empty] | PP | 0
41 | M | 7596450005 | Tlačítkové hlásiče Tlačítkový hlásič adresovatelný | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 388523897
| PP |  | Tlačítkové hlásiče Tlačítkový hlásič adresovatelný | [14 empty] | PP | 0
42 | M | 7596450010 | Tlačítkové hlásiče Tlačítkový hlásič adresovatelný - IP 65 | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 855136511
| PP |  | Tlačítkové hlásiče Tlačítkový hlásič adresovatelný - IP 65 | [14 empty] | PP | 0
43 | M | 7596450015 | Tlačítkové hlásiče Tlačítkový hlásič adresovatelný IP 65, EXE, od -20 do +70 °C | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1547589499
| PP |  | Tlačítkové hlásiče Tlačítkový hlásič adresovatelný IP 65, EXE, od -20 do +70 °C | [14 empty] | PP | 0
44 | M | 7596450020 | Tlačítkové hlásiče Tlačítkový hlásič adresovatelný IP 65, EXE, od -40 do +70 °C | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1585442422
| PP |  | Tlačítkové hlásiče Tlačítkový hlásič adresovatelný IP 65, EXE, od -40 do +70 °C | [14 empty] | PP | 0
45 | M | 7596450050 | Tlačítkové hlásiče Tlačítkový hlásič napěťový | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1611699791
| PP |  | Tlačítkové hlásiče Tlačítkový hlásič napěťový | [14 empty] | PP | 0
46 | M | 7596450070 | Tlačítkové hlásiče Tlačítkový hlásič konvenční, napěťový, IP 65,EXE, od -20 do +70°C | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -661749633
| PP |  | Tlačítkové hlásiče Tlačítkový hlásič konvenční, napěťový, IP 65,EXE, od -20 do +70°C | [14 empty] | PP | 0
47 | M | 7596460010 | Náhradní díly k EPS Deska linková - 128 adres | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1346206914
| PP |  | Náhradní díly k EPS Deska linková - 128 adres | [14 empty] | PP | 0
48 | M | 7596460020 | Náhradní díly k EPS Deska smyčková - 4 konvenční smyčky | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 141493921
| PP |  | Náhradní díly k EPS Deska smyčková - 4 konvenční smyčky | [14 empty] | PP | 0
49 | M | 7596460030 | Náhradní díly k EPS Deska pro připojení tabla,OPPO,ZDP,vstupně/výstupnívh prvků | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1712273493
| PP |  | Náhradní díly k EPS Deska pro připojení tabla,OPPO,ZDP,vstupně/výstupnívh prvků | [14 empty] | PP | 0
50 | M | 7596460040 | Náhradní díly k EPS Displej sestavený | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 462768226
| PP |  | Náhradní díly k EPS Displej sestavený | [14 empty] | PP | 0
51 | M | 7596460050 | Náhradní díly k EPS Paměť EPROM vč. SW (dle verze hardwaru ustředny) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -547139137
| PP |  | Náhradní díly k EPS Paměť EPROM vč. SW (dle verze hardwaru ustředny) | [14 empty] | PP | 0
52 | M | 7596460060 | Náhradní díly k EPS Sklo velké 8x8 k tlačítkovým hlásičům MHA 108,141,901,902, | kus | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -214884259
| PP |  | Náhradní díly k EPS Sklo velké 8x8 k tlačítkovým hlásičům MHA 108,141,901,902, | [14 empty] | PP | 0
53 | M | 7596460600 | Náhradní díly k EPS Akumulátor 8,4V,110mAh (MHY 909,910) | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 421735839
| PP |  | Náhradní díly k EPS Akumulátor 8,4V,110mAh (MHY 909,910) | [14 empty] | PP | 0
| P |  | Poznámka k položce: 9V baterie pro sírénu zálohovanou | [14 empty] | P | 0
54 | M | 7596460675 | Náhradní díly k EPS Posilovací zdroje CPD certifikované 24V dle ČSN EN 54-5 v krytu, IP 30, 24Vss/5A, dopor. AKU 2x 17Ah | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 360349435
| PP |  | Náhradní díly k EPS Posilovací zdroje CPD certifikované 24V dle ČSN EN 54-5 v krytu, IP 30, 24Vss/5A, dopor. AKU 2x 17Ah | [14 empty] | PP | 0
55 | M | 7596480010 | Měřící, zkušební a montážní přípravky a kabely Zkušební plyn s výsuvným aplikátorem | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1038633978
| PP |  | Měřící, zkušební a montážní přípravky a kabely Zkušební plyn s výsuvným aplikátorem | [14 empty] | PP | 0
56 | M | 7596480015 | Měřící, zkušební a montážní přípravky a kabely Zkušební plyn SOLO A3-001 k MHY 506 | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 364768213
| PP |  | Měřící, zkušební a montážní přípravky a kabely Zkušební plyn SOLO A3-001 k MHY 506 | [14 empty] | PP | 0
57 | M | 7596480030 | Měřící, zkušební a montážní přípravky a kabely Hlavice pro kontrolu hlásičů teplot a plamene k MHG 120,123,124,161,185,142,220,231,241,242,261,282,283 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1077611147
| PP |  | Měřící, zkušební a montážní přípravky a kabely Hlavice pro kontrolu hlásičů teplot a plamene k MHG 120,123,124,161,185,142,220,231,241,242,261,282,283 | [14 empty] | PP | 0
58 | M | 7596480040 | Měřící, zkušební a montážní přípravky a kabely Zdroj s brašnou k MHY 533 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 998954632
| PP |  | Měřící, zkušební a montážní přípravky a kabely Zdroj s brašnou k MHY 533 | [14 empty] | PP | 0
59 | M | 7596480050 | Měřící, zkušební a montážní přípravky a kabely Hlavice montážní (MHG 120,123,124,141,220,241,320,341) | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1238290166
| PP |  | Měřící, zkušební a montážní přípravky a kabely Hlavice montážní (MHG 120,123,124,141,220,241,320,341) | [14 empty] | PP | 0
60 | M | 7596480055 | Měřící, zkušební a montážní přípravky a kabely Hlavice s nástavcem (MHG 181,142,185,381) | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2117978793
| PP |  | Měřící, zkušební a montážní přípravky a kabely Hlavice s nástavcem (MHG 181,142,185,381) | [14 empty] | PP | 0
61 | M | 7596480070 | Měřící, zkušební a montážní přípravky a kabely Zkušební a montážní tyč 2,9m | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 781465335
| PP |  | Měřící, zkušební a montážní přípravky a kabely Zkušební a montážní tyč 2,9m | [14 empty] | PP | 0
62 | M | 7596480075 | Měřící, zkušební a montážní přípravky a kabely Zkušební a montážní tyč 3,9m | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1440054644
| PP |  | Měřící, zkušební a montážní přípravky a kabely Zkušební a montážní tyč 3,9m | [14 empty] | PP | 0
63 | M | 7596480080 | Měřící, zkušební a montážní přípravky a kabely Redukce k tyči GAR pro nasazení montážních a zkušebních hlavic | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -894871565
| PP |  | Měřící, zkušební a montážní přípravky a kabely Redukce k tyči GAR pro nasazení montážních a zkušebních hlavic | [14 empty] | PP | 0
64 | M | 7596480085 | Měřící, zkušební a montážní přípravky a kabely Redukce k tyči MTT pro nasazení montážních a zkušebních hlavic | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 972590703
| PP |  | Měřící, zkušební a montážní přípravky a kabely Redukce k tyči MTT pro nasazení montážních a zkušebních hlavic | [14 empty] | PP | 0
65 | M | 7596480100 | Měřící, zkušební a montážní přípravky a kabely Klíč k tlačítkovému hlásiči MHA 108, 141, 901, 902 | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 390135009
| PP |  | Měřící, zkušební a montážní přípravky a kabely Klíč k tlačítkovému hlásiči MHA 108, 141, 901, 902 | [14 empty] | PP | 0
66 | M | 7596480105 | Měřící, zkušební a montážní přípravky a kabely Klíč speciální k tlačítkovému hlásiči MHA 143-4, MHA 181-3 | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1329286688
| PP |  | Měřící, zkušební a montážní přípravky a kabely Klíč speciální k tlačítkovému hlásiči MHA 143-4, MHA 181-3 | [14 empty] | PP | 0
67 | M | 7596480140 | Měřící, zkušební a montážní přípravky a kabely Přípravek adresovací a kontrolní se základním příslušenstvím | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 895731125
| PP |  | Měřící, zkušební a montážní přípravky a kabely Přípravek adresovací a kontrolní se základním příslušenstvím | [14 empty] | PP | 0
68 | M | 7596480400 | Měřící, zkušební a montážní přípravky a kabely Hnědý stíněný kabel 1x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, | kus | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 849624336
| PP |  | Měřící, zkušební a montážní přípravky a kabely Hnědý stíněný kabel 1x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, | [14 empty] | PP | 0
69 | M | 7596480405 | Měřící, zkušební a montážní přípravky a kabely Hnědý stíněný kabel 2x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, | kus | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1585703932
| PP |  | Měřící, zkušební a montážní přípravky a kabely Hnědý stíněný kabel 2x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, | [14 empty] | PP | 0
70 | M | 7596480410 | Měřící, zkušební a montážní přípravky a kabely Hnědý stíněný kabel 4x2x0,8 PH120-R B2caS1D0 | kus | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1520427629
| PP |  | Měřící, zkušební a montážní přípravky a kabely Hnědý stíněný kabel 4x2x0,8 PH120-R B2caS1D0 | [14 empty] | PP | 0
71 | M | 7596480415 | Měřící, zkušební a montážní přípravky a kabely Oranžový stíněný kabel 1x2x0,8, B2caS1D0 | kus | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2029130429
| PP |  | Měřící, zkušební a montážní přípravky a kabely Oranžový stíněný kabel 1x2x0,8, B2caS1D0 | [14 empty] | PP | 0
72 | M | 7596480420 | Měřící, zkušební a montážní přípravky a kabely Oranžový stíněný kabel 2x2x0,8, B2caS1D0 | kus | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 977314251
| PP |  | Měřící, zkušební a montážní přípravky a kabely Oranžový stíněný kabel 2x2x0,8, B2caS1D0 | [14 empty] | PP | 0
73 | M | 7596490010 | Ostatní Provozní kniha Provozní kniha EPS, LDP, ASHS | kus | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 489444493
| PP |  | Ostatní Provozní kniha Provozní kniha EPS, LDP, ASHS | [14 empty] | PP | 0
74 | M | 7597110000 | EZS Ústředna integrovaná jako softwarový modul do ústředny diagnostiky s BAT a LAN komunikátorem | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -778813357
| PP |  | EZS Ústředna integrovaná jako softwarový modul do ústředny diagnostiky s BAT a LAN komunikátorem | [14 empty] | PP | 0
75 | M | 7597110326 | EZS Ústředna až 48 zón a 8 grup v krytu bez klávesnice, s komunikátorem a zdrojem | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1396907269
| PP |  | EZS Ústředna až 48 zón a 8 grup v krytu bez klávesnice, s komunikátorem a zdrojem | [14 empty] | PP | 0
76 | M | 7597110327 | EZS Ústředna až 48 zón a 8 grup v krytu s klávesnicí CP041 s dotykovým diplejem, komunikátorem a zdrojem | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -866635648
| PP |  | EZS Ústředna až 48 zón a 8 grup v krytu s klávesnicí CP041 s dotykovým diplejem, komunikátorem a zdrojem | [14 empty] | PP | 0
77 | M | 7597110328 | EZS Ústředna až 48 zón a 8 grup v krytu s klávesnicí MK7, komunikátorem, zdrojem a akumulátorem UT12180 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 828008242
| PP |  | EZS Ústředna až 48 zón a 8 grup v krytu s klávesnicí MK7, komunikátorem, zdrojem a akumulátorem UT12180 | [14 empty] | PP | 0
78 | M | 7597110329 | EZS Ústředna až 48 zón a 8 grup v krytu s klávesnicí CP050 (MK8), komunikátorem, zdrojem a akumulátorem UT12180 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -756998845
| PP |  | EZS Ústředna až 48 zón a 8 grup v krytu s klávesnicí CP050 (MK8), komunikátorem, zdrojem a akumulátorem UT12180 | [14 empty] | PP | 0
79 | M | 7597110330 | EZS Üstředna až 96 zón a 16 grup v krytu bez klávesnice, s komunikátorem a zdrojem | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 87734337
| PP |  | EZS Üstředna až 96 zón a 16 grup v krytu bez klávesnice, s komunikátorem a zdrojem | [14 empty] | PP | 0
80 | M | 7597110331 | EZS Ústředna až 96 zón a 16 grup v krytu s klávesnicí CP041 s dotykovým diplejem, komunikátorem a zdrojem | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1711429764
| PP |  | EZS Ústředna až 96 zón a 16 grup v krytu s klávesnicí CP041 s dotykovým diplejem, komunikátorem a zdrojem | [14 empty] | PP | 0
81 | M | 7597110338 | EZS LCD klávesnice pro ústředny GD | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1166098002
| PP |  | EZS LCD klávesnice pro ústředny GD | [14 empty] | PP | 0
82 | M | 7597110345 | EZS Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 455898888
| PP |  | EZS Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy | [14 empty] | PP | 0
83 | M | 7597110351 | EZS Posilovací zdroj 2,75 A | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 278208065
| PP |  | EZS Posilovací zdroj 2,75 A | [14 empty] | PP | 0
84 | M | 7597110352 | EZS Systémový Ethernet (TCP/IP) komunikátor bez krytu, nové HW provedení | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1062039129
| PP |  | EZS Systémový Ethernet (TCP/IP) komunikátor bez krytu, nové HW provedení | [14 empty] | PP | 0
85 | M | 7597110358 | EZS Jednosměrné externí rozhraní RS-232 v plastovém krytu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2123794148
| PP |  | EZS Jednosměrné externí rozhraní RS-232 v plastovém krytu | [14 empty] | PP | 0
86 | M | 7597110361 | EZS systémový GSM v kovovém krytu pro posílání SMS a volání uživateli | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1817454767
| PP |  | EZS systémový GSM v kovovém krytu pro posílání SMS a volání uživateli | [14 empty] | PP | 0
87 | M | 7597110434 | EZS Interní TCP IP komunikátor | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1479497218
| PP |  | EZS Interní TCP IP komunikátor | [14 empty] | PP | 0
88 | M | 7597110882 | EZS PIR detektor pro dloudé chodby s dosahem 30m | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2013485443
| PP |  | EZS PIR detektor pro dloudé chodby s dosahem 30m | [14 empty] | PP | 0
89 | M | 7597110893 | EZS PIR detektor s půlkulovou čočkou a dosahem 15m | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 368295661
| PP |  | EZS PIR detektor s půlkulovou čočkou a dosahem 15m | [14 empty] | PP | 0
90 | M | 7597110930 | EZS PIR detektor s dosahem 12 m | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1218394120
| PP |  | EZS PIR detektor s dosahem 12 m | [14 empty] | PP | 0
91 | M | 7597110932 | EZS PIR detektor stropní s dosahem průměr až 12m | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -145111665
| PP |  | EZS PIR detektor stropní s dosahem průměr až 12m | [14 empty] | PP | 0
92 | M | 7597110963 | EZS Duální detektor s dosahem 15m | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -810531701
| PP |  | EZS Duální detektor s dosahem 15m | [14 empty] | PP | 0
93 | M | 7597110964 | EZS Duální detektor s dosahem 15m a funkcí antimasking | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 968183074
| PP |  | EZS Duální detektor s dosahem 15m a funkcí antimasking | [14 empty] | PP | 0
94 | M | 7597110966 | EZS Kombinace PIR detektoru s dosahem 15m a detektoru tříštění skla s dosahem 10m | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1836997699
| PP |  | EZS Kombinace PIR detektoru s dosahem 15m a detektoru tříštění skla s dosahem 10m | [14 empty] | PP | 0
95 | M | 7597110996 | EZS Kloubový držák na stěnu | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -984123304
| PP |  | EZS Kloubový držák na stěnu | [14 empty] | PP | 0
96 | M | 7597110997 | EZS Kloubový držák na strop | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 504703664
| PP |  | EZS Kloubový držák na strop | [14 empty] | PP | 0
97 | M | 7597111004 | EZS Kloubový držák pro rohovou montáž | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1861076748
| PP |  | EZS Kloubový držák pro rohovou montáž | [14 empty] | PP | 0
98 | M | 7597111031 | EZS Detektor tříštění skla s dosahem až 9m | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1919855682
| PP |  | EZS Detektor tříštění skla s dosahem až 9m | [14 empty] | PP | 0
99 | M | 7597111090 | EZS MG kontakt závrtný čtyřdrátový s pracovní mezerou 16 mm | kus | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2010564978
| PP |  | EZS MG kontakt závrtný čtyřdrátový s pracovní mezerou 16 mm | [14 empty] | PP | 0
100 | M | 7597111135 | EZS Tísňové tlačítko mžikové s přepínacím kontaktem | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1664279653
| PP |  | EZS Tísňové tlačítko mžikové s přepínacím kontaktem | [14 empty] | PP | 0
101 | M | 7597111146 | EZS Zálohovaná plastová siréna venkovní 110dB/1m s majákem a akumulátorem | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1051258197
| PP |  | EZS Zálohovaná plastová siréna venkovní 110dB/1m s majákem a akumulátorem | [14 empty] | PP | 0
102 | M | 7597111148 | EZS Zálohovaná leštěná kovová siréna venkovní 118dB/1m s majákem a akumulátorem | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 617199562
| PP |  | EZS Zálohovaná leštěná kovová siréna venkovní 118dB/1m s majákem a akumulátorem | [14 empty] | PP | 0
103 | M | 7597111151 | EZS Nezálohovaná plastová vnitřní siréna 111dB/1m | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -694840112
| PP |  | EZS Nezálohovaná plastová vnitřní siréna 111dB/1m | [14 empty] | PP | 0
104 | M | 7597111152 | EZS Nezálohovaná plastová vnitřní siréna 115dB/1m s červeným majákem | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1472526706
| PP |  | EZS Nezálohovaná plastová vnitřní siréna 115dB/1m s červeným majákem | [14 empty] | PP | 0
105 | M | 7597111169 | EZS Hlasový komunikátor s jednou zprávou na 4 telefonní čísla | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -777778771
| PP |  | EZS Hlasový komunikátor s jednou zprávou na 4 telefonní čísla | [14 empty] | PP | 0
106 | M | 7597111170 | EZS Hlasový komunikátor se dvěmi zprávami na 16 telefonních čísel | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2114647181
| PP |  | EZS Hlasový komunikátor se dvěmi zprávami na 16 telefonních čísel | [14 empty] | PP | 0
107 | M | 7597111171 | EZS GSM brána v krytu simuluje / zálohuje telefonní linku a má 4 informační výstupy | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -88712183
| PP |  | EZS GSM brána v krytu simuluje / zálohuje telefonní linku a má 4 informační výstupy | [14 empty] | PP | 0
109 | M | 7597111200 | EZS Modul spínaného zdroje 13,8Vss / 5A | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 310711772
| PP |  | EZS Modul spínaného zdroje 13,8Vss / 5A | [14 empty] | PP | 0
110 | M | 7597111201 | EZS Modul spínaného zdroje 13,8Vss / 10A | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -349743869
| PP |  | EZS Modul spínaného zdroje 13,8Vss / 10A | [14 empty] | PP | 0
111 | M | 7597111251 | EZS Modul SA-CTE - čtečka bezkontaktních karet ( 2 vstupy čidla a 1 výstup akční člen) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1851670587
| PP |  | EZS Modul SA-CTE - čtečka bezkontaktních karet ( 2 vstupy čidla a 1 výstup akční člen) | [14 empty] | PP | 0
112 | M | 7597111252 | EZS Modul SA-KON - modul rozšíření vstupů ( 4 vstupy čidel a 2 výstupy akční člen) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1795510033
| PP |  | EZS Modul SA-KON - modul rozšíření vstupů ( 4 vstupy čidel a 2 výstupy akční člen) | [14 empty] | PP | 0
113 | M | 7597111255 | EZS Kombinovaný detektor kouře a teplot s drátovým připojením | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1654637071
| PP |  | EZS Kombinovaný detektor kouře a teplot s drátovým připojením | [14 empty] | PP | 0
114 | M | 7597111256 | EZS Dveřní kontakt pro montáž z vnitřní strany dveří, na svorkách při zavření dveří odpor blízký nule a při otevření dveří odpor blízký nekonečnu | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1152009190
| PP |  | EZS Dveřní kontakt pro montáž z vnitřní strany dveří, na svorkách při zavření dveří odpor blízký nule a při otevření dveří odpor blízký nekonečnu | [14 empty] | PP | 0
115 | M | 7597111257 | EZS Spínač osvětlení pro připojení na modul SA-CTE nebo SA-KON | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1608042341
| PP |  | EZS Spínač osvětlení pro připojení na modul SA-CTE nebo SA-KON | [14 empty] | PP | 0
116 | M | 7597111258 | EZS Instalační materiál pro instalaci EZS ústředny s integrací do diagnostické ústředny | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1312999588
| PP |  | EZS Instalační materiál pro instalaci EZS ústředny s integrací do diagnostické ústředny | [14 empty] | PP | 0
117 | M | 7596470350 | ASHS Sigma Si, tlačítko nouzové přerušení, zelené tl. | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 896481125
| PP |  | ASHS Sigma Si, tlačítko nouzové přerušení, zelené tl. | [14 empty] | PP | 0
118 | M | 7596470470 | ASHS Manometr | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 889577125
| PP |  | ASHS Manometr | [14 empty] | PP | 0
119 | M | 7596470600 | ASHS Výstražné značení - nepovolaným vstup zakázán - samolepka | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -261415547
| PP |  | ASHS Výstražné značení - nepovolaným vstup zakázán - samolepka | [14 empty] | PP | 0
120 | M | 7596470610 | ASHS Výstražné značení - zákaz kouření - samolepka | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1554885600
| PP |  | ASHS Výstražné značení - zákaz kouření - samolepka | [14 empty] | PP | 0
121 | M | 7596470665 | ASHS tlač.hlásič START | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -442359129
| PP |  | ASHS tlač.hlásič START | [14 empty] | PP | 0
122 | M | 7596470670 | ASHS tlač.hlásič STOP | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 516434167
| PP |  | ASHS tlač.hlásič STOP | [14 empty] | PP | 0
123 | M | 7596470675 | ASHS optickokouřový napěťový ORBIS Multisensor | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1799914807
| PP |  | ASHS optickokouřový napěťový ORBIS Multisensor | [14 empty] | PP | 0
124 | M | 7596470680 | ASHS patice ORBIS Multisensor | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1095971232
| PP |  | ASHS patice ORBIS Multisensor | [14 empty] | PP | 0
125 | M | 7596470685 | ASHS optickoakustická signalizace SONOS červená | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1754883857
| PP |  | ASHS optickoakustická signalizace SONOS červená | [14 empty] | PP | 0
126 | M | 7596470690 | ASHS optickoakustická signalizace SONOS oranžová | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 457687452
| PP |  | ASHS optickoakustická signalizace SONOS oranžová | [14 empty] | PP | 0
127 | M | 7597200020 | Monitor 24" LCD, IPS-LED/ 1920x1200/ 6ms/ K 1000:1/ 3-300cd/m2/ DVI-D8-bit DP/ 2xUSB | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 212592629
| PP |  | Monitor 24" LCD, IPS-LED/ 1920x1200/ 6ms/ K 1000:1/ 3-300cd/m2/ DVI-D8-bit DP/ 2xUSB | [14 empty] | PP | 0
128 | M | 7597200160 | MiniPC, ovládací modul pro LCD a LED monitory vč. OS Linux | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 526068796
| PP |  | MiniPC, ovládací modul pro LCD a LED monitory vč. OS Linux | [14 empty] | PP | 0
129 | M | 7491201490 | Elektroinstalační materiál Elektroinstalační krabice a rozvodky Bez zapojení Krabice KP 64/LD samoúch.do sádr. | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1561448356
| PP |  | Elektroinstalační materiál Elektroinstalační krabice a rozvodky Bez zapojení Krabice KP 64/LD samoúch.do sádr. | [14 empty] | PP | 0
130 | M | 7491201540 | Elektroinstalační materiál Elektroinstalační krabice a rozvodky Bez zapojení Krabice lištová LK80X28/2T | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 683408925
| PP |  | Elektroinstalační materiál Elektroinstalační krabice a rozvodky Bez zapojení Krabice lištová LK80X28/2T | [14 empty] | PP | 0
131 | M | 7491201550 | Elektroinstalační materiál Elektroinstalační krabice a rozvodky Bez zapojení Krabicová rozvodka 6455-11, acidur, IP67 5P | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 360475938
| PP |  | Elektroinstalační materiál Elektroinstalační krabice a rozvodky Bez zapojení Krabicová rozvodka 6455-11, acidur, IP67 5P | [14 empty] | PP | 0
132 | M | 7491204040 | Elektroinstalační materiál Zásuvky instalační Dvojzásuvka CLASSIC 5512-2249 B1 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1324893629
| PP |  | Elektroinstalační materiál Zásuvky instalační Dvojzásuvka CLASSIC 5512-2249 B1 | [14 empty] | PP | 0
133 | M | 7491204710 | Elektroinstalační materiál Zásuvky instalační Zásuvka dvojnásobná s ochranou proti přepětí | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1026090052
| PP |  | Elektroinstalační materiál Zásuvky instalační Zásuvka dvojnásobná s ochranou proti přepětí | [14 empty] | PP | 0
134 | M | 7491204720 | Elektroinstalační materiál Zásuvky instalační Zásuvka GARANT 5515N-C05755 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -12665643
| PP |  | Elektroinstalační materiál Zásuvky instalační Zásuvka GARANT 5515N-C05755 | [14 empty] | PP | 0
135 | M | 7491205690 | Elektroinstalační materiál Zásuvky instalační Zásuvka 1 fázová 230V/16A montáž na DIN lištu | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1357615735
| PP |  | Elektroinstalační materiál Zásuvky instalační Zásuvka 1 fázová 230V/16A montáž na DIN lištu | [14 empty] | PP | 0
139 | M | 7491510090 | Protipožární a kabelové ucpávky Protipožární ucpávky a tmely zpěvňující tmel CP 611A, tuba 310ml, do EI 90 min. | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -517281249
| PP |  | Protipožární a kabelové ucpávky Protipožární ucpávky a tmely zpěvňující tmel CP 611A, tuba 310ml, do EI 90 min. | [14 empty] | PP | 0
140 | M | 7492800070 | Sdělovací kabely pro silnoproudé aplikace Metalické kabely - nehořlavé JYTY 2O1 (2Dx1) | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1667246384
| PP |  | Sdělovací kabely pro silnoproudé aplikace Metalické kabely - nehořlavé JYTY 2O1 (2Dx1) | [14 empty] | PP | 0
141 | M | 7492800080 | Sdělovací kabely pro silnoproudé aplikace Metalické kabely - nehořlavé JYTY 3J1 (3Cx1) | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -844353465
| PP |  | Sdělovací kabely pro silnoproudé aplikace Metalické kabely - nehořlavé JYTY 3J1 (3Cx1) | [14 empty] | PP | 0
142 | M | 7492800090 | Sdělovací kabely pro silnoproudé aplikace Metalické kabely - nehořlavé JYTY 3O1 (3Ax1) | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 543536367
| PP |  | Sdělovací kabely pro silnoproudé aplikace Metalické kabely - nehořlavé JYTY 3O1 (3Ax1) | [14 empty] | PP | 0
143 | M | 7492800100 | Sdělovací kabely pro silnoproudé aplikace Metalické kabely - nehořlavé JYTY 30J1 (30Cx1) | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2051825039
| PP |  | Sdělovací kabely pro silnoproudé aplikace Metalické kabely - nehořlavé JYTY 30J1 (30Cx1) | [14 empty] | PP | 0
144 | M | 7492800110 | Sdělovací kabely pro silnoproudé aplikace Metalické kabely - nehořlavé JYTY 4J1 (4Bx1) | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1712877189
| PP |  | Sdělovací kabely pro silnoproudé aplikace Metalické kabely - nehořlavé JYTY 4J1 (4Bx1) | [14 empty] | PP | 0
145 | M | 7492800120 | Sdělovací kabely pro silnoproudé aplikace Metalické kabely - nehořlavé JYTY 4O1 (4Dx1) | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 966764754
| PP |  | Sdělovací kabely pro silnoproudé aplikace Metalické kabely - nehořlavé JYTY 4O1 (4Dx1) | [14 empty] | PP | 0
146 | M | 7492800130 | Sdělovací kabely pro silnoproudé aplikace Metalické kabely - nehořlavé JYTY 7J1 (7Cx1) | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1889183529
| PP |  | Sdělovací kabely pro silnoproudé aplikace Metalické kabely - nehořlavé JYTY 7J1 (7Cx1) | [14 empty] | PP | 0
147 | M | 7492800140 | Sdělovací kabely pro silnoproudé aplikace Metalické kabely - nehořlavé JYTY 7O1 (7Dx1) | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1295377972
| PP |  | Sdělovací kabely pro silnoproudé aplikace Metalické kabely - nehořlavé JYTY 7O1 (7Dx1) | [14 empty] | PP | 0
151 | M | 7494002982 | Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 1-pólové In 2 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 6 kA | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1190024471
| PP |  | Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 1-pólové In 2 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 6 kA | [14 empty] | PP | 0
152 | M | 7494002984 | Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 1-pólové In 4 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 6 kA | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1836681074
| PP |  | Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 1-pólové In 4 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 6 kA | [14 empty] | PP | 0
153 | M | 7494002986 | Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 1-pólové In 6 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 6 kA | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -620649457
| PP |  | Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 1-pólové In 6 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 6 kA | [14 empty] | PP | 0
154 | M | 7494002988 | Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 1-pólové In 10 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 6 kA | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -536611659
| PP |  | Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 1-pólové In 10 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 6 kA | [14 empty] | PP | 0
155 | M | 7494002992 | Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 1-pólové In 16 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 6 kA | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -921875354
| PP |  | Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 1-pólové In 16 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 6 kA | [14 empty] | PP | 0
156 | M | 7494002994 | Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 1-pólové In 20 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 6 kA | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1996183823
| PP |  | Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 1-pólové In 20 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 6 kA | [14 empty] | PP | 0
157 | M | 7494004166 | Modulární přístroje Přepěťové ochrany Přepěťové ochrany pro stejnosměrné aplikace typ 1+2, Iimp 5 kA, Uc 720 V d.c., výměnné moduly, varistor | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1574148561
| PP |  | Modulární přístroje Přepěťové ochrany Přepěťové ochrany pro stejnosměrné aplikace typ 1+2, Iimp 5 kA, Uc 720 V d.c., výměnné moduly, varistor | [14 empty] | PP | 0
159 | M | 7494004178 | Modulární přístroje Přepěťové ochrany Přepěťové ochrany pro stejnosměrné aplikace typ 2, Imax 40 kA, Uc 800 V d.c., výměnné moduly, varistor | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1137294721
| PP |  | Modulární přístroje Přepěťové ochrany Přepěťové ochrany pro stejnosměrné aplikace typ 2, Imax 40 kA, Uc 800 V d.c., výměnné moduly, varistor | [14 empty] | PP | 0
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
167 | K | 7592525020 | Doplnění aplikačního SW DDTS ŽDC o jednoho nového kompletního TLS u terminálového serveru TeS | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 94174471
| PP |  | Doplnění aplikačního SW DDTS ŽDC o jednoho nového kompletního TLS u terminálového serveru TeS | [14 empty] | PP | 1
168 | K | 7592525025 | Doplnění aplikačního SW DDTS ŽDC o dohled jednoho TLS v dispečerské klientské aplikaci | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1147163889
| PP |  | Doplnění aplikačního SW DDTS ŽDC o dohled jednoho TLS v dispečerské klientské aplikaci | [14 empty] | PP | 1
169 | K | 7592525070 | Softwarové práce na zařízení integračního koncentrátoru InK DDTS ŽDC TLS EZS v počtu čidel na ústřednu do 50 kusů | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -464943264
| PP |  | Softwarové práce na zařízení integračního koncentrátoru InK DDTS ŽDC TLS EZS v počtu čidel na ústřednu do 50 kusů - SW úprava, doplnění, kontrola, zkouška nebo integrace signálů z energetických a elektrotechnických systémů stažených do jednoho PLC do integračního koncentrátoru | [14 empty] | PP | 1
170 | K | 7592525075 | Softwarové práce na zařízení integračního koncentrátoru InK DDTS ŽDC TLS EZS parametrizace | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1512870539
| PP |  | Softwarové práce na zařízení integračního koncentrátoru InK DDTS ŽDC TLS EZS parametrizace - SW úprava, doplnění, kontrola, zkouška nebo integrace signálů z energetických a elektrotechnických systémů stažených do jednoho PLC do integračního koncentrátoru | [14 empty] | PP | 1
171 | K | 7592525078 | Softwarové práce na zařízení integračního koncentrátoru InK DDTS ŽDC TLS EPS v počtu čidel na ústřednu do 25 kusů | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1633123792
| PP |  | Softwarové práce na zařízení integračního koncentrátoru InK DDTS ŽDC TLS EPS v počtu čidel na ústřednu do 25 kusů - SW úprava, doplnění, kontrola, zkouška nebo integrace signálů z energetických a elektrotechnických systémů stažených do jednoho PLC do integračního koncentrátoru | [14 empty] | PP | 1
172 | K | 7592525088 | Softwarové práce na zařízení integračního koncentrátoru InK DDTS ŽDC TLS ZPDP v počtu čidel na ústřednu do 25 kusů | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -818863439
| PP |  | Softwarové práce na zařízení integračního koncentrátoru InK DDTS ŽDC TLS ZPDP v počtu čidel na ústřednu do 25 kusů - SW úprava, doplnění, kontrola, zkouška nebo integrace signálů z energetických a elektrotechnických systémů stažených do jednoho PLC do integračního koncentrátoru | [14 empty] | PP | 1
173 | K | 7592525090 | Softwarové práce na zařízení integračního koncentrátoru InK DDTS ŽDC TLS ZPDP v počtu čidel na ústřednu přes 25 do 50 kusů | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1330485851
| PP |  | Softwarové práce na zařízení integračního koncentrátoru InK DDTS ŽDC TLS ZPDP v počtu čidel na ústřednu přes 25 do 50 kusů - SW úprava, doplnění, kontrola, zkouška nebo integrace signálů z energetických a elektrotechnických systémů stažených do jednoho PLC do integračního koncentrátoru | [14 empty] | PP | 1
174 | K | 7592525155 | Softwarové práce na zařízení integračního koncentrátoru InK DDTS ŽDC TLS jiný systém | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -625417982
| PP |  | Softwarové práce na zařízení integračního koncentrátoru InK DDTS ŽDC TLS jiný systém - SW úprava, doplnění, kontrola, zkouška nebo integrace signálů z energetických a elektrotechnických systémů stažených do jednoho PLC do integračního koncentrátoru | [14 empty] | PP | 1
175 | K | 7592525175 | Softwarové práce na zařízení integračního koncentrátoru InK a integračního serveru InS DDTS ŽDC integrace TLS | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -707396903
| PP |  | Softwarové práce na zařízení integračního koncentrátoru InK a integračního serveru InS DDTS ŽDC integrace TLS - úprava, doplnění, kontrola, zkouška nebo integrace jednoho rozváděče nebo ústředny z technologického systému integrované ŽST/Zast. (EOV, OSV, EPS, EZS, ASHS, EPZ, …) do InS | [14 empty] | PP | 1
180 | K | 7593333990 | Hodinová zúčtovací sazba pro opravu elektronických prvků a zařízení | hod | 1000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1848069813
| PP |  | Hodinová zúčtovací sazba pro opravu elektronických prvků a zařízení | [14 empty] | PP | 1
176 | K | 7598095653 | Vyhotovení revizní zprávy EPS - elektrická požární signalizace | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -312267884
| PP |  | Vyhotovení revizní zprávy EPS - elektrická požární signalizace - vykonání prohlídky a zkoušky pro napájení elektrického zařízení včetně vyhotovení revizní zprávy podle vyhl. 100/1995 Sb. a norem ČSN | [14 empty] | PP | 1
177 | K | 7598095655 | Vyhotovení revizní zprávy EZS - elektronická zabezpečovací signalizace | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -468907102
| PP |  | Vyhotovení revizní zprávy EZS - elektronická zabezpečovací signalizace - vykonání prohlídky a zkoušky pro napájení elektrického zařízení včetně vyhotovení revizní zprávy podle vyhl. 100/1995 Sb. a norem ČSN | [14 empty] | PP | 1
178 | K | 7598095663 | Vyhotovení revizní zprávy kabelová přípojka | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1498648684
| PP |  | Vyhotovení revizní zprávy kabelová přípojka - vykonání prohlídky a zkoušky pro napájení elektrického zařízení včetně vyhotovení revizní zprávy podle vyhl. 100/1995 Sb. a norem ČSN | [14 empty] | PP | 1
179 | K | 7498152752 | Vyhotovení pravidelné revizní zprávy pro jednotlivé technologie hodinová sazba revizního technika | hod | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -484136650
| PP |  | Vyhotovení pravidelné revizní zprávy pro jednotlivé technologie hodinová sazba revizního technika - celková prohlídka zařízení včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy | [14 empty] | PP | 1

## 02 - VRN+VON Opravy a ser...
{14f35349-f81f-4a2e-8753-f7fbe330e9e1}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oprava a revize EZS, EPS, ASHS u SSZT v obvodu OŘ Brno 2025-2029
Objekt:
02 - VRN+VON Opravy a servis systémů EPS/LDP, EZS/PZTS a ASHS
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Brno |  |  | Datum: | 9. 5. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Jambor |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava a revize EZS, EPS, ASHS u SSZT v obvodu OŘ Brno 2025-2029
Objekt:
02 - VRN+VON Opravy a servis systémů EPS/LDP, EZS/PZTS a ASHS
Místo: |  |  | Brno |  |  | Datum: | 9. 5. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jambor
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava a revize EZS, EPS, ASHS u SSZT v obvodu OŘ Brno 2025-2029
Objekt:
02 - VRN+VON Opravy a servis systémů EPS/LDP, EZS/PZTS a ASHS
Místo: |  |  | Brno |  |  | Datum: | 9. 5. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jambor
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 023121011 | Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Zjednodušený projekt opravy zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -368314297
| PP |  | Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Zjednodušený projekt opravy zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení - V sazbě jsou započteny náklady na vyhotovení projektové dokumentace podle požadavku objednatele v rozsahu pro ohlášení podle požadavku objednatele. | [14 empty] | PP | 1
2 | K | 023122001 | Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Projekt opravy zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1792330799
| PP |  | Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Projekt opravy zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení - V sazbě jsou započteny náklady na vyhotovení projektové dokumentace podle vyhlášky číslo 499/2006 Sb., a vyhlášky 146/2008 Sb., v rozsahu pro povolení stavby podle požadavku objednatele. | [14 empty] | PP | 1
3 | K | 023131011 | Projektové práce Dokumentace skutečného provedení zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 565835227
| PP |  | Projektové práce Dokumentace skutečného provedení zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení - V sazbě jsou obsaženy náklady na zaměření a vyhotovení dokumentace skutečného provedení elektrických zařízení dle vyhlášky 146/2008 Sb. včetně zpracování dat v digitální podobě v otevřené formě a její předání objednateli | [14 empty] | PP | 1
4 | K | 024101401 | Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1800384583
| PP |  | Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost | [14 empty] | PP | 1

## 03 - Pravidelné prohlídky...
{8203010a-a458-47cd-b450-650f51edc4df}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oprava a revize EZS, EPS, ASHS u SSZT v obvodu OŘ Brno 2025-2029
Objekt:
03 - Pravidelné prohlídky systémů EPS/LDP a EZS/PZTS
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Brno |  |  | Datum: | 9. 5. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Jambor |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava a revize EZS, EPS, ASHS u SSZT v obvodu OŘ Brno 2025-2029
Objekt:
03 - Pravidelné prohlídky systémů EPS/LDP a EZS/PZTS
Místo: |  |  | Brno |  |  | Datum: | 9. 5. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jambor
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava a revize EZS, EPS, ASHS u SSZT v obvodu OŘ Brno 2025-2029
Objekt:
03 - Pravidelné prohlídky systémů EPS/LDP a EZS/PZTS
Místo: |  |  | Brno |  |  | Datum: | 9. 5. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Jambor
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 7598045005 | Měření smyčky systém EZS/PZTS | kus | 400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -263285069
| PP |  | Měření smyčky - přezkoušení funkce poplachové smyčky, všech koncových čidel, jejich nastavení i dovážení, odstranění případné poruchy, vystavení protokolu a odevzdání do provozu | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: pravidelné roční funkční zkoušky a kontroly proovozuschopnosti systémů EZS/PZTS - čtyřikrát za dobu platnosti rámcové dohody -(49+26)*4=300 prohlídek celkem | [14 empty] | P | 1
2 | K | 7598045040 | Zařízení EZS/PZTS vyhotovení protokolu o funkční zkoušce | kus | 400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -143536101
| PP |  | Zařízení EZS vyhotovení protokolu o funkční zkoušce | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: pravidelné roční funkční zkoušky a kontroly proovozuschopnosti systémů EZS/PZTS - čtyřikrát za dobu platnosti rámcové dohody - (49+26)*4=300 prohlídek celkem | [14 empty] | P | 1
3 | K | 7598045100 | Systém EPS vyhotovení protokolu o funkční zkoušce | kus | 204 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 424298747
| PP |  | Systém EPS vyhotovení protokolu o funkční zkoušce - podle technických podmínek a specifikací pro daný typ zařízení | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: pravidelné roční funkční zkoušky a kontroly proovozuschopnosti systémů EPS/LDP - čtyřikrát za dobu platnosti rámcové dohody - 51*4=204 prohlídek celkem | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 51*4 |  | 204 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 7598045105 | Revize požární ústředny 1 smyčka | kus | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1010602807
| PP |  | Revize požární ústředny 1 smyčka - očištění povrchu ústředny, kontrola neporušenosti izolace vodičů, pájeného a šroubového připojení vodičů, pojistkových vložek, konektorového pole, elektrická kontrola diagnostických funkcí ústředny při napájení ze sítě a z baterie, světelné a zvukové signalizace smyček při vyhlášení poplachu, při poruše a za klidu, měření napětí na kontrolních bodech, kontrola funkce obvodů ústředny při testu logiky, dobíjení baterie a zkoušky požárních dveří, světlíků apod., sepsání revizní zprávy. Bez dodání náhradních dílů a prací na opravu zařízení | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Pro požární ústředny s 1 požární jednoduchou smyčkou nebo 1 kruhovou linkou Pravidelné roční funkční zkoušky a kontroly proovozuschopnosti systémů EPS/LDP - čtyřikrát za dobu platnosti rámcové dohody - 48*4=192 prohlídek celkem | [14 empty] | P | 1
5 | K | 7598045110 | Revize požární ústředny do 8 smyček | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1045072819
| PP |  | Revize požární ústředny do 8 smyček - očištění povrchu ústředny, kontrola neporušenosti izolace vodičů, pájeného a šroubového připojení vodičů, pojistkových vložek, konektorového pole, elektrická kontrola diagnostických funkcí ústředny při napájení ze sítě a z baterie, světelné a zvukové signalizace smyček při vyhlášení poplachu, při poruše a za klidu, měření napětí na kontrolních bodech, kontrola funkce obvodů ústředny při testu logiky, dobíjení baterie a zkoušky požárních dveří, světlíků apod., sepsání revizní zprávy. Bez dodání náhradních dílů a prací na opravu zařízení | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Pro požární ústředny s dvěmi a více požárními jednoduchými smyčkami nebo 2 kruhovými linkami Pravidelné roční funkční zkoušky a kontroly proovozuschopnosti systémů EPS/LDP - čtyřikrát za dobu platnosti rámcové dohody - 3*4=12 prohlídek celkem | [14 empty] | P | 1
6 | K | 7598045155 | Revize signalizačního panelu do 8 smyček | kus | 208 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1212552115
| PP |  | Revize signalizačního panelu do 8 smyček - očištění panelu včetně vnitřku, vizuální kontrola tlačítek, přepínačů, vodičů a svorkovnice, elektrická kontrola světelných a zvukových signalizačních prostředků, kontrola přenosu signálů z PÚ na panel | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: signalizační panel : - displej požární ústředny - signalizační tablo požární ústředny Pravidelné roční funkční zkoušky a kontroly proovozuschopnosti systémů EPS/LDP - čtyřikrát za dobu platnosti rámcové dohody - 52*4=208 prohlídek celkem | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 52*4 |  | 208 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 9901000100 | Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 10 km | kus | 1000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1443029072
| PP |  | Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrná jednotka kus vyjadřuje jednu jízdu naloženého stroje. | [14 empty] | PP | 1
9 | K | 9901009200 | Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. příplatek za každých dalších 10 km | kus | 1000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1047375367
| PP |  | Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrná jednotka kus vyjadřuje jednu jízdu naloženého stroje. | [14 empty] | PP | 1