|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **Uveřejněno na Profilu zadavatele** |
| Naše zn. | 8009/2025-SŽ-SSV-Ú3 |  |  |
| Listů/příloh | 2/1 |  |  |
|  |  |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Kamila Přerovská |  |  |
|  |  |  |  |
| Mobil | +420 702 164 086 |  |  |
| E-mail | [Prerovska@spravazeleznic.cz](mailto:Prerovska@spravazeleznic.cz) |  |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 1. července 2025 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 2

„**Zvýšení trakčního výkonu TNS Břeclav**“

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 4:**

Dotaz se týká zabezpečovacího zařízení. Konkrétně koordinace staveb. Technická zpráva uvádí:

Úprava ve stávající technologické budově žst Břeclav:

„Pokud nebyla úprava provedena ve stavbě: Zvýšení trakčního výkonu TNS Nedakonice, pak podle metodického pokynu SŽ TSI CCS/MP1 se informace o svícení návěsti „Stáhněte sběrač“, „Vypněte proud“, „Zákaz rekuperace“ a „Rekuperace povolena“ na indikátoru s návěstí pro elektrický provoz přenáší do RBC z DŘT na stanovišti elektrodispečera (ED) nebo přímo z napájecí nebo spínací stanice. Proto bude doplněno do SÚ (propojeni ETCS - PLC) následovně…“

Bude v rámci koordinace staveb zajištěno (vzhledem k uvedenému), že stavba „Zvýšení trakčního výkonu TNS Nedakonice“ bude tuto stavbu v předmětném předcházet a uvedené zajistí?

**Odpověď:**

Stavba „Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV, bude tuto stavbu předcházet a zajistí příslušnou přípravu.

**Dotaz č. 5:**

V návaznosti na odpověď zadavatele č. 2 se tážeme. Potvrdí tedy zadavatel, že PS 28-02-50 uchazeč neoceňuje?

**Odpověď:**

Objekt PS 28-02-50 uchazeč neoceňuje, na tento PS se uzavírá smlouva přímo mezi ČD-T a SŽ

**Dotaz č. 6:**

Rekapitulace stavby „TNS\_Breclav\_Rekapitulace\_ceny.xlsx“ obsahuje soubor „PS 28-02-01 TNS Břeclav, DDTS ŽDC“. V popisu výkonu funkce („TNS\_Breclav\_Pozadavky na vykon a funkci.xlsx“) jej nicméně postrádáme. Žádáme zadavatele o prověření a případné doplnění popisu/výkonu funkce.

**Odpověď:**

Zadavatel doplnil soubor „Požadavky na výkon a funkci“, kde byl doplněn objekt PS 28-02-01.

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu [https://zakazky.spravazeleznic.cz/](https://zakazky.szdc.cz/).

**Příloha:**

TNS\_Breclav\_Pozadavky na vykon a funkci\_Oprava\_27062025

V Olomouci dne 1. 7 .2025

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace