Příloha č. 2 Pozvánky

Otázky pro písemnou část PTK

Tato příloha obsahuje seznam otázek za účelem ověření dostupnosti a kvality všech požadovaných vlastností cílového řešení.

- Je poptávané řešení realizovatelné? Pokud ne, prosím uveďte důvod/y proč není. Pokud ano, za jakých okolností/součinnosti Zadavatele?

- Jakou cenu předpokládáte za poptávané technické řešení? Prosíme o rozdělení ceny na níže specifikované 3 oblasti dle přiloženého výkazu výměr.

  - Stavební příprava zahrnující úpravu povrchů, oplocení a trasy mezi moduly

  - Výkonový modul (napájecí)

  - IT modul (datový)

- Předpokládáte, na základě popisu záměru, i další případné náklady při realizaci řešení? Pokud ano, jaké?

- Uveďte časový odhad poptávaného plnění. Pokud možno, sestavte orientační harmonogram.

- Ovlivní dobu dodání každého jednoho řešení objednání více kusů současně? Pokud ano, jakým způsobem?

- Uveďte odhad doby a ceny (ideálně s rozpadem ceny na úkon a dopravu/ vzdálenost), za kterou jste schopni technické řešení rozebrat, přesunout do jiné lokality a zde opět zprovoznit.

- Kde zpravidla probíhá kompletace a vystrojení kontejneru? U dodavatele nebo v místě dodání?

- Existuje v rámci poptávaného řešení možnost použití různých kombinací počtů IT a výkonových kontejnerů (např.: 2 IT moduly a 1 výkonový modul)?

- Uveďte, jaká rizika v záměru shledáváte.

- Je přiložený výkaz výměr srozumitelný? Pokud ne, uveďte proč.