|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **Uveřejněno na Profilu zadavatele** |
| Naše zn. | 8187/2025-SŽ-SSV-Ú3 |  |  |
| Listů/příloh | 1/0 |  |  |
|  |  |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Kamila Přerovská |  |  |
|  |  |  |  |
| Mobil | +420 702 164 086 |  |  |
| E-mail | [Prerovska@spravazeleznic.cz](mailto:Prerovska@spravazeleznic.cz) |  |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 7. července 2025 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 3

„**Zvýšení trakčního výkonu TNS Břeclav**“

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 7:**

Dotaz se týká zabezpečovacího zařízení.  
Zahrnuje stavba úpravu/doplnění některého SZZ, které spadá pod dohled RBC12 (úsek Podivín (vč.)-Rajhrad (vč.))? Tato úprava je nutná kvůli načítání informací o návěstidlech pro elektrický provoz u SPS Popice. Tyto informace (pro RBC12) nelze načítat v SZZ Břeclav (spadající pod RBC11). Informace se musejí načítat v SZZ, které leží v oblasti dohledu té RBC, pro kterou jsou informace určeny.

**Odpověď:**

Zhotovitel úpravy/doplnění některého SZZ spadajícího pod RBC12 pro načítání informací návěstí z SpS Popice, zahrne do své nabídky. Zařízení DŘT-ETCS (PS 28-03-12) původně uvažované do ŽST Břeclav bude osazeno do vybrané stanice spadající pod RBC12.

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno pouze **vysvětlení zadávací dokumentace** dle § 98 a §99 ZZVZ, neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu [https://zakazky.spravazeleznic.cz/](https://zakazky.szdc.cz/).

V Olomouci dne 7. 7. 2025

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace