# I.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název akce:  „TOA POINT NRZO“ – SO 03 – Plzeň - zastávka

Stupeň dokumentace: Projekt stavby (P)

Stavebník: Správa železniční dopravní cesta, státní organizace

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 70 99 42 34

DIČ: CZ 70994234

Místo stavby: Plzeň, zastávka

Část dokumentace: I. GEODETICKÁ DOKUMENTACE

Traťový úsek: č. 0361 Bayerische Eisenstein (DBAG) (včetně) – Plzeň hl.n. – os.n. (mimo)

Kraj: Plzeňský

Obec: Plzeň, město

Katastrální území: Plzeň (721981)

Rozsah stavby: km 95,850 – 95,950

Zpracovatel: A3 PROJEKT, s.r.o.,

J. V. Sládka 699 391 81 Veselí nad Lužnicí

IČO: 260 46 920

DIČ: CZ260 46 920

Zpracovatel I. GEODETICKÉ DOKUMENTACE:  PROGI spol. s r.o.

Žukovova 79/60, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 032 42 137

DIČ: CZ032 42 137

Zadavatelem poskytnuté podklady:

Zadavatelem stavby byly pro zpracování I. GEODETICKÉ DOKUMENTACE ve stupni projekt stavby poskytnuty geodetické a mapové podklady od SŽG Praha, pracoviště Plzeň (mapové podklady byly použity stejné pro přípravnou dokumentaci i pro projekt stavby, přičemž byla provedena obhlídka terénu, při které nebyly zjištěny žádné podstatné rozdíly mezi zaměřením a situací v terénu) a platné železniční bodové pole splňující TKP staveb státních drah.

POPIS STAVBY:

Předmětná stavba dotčená plánovanou akcí se nachází v zastavěném území města Plzeň, jižně od stávající výpravní budovy. Nový objekt je navržen jako kontejnerové WC. Objekt WC a přístupová cesta jsou navrženy jako bezbariérové. Nový objekt bude osazen na betonovou základovou desku. Nové zpevněné plochy budou provedeny z betonové skládané dlažby. Stavba bude novými přípojkami vody, kanalizace a areálovým rozvodem elektrické energie napojena na technickou infrastrukturu.

INFORMACE O PODKLADECH PRO MAJETKOPRÁVNÍ ČÁST:

### GRAFICKÉ  PODKLADY – SOUBOR GEODETICKÝCH INFORMACÍ  (SGI):

Digitální katastrální mapa (DKM) s platností k 11/2017

k.ú. 721981 – Plzeň

Klad listů katastrální mapy v měřítku 1:1000 a přesnost jednotlivých mapových podkladů je uvedena ve výkresové části I.2d VÝKRES VÝKUPU POZEMKŮ, která je součástí majetkoprávní části geodetické dokumentace.

### PÍSEMNÉ INFORMACE – INFORMACE ZE SOUBORU POPISNÝCH INFORMACÍ KATASTRU NEMOVITOSTÍ  (SPI):

Katastrální úřad:

Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň - město

Radobyčická 2465/12

Jižní Předměstí

30100 Plzeň

Katastrální území:

721981 – Plzeň

Informace o pozemcích a vlastnících byly čerpány z webové aplikace KN "nahlížení do katastru" dne 29.11. 2017 a neobsahují tedy pozdější změny v údajích katastru.

Vlastnické hranice v k.ú. Plzeň jsou definovány podrobnými body s kódem kvality 3, tzn., že lomové body hranice mají základní střední souřadnicovou chybu 0,14m. V tomto katastrálním územích se nachází digitální katastrální mapa (DKM). V případě, že nově navrhovaná situace stavby prochází v blízkosti hranice drážního pozemku je nutno provést její přesné určení. Toto přesné určení je plně v kompetenci geodeta zhotovitele stavby, který musí užít takových postupů a zajistit si potřebné podklady, aby zaručil přesné určení hranice dotčených pozemků v terénu s maximálními odchylkami danými katastrálním zákonem.

Pokud bude v terénu vytyčena vlastnická hranice dráhy, je nezbytné, aby tato hranice byla odsouhlasena místně příslušným správcem pozemků OŘ a geodetem investora. Pro vytyčení je nutno zajisti podklady i v dokumentaci SŽG - zejména ohraničující plány.

V obvodu stavby dojde k zásahu na pozemek jiného vlastníka (viz. Část dokumentace I.2 – majetkoprávní část). Celá stavba se nachází na pozemcích p.p.č. 6594 a  p.p.č. 6591/1, k.ú. Plzeň, Vlastník: Česká republika, Právo hospodařit s majetkem státu: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1, LV: 26285 a na pozemku p.p.č. 6567 k.ú. Plzeň, Vlastník: Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 30100 Plzeň, LV: 1. Na tomto pozemku dojde ke zřízení věcného břemene VB-1 výměra 67 m2 na kanalizační a vodovodní přípojku. Od vlastníka této parcely byl získán předběžný souhlas se zamýšlenou stavbou.

Geodetická dokumentace je v souladu se směrnicí GŘ SŽDC č. 11/2006 členěna

Na následující části, které jsou samostatnými přílohami:

I.1 Technická zpráva – samostatná příloha

I.2 Majetkoprávní část – samostatná příloha

I.3 Návrh vytyčovací sítě – samostatná příloha

I.4 Koordinační vytyčovací výkres

I.5 Obvod stavby

I.6 Geodetické a mapové podklady

(Byly převzaty od SŽG Praha, pracoviště Plzeň)

V Ústí nad Labem, listopad 2017				Vypracoval: Helena Zahradníková