# I.4 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

Údaje o stávajícím bodovém poli:

V rozsahu celé stavby, tj. v úseku km 95,850  – 95,950 se nachází platné železniční bodové pole (ŽBP) ve správě SŽG Praha. Geodetické body byly vyhotoveny v roce 2007, vyhotovila SŽG Praha, pracoviště Plzeň.  Bodové pole bylo vytvořeno dle TKP tak, aby je bylo možno použít pro úpravu geometrické polohy koleje i úpravu tvaru železničního tělesa včetně staveb železničního spodku i pro pokládku a zaměření kabelových tras.

Souřadnice a místopisy bodů ŽBP ve správě SŽG Praha jsou součástí přílohy I.3 NÁVRH VYTYČOVACÍ SÍTĚ a zároveň jsou uloženy v archívu SŽG. V příloze I.3 NÁVRH VYTYČOVACÍ SÍTĚ je bodové zakresleno do situace a jsou zde uvedeny souřadnice a výšky jednotlivých bodů. Seznam souřadnic bodů ŽBP je také součástí této technické zprávy, dále je součástí přílohy I.4.2 SEZNAM SOUŘADNIC VYTYČOVANÝCH BODŮ a bodové pole je také zakresleno v příloze I.4.3 KOORDINAČNÍ VYTYČOVACÍ VÝKRES.

Souřadný systém: 	S-JTSK (s transformací SŽG)

Výškový systém: 	Bpv

- SEZNAM  SOUŘADNIC A VÝŠEK POLYGONOVÝCH BODŮ (GB)

- TÚ 0361 Bayerische Eisenstein (DBAG)(včetně) – Plzeň hl.n. – os.n. (mimo)

| Číslo bodu | Y | X | Z | Tř. Př. | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 036100001864 | 822656.057 | 1071253.368 | 329.118 | - 2 |  |
| 036100001865 | 822706.732 | 1071093.418 | 329.147 | - 2 |  |
| 036100001866 | 822740.003 | 1070947.844 | 330.066 | - 2 |  |
| 036100001867 | 822813.363 | 1070703.727 | 329.388 | - 2 |  |

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ V KOORDINAČNÍM VÝKRESU:

so 03.1 Stavební část

SO 03.4 Kanalizační a vodovodní přípojka

SO 03.5 Přípojka elektro

SOUŘADNICE VYTYČOVANÝCH BODŮ:

Seznam souřadnic vytyčovaných bodů pro jednotlivá SO zobrazená v koordinačním vytyčovacím výkrese je uveden v samostatném souboru .xls příloha I.4.2 SEZNAM SOUŘADNIC VYTYČOVANÝCH BODŮ, který je nedílnou součástí této dokumentace.

| Seznam souřadnic koordinačního vytyčovacího výkresu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 03.1 STAVEBNÍ ČÁST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ČÍSLO BODU |  | Y |  | X |  | Z |  | POPIS |  |  |  |  |
| 17 |  | 822752.310 |  | 1070863.230 |  | 330.353 |  | RD |  |  |  |  |
| 18 |  | 822753.430 |  | 1070859.180 |  | 330.353 |  | RD |  |  |  |  |
| 19 |  | 822747.550 |  | 1070857.550 |  | 330.353 |  | RD |  |  |  |  |
| 20 |  | 822746.430 |  | 1070861.600 |  | 330.353 |  | RD |  |  |  |  |

| Seznam souřadnic koordinačního vytyčovacího výkresu |  |
| --- | --- |
| SO 03.4 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA ČÍSLO BODU; Y; X; Z; POPIS. 1; 822738.670; 1070834.750; 323.740; K1 (DNO). 2; 822746.130; 1070836.900; 325.600; RŠ1 (DNO). 3; 822741.800; 1070851.860; 328.837; RŠ2 (DNO). 4; 822751.100; 1070857.550; 329.068; RŠ3 (DNO). 5; 822750.450; 1070859.910; 329.120; K2 (DNO). Seznam souřadnic koordinačního vytyčovacího výkresu SO 03.4 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA ČÍSLO BODU; Y; X; Z; POPIS. 6; 822738.080; 1070850.100; 328.480; V1 (DNO POTRUBÍ). 7; 822746.700; 1070856.320; 328.799; VŠ (DNO POTRUBÍ). 8; 822748.740; 1070857.930; POTRUBÍ. 9; 822750.550; 1070860.460; 328.969; V2 (DNO POTRUBÍ). |  |

Seznam souřadnic koordinačního vytyčovacího výkresu

SO 03.5 PŘÍPOJKA ELEKTRO

| ČÍSLO BODU | Y | X | Z | POPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 822764.130 | 1070827.340 |  | KABEL_ELEKTRO |
| 11 | 822764.860 | 1070826.500 |  | KABEL_ELEKTRO |
| 12 | 822767.980 | 1070827.370 |  | KABEL_ELEKTRO |
| 13 | 822758.880 | 1070860.220 |  | KABEL_ELEKTRO |
| 14 | 822747.240 | 1070857.000 |  | KABEL_ELEKTRO |
| 15 | 822746.100 | 1070861.070 |  | KABEL_ELEKTRO |
| 16 | 822746.350 | 1070861.140 |  | SKŘÍŇ_ELEKTRO |

V Ústí nad Labem, listopad 2017			                  Vypracoval: Helena Zahradníková