|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Váš dopis zn.  Správa železnic, státní organizace Stavební správa východ  Nerudova 1  779 01 Olomouc | IS C.E.Sta. |  |  |
| Ze dne | 26. 6. 2023 |  |  |
| Naše zn. | 48405/2023-SŽ-GŘ-O30 |  |  |
| Listů/příloh | 1/0 |  |  |
|  |  |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Jakub Vaněk |  |  |
| Telefon | +420 972 765 005 |  |  |
| Mobil | +420 727 950 463 |  |  |
| E-mail | VanekJak@spravazeleznic.cz |  |  |
|  |  |  |  |
| Datum | 24. srpna 2023 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Přemístění technologie z provozní budovy v ŽST Český Těšín

Po prostudování předložené dokumentace ve stupni Dokumentace pro stavební povolení (Změna stavby před dokončením) na výše uvedenou stavbu Odbor bezpečnosti a krizového řízení vydává **souhlasné stanovisko** podmíněné zapracováním uvedených připomínek:

***Připomínky zásadní:***

**B. Souhrnná technická zpráva**

V části B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení stavby požadujeme vložit ustanovení:

*„Před zahájením provozu musí být do dokumentace požární ochrany správce vloženo:*

1. *Zpráva o revizi elektrických zařízení a zpráva o kontrole, zabezpečené ve stanoveném termínu   
   nebo lhůtě osobou, která je oprávněna revize kontroly, údržbu a opravy provádět.*
2. *Související průvodní dokumentace výrobce tepelných čerpadel a dalších zařízení ve smyslu   
   §1 písm. k) vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“*

**Reakce projektanta**: Do části D.3 Požárně bezpečnostní řešení bylo doplněno.

Ing. Mgr. Vladimír Abraham, MBA

ředitel

Odbor bezpečnosti a krizového řízení

za správnost: Ing. Jakub Vaněk