Příloha č. 1 smlouvy – bližší specifikace předmětu plnění

Monitoring, integrace a vizualizace ostatních dohledových služeb

Předmětem zakázky je dodávka integračního, monitorovacího a vizualizačního systému pro integraci a vizualizaci vybraných dohledových systémů.

# Technologie Integrace

- Minimální požadavek integrace je na následující produkty:

  - Zabbix (Open Source Network Monitoring Solution)

  - eSight (Huawei integrated O&M management solution)

  - Oracle Exadata

- Integrační a monitorovací systém musí být schopen z jednotlivých částí integrovaných systémů poskládat reálný obraz poskytované služby vzhledem ke koncovému zákazníkovi / uživateli, tento pak zanést do interaktivních map členěných dle potřeb zadavatele

- Integrace bude probíhat pomocí rozhraní k tomu určených, dostupných pro daný produkt

- Budou takto monitorovány jednotky stovek fyzických a virtuálních serverů a blíže nespecifikovaný počet služeb směrem k zákazníkům / uživatelům

# Systém musí obsahovat následující funkcionality

## Webové rozhraní aplikace

- Dostupnost přes nejpoužívanější webové prohlížeče, nebo nativními aplikacemi třetích stran. Požadavek je na podporu Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome v aktuálních verzích

- Systém musí nabízet možnost práce s daty pomocí šablon, vzorů

- Zabezpečení kombinací individuálních uživatelských účtů, přístupových práv a šifrovaného spojení mezi klientem a monitorovacím systémem

- Systém musí umožňovat pokročilé filtrování požadavků a možnost fulltextového vyhledávání

- Řízení uživatelských účtů - Podpora pro nastavení přístupových práv s využitím SSO. Přístup ke zdrojům a návazným akcím

  - Definice přístupových skupin

  - Omezení pohledů na sledované hosty služby

  - Omezení pohledů  monitorovacího systém

  - Logování uživatelských činností

  - Rozhraní pro operátory monitoringu

- Prezentace podrobného aktuálního stavu monitorovaných zařízení a služeb

- Prezentace podrobných historických dat o monitorovaných zařízeních a službách

- Prezentace a možnost tvoření grafů dostupnosti monitorovaných zařízení a služeb

  - Mapové rozhraní

- Grafické přehledné rozhraní interaktivních map, na nichž bude prezentována aktuální situace monitorovaných zařízení.

- Systém musí umožnit vytváření pohledů z hlediska dostupnosti vybraných služeb. Prohlížení takto vytvořených pohledů nesmí být podmíněno instalací klienta.

- Systém musí umožnit zobrazení klasických pohledů na topologii sítě a vybraných serverů. Prohlížení takto vytvořených pohledů nesmí být podmíněno instalací klienta.

- Systém musí umožnit zobrazení problémů dle jejich prvotní příčiny

- Grafické rozhraní bude mít možnost tzv. drill-downu – postupný proklik hlouběji do map či monitorovacího systému pro přesné určení příčiny stavu. (Typicky se jedná o úrovně: Management, Helpdesk, Administrátor)

## Bezpečnost

  - Systém musí být schopen logovat svou činnost

  - Systém nesmí mít omezující požadavky na podpůrnou infrastrukturu, jako je OS (např. omezení na specifický service pack – nemůže tedy omezovat možnost patchování).

  - Přístup k systému musí být vždy zabezpečen pomocí šifrování, a to i na interní síti (zejména použití HTTPS).

  - Přístup pro mobilní aplikace / webové ovládání musí být realizován přes „Proxy“ server v DMZ

  - Bezpečné přihlášení prostřednictvím Active Directory (kerberos) pro Multidomain / Multiforest prostředí.

## Mobilní verze

- Systém musí mít aplikace pro mobilní OS (iOS a Android v aktuálních verzích)

## Notifikační kanály

- Email

- SMS

- Systém musí umožnit tvorbu individuálních notifikací.

- Systém musí umožňovat reakce na definovatelné SMS příkazy administrátorů

## Správa dat

- Možnost ukládání hodnot do databáze, též možnost přímého exportu agregovaných dat do nejběžnějších formátů.

- Archivace podrobných návratových hodnot kontrol (SQL)

- Data jsou prezentována pomocí grafických reportů z RRD databází

- Porovnání metrik systémů

- Monitorování dat v čase (data jsou prezentována až rok zpětně)

- Schopnost určení trendů dle dodané sady dat

- Export do CSV/XML/PDF

- Reporty dle doby stavu

- Reporty dle počtu upozornění generovaných systémem

- Dodavatel v rámci předání zakázky dodá popis použitého datového modelu systému.

## Licence

- V případě, že nabízené řešení bude obsahovat jiný než volně šiřitelný software, zadavatel požaduje nevýhradní licenci ve smyslu §2361 Občanského zákoníku v prostorově a množstevně neomezeném rozsahu, obsahující:

  - neomezené počty instancí produktu

  - neomezené počty uživatelů

  - neomezené počty procesorových jader, velikost paměti a jiných hardwarových, softwarových či aplikačních parametrů, jako neodvolatelnou, časově neomezenou, trvalou a bez povinnosti Zadavatele ji užít

## Součinnost

- Spolupráce při úvodní analýze integrovaných produktů se zaměřením na popis celkového obrazu stavu monitoringu a určením z jakých dílčích kontrol se sestávají jednotlivé služby zadavatele a to včetně informací o redundanci

- Vytvoření virtuálních strojů (VM) dle požadavků

- Přístup VM na integrované produkty po TCP/IP

- Přístup VM na internet

- Přístup VM na monitorované služby (aktivní koncové body) po TCP/IP

- Vzdálený přístup na VM a pomocí VPN

- VPN přístup na rozhraní integrovaných produktů na úrovni čtení informací

- Přístup na integrační rozhraní integrovaných produktů (API)

- Dodání potřebných MIB

- Nastavení SNMP, SNMPt na integrovaných produktech

- Nastavení AD pro bezpečné ověření klientů

## Předpokládané technické parametry Virtuálního serveru

1x OS Windows Server 2016

2x vCPU

4x GB RAM

1x HDD 100GB

2x NIC

1x OS Linux (preference Debian GNU/Linux)

4x vCPU

32x GB RAM

1x HDD 50GB

1x HDD 150GB

2x NIC

Předpokládaný rozsah zakázky je maximálně 150 ČD člověkodnů

# Součástí dodávky bude podpora systému po dobu 24 měsíců

V rámci servisní podpory aplikace budou poskytovány následující služby:

- Pravidelné činnosti:

Kontrola dostupnosti služby, v případě nedostupnosti zajištění co nejrychlejšího obnovení dostupnosti

Kontrola logů monitoringu

Bezpečnostní aktualizace podkladového operačního systému, resp. Instalace nových verzi podkladového operačního systému

Aktualizace a instalace nových verzí vlastní aplikace

Reportování činností

Nepravidelné činnosti:

Řešení incidentů, tj. nestandartních stavů aplikací dohledu

Řešení požadavků na změnu

Přidávání „typově nových služeb“

Telefonické konzultace

Poskytované služby budou obsahovat práci technika vzdáleně, nebo na místě v rozsahu 1 člověkoden (1) čd měsíčně. Nevyčerpané hodiny se převádějí do dalšího měsíce, maximálně však do konce kvartálu v daném roce.

V případě, že tento rozsah bude překročen, bude poskytovatel informovat o této skutečnosti odpovědnou osobu objednatele. Servisní zásahy nad výše uvedený rozsah budou účtovány nad rámec měsíčního paušálu na základě vystavené objednávky.

V případě nutnosti odstávky aplikace je dodavatel povinen tuto odstávku oznámit alespoň 48 hodin předem. Plánované odstávky mohou být prováděny pouze mimo běžnou pracovní dobu zadavatele – pracovní dny 7:00 – 15:00 hod.