**Vymezení předmětu dílčích zakázek**

**Charakteristický popis:**

Nákup uhlí pro zajištění vytápění v budovách SŽ OŘ Praha v zimních období 2025 - 2026.

|  |  |
| --- | --- |
| Specifikace hnědé uhlí | hodnota |
| Výhřevnost | 17 - 18 MJ/kg |
| Obsah popela | 9 - 10 % |
| Obsah síry | 0,5 - 1 % |
| Obsah vody v původním stavu | 29 - 31 % |

**Předmět plnění:**

Předmětem plnění je dodávka uhlí pro spalování v energetických zdrojích.

|  |
| --- |
| Uhlí hnědé ořech I 20 - 40 mm bal. 25 kg |
| Uhlí hnědé kostka 40 - 100 mm |
| Uhlí hnědé ořech I 20 - 40 mm |
| Uhlí hnědé ořech II 10 - 20 mm |

Prodávající poskytuje záruku za jakost (výhřevnost, dehet) v délce 6 měsíců.