## List1
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
6
S | Stavba: | 5213540003 |  | Výstavba nových FV zdrojů v lokalitě Vršovice | [6 empty] | D.2.1.5 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | SO700 |  | Ostatní technologická zařízení | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO07-71-07.04.1 |  | Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. uzemnění a hromosvodu
SD
P | 1 | 35002033 |  | panel fotovoltaický monokrystalický 450Wp | ks | 62 |  |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2 | fve
PP |  |  |  | položka obsahuje dodávku a montáž
VV | 2 | R1 |  | střídač pro FVE, 25kW | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka |  | 2 | fve
TS |  |  |  | "Referenční typ SE25K" solaredge
P | 3 | R2 |  | 3-fázový elektroměr digitální, nepřímé měření, M-bus | ks | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2 | fve
PP |  |  |  | položka obsahuje dodávku a montáž
VV | 4 | R3 |  | měřící transformátor proudu násuvný 400/5 A - 10 VA - 0,5S - FS5 - 120% | ks | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2 | fve
TS |  |  |  | položka obsahuje dodávku a montáž | [10 empty] | 2
P | 5 | R4 |  | optimizér pro panely do 950W | ks | 31 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka
PP |  |  |  | Solaredge S1000
VV |  |  |  | položka obsahuje dodávku a montáž
TS | 6 | R5 |  | nosné kontrukce pro FV moduly sklon 15° String 1 vč. přitížení, zavětrování a mont. mat. | kpl | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2 | fve
ocelová žárově zinkovaná konstrukce včetně hliníkového roštu a zavětrování dle PD
| 7 | R6 |  | ochranná stříška technologie, rozměr 3000x500mm (např. trapézový plech) včetně kotvení
P | 8 | R7 |  | montáž nosných konstrukcí | kpl | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2 | fve
PP
VV | 9 | 34111080 |  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2 | m | 77 |  |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2 | kab
TS | 10 | 34111851 |  | kabel fotovoltaický černý nebo červený průměr 6mm | m | 170 |  |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2 | kab
P | 11 | ADI.0051254.URS |  | kabel FTP CAT6 venkovní SOLARIX PE 500m\cívka | m | 170 |  |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2 | kab
PP | 12 | R8 |  | vodič CYA 25mm2 | m | 140 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2 | kab
VV | 13 | R9 |  | kabel CXKH-V 3J1,5 | m | 85 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  |  | kab
TS | 14 | R10 |  | uložení vodičů do kabelových tras | m | 642 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  |  | kab
P
PP | 15 | R11 |  | trubka ohebná D25, UV stabilní, vysoká mechanická odolnost | m | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  |  | kab
položka obsahuje dodávku a montáž
P
PP | 16 | R12 |  | montáž nouzového tlačítka STOP | ks | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka |  | 2 | roz
VV | 17 | R13 |  | nouzové tlačítko na povrch STOP | ks | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka |  | 2 | roz
TS | 18 | R14 |  | rozváděč RFVE AC včetně vystrojení | ks | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2 | roz
P | 19 | R15 |  | rozváděč RFVE DC včetně vystrojení | ks | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2 | roz
PP | 20 | R16 |  | montáž rozvodné skříně do 100kg | ks | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  |  | roz
VV | 21 | R17 |  | úprava stávajícího rozvaděče RE/RH | kpl | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  |  | roz
TS |  |  |  | viz. výkres č. xxxxx
P
PP | 22 | R18 |  | kabelový žlab 100x100mm, ŽZ vč. víka | m | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  |  | žla
VV |  |  |  | položka obsahuje dodávku a montáž
TS | 23 | 34575600 |  | žlab kabelový drátěný galvanicky zinkovaný 150/100mm | m | 88 |  |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2 | žlab
P |  |  |  | položka obsahuje dodávku a montáž
PP | 24 | R19 |  | úprava a doplnění hromosvodu | kpl | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  |  | zem
VV | 25 | 35442262 |  | podstavec betonový pro jímací tyč se závitem M16 s PVC podložkou 25 kg | ks | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2 | zem
TS | 26 | R20 |  | montáž tyč jímací s rovným koncem 2000 mm nerez | ks | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2 | zem
P | 27 | 35441077 |  | AlMgSi 8 | kg | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  |  | zem
PP | 28 | 35431001 |  | svorka uzemnění AlMgSi univerzální | ks | 15 | [9 empty] | zem
VV
TS | 29 | 61233174 |  | uzávěr prostupový protipožární s plechovým víkem s protipožární, protihlukovou a zateplovací vložkou | ks | 4 | [6 empty] | URS |  |  | prost
P | 30 | R21 |  | protipožární utěsnění prostupů | m2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  |  | prost
PP | 31 | R22 |  | sádrokartonový záklop 300 x 300 - rohový | m | 60 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  |  | prost
| 32 | 34571017 |  | lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 60x40mm | m | 11 |  |  |  |  | 0 |  | URS
VV |  |  |  | položka obsahuje dodávku a montáž
TS
SD | 33 | 65103000 |  | mimostaveništní doprava materiálů a výrobků | kpl | 1 | [6 empty] | URS |  |  | dopr
P | 34 | R23 |  | zdvihací práce, přesuny materiálu | kpl | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  |  | dopr
PP | 35 | R24 |  | drobný instalační materiál | kpl | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
VV | 36 | R25 |  | zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy | kpl | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2 | prohl
TS | 37 | R26 |  | prohlídka a zkouška UTZ + vydání průkazu způsobilosti (PZ) | kpl | 1 |  |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS]
P | 38 | R27 |  | příprava ke komplexní zkoušce | hod | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  |  | proh
PP
VV | 39 | R28 |  | zkušební provoz | hod | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  |  | prohl
TS | 40 | R29 |  | integrace do dohledového systému dálkové disgnostiky | ks | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  |  | prohl
P | 41 | 13254000 |  | dokumentace skutečného provedení stavby včetně servisního manuálu FVE | kpl | 1 | [9 empty] | proh
PP | 42 | R30 |  | koordinace výstavby | hod | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  |  | prohl
VV | 43 | R31 |  | statický posudek | kpl | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  |  | prohl
TS |  |  |  | statické posouzení zatížení střechy budovy roznášecí konstrukcí a FV panely
P | 44 | R32 |  | kooperace při vyřízení administrativy | kpl | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  |  | prohl
PP
VV
TS
P
PP
VV
TS
P
PP
VV
TS
P
PP
VV
TS
P
PP
VV
TS
| 42 | R30