## Rekapitulace
Rekapitulace ceny
5113540004 | Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Praha-Vršovice |  |  |  | AspeEsticon
| Celková cena bez DPH: | 0
| Celková cena s DPH: | 0
Objekt | Popis | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | Počet neoceněných položek
D.1.4 | Ostatní technologická zařízení | 0 | 0 | 0 | 48
SO 700 | Ostatní technologická zařízení | 0 | 0 | 0 | 48
D.9.8 | SO 98-98 – Všeobecný objekt | 0 | 0 | 0 | 5
SO 98-98 | Všeobecný objekt | 0 | 0 | 0 | 5

## SO 700
SŽDC05 | [14 empty] | 6
S | Stavba: | 5113540004 |  | Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Praha-Vršovice | [6 empty] | D.1.4 | 0 | AspeEsticon | 0 | 2
O | Objekt: | D.1.4 |  | Ostatní technologická zařízení | [9 empty] | 0.12 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 0.21
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou | 48
O1 |  | SO 700 |  | Ostatní technologická zařízení | [6 empty] | 0 | 0
SD |  | 1 |  | Všeobecné položky | [6 empty] | 0 | 0
P | 1 | 35001018 |  | panel fotovoltaický monokrystalický od 401Wp do 450Wp | ks | 62 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | URS | 0 | 3 |  |  | 0.21
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 62 = 62,000000
TS |  |  |  | Technická specifikace viz PD
P | 2 | 741721201 |  | Montáž fotovoltaických panelů krystalických na šikmou střechu výkonu přes 300 Wp | ks | 62 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | URS | 0 | 3 |  |  | 0.21
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 62 = 62,000000
TS
P | 3 | R1 |  | střídač pro FVE, 25kW | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 3 |  |  | 0.21
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 1 = 1,000000
TS |  |  |  | Technická specifikace viz PD
P | 4 | 741730018 |  | Montáž střídače napětí DC/AC síťového třífázového pro fotovoltaické systémy, max. výstupní výkon přes 25000 do 50000 W | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | URS | 0 | 3 |  |  | 0.21
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 1 = 1,000000
TS
P | 5 | R2 |  | 3-fázový elektroměr digitální, nepřímé měření, M-bus | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 3 |  |  | 0.21
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 1 = 1,000000
TS |  |  |  | položka obsahuje dodávku a montáž
P | 6 | R3 |  | měřící transformátor proudu násuvný 400/5 A - 10 VA - 0,5S - FS5 - 120% | ks | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 3 |  |  | 0.21
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 3 = 3,000000
TS |  |  |  | položka obsahuje dodávku a montáž
P | 7 | R4 |  | optimizér pro panely do 950W | ks | 31 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 3 |  |  | 0.21
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 31 = 31,000000
TS |  |  |  | Technická specifikace v PD
P | 8 | 741732061 |  | Montáž výkonového optimizéru na panel max. výkon do 500 W | ks | 31 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | URS | 0 | 3 |  |  | 0.21
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 31 = 31,000000
TS |  |  |  | položka obsahuje dodávku a montáž
P | 9 | 42412402 |  | konstrukce nosná na rovné až mírně skloněné střechy a volná prostranství, standardní sklon 45°, pro vertikálně orientovaný panel, set pro 1 kus | ks | 62 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | URS | 0 | 3 |  |  | 0.21
PP |  |  |  | Sklon 15 stupňů, včetně zavětrování a přitížení + montážní materiál
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 62 = 62,000000
TS |  |  |  | Technická specifikace viz PD
P | 10 | 741711011 |  | Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů na ploché střeše nosníky | ks | 62 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | URS | 0 | 3 |  |  | 0.21
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 62 = 62,000000
TS |  |  |  | Technická specifikace viz PD
P | 11 | 741711051 |  | Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů jednotlivých komponentů z hliníkových profilů | m | 62 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | URS | 0 | 3 |  |  | 0.21
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 62 = 62,000000
TS |  |  |  | Technická specifikace viz PD
P | 12 | R6 |  | ochranná stříška technologie, rozměr 3000x500mm (např. trapézový plech) včetně kotvení | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 3 |  |  | 0.21
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 1 = 1,000000
TS |  |  |  | Technická specifikace viz PD (dodávka a montáž)
P | 13 | 34111080 |  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2 | m | 77 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | URS | 0 | 3 |  |  | 0.21
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 77 = 77,000000
TS |  |  |  | Technická specifikace
P | 14 | 34111851 |  | kabel fotovoltaický černý nebo červený průměr 6mm | m | 170 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | URS | 0 | 3 |  |  | 0.21
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 170 = 170,000000
TS |  |  |  | Technická specifikace
P | 15 | ADI.0051254.URS |  | kabel FTP CAT6 venkovní SOLARIX PE 500m\cívka | m | 170 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | URS | 0 | 3 |  |  | 0.21
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 170 = 170,000000
TS |  |  |  | Technická specifikace
P | 16 | PKB.604657 |  | vodič H07V-R 25 ZZ | m | 140 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | URS | 0 | 3 |  |  | 0.21
PP |  |  |  | vodič CYA 25mm2
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 140 = 140,000000
TS |  |  |  | Technická specifikace
P | 17 | 34111327 |  | kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 3x1,5mm2 | m | 85 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | URS | 0 | 3 |  |  | 0.21
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 85 = 85,000000
TS |  |  |  | Technická specifikace
P | 18 | 741120224 |  | Montáž fotovoltaických kabelů uložených volně průměru přes 4 do 6 mm | m | 642 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | URS | 0 | 3 |  |  | 0.21
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 642 = 642,000000
TS |  |  |  | Technická specifikace viz PD
P | 19 | FRK.25410032 |  | Vysoce odolná plastová ohebná trubka FFKuS-ES-F-UV, Highspeed, černá, UV stabilní, typ 32, vnitřní průměr 24,1mm, vnější průměr 32mm, balení 25m, poloměr ohybu >180mm | m | 15 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | URS | 0 | 3 |  |  | 0.21
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 15 = 15,000000
TS
P | 20 | 741110051 |  | Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená volně | m | 15 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | URS | 0 | 3 |  |  | 0.21
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 15 = 15,000000
TS
P | 21 | 741311072 |  | Montáž tlačítka nouzového zastavení/vypnutí TOTAL STOP pod omítku se zapojením vodičů | ks | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | URS | 0 | 3 |  |  | 0.21
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 3 = 3,000000
TS |  |  |  | Technická specifikace viz PD
P | 22 | R13 |  | nouzové tlačítko na povrch STOP | ks | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 3 |  |  | 0.21
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 3 = 3,000000
TS |  |  |  | Technická specifikace viz PD
P | 23 | R14 |  | rozváděč RFVE AC včetně vystrojení | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 3 |  |  | 0.21
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 1 = 1,000000
TS |  |  |  | Technická specifikace viz PD
P | 24 | R15 |  | rozváděč RFVE DC včetně vystrojení | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 3 |  |  | 0.21
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 1 = 1,000000
TS |  |  |  | Technická specifikace viz PD
P | 25 | 220860310 |  | Montáž venkovní rozvodné skříně pro ovládací prvky | ks | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | URS | 0 | 3 |  |  | 0.21
PP |  |  |  | Montáž venkovních skříní do 100kg na zeď včetně montážního materiálu
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 2 = 2,000000
TS |  |  |  | Technická specifikace viz PD
P | 26 | R17 |  | úprava stávajícího rozvaděče RE/RH | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 3 |  |  | 0.21
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 1 = 1,000000
TS |  |  |  | Technická specifikace viz PD
P | 27 | R34575401 |  | žlab kabelový plechový ŽZ plný v do 60mm š přes 150 do 250mm | m | 25 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 3 |  |  | 0.21
PP |  |  |  | kabelový žlab 100x100mm, ŽZ vč. víka
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 25 = 25,000000
TS
P | 28 | 34575600 |  | žlab kabelový drátěný galvanicky zinkovaný 150/100mm | m | 88 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | URS | 0 | 3 |  |  | 0.21
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 88 = 88,000000
TS |  |  |  | položka obsahuje dodávku a montáž
P | 29 | 220260721 |  | Montáž kabelového žlabu děrovaného nebo neděrovaného [MARS] 62/50 mm | m | 113 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | URS | 0 | 3 |  |  | 0.21
PP |  |  |  | montáž žlabu plechových i drátěných
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 113 = 113,000000
TS |  |  |  | Viz PD
P | 30 | R19 |  | úprava a doplnění hromosvodu | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 3 |  |  | 0.21
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 1 = 1,000000
TS |  |  |  | Technická specifikace viz PD
P | 31 | 35442262 |  | podstavec betonový pro jímací tyč se závitem M16 s PVC podložkou 25 kg | ks | 8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | URS | 0 | 3 |  |  | 0.21
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 8 = 8,000000
TS |  |  |  | Technická specifikace
P | 32 | 35441123 |  | tyč jímací s rovným koncem 2000mm nerez | ks | 8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | URS | 0 | 3 |  |  | 0.21
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 8 = 8,000000
TS |  |  |  | Technická specifikace
P | 33 | 35441077 |  | drát D 8mm AlMgSi | kg | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | URS | 0 | 3 |  |  | 0.21
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 2 = 2,000000
TS |  |  |  | Technická specifikace
P | 34 | 35431001 |  | svorka uzemnění AlMgSi univerzální | ks | 15 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | URS | 0 | 3 |  |  | 0.21
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 15 = 15,000000
TS |  |  |  | Technická specifikace
P | 35 | R61233174 |  | uzávěr prostupový protipožární s plechovým víkem s protipožární, protihlukovou a zateplovací vložkou | ks | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 3 |  |  | 0.21
PP |  |  |  | Položka obsahuje dodávku materiálu včetně montáže
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 4 = 4,000000
TS |  |  |  | Technická specifikace viz PD
P | 36 | R22 |  | sádrokartonový záklop 300 x 300 - rohový | m | 60 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 3 |  |  | 0.21
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 60 = 60,000000
TS |  |  |  | Technická specifikace viz PD
P | 37 | 742110041 |  | Montáž lišt vkládacích pro slaboproud | m | 11 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | URS | 0 | 3 |  |  | 0.21
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 11 = 11,000000
TS
P | 38 | 34571017 |  | lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 60x40mm | m | 11 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | URS | 0 | 3 |  |  | 0.21
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 11 = 11,000000
TS
P | 39 | 065103000 |  | mimostaveništní doprava materiálů a výrobků | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | URS | 0 | 3 |  |  | 0.21
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 1 = 1,000000
TS |  |  |  | Technická specifikace
P | 40 | R23 |  | zdvihací práce, přesuny materiálu | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 3 |  |  | 0.21
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 1 = 1,000000
TS |  |  |  | Technická specifikace
P | 41 | R24 |  | drobný instalační materiál | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 3 |  |  | 0.21
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 1 = 1,000000
TS |  |  |  | Technická specifikace
P | 42 | 741810002 |  | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | URS | 0 | 3 |  |  | 0.21
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 1 = 1,000000
TS |  |  |  | Technická specifikace
P | 43 | 741810011 |  | Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč | kus | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | URS | 0 | 3 |  |  | 0.21
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 3 = 3,000000
TS
P | 44 | 220890401 |  | Vyhotovení protokolu UTZ pro silnoproudá zařízení a zdroje | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | URS | 0 | 3 |  |  | 0.21
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 1 = 1,000000
TS |  |  |  | Technická specifikace
P | 45 | R27 |  | příprava ke komplexní zkoušce | hod | 16 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 3 |  |  | 0.21
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 16 = 16,000000
TS |  |  |  | Technická specifikace
P | 46 | R28 |  | zkušební provoz | hod | 24 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 3 |  |  | 0.21
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 24 = 24,000000
TS |  |  |  | Technická specifikace
P | 47 | R29 |  | integrace do dohledového systému dálkové diagnostiky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 3 |  |  | 0.21
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 1 = 1,000000
TS |  |  |  | Technická specifikace viz PD
P | 48 | R31 |  | statický posudek | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 3 |  |  | 0.21
PP |  |  |  | statické posouzení zatížení střechy budovy roznášecí konstrukcí a FV panely
VV |  |  |  | výkaz výměr Celkem 1 = 1,000000
TS |  |  |  | Technická specifikace viz PD

## SO 98-98
SŽDC05 | [14 empty] | 6
S | Stavba: | 5113540004 |  | Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Praha-Vršovice | [6 empty] | D.9.8 | 0 | AspeEsticon | 0 | 2
O | Objekt: | D.9.8 |  | SO 98-98 – Všeobecný objekt | [9 empty] | 0.12 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 0.21
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou | 5
O1 |  | SO 98-98 |  | Všeobecný objekt | [6 empty] | 0 | 0
SD |  | 1 |  | Dokumentace stavby | [6 empty] | 0 | 0
P | 1 | VSEOB001 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby, geodetická část | KPL | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 3 |  |  | 0.21
PP |  |  |  | Vypracování vybrané části dokumentace skutečného provedení (DSPS)
VV |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP Celkem 1 = 1,000000
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, dle směrnice SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace a dle požadavků VTP a ZTP. Jedná se o souhrn činností zahrnujících vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, která mimo jiné zahrnuje geodetické měření, zapracování všech změn během výstavby, geometrické plány pro zápis vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí, výsledné měřící protokoly, aktuální údaje apod. Zhotovitel bude postupovat dle požadavků na obsahovou náležitost této části DSPS, která je uvedená v interním předpisu Objednatele - SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace. Položka zahrnuje odevzdání dokumentace v předepsaném počtu v listinné i elektronické formě uvedeném v ZTP a VTP.
P | 2 | VSEOB002 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby, technická část | KPL | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 3 |  |  | 0.21
PP |  |  |  | Vypracování vybrané části dokumentace skutečného provedení (DSPS)
VV |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP Celkem 1 = 1,000000
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, dle směrnice SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace a dle požadavků VTP a ZTP. Jedná se o souhrn činností zahrnujících vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v předepsaném počtu v listinné i elektronické formě. Zhotovitel bude postupovat dle požadavků na obsahovou náležitost této části DSPS, která je uvedená v interním předpisu Objednatele - SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace.
P | 3 | VSEOB003 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby, dokladová část | KPL | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 3 |  |  | 0.21
PP |  |  |  | Vypracování vybrané části dokumentace skutečného provedení (DSPS)
VV |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP Celkem 1 = 1,000000
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, dle směrnice SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace a dle požadavků VTP a ZTP. Jedná se o souhrn činností zahrnujících doložení dokladů a podkladů pro předání stavby a její kolaudace v předepsané formě a počtu v listinné i elektronické formě. Zhotovitel bude postupovat dle požadavků na obsahovou náležitost této části DSPS, která je uvedená v interním předpisu Objednatele - SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace.
SD |  | 2 |  | Ostatní | [6 empty] | 0 | 0
P | 4 | VSEOB004 |  | Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu | KPL | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 3 |  |  | 0.21
PP |  |  |  | Zajištění vydání osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu.
VV |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP Celkem 1 = 1,000000
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k zajištění vydání zprávy o posouzení bezpečnosti dle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a požadavky Drážního úřadu. Položka zahrnuje všechny nezbytné práce, náklady a zařízení včetně všech doprav a pomocného materiálu nutných pro uskutečnění dané činnosti.
P | 5 | VSEOB005 |  | Publicita stavby | KPL | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | R-položka | 0 | 3 |  |  | 0.21
PP
VV |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP Celkem 1 = 1,000000
TS