Č. j.: S 3169/2017-SŽDC-O8

- Zadávací dokumentace

k nadlimitní sektorové veřejné zakázce na služby v otevřeném řízení podle § 56 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) s názvem

- „Poskytování služeb správy nemovitostí pro areál železniční stanice Praha hlavní nádraží“

(dále jen „zadávací dokumentace“)

- Zadavatel

  - Identifikační údaje zadavatele

Název:		Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Sídlo:		Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO:		709 94 234

DIČ:		CZ70994234

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddílu A, vložce 48384

Zastoupen: Ing. Pavlem Surým, generálním ředitelem

  - Kontaktní osoby zadavatele, adresa pro doručování písemností

Ve věcech zadávání veřejné zakázky: Hana Kleprlíková

tel: 972 235 780

e-mail: kleprlikova@szdc.cz

Adresa pro doručování písemností: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

- Předmět nadlimitní sektorové veřejné zakázky

Předmětem nadlimitní sektorové veřejné zakázky je zajištění řádného fungování a provozu objektů v železniční stanici Praha hlavní nádraží. Předmět plnění spočívá: v objektech vykonávat správu, běžnou údržbu a běžné opravy, Security, úklid, opravy a další činnosti uvedené v bližší specifikaci předmětu veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“).

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.

- Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

  - Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 24 000 000,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky stanovená zadavatelem je maximální, nepřekročitelná zahrnující veškeré náklady spojené s plněním předmětu veřejné zakázky.

  - Zadavatel je oprávněn využít služby v nižší hodnotě než je předpokládaná hodnota veřejné zakázky dle bodu 3.1. této zadávací dokumentace. Dodavatel není v tomto případě oprávněn po zadavateli požadovat vyčerpání objemu služeb do výše předkládané hodnoty předmětné veřejné zakázky dle bodu 3.1. této zadávací dokumentace.

  - Podání nabídky s nabídkovou cenou v korunách českých bez DPH za předmět této veřejné zakázky vyšší než je maximální předpokládaná hodnota předmětu této veřejné zakázky dle bodu 3.1. této zadávací dokumentace bude zadavatelem posouzeno jako nesplnění zadávacích podmínek a bude mít za následek vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

- Doba a místo plnění veřejné zakázky

  - Doba plnění předmětné veřejné zakázky je do 1 roku od uzavření smlouvy o poskytování služeb správy nemovitostí nebo doba plnění předmětné veřejné zakázky může skončit dříve a to vyčerpáním předpokládané hodnoty veřejné zakázky dle bodu 3.1. této zadávací dokumentace, která nesmí být překročena.

  - Místem plnění předmětu veřejné zakázky bude:

- Nová odbavovací hala parcelní číslo 2314, katastrální území Nové Město (727181)

- Parcelní číslo 4105/4, katastrální území Vinohrady (717164)

- Fantova budova, parcelní číslo 4354/1, budova č.p. 300, katastrální území Vinohrady (727164)

Bližší specifikace míst plnění je uvedena v příloze č. 1 – Objekty této zadávací dokumentace.

- Požadavky zadavatele na způsob zpracování nabídkové ceny

  - Nabídková cena musí být uvedena v české měně (koruna česká) a v následujícím členění. Nabídková cena bez DPH, samostatně příslušná výše DPH, a nabídková cena s DPH.

  - Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené s plněním veřejné zakázky včetně nevratného obalu, balení, dopravy, vyložení a dalších nákladů.

  - Nabídková cena musí být v nabídce dodavatelem garantována jako cena maximální pro celé období plnění předmětu této veřejné zakázky a nepřekročitelná, konečná, zahrnující veškeré náklady spojené s plněním předmětu této veřejné zakázky.

- Požadavky zadavatele na prokázání splnění základní a profesní způsobilost a technické kvalifikace

  - Základní způsobilosti podle § 74 zákona.

(1)	Způsobilým není dodavatel, který

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

(2) Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat

- tato právnická osoba,

- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

(3) Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

- zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

- české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.

    - Dodavatel prokáže v souladu s § 75 zákona splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením

- výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona,

- potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,

- písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,

- písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona,

- potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) zákona,

- výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona.

    - Účastník zadávacího řízení může prokázat obnovení základní způsobilosti v souladu s § 76 zákona.

  - Profesní způsobilost dle § 77 zákona

    - Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

    - Výše uvedené doklady podle bodu 6.2.1. dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

    - Dodavatel předloží formou kopie oprávnění k výkonu povolání:

- Oprávnění k provádění staveb jejich změn a odstraňování

- Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu

- Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

  - Technická kvalifikace podle § 79 zákona a dle § 167 odst. 1 zákona

    - Zadavatel požaduje seznam významných facility služeb, poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení, spočívajících v poskytování obdobného plnění jako je předmět veřejné zakázky s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Technické kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který předloží seznam minimálně 3 služeb, přičemž finanční objem jednotlivých služeb činí 
min. 20 000 000,- Kč bez DPH.

    - Rovnocenným dokladem k prokázání požadavků podle bodu 6.4.1. této zadávací dokumentace je zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

    - Čestné prohlášení o existenci pracovního nebo obdobného poměru na pozici:

- Hlavního vedoucího a jeho zástupce (Jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail). Osoba hlavního vedoucího musí mít alespoň 5 let praxi poskytování facility služeb.

    - V místě realizace předmětné zakázky musí být nepřetržitě (24 hodin denně) k dispozici: 1 x vysokozdvižná plošina pro práci ve výškách, 4x úklidový stroj, 1 x čistič eskalátorů – dodavatel je povinen doložit doklad s technickou specifikací daného zařízení a čestné prohlášení o dostupnosti těchto zařízení v místě realizace zakázky po celou dobu plnění.

  - Další požadavky zadavatele:

a)	Doklad o certifikaci systému řízení jakosti – kopie příslušných certifikátů dle ČSN EN ISO 9001 pokrývající činnosti dodavatele,

b)	Doklad o certifikaci řízení z hlediska ochrany životního prostředí - kopie příslušných certifikátů dle ČSN EN ISO 14001 pokrývající činnosti dodavatele,

c)	Doklad o certifikaci ochrany zdraví a bezpečnosti práce - kopie příslušných certifikátů dle ČSN OHSAS 18001 pokrývající činnosti dodavatele,

d)	Čestné prohlášení o existenci pracovního nebo obdobného poměru u osob odborně způsobilých dle níže uvedených bodů e) a f). V případě, že pracovníci, kterými je prokazována kvalifikace, nejsou v hlavním pracovního poměru u dodavatele, doloží dodavatel smluvní zajištění obdobného pracovního poměru, včetně čestného prohlášení pracovníka o spolupráci na předmětné zakázce,

e)	Prokázání odborné způsobilosti dle předpisu  SŽDC Zam1: B-02 – kopie dokladu prokazující odbornou způsobilost,

f)	Čestné prohlášení dodavatele, že bude-li vybraný dodavatel zakázky, zavazuje se zajistit, že všechny fyzické osoby, které se budou při provádění služby pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, budou mít v souladu s obecně závaznými předpisy a interními předpisy zadavatele povolení pro vstup do těchto prostor a že tyto osoby budou splňovat podmínky zdravotní a smyslové způsobilosti ve vyhrazeném prostoru drah a byly odborně způsobilé k vykonávaným činnostem.

  - Společná ustanovení ke kvalifikaci

    - Prokazování kvalifikace získané v zahraničí § 81 zákona

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

    - Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů § 82 zákona

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní  způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně a způsobem uvedeným v bodě 6.1.1. ve vztahu k bodu 6.1. a v bodě 6.2. této zadávací dokumentace.

    - Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob § 83 zákona

(1)	Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou způsobem uvedeným v bodě 6.2. této zadávací dokumentace,

- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

- doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou způsobem uvedeným v bodě 6.1.1. ve vztahu k bodu 6.1. této zadávací dokumentace a

- písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

(2) 	Má se za to, že požadavek podle odstavce 1 písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem.

    - Požadavek na prokázání kvalifikace poddodavatele § 85 zákona

(1) 	Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení předložil doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 zákona jeho poddodavatelů způsobem uvedeným v bodě 6.1.1. ve vztahu k bodu 6.1. a bodě 6.2. této zadávací dokumentace.

(2) 	Zadavatel požaduje nahrazení poddodavatele, který neprokáže splnění zadavatelem požadovaných kritérií způsobilosti nebo u kterého zadavatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti podle § 48 odst. 5 zákona.

V takovém případě musí dodavatel poddodavatele nahradit nejpozději do konce zadavatelem stanovené přiměřené lhůty. Tuto lhůtu může zadavatel prodloužit nebo prominout její zmeškání.

(3) 	Pokud nedojde k nahrazení poddodavatele podle odstavce 2 a zadávací řízení není do té doby ukončeno, zadavatel může účastníka zadávacího řízení vyloučit.

    - Doklady o kvalifikaci § 86 zákona

(1) 	Pokud zadavatel nestanoví v zadávací dokumentaci jinak, může dodavatel v nabídce nahradit předložení dokladů čestným prohlášením. Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.

(2) 	Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

(3) 	Dodavatel není povinen předložit zadavateli doklady osvědčující skutečnosti obsažené v jednotném evropském osvědčení pro veřejné zakázky, pokud zadavateli sdělí, že mu je již předložil v předchozím zadávacím řízení.

(4) 	Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

  - Použití výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 228 zákona

(1) 	Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje doklad prokazující

  - profesní způsobilost podle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a

  - základní způsobilost podle § 74 zákona.

(2) 	Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4 zákona.

(3) 	Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

  - Prokazování certifikátem dle § 234 zákona

(1) 	Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu.

(2) 	Zadavatel bez zvláštních důvodů nezpochybňuje údaje uvedené v certifikátu. Před uzavřením smlouvy lze po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů podle § 74 odst. 1 písm. b) až d) zákona.

(3) 	Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

  - Pravost a stáří dokladů

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

- Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení podle § 88 zákona

(1)	Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci. Zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že

a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,

b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a

c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

(2)	Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v odstavci 1, zadavatel jej bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.

- Předložení dokladů dle § 45 zákona

(1)  Pokud tento zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu, předkládá dodavatel kopie dokladu, nestanoví-li tento zákon jinak. Zadavatel může postupem podle § 46 odst. 1 zákona požadovat předložení originálu nebo ověřené kopie dokladu.

(2)  Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu a dodavatel není z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.

(3)  Pokud tento zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.

(4) Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

- Objasnění nebo doplnění údajů dle § 46 zákona

Zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení požadovat, aby účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady, nebo doplnil další nebo chybějící údaje, doklady.

- Hodnotící kritérium pro výběr nejvhodnější nabídky

Hodnotícím kritériem pro výběr nejvýhodnější nabídky v rámci ekonomické výhodnosti nabídek v souladu se zákonem je nejnižší celková nabídková cena v Kč bez DPH za celý předmět veřejné zakázky uvedený v bodu 2. této zadávací dokumentace.

- Varianty nabídky

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

- Poddodavatel

  - Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce:

a) určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, nebo

b) předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.

  - Vybraný dodavatel je povinen předložit zadavateli identifikační údaje poddodavatelů, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele, pokud jsou mu známi. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle věty první a kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem.

- Požadavky na zpracování nabídky, její součásti

  - Nabídka musí být zpracována písemně v českém jazyce v 1 originálu a v kopii, která musí obsahovat náležitosti originálu. Veškeré údaje uvedené v textu nabídky nesmí být škrtány ani přepisovány.

  - Nabídka musí být datována a podepsána osobou oprávněnou jednat jménem nebo za účastníka.

  - Součástí nabídky musí být

- identifikační údaje účastníka dle § 28 odst. 1, písm. g) zákona,

- obsah nabídky,

- nabídková cena dle bodu 5. této zadávací dokumentace,

- doklady o prokázání splnění základní způsobilosti,

- doklady o prokázání splnění profesní způsobilosti,

- doklady o prokázání ekonomické kvalifikace,

- doklady o prokázání technické kvalifikace,

- vyjádření účastníka, že souhlasí se závazným vzorem Smlouvy o poskytování služeb správy nemovitostí, který je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace,

- návrh smlouvy zpracovaný v souladu se závazným vzorem Smlouvy o poskytování služeb správy nemovitostí, který je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka. Účastník není oprávněn do návrhu Smlouvy o poskytování služeb správy nemovitostí vkládat jiné sankce vůči zadavateli a závazky zadavatele než jsou uvedeny v závazném vzoru Smlouvy o poskytování služeb správy nemovitostí, který je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace. Zadavatel je povinen uveřejňovat uzavřené smlouvy v Registru smluv na základě ustanovení zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zadavatel na základě výše uvedeného doporučuje, aby účastník ve smlouvě, která bude nedílnou součástí nabídky, barevně označil (podbarvil či jinak zvýraznil) skutečnosti, které jsou předmětem obchodního tajemství. Tyto skutečnosti nebudou v Registru smluv uveřejněny. Výjimkou z povinnosti uveřejnění smlouvy v Registru smluv jsou též  důvody uvedené v § 3 odst. 2 zákona o registru smluv. Je-li účastník akciovou společností, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast a to i prostřednictvím jiné právnické osoby, je dále povinen v nabídce uvést, zda cenné papíry této akciové společnosti byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu nebo evropském regulovaném trhu.

- Prohlídka místa plnění

Zadavatel umožní prohlídku místa plnění ve dnech 6. 2. 2017 a 8. 2. 2017 
od 9:00 do 12:00 hod., v ŽST Praha hlavní nádraží. Kontaktní osoba Ing. Marek Nejman, tel.: +420 720 987 642, e-mail: nejman@szdc.cz

- Vysvětlení zadávací dokumentace

  - Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávací dokumentace. Žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

  - Zadavatel odešle odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti.

  - Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace se řídí příslušným zákonnými ustanoveními.

- Uveřejnění zadávací dokumentace

Zadavatel umožní dodavatelům neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci v plném rozsahu již ode dne uveřejnění oznámení předmětného zadávacího řízení a to na profilu zadavatele https://zakazky.szdc.cz/. V případě, že během lhůty pro podání nabídek dojde k úpravě nebo doplnění zadávací dokumentace, bude tato změna zveřejněna stejným způsobem, jako byla zveřejněna zadávací dokumentace.

- Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

Komunikace mezi zadavatelem a účastníkem bude probíhat elektronickou poštou    v českém jazyce a účastník za tímto účelem v nabídce uvede své elektronické spojení.

- Způsob podání nabídek, lhůta pro podání nabídek

  - Nabídka musí být podána v uzavřené obálce označené názvem a sídlem zadavatele a dodavatele, názvem veřejné zakázky „ Poskytování služeb správy nemovitostí pro areál železniční stanice Praha hlavní nádraží“ a textem „VEŘEJNÁ  ZAKÁZKA - NEOTEVÍRAT“.

  - Písemné nabídky lze doručit zadavateli do jeho sídla Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 osobně do podatelny č. dv. 21/přízemí (v pracovní dny od 8:30 hod. do 14:00 hod.) nebo prostřednictvím držitele poštovní licence.

  - Lhůta pro podání nabídek končí dne 3. 4. 2017 v 9:00 hod.

- Otevírání obálek s nabídkami

  - Otevírání obálek s nabídkami bude zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek, a to dne 3. 4. 2017 v 9:15 hodin v místnosti č. dv. 444, 4. patro v sídle zadavatele.

  - Otevírání obálek s nabídkami je oprávněna být přítomna osoba jednající jménem účastníka nebo osoba, která se prokáže plnou mocí, podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka. Za každého účastníka je oprávněna být přítomna jedna osoba. Účastníci či jejich zmocněnci svou účast při otevírání obálek s nabídkami stvrdí podpisem v listině přítomných účastníků.

- Informace pro dodavatele

  - Zadavatel si v souladu s § 170 zákona vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení.

  - Zadavatel bude požadovat od vybraného dodavatele, který je právnickou osobou, aby jako podmínku pro uzavření smlouvy předložil

a)  identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

b)  doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména:

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,

- seznam akcionářů,

- rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,

- společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

- Přílohy zadávací dokumentace

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace je:

Příloha č. 1 - Objekty

Příloha č. 2 – Bližší specifikace předmětu plnění

Příloha č. 3 – Závazný vzor smlouvy o poskytování služeb správy nemovitostí

V Praze dne …………………

……………………………………….………………….
Ing. Pavel Surý
generální ředitel

- Příloha č. 1 - Objekty

Parcelní číslo: 2314 (NOH)

Výměra [m2]: 12896

Katastrální území: Nové Město (727181)

Číslo LV: 3590

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: DKM

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku: Zastavěná plocha a nádvoří

Budova na parcele: Objekt občanské vybavenosti, budova bez čísla popisného nebo evidenčního

Způsob ochrany nemovitosti:

Památkově chráněné území

Památková zóna – budova, pozemek v památkové zóně

Vlastník: Česká republika

Právo hospodařit s majetkem státu: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Budova: Bez čísla popisného nebo evidenčního

Katastrální území: Nové Město (727181)

Číslo LV: 3590

Typ budovy: Budova bez čp/če

Způsob využití: Objekt občanské vybavenosti

Na parcele: 2314

Způsob ochrany nemovitosti:

Památkově chráněné území

Památková zóna – budova, pozemek v památkové zóně

Vlastník: Česká republika

Právo hospodařit s majetkem státu: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Parcelní číslo: 4105/4

Výměra [m2]: 2206

Katastrální území: Vinohrady (727164)

Číslo LV: 2178

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: DKM

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku: Ostatní plocha

Způsob využití: Jiná plocha

Způsob ochrany nemovitosti:

Památkově chráněné území

Památková zóna – budova, pozemek v památkové zóně

Vlastník: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1

Parcelní číslo: 4354/1 (Fantova budova)

Výměra [m2]: 5810

Katastrální území: Vinohrady (727164)

Číslo LV: 7282

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: DKM

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku: Zastavěná plocha a nádvoří

Budova na parcele: č. p. 300

Způsob ochrany nemovitosti:

Památkově chráněné území

Památková zóna – budova, pozemek v památkové zóně

Vlastník: Česká republika

Právo hospodařit s majetkem státu: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Budova č. p.:  300

Katastrální území: Vinohrady (727164)

Číslo LV: 7282

Typ budovy: Budova s číslem popisným

Způsob využití: Stavba pro dopravu

Na parcele: 4354/1

Způsob ochrany nemovitosti:

Památkově chráněné území

Památková zóna – budova, pozemek v památkové zóně

Vlastník: Česká republika

Právo hospodařit s majetkem státu: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

- Příloha č. 2 – Bližší specifikace předmětu plnění

- Běžná údržba a drobné opravy a dohodnuté činnosti, které zajišťuje Dodavatel pro Zadavatele

- Stavební charakter

- opravy zdí, omítek, fasádních částí, příček atd.

- lokální vysprávky podlah, krytů, vpustí a technologických otvorů v podlahách

- lokální vyspravení střešních krytin, oplechování, klempířských prvků

- čistění, opravy a výměny okapů, odpadů, svodů a žlabů, úklid střech

- opravy uchycení a ukotvení nápisů, antén, zařízení umístěných na zdech, fasádách

- výměny a opravy poškozených dveří (mimo požární dveře a požární uzávěry), zárubní, oken, parapetů, prahů, žaluzií, okenních folií apod.

- servis, seřizování, promazávání, opravy a výměny dveřních, vratových a okenních systémů, včetně elektročásti a ovládacích prvků jak mechanických, tak elektronických

- čištění, opravy, výměny dlažeb, obkladů, obložení stěn

- vrtání otvorů pro zavěšování, kotvení předmětů, sloupků apod. včetně zodpovědnosti za neporušení vedení (případné uvedení do provozuschopného stavu)

- zámečnické opravy, výměny a opravy zámků, kování, klíčů, samozavíračů dveří, madel, zarážek apod.

- zámečnické opravy a údržba vrat, včetně pojezdů, kolejnic

- sklenářské práce – výměny poškozených okenních a dveřních tabulí, zrcadel apod.

- malování, lakýrnické práce, tapetování, vodorovné a bezpečnostní značení v budovách

- opravy a výměny podlahových krytin

- servis výtahů, eskalátorů a travelátorů včetně předepsaných revizí a vedení dokumentace dle platných předpisů a norem

- Voda, kanalizace, plyn

- údržba, opravy a výměny kohoutků, baterií, sprch, umyvadel, vaniček, bezpečnostních sprch, sanitárního vybavení, mýdelníků, držáků atd.

- čištění a údržba odpadů

- běžná údržba potrubních a kanalizačních rozvodů uvnitř budovy, lokální výměny poškozených částí potrubních rozvodů, opravy a výměny spojů, těsnění, hadic apod.

- čerpání vody následkem zatopení šachet a podzemních prostor

- běžná údržba plynovodních rozvodů uvnitř Objektu

- běžná údržba a opravy boilerů, ohřívačů vody, zařízení pro úpravu vody, chlorovací zařízení apod.

- běžná údržba a obsluha předčisticích zařízení (lapolů)

- Elektroúdržba

- údržbu, opravy, výměny a revize veškerých elektrických spotřebičů ve smyslu ČSN 33 1610, a souvisejících platných právních předpisů, vč. předepsaných kontrol a revizí těchto spotřebičů během používání a po opravách a úpravách na základě předaného seznamu inventáře a zařízení Zadavatele, jichž se revize týkají. Doklady o revizích spotřebičů, archivované dle platných právních předpisů, budou na vyžádání předloženy Zadavateli k nahlédnutí.

- údržba, opravy a výměny veškerých prvků vnitřních silnoproudých rozvodů v/na Objektu i mimo Objekt, pokud jsou z Infrastruktury Objektu napájeny,

- údržba, opravy a výměny veškerých prvků soustavy umělého osvětlení v/na Objektu, vč. nouzového osvětlení a vč. venkovního osvětlení, vč. překážkových návěstidel (jsou-li instalována),

- Vytápění a chlazení

- údržba, opravy a výměny radiátorů, ventilů

- údržba a opravy, seřizování a zregulování zařízení pro technologie vytápění, chlazení

- seřizování, čištění a výměny hořáků, čištění a údržba kotlů

- údržba výměníků, potrubních rozvodů, čerpadel, ventilů, teplovzdušných jednotek apod.

- běžná údržba a opravy klima jednotek

- běžná údržba a opravy systému MaR

- Požární ochrana a bezpečnostní systémy

- opravy a údržba hydrantů

- opravy a údržba PHP, SHZ, zařízení EPS a jiných vyhrazených protipožárních zařízení

- Ochrana životního prostředí

- zajištění plnění zákonných povinností dle složkových zákonů na ochranu životního prostředí

- zpracování řídicí dokumentace

- zajištění technického vybavení pro řádné fungování odpadového hospodářství

- zajištění kontrolní činnosti včetně vzorkování ve vodním hospodářství

- Provoz a úklid veřejných WC umístěných v Objektech

- Údržba, revize a prohlídky prováděné Dodavatelem

Pro účely výkladu se Údržbou Objektů a její Infrastruktury rozumí činnosti, které nejsou uvedeny v bodě 2.1 této přílohy, tedy zejména:

- Stavební charakter

- pravidelné kontroly a revize požárních dveří, panikových kování, nouzových východů, požárních uzávěrů, protipožárních ucpávek, požárních klapek v souladu s platnými právními předpisy

- kontroly a revize pohonů vrat včetně jejich pravidelného servisu

- kontroly a revize ocelových konstrukcí

- kontroly a revize protipožárních nástřiků

- kontroly a revize zdvihacích zařízení v souladu s platnými právními předpisy

- kontroly a revize a čištění kouřových cest dle platných právních předpisů

- kontroly a revize a údržba tlakových nádob dle platných právních předpisů

- kontroly a revize na zařízení pro odvod tepla a kouře (OTK) dle platných právních předpisů

- Voda, kanalizace, plyn

- kontrola a revize plynových zařízení dle platných právních předpisů

- kontrola vodovodních a kanalizačních rozvodů

- Elektroúdržba

  - kontrola veškerých prvků soustavy ochrany Objektů před bleskem a ostatními škodlivými účinky atmosférických vlivů, tzn. veškerých prvků střešní jímací soustavy a svodů hromosvodu, zemnící soustavy, svodičů přepětí (pokud jsou instalovány), atd.

  - revize (i) veškerých prvků vnitřních silnoproudých rozvodů v/na Objektech i mimo Objekty, pokud jsou z Infrastruktury Objektů napájeny, a (ii) elektrických zařízení uvedených v předchozím písm. (a) tohoto bodu III. Revize budou prováděny v intervalech předepsaných ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6-61 a dalšími

- Výtahy, eskalátory a travelátory

- revize a kontroly výtahů, eskalátorů a travelátorů v intervalech a v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy.

- Vytápění a chlazení

- servisní prohlídky, měření emisí kotlů

- prohlídky hořáků,

- preventivní měření spalin kotlů, kontroly komínů, ovzduší kotelen, zařízení na signalizaci úniku plynu

- pravidelné kontroly kotelen a zařízení kotelen od hlavního uzávěru ke spotřebičům

- výměny čerpadel, ventilátorů, el. pohonů VZT rozvodů, kotlů, klima jednotek, armatur a dalšího příslušenství

- u splitových jednotek povinné revize dle platných právních předpisů, vedení evidenčních knih,

- u zdrojů chladu vést provozní knihy, povinné revize dle platných právních předpisů

- Požární ochrana

- kontrola a revize požárně bezpečnostních zařízení (zejména hydrantů a stabilního hasicího zařízení, elektronické požární signalizace) dle platných právních předpisů

- kontrola, revize požárních klapek VZT

- kontrola a revize požárních ucpávek

- vedení požární knihy a jiné zákonem dané evidence

- Další činnosti

- Dodavatel je povinen provádět i další činnosti neuvedené výše v bodech I. až VI., vztahují-li se k Objektům, jejich součástem nebo Infrastruktuře, a to za předpokladu, že

- jsou vyžadovány právními předpisy nebo technickými normami výrobce, nebo

- jsou nezbytné z hlediska předcházení škody na majetku Zadavatele (v tomto případě, že však Dodavatel povinen Zadavatele předem informovat a vyžádat si jeho souhlas s provedením takové činnosti).

- Security

Pro účely výkladu se službami Security rozumí tyto činnosti

- zajištění H24/365 dohledu nad kamerovým systémem včetně vyhodnocení případných rizik a správy datového úložiště

- zajištění fyzické ostrahy objektu H24/365 (minimálně 3 strážní v objektu a jeden na perimetru)

- zajištění a provádění pravidelných kontrol objektu s vyhodnocením případných bezpečnostních rizik

- uzamykání a odemykání objektu

- správa klíčového systému

- pochůzková činnost s prevencí proti závadovým osobám

- Postupy při řešení havarijních situací

- PORUCHY TOPENÍ, VZT a klimatizace

telefon dispečink xxxxx

- PORUCHY VODY

Poskytovatel zajišťuje nepřetržitou pohotovostní službu a pohotovostní výjezdy s dojezdovým časem 30 min od nahlášení na dispečink xxxx

- PORUCHY ELEKTRO

Poskytovatel zajišťuje nepřetržitou pohotovostní službu a pohotovostní výjezdy s dojezdovým časem 15 min. od nahlášení:

- telefonicky na telefonní číslo   dispečinku xxx

- Vyproštění osob z výtahů

Poskytovatel zajišťuje nepřetržitou pohotovostní službu a pohotovostní vyproštění osob s dojezdovým časem 10 minut od nahlášení na dispečinku

- Provoz velína

Pro účely výkladu se provozem velína rozumí:

- Zajištění H24/365 přítomnosti činnosti velína

- Zajištění ovládání odbornou osobou systémů MAR, EPS, EZS, VZT a jiných systémů svedených do prostoru velína

- Vyhodnocování činnosti údržby, zajišťování incidentních oprav, evidence hlášení poruch

- Zajišťuje pravidelné odečty měřidel energií

- zajištění ohlašovny požáru a dohled na systémy EPS a EZS

- kontroly VZT jednotek a to jak fyzické tak prostřednictvím dálkového dohledu

- výměny VZT fitltrů (cena bez materiálu)

- dohled a kontroly systému chlazení a to jak fyzické tak prostřednictvím dálkového dohledu

- koordinace prací, přijímání požadavků na opravu, zajištění oprav včetně incidentních

- koordinace a zajištění zásahu dle bodu 2.5 této přílohy

- Správa

- Pro účely výkladu se Správou objektů rozumí:

- plánování, organizace, provádění a kontrola všech činností souvisejících s technickým provozem Objektů;

- zastupování Zadavatele ve vztahu k 3. osobám při provádění revizí, servisní činnosti, odborných prohlídek, ve styku s orgány státní správy, a to v rozsahu činností specifikovaných Smlouvou nebo přílohami Smlouvy;

- zpracování ročního plánu revizí, údržby, oprav včetně předkládání návrhů na úpravy směřující ke snižování provozních nákladů Objektů, a to nejpozději do konce měsíce listopadu příslušného kalendářního roku;

- aktualizace projektové a stavební dokumentace Objektů;

- zajištění celoročního nepřetržitého provozování vytápění a chlazení v Objektech dle přílohy č. 1 a navazujících tepelných rozvodů k zajištění dodávky tepla a teplé užitkové vody v souladu s ustanoveními vyhlášky ČÚBP č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách, místním provozním řádem a vzájemně odsouhlaseným tepelným a časovým topným režimem. Dohled bude zajišťován pomocí systému měření a regulace (dále jen „ systém MaR“);

- zajištění plnění veškerých povinností provozovatele vytápění a chlazení v Objektech stanovené právními předpisy na úseku životního prostředí;

- vedení revizních knih Infrastruktury a zařízení dle bodu 2.2 této přílohy v souladu s právními předpisy;

- zajištění nepřetržité pohotovostní služby a havarijních zásahů pro zabránění vzniku škod v oblasti elektro, voda, plyn, vytápění a kanalizace.

- Opravy

- Pro účely výkladu se Opravou rozumí tyto činnosti:

- Stavební charakter

- opravy zdí, omítek, fasádních částí, příček atd.

- vysprávky podlah, krytů, vpustí a technologických otvorů v podlahách

- opravy střešních krytin, oplechování, klempířských prvků

- opravy a výměny okapů, odpadů, svodů a žlabů, úklid střech

- opravy uchycení a ukotvení nápisů, antén, zařízení umístěných na zdech, fasádách

- výměny a opravy poškozených dveří, zárubní, oken, parapetů, prahů, žaluzií, okenních folií apod.

- opravy, výměny dlažeb, obkladů, obložení stěn

- zámečnické opravy a údržba vrat, automatických dveří včetně pojezdů, kolejnic, ovládacích prvků apod.

- sklenářské práce – výměny poškozených okenních a dveřních tabulí, fasádních dílců, zrcadel apod.

- malování, lakýrnické práce, tapetování, vodorovné a bezpečnostní značení v budovách

- Voda, kanalizace, plyn

- opravy a výměny kohoutků, baterií, sprch, umyvadel, vaniček, bezpečnostních sprch, sanitárního vybavení, mýdelníků, držáků atd.

- opravy potrubních a kanalizačních rozvodů uvnitř budovy, výměny poškozených částí potrubních rozvodů, opravy a výměny spojů, těsnění, hadic apod.

- opravy plynovodních rozvodů uvnitř Objektu

- opravy boilerů, ohřívačů vody, zařízení pro úpravu vody, chlorovací zařízení apod.

- Elektroúdržba

- opravy a výměny veškerých prvků vnitřních silnoproudých rozvodů v/na Objektu i mimo Objekt, pokud jsou z Infrastruktury Objektu napájeny,

- opravy a výměny veškerých prvků soustavy umělého osvětlení v/na Objektu, vč. nouzového osvětlení a vč. venkovního osvětlení.

- Vytápění a chlazení

- opravy a výměny radiátorů, ventilů

- opravy zařízení pro technologie vytápění, chlazení

- opravy výměníků, potrubních rozvodů, čerpadel, ventilů, teplovzdušných jednotek apod.

- opravy klimajednotek

- opravy systému MaR

- Požární ochrana a bezpečnostní systémy

- opravy hydrantů

- opravy PHP, SHZ, zařízení EPS a jiných vyhrazených protipožárních zařízení

- Technické podmínky – Úklid prostor

- standard úklidových prací dle časových skupin

Oddíl 1 - INSTRUKCE K STANDARDU ÚKLIDOVÝCH PRACÍ

ÚČEL STANDARDU

Účelem dokumentu je definovat požadavky na kvalitu úklidu, který bude zajišťován dodavatelsky.

- KATALOG ÚKLIDOVÝCH PRACÍ A SOUVISEJÍCÍCH POJMŮ

Obsahuje seznam úklidových prací prováděných dodavatelsky. Úklidové práce mohou probíhat ve dvou základních variantách, a to jako:

a) Běžné úklidové práce - běžné úklidové práce, které by měl dodavatel vykonávat pravidelně, s předem definovanou minimální frekvencí, nebo

b) Mimořádné úklidové práce -  Úklid po mimořádnostech objednaný Zadavatelem mimo základní standard (po zimě, ve výškách, po živelných pohromách apod.)

Oddíl 2 -  KATALOG ÚKLIDOVÝCH PRACÍ A SOUVISEJÍCÍCH POJMŮ

Základní související pojmy

| Pojem | Vysvětlení pojmu |
| --- | --- |
| veřejně přístupné prostory | Všechny prostory uvnitř budov, přístupné cestující veřejnosti, pokud nejsou specifikovány jinak |
| kancelářské prostory | Veřejně nepřístupné prostory sloužící pracovníkům administrativy SŽDC a nájemců |
| venkovní prostory | Veřejně přístupné prostory se zpevněným povrchem vně budov, sloužící cestující veřejnosti |
| podlahová plocha | je vnitřní plocha daného uklízeného prostoru vyjádřená v m2 bez vybavení, tedy podle principu „od zdi ke zdi“ |
| skleněná plocha | jsou veškeré skleněné plochy (vitríny, zrcadla, skleněné dveře apod. vyjma oken) včetně rámů a zárubní zasklených ploch |
| rizikové plochy | rozumí se plochy a povrchy s vyšším rizikem výskytů baktérií a nečistot (toaletní mísy, pisoáry, sprchové kouty, umyvadla, dřezy, toaletní štětky, kliky dveří, sluchátka telefonů, odkapávací plochy apod.) |
| lehký nábytek | lehkým nábytkem se rozumí židle, křesla, věšáky, konferenční stolečky, přenosné registratury, odpadkové koše, nádoby na tříděný odpad apod., jejichž váha nepředstavuje více než 10 kg/kus |
| chodníky a přilehlé komunikace pro pěší | rozumí se část pozemní komunikace, která slouží chodcům k přístupu do objektu SŽDC a pohybu po pozemních SŽDC. Součástí chodníku je i obrubník a případně i zábradlí. |
| přilehlé motoristické komunikace | rozumí se přístupové komunikace, přilehlá parkoviště, případně jiné plochy sloužící k pohybu a odstavení motorových vozidel a jízdních kol. |
| mobiliář | rozumí se venkovní lavičky, stojany na kola, venkovní vitríny, mříže ke stromům, okrasné nádoby se zelení, úschovní skříňky, koše, mýdelníky, držáky toaletního papíru apod. |
| hrubé nečistoty | rozumí se veškeré nečistoty, které nelze odstranit setřením, ale je nutné je buď vysát nebo zamést, např. papíry, velké kusy odpadků či zbytků, větve, spadané listí atd. |
| pohotovost pro případ nadměrného znečištění | rozumí se nepřetržitá pohotovost pro případ vzniku okamžité potřeby odstranění nadměrného znečištění, předpokládá se, že úklidový pracovník bude ke splnění zadaného úkolu potřebovat běžnou chemické prostředky, pracovník pomůcky či náčiní |

Katalog standardních úklidových prací

| Úklidové práce | Definice |
| --- | --- |
| umytí oken | je umytí oken za všech stran. V případě vakuových nebo plněných oken se tedy jedná o umytí dvou skleněných ploch, v případě šroubovaných oken je součástí rozšroubování, umytí všech skleněných ploch z obou stran a následné sešroubování. Umytí oken se rozumí včetně rámů, zárubní, parapetů (vnitřních, vnějších i meziokenních) a stínící techniky. Umytí oken je požadováno pouze v rozsahu, kdy nejsou potřeba výškové práce dle vyhl. 362/2005 Sb. |
| suché stírání/vytírání | rozumí se setření veškerých ploch a povrchů suchou utěrkou nebo mopem tak, aby povrch byl zbaven prachových částic |
| mokré stírání/vytírání | rozumí se setření/vytření veškerých ploch a povrchů mokrou utěrkou nebo mopem tak, aby povrch byl zbaven i ulpělých nečistot. Povrch musí být zbaven veškerých hrubých nečistot, nálepek, žvýkaček, šmouh a povrch je po provedení vlhký. |
| kvalita čištění povrchů – vnitřní prostory | Omyvatelné plochy (stěny, výplně, nábytek, zařízení atd. s výjimkou podlahových ploch a komunikací) skleněné předměty a zařízení, zrcadla a hygienická zařízení nesmí zanechat po setření na bílém papírovém ubrousku žádné nečistoty (hodnota šedosti je povolená až do 2. stupně Bacharachovy stupnice). |
| kvalita čištění povrchů – vnější prostory | Na povrhu nesmí být žádná opticky nápadná nečistota. Přitom musí být zohledněn stav předmětu; zabarvení, lepidlo, stopy po opotřebení se nepovažují za nečistotu ve smyslu podmínek kvality. Netýká se pochozích ploch a komunikací. |
| lokální provedení úklidové práce | rozumí se provedení úklidové práce pouze na těch plochách, které jsou znečištěny nebo které jsou každodenně frekventované |
| konzervace ploch | rozumí se napuštění konzervační látkou dřevěného nábytku nebo kovových částí a předmětů (např. kliky, trnože židlí, zábradlí, výtahy) po celkovém omytí těchto ploch a zbavení je nečistot |
| desinfekce ploch a povrchů | rozumí se setření/vytření veškerých ploch a povrchů desinfekčním roztokem tak, aby povrch byl zbaven i ulpěných nečistot. Povrch musí být zbaven veškerých hrubých nečistot, nálepek, žvýkaček, šmouh a povrch zůstává vlhký. |
| odstranění prachu/stírání prachu | rozumí se setření celkových ploch a povrchů suchou prachovkou v určitém místě či výšce tak, aby povrch byl zbaven prachových částic |
| umytí a vyleštění skleněných ploch | rozumí se vlhké setření otisků prstů (vlhké, či pomocí chemických prostředků) a odstranění šmouh či přebytku konzervační látky, a to suchým způsobem za účelem dosažení lesku |
| umytí dveří, madel a zábradlí | je umytí celé plochy madel, zábradlí a dveří z obou stran včetně hran a zárubní |
| vysátí koberců | rozumí se vysátí celé kobercové plochy od hrubých nečistot, včetně přemístění a následného vrácení lehkého nábytku |
| suché čištění koberců | rozumí se vysátí celé kobercové plochy od hrubých nečistot a následné čištění suchým práškem strojně, včetně vystěhování a následného nastěhování lehkého nábytku. Tento způsob čištění obsahuje předčištění frekventovaných ploch a jeho součástí je předčištění skvrn. Koberce jsou po aplikaci pouze velmi málo vlhké a lze je ihned zatížit provozem. |
| vynášení odpadkových nádob, včetně popelníků, likvidace odpadu | rozumí se vyprázdnění veškerých nádob na odpadky, včetně výměny odpadkového pytle a vysypání odpadků z popelníků, včetně likvidace odpadu. Vyprázdněním odpadkových nádob se rozumí jejich zbavení veškerých odpadků, včetně přilepených. |
| mytí odpadkových nádob, včetně popelníků | rozumí se vymývání popelníků a odpadkových nádob desinfekčním roztokem |
| čištění čalounění | rozumí se úklid čalouněného nábytku suchou cestou |
| mytí osvětlovacích těles | omytí krytů a vlastního osvětlovacího tělesa včetně případné demontáže a montáže krytů |
| odstraňování biologického znečištění | rozumí se odstraňování pavučin a dalších projevů hmyzu, ptáků a dalších zvířat včetně takového znečištění stěn, stropů a místností, odstraňování ptačího trusu, odstraňování zvratků, exkrementů, krve a odstraňování uhynulých zvířat, odstraňování použitých injekčních stříkaček |
| odstraňování nápisů a znečištění na stěnách (šlápoty, plakáty, grafitti) | rozumí se ruční či chemické odstranění veškerého znečištění stěn způsobeného vandalismem |
| úklid chodníků a ostatních přilehlých komunikací | rozumí se ruční či strojní zametení pěších komunikací - chodníků a odstranění hrubých nečistot, včetně odvozu sebraného materiálu |
| pohotovost pro případ nadměrného znečištění | rozumí se práce vykonávané v případech nadměrného znečištění očekávaného i neočekávaného charakteru. Jedná se o práce vykonávané nad rámec základního úklidu, kdy pracovník úklidu potřebuje ke splnění zadaného úkolu pouze běžné chemické prostředky, pracovní pomůcky či náčiní (například úklidový vozík, mopovací systém, lopatku a smetáček, vysavač na vysávání suchých nečistot apod.) Tyto práce jsou vykonávány na základě požadavku pověřeného pracovníka v plánu úklidu |
| doplňování prostředků personální hygieny | rozumí se pouze vlastní činnost při průběžném doplňování náplní do zásobníků a dávkovačů toaletních papírů, papírových ručníků, toaletních mýdel, osvěžovačů, sáčků na dámské vložky apod. Veškeré náplně zajišťuje dodavatel. Požadavky jsou splněny, když je vždy k dispozici více jak 50 % prostředků. Na WC s elektrickým sušičem rukou nemusí být k dispozici žádné papírové ručníky. |
| dodávky hygienického materiálu | Odpovědností dodavatele je zajistit přítomnost materiálu ve staničních prostorách a to včetně zásob, které budou moci využít pověření zaměstnanci SŽDC k doplnění v případě delší nepřítomnosti odpovědného zástupce dodavatele. Hygienickým spotřebním materiálem zadavatel rozumí: toaletní papír trhací, tekuté mýdlo, papírové ručníky trhací, dámské hygienické sáčky a igelitové pytle do odpadkových košů a jiných odpadních nádob. Veškerý spotřební materiál musí svými parametry (velikost, pevnost apod.) odpovídat dávkovačům, zásobníkům, odpadkovým košům apod., které jsou v uklízených prostorách umístěny. Materiál bude dodáván ve standardní kvalitě. |
| likvidace odpadu | Rozumí se likvidace veškerého odpadu (i odpadních vod) vzniklého a sesbíraného při provádění služeb včetně jeho třídění. Likvidace v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. a likvidace odpadních vod v souladu se zákonem o vodách č. 254/2001 Sb. včetně souvisejících předpisů |
| mimořádný úklid | Úklid po mimořádnostech objednaný Zadavatelem mimo základní standard (po zimě, ve výškách, po živelných pohromách apod.) |

Oddíl 3 - ČASOVÉ SKUPINY PROVÁDĚNÍ ÚKLIDOVÝCH PRACÍ

(minimální standard úklidu)

| Skupiny | frekvence úklidu |
| --- | --- |
| Skupina A | zajištění čistoty po dobu 24 hodin denně, provádění úklidu se standardem vícekrát denně a s pohotovostí zajistit úklid v případě mimořádného znečištění veřejně přístupných prostor; |
| Skupina B | zajištění čistoty po dobu 24 hodin denně, provádění úklidu s minimálním standardem 1x denně a s pohotovostí zajistit úklid v případě mimořádného znečištění veřejně přístupných prostor; |
| Skupina C | zajištění čistoty po dobu 24 hodin denně, provádění úklidu s minimálním standardem 3x týdně (kanceláře v pracovní dny) a s pohotovostí zajistit úklid v případě mimořádného znečištění veřejně přístupných prostor; |
| Skupina D | zajištění čistoty po dobu 24 hodin denně, provádění úklidu s minimálním standardem 1x týdně a s pohotovostí zajistit úklid v případě mimořádného znečištění veřejně přístupných prostor; |

Oddíl 4 - TYPIZACE NÁDRAŽNÍCH PROSTOR

| Kategorie |  |
| --- | --- |
| 1 | Veřejnosti přístupné prostory |
|  | Chodba |
|  | Schodiště (veřejnosti přístupné) |
|  | Předsíň (veřejnosti přístupná) |
|  | Vestibul (veřejnosti přístupný) |
|  | Hala (veřejnosti přístupné) |
|  | Zádveří (veřejnosti přístupné) |
|  | Výtah (veřejnosti přístupný) |
|  | Odbavovací hala |
|  | Příjezdová hala |
|  | Eskalátor, travelátor |
|  | Čekárna |
|  | Ostatní (přístupné veřejnosti) |
| 2 | Veřejnosti nepřístupné prostory |
|  | Kancelář |
|  | Zasedací místnost |
|  | Šatna |
|  | Denní místnost |
|  | Chodba (veřejnosti nepřístupná) |
|  | Schodiště (veřejnosti nepřístupné) |
|  | Předsíň |
|  | Vestibul (nepřístupný veřejnosti) |
|  | Hala (veřejnosti nepřístupná) |
|  | Zádveří (veřejnosti nepřístupné) |
|  | Výtah |
|  | Informační centrum |
|  | Provozní místnost |
|  | Pokladna |
|  | Kuchyň |
|  | Ostatní (nepřístupné veřejnosti) |
| 3 | WC (muži, ženy, bezbariérové) |
|  | Veřejná WC |
|  | Neveřejná WC |
| 4 | Umývárny, sprchy (veřejné a neveřejné) |
|  | Veřejná umývárna |
|  | Veřejné sprchy |
|  | Veřejné koupelny |
|  | Neveřejná umývárna |
|  | Neveřejné sprchy |
|  | Neveřejné koupelny |
| 5 | Venkovní prostory přístupné veřejnosti |
|  | Zpevněné |
|  | Nezpevněné |
|  | Uzavřený přístřešek pro cestující |

Oddíl 5 – Standard úklidu

5.1 – kategorie 1 - Veřejnosti přístupné prostory

| standard | Práce dle katalogu úklidových prací |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | časová skupina A |  |  |
| non-stop služby | Vynášení odpadkových nádob, včetně popelníků, likvidace odpadu Lokální suché popř. mokré stírání každodenně frekventovaných úseků podlah Urovnání lehkého nábytku Odstraňování nepovoleného výlepu plakátů Pohotovost pro případ nadměrného znečištění (zásah do 15 minut od nahlášení) |  |  |
| denně | Mokré vytírání veškerých podlahových ploch Vysátí veškerých koberců Mokré stírání prachu ze zařizovacích předmětů a dalšího vybavení stanice bez výškových prací |  |  |
| týdně | Mytí odpadkových nádob, včetně popelníků Umytí a vyleštění veškerých skleněných ploch Desinfekce podlahových ploch Mechanické čištění eskalátorů, dezinfekce madel Desinfekce rizikových ploch (kliky dveří, sluchátka telefonů) |  |  |
| měsíčně | Mytí dveří Odstranění biologického znečištění (pavučiny apod.) Odstraňování nápisů a znečištění na stěnách (šlápoty, nápisy) |  |  |
| 1 x za 3 měsíce | Konzervace ploch dle typů zařizovacího předmětu (voskování dřevěných povrchů, leštění a konzervace klik a železných úchytů apod.) |  |  |
| 1 x za 6 měsíců | Umytí oken Čištění čalounění Odstranění prachu z otopných těles Suché čištění koberců Mytí osvětlovacích těles Mytí skleněných ploch a oken bez výškových prací |  |  |

5.2 – kategorie 2 - Veřejnosti nepřístupné prostory

| standard | Práce dle katalogu úklidových prací |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | časová skupina A | časová skupina B | časová skupina C a D |
| - prostory s nepřetržitým provozem - denně pracovní dny - ostatní | Vynášení odpadkových nádob, včetně popelníků, likvidace odpadu Lokální suché popř. mokré vytírání každodenně frekventovaných úseků podlah Mokré vytírání veškerých podlahových ploch Vysátí koberců Mokré stírání prachu ze zařizovacích předmětů bez výškových prací Umytí a vyleštění veškerých skleněných ploch Urovnání židlí, sedaček a dalšího lehkého nábytku Odstraňování nepovoleného výlepu plakátů Ve smluvených prostorách: Mytí umývadel Desinfekce dřezů, baterií a odkapávacích ploch Pohotovost pro případ nadměrného znečištění (zásah do 1 hodiny od nahlášení) |  |  |
| týdně | Mytí odpadkových nádob, včetně popelníků Desinfekce podlahových ploch Desinfekce rizikových ploch (kliky dveří, madla skříní, sluchátka telefonů) Vlhké setření a odmaštění všech stolů, čištění obkladů Desinfekce rizikových ploch, vnější úchyty ledniček, mikrovlnných trub, myček nádobí apod.) |  |  |
| měsíčně | Mokré stírání prachu ze stěn a vybavení stanice do 1,8 m výšky Mytí dveří Odstranění biologického znečištění Odstranění prachu z otopných těles Odstraňování nápisů a znečištění na stěnách (šlápoty, nápisy) Umytí vnitřního prostoru ledničky a mikrovlnné trouby |  |  |
| 1 x za 3 měsíce | Konzervace ploch dle typů zařizovacího předmětu (voskování dřevěných povrchů, leštění a konzervace klik a železných úchytů apod.) |  |  |
| 1 x za 6 měsíců | Umytí oken Mytí osvětlovacích těles Čištění čalounění Suché čištění koberců Mytí skleněných ploch a oken bez výškových prací |  |  |

Pro pokladny se vyžaduje před úklidem souhlas se vstupem do pokladních prostor.

5.3 – kategorie 3 -  WC (muži, ženy, bezbariérové)

| standard | Práce dle katalogu úklidových prací |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | časová skupina A | časová skupina B | časová skupina C a D |
| Nonstop služby | Vynášení odpadkových nádob, včetně popelníků, likvidace odpadu Desinfekce podlahových ploch a zařizovacích předmětů (toaletní mísy, pisoáry, baterie, WC štětky, splachovadla, kliky u dveří apod.) Doplňování prostředků personální hygieny Pohotovost pro případ nadměrného znečištění (zásah do 15 minut od nahlášení) |  | ) |
| denně | Umytí a vyleštění veškerých skleněných ploch Odstraňování nepovoleného výlepu plakátů |  |  |
| týdně | Desinfekce omyvatelných stěn a nábytku bez výškových prací Mytí dveří Mytí odpadkových nádob, včetně popelníků |  |  |
| měsíčně | Odstranění biologického znečištění Odstraňování nápisů a znečištění na stěnách (šlápoty, nápisy) |  |  |
| 1 x za 3 měsíce | Konzervace ploch dle typů zařizovacího předmětu (voskování dřevěných povrchů, leštění a konzervace klik a železných úchytů apod.) Odstranění prachu z vnitřních okenních parapetů |  |  |
| 1 x za 6 měsíců | Umytí oken Odstranění prachu z otopných těles Mytí osvětlovacích těles Mytí skleněných ploch a oken bez výškových prací |  |  |

5.4 – kategorie 4 - Umývárny, sprchy (veřejné a neveřejné)

| standard | Práce dle katalogu úklidových prací |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | časová skupina A | časová skupina B | časová skupina C a D |
| Nonstop služby | Vynášení odpadkových nádob, včetně popelníků, likvidace odpadu Desinfekce podlahových ploch a zařizovacích předmětů (sprchové kouty, vany, umyvadla, baterie apod.) Desinfekce podlahových ploch Doplňování prostředků personální hygieny Pohotovost pro případ nadměrného znečištění (zásah do 1 hodiny od nahlášení) |  |  |
| denně | Umytí a vyleštění veškerých skleněných ploch Odstraňování nepovoleného výlepu plakátů |  |  |
| týdně | Desinfekce omyvatelných stěn a nábytku bez výškových prací Mytí dveří Mytí odpadkových nádob, včetně popelníků |  |  |
| měsíčně | Odstranění biologického znečištění Odstraňování nápisů a znečištění na stěnách (šlápoty, nápisy) |  |  |
| 1 x za 3 měsíce | Konzervace ploch dle typů zařizovacího předmětu (voskování dřevěných povrchů, leštění a konzervace klik a železných úchytů apod.) Odstranění prachu z vnitřních okenních parapetů |  |  |
| 1 x za 6 měsíců | Umytí oken Mytí osvětlovacích těles Odstranění prachu z otopných těles Mytí skleněných ploch a oken bez výškových prací |  |  |

5.5 – kategorie 5 - Venkovní prostory přístupné veřejnosti

| standard | Práce dle katalogu úklidových prací |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | časová skupina B | časová skupina C | časová skupina D |
| Nonstop služby | Vynášení odpadkových nádob, včetně popelníků, likvidace odpadu |  |  |
| denně | Odstraňování hrubých nečistot z pěších komunikací, travnatých ploch a mobiliáře (lavičky, okrasné nádoby se zelení apod.) Odstraňování nepovoleného výlepu plakátů Pohotovost pro případ nadměrného znečištění (zásah do 15 minut od nahlášení) |  |  |
| 1 x týdně | Úklid veškerých skleněných ploch. Mytí odpadkových nádob, včetně popelníků |  |  |
| měsíčně | Odstranění biologického znečištění ze stěn budov Mokré stírání prachu ze zařizovacích předmětů stanice (lavice, odkládací pulty apod.) Odstraňování nápisů a znečištění na stěnách (šlápoty, nápisy) |  |  |
| 1 x za 3 měsíce | Konzervace ploch dle typů zařizovacího předmětu (voskování dřevěných povrchů, leštění a konzervace klik a železných úchytů apod.) |  |  |
| standard | Práce dle katalogu úklidových prací |  |  |
|  | časová skupina B | časová skupina C | časová skupina D |
| 1 x za 6 měsíců | Mytí osvětlovacích těles |  |  |

- SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA DODÁVKU HYGIENICKÉHO MATERIÁLU A JINÉHO SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU

Odpovědností poskytovatele je zajistit přítomnost hygienického materiálu v prostorách železničních stanic, včetně zásob, uložených na předem určeném místě, které bude moci využít odpovědný pracovník ČD a.s. v případě vzniku neočekávané nutnosti doplnění materiálu v době nepřítomnosti odpovědného zaměstnance poskytovatele.

- Dodávka hygienického materiálu se týká těchto prostor:

- Veřejné toalety

- Veřejné umývárny a koupelny

- Neveřejné toalety

- Neveřejné umývárny a koupelny

Ve všech výše uvedených prostorách musí být naplněný dávkovač tekutého mýdla, zásobníky papírových ručníků, toaletního papíru a dámských hygienických sáčků. Na WC s elektrickým sušičem rukou nemusí být k dispozici žádné papírové ručníky. Požadavky jsou splněny, když je k dispozici více jak 50 % prostředků.

- Dodávka jiného spotřebního materiálu se týká:

- všech prostor, které jsou vybaveny odpadkovými koši a u kterých je požadavek na vynášení odpadkových košů s frekvencí 1 x týdně a nižší.

Požadována je dodávka pytlů na odpadky ve velikosti odpovídající odpadkovým košům. Požadavky jsou splněny, když jsou pytle na odpadky upevněny ve všech koších.

- všech prostor, které jsou vybaveny mobiliářem pro udržení čistoty (odpadkové koše, držáky toaletního papíru, mýdelníky apod.)

Požadováno je doplňování zcizeného nebo poškozeného mobiliáře. Požadavky jsou splněny, 
když při následujícím úklidu po zjištění úbytku je mobiliář doplněn do počtu stanoveného Plánem úklidu (viz část D bod 1).

- POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ KVALITY

ŘÍDÍCÍ DOKUMENTACE

Kniha úklidu

Poskytovatel zabezpečí zavedení Knihy úklidu a zavazuje se po každém úklidu vést záznam o skutečně provedené práci a předkládat ho osobě pověřené Zadavatelem k odsouhlasení (rozsah informací bude odpovídat rozsahu informací dle plánu úklidu). Řádně vyplněná kopie Knihy úklidu je povinnou přílohou předkládaných faktur.

Kniha úklidu dále obsahuje záznamy o provedených mimořádných pracích úklidu.

Všechny osoby oprávněné jednat za Zadavatele ve věcech zajištění úklidu jsou oprávněny provádět namátkovou kontrolu kvality prováděných úklidových prací včetně kontroly řádného vedení knihy úklidu, avšak jsou povinny umožnit účast osoby oprávněné jednat ve věcech úklidu za poskytovatele. Tato osoba je povinna se na vyzvání kontroly účastnit.

Na případné nedostatky prokazatelně způsobené nekvalitním provedením práce pověřený pracovník Zadavatele upozorní poskytovatele okamžitě, nejpozději však do 24 hod. ode dne provedení služby nebo doby, kdy měla být služba provedena.

Pohotovostní režimy

Pohotovostí pro případ neočekávaného znečištění se rozumí úklidové práce vykonávané v případech nadměrného znečištění očekávaného i neočekávaného charakteru. Jedná se o práce vykonávané nad rámec plánu úklidu. Tyto práce jsou vykonávány na základě upozornění pověřeného pracovníka Zadavatele a jsou zahrnuty v ceně za udržení čistoty po 24 hodin denně.

Poskytovatel je povinen zajistit nepřetržitou dostupnost osoby, která bude požadavky těchto prací od Zadavatele přijímat a která zajistí jejich realizaci v souladu s podmínkami definovanými ve Standardu kvality úklidových prací. Oprávnění požadovat úklidové práce mají pouze pracovníci pověření Zadavatelem uvedení ve schváleném plánu úklidu.

- Normativ spotřeby materiálu (minimální varianta)

| Typ prostor podle Standardu úklidu |  | Typ 4 | Typ 5 | Typ 2 | Typy 1 | Typ 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | WC | umývárny | ostatní místnosti | prostory pro cestující | venkovní prostory |
| druh materiálu | měrná jednotka |  |  |  |  |  |
| toaletní papír gigant, průměr 20 cm | ks | 5 | ne | ne | ne | ne |
| tekuté mýdlo | litr | 1 | 1 | ne | ne | ne |
| papírové ručníky trhací, bal. 200 ks | ks bal. | 20 | 20 | ne | ne | ne |
| dámské hygienické sáčky, bal. 25 ks | ks bal. | 20 | ne | ne | ne | ne |
| pytle do odpadkových košů 60 litrů | ks | ne | ne | ne | 0,2 | ne |
| pytle do odpadkových košů 30 litrů | ks | 2 | 2 | 1 | ne | ne |
| popelnicové pytle 70x110 cm | ks | ne | ne | ne | ne | 0,01 |