## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {60d58260-e0d6-465d-b07c-2eece7958e75}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 01 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Účastníkovi (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Ostrava-Kunčice | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Bártova 582/9, Ostrava - Kunčice | [6 empty] | Datum: |  | 28. 7. 2025 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Účastník: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | DEVYKO, s.r.o. | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy RTS.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 01
| Stavba: | [6 empty] | Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Ostrava-Kunčice
| Místo: | [6 empty] | Bártova 582/9, Ostrava - Kunčice |  |  |  |  | Datum: |  | 28. 7. 2025
| Zadavatel: | [11 empty] | Projektant: |  | DEVYKO, s.r.o. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Účastník: | [11 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {60d58260-e0d6-465d-b07c-2eece7958e75} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 01 |  |  |  | FVE Ostrava-Kunčice | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {13fdf591-1df5-4eac-9826-3179f995914c} | {60d58260-e0d6-465d-b07c-2eece7958e75} | 2

## 01 - FVE Ostrava-Kunčice
{13fdf591-1df5-4eac-9826-3179f995914c}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Ostrava-Kunčice
Objekt:
01 - FVE Ostrava-Kunčice
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 28. 7. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Ostrava-Kunčice
Objekt:
01 - FVE Ostrava-Kunčice
Místo: | [5 empty] | Datum: | 28. 7. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| R3 - FVE Projekt | [5 empty] | 0
| R2 - Konstrukce FVE | [5 empty] | 0
| VR_5 - Úpravy v trafostanici | [5 empty] | 0
| VR_7 - Výrobní modul | [5 empty] | 0
| VR_8 - Rozvaděče a hlavní součásti systému | [5 empty] | 0
| VR_9 - Uzemnění | [5 empty] | 0
| VR_10 - Hromosvod | [5 empty] | 0
| ON - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| MaR - Měření a regulace | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Ostrava-Kunčice
Objekt:
01 - FVE Ostrava-Kunčice
Místo: | [5 empty] | Datum: | 28. 7. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | R3 | FVE Projekt |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | R_0015 | Dokumentace o zdolávání požáru | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1844788169
| PP |  | Dokumentace o zdolávání požáru | [14 empty] | PP | 1
| D | R2 | Konstrukce FVE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | R_002 | Nehořlavá konstrukcez materiálu A1 za střídač | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1077095636
| PP |  | Nehořlavá konstrukcez materiálu A1 za střídač | [14 empty] | PP | 1
3 | K | R_016 | Zinkovaná vana pod střídač mat tl.min 1mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1618225311
| PP |  | Zinkovaná vana pod střídač mat tl.min 1mm | [14 empty] | PP | 1
4 | K | 650611115R00 | Systém pro ploché střechy slouží k vyvýšení, instalovaných panelů o 10° | kpl | 172 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -320328374
| PP |  | Systém pro ploché střechy slouží k vyvýšení, instalovaných panelů o 10° | [14 empty] | PP | 1
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: Komponenta pro modulu systému, Špička může být buď zacvaknuta do předmontované základní desky nebo připevněna přímo k kolejnicím pomocí šroubu s vnitřním šestihranem a sytémové podložky. Systems pro ploché střechy a slouží k vyvýšení instalovaných panelů o 10° | [14 empty] | PSC | 1
5 | K | R_003 | Systémová modulová podložka s maticí pro, kotvení k liště | kus | 243 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -900854401
| PP |  | Systémová modulová podložka s maticí pro, kotvení k liště | [14 empty] | PP | 1
6 | K | R_004 | Systémový Nosný prvek předního modulu | kus | 172 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -950761357
| PP |  | Systémový Nosný prvek předního modulu | [14 empty] | PP | 1
7 | K | R_005 | Nosná podložka.Flexibilní pro absorbování toleranc, a ochranu střešní krytiny | kus | 243 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 792187524
| PP |  | Nosná podložka.Flexibilní pro absorbování toleranc, a ochranu střešní krytiny | [14 empty] | PP | 1
8 | K | R_006 | Deflektor-ochrana proti podfouknutí, délky modulů 1779-2250 | kus | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1218868149
| PP |  | Deflektor-ochrana proti podfouknutí, délky modulů 1779-2250 | [14 empty] | PP | 1
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: Větrovka (deflektor) pro eliminaci větru na zadní straně systému (ochrana proti podfouknutí). Vhodní pro délky modulů 1779-2250 | [14 empty] | PSC | 1
9 | K | R_007 | Rychlá montážní lišta : 5,50m. Materiál: Hliník , EN AW-6063 T66 | kus | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1733203078
| PP |  | Rychlá montážní lišta : 5,50m. Materiál: Hliník , EN AW-6063 T66 | [14 empty] | PP | 1
10 | K | R_008 | Rychlá montážní lišta : 5,95m. Materiál: Hliník, EN AW-6063 T66 | kus | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2096785242
| PP |  | Rychlá montážní lišta : 5,95m. Materiál: Hliník, EN AW-6063 T66 | [14 empty] | PP | 1
11 | K | R_009 | Farmářský šroub 6x25 | kus | 104 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1815368861
| PP |  | Farmářský šroub 6x25 | [14 empty] | PP | 1
12 | K | R_0010 | Sada kolejnicových konektorů, pro montáž na plochou střechu | kus | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -505599703
| PP |  | Sada kolejnicových konektorů, pro montáž na plochou střechu | [14 empty] | PP | 1
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: Sada kolejnicových konektorů jako spojovací prvek mezi dvěma kolejnicemi. Pro montáž na plochou střechu. Se 2 vyvrtanými otvory pro flexibilní montáž. | [14 empty] | PSC | 1
13 | K | R_0011 | Uni.střed. svorky pro upevnění sol. modulů, výška rámu 30-50mm Středové | kus | 136 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 423198104
| PP |  | Uni.střed. svorky pro upevnění sol. modulů, výška rámu 30-50mm Středové | [14 empty] | PP | 1
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: Univerzální sada středových svorek pro upevnění solárních modulů včetně šroubu a pružiny. Pro výšku rámu 30 - 50 mm. Středové | [14 empty] | PSC | 1
14 | K | R_0012 | Uni.střed.svorky pro upevnění sol.modulů, výška rámu 30-50mm Koncové | kus | 208 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1381768785
| PP |  | Uni.střed.svorky pro upevnění sol.modulů, výška rámu 30-50mm Koncové | [14 empty] | PP | 1
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: Univerzální sada středových svorek pro upevnění solárních modulů včetně šroubu a pružiny. Pro výšku rámu 30 - 50 mm. Koncové | [14 empty] | PSC | 1
15 | K | R_0013 | Příslušenství pro montáž předřadníků,, roznášecí deska pro zíátěž | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1497552101
| PP |  | Příslušenství pro montáž předřadníků,, roznášecí deska pro zíátěž | [14 empty] | PP | 1
16 | K | R_0014 | Příslušenství pro montáž předřadníků,, roznášecí deska pro zátěž, prodloužený 2450mm | kus | 296 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 434329676
| PP |  | Příslušenství pro montáž předřadníků,, roznášecí deska pro zátěž, prodloužený 2450mm | [14 empty] | PP | 1
17 | K | 592453320R | Zátěž 25kg | kus | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 592511048
| PP |  | Zátěž 25kg | [14 empty] | PP | 1
| D | VR_5 | Úpravy v trafostanici |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 210021501R00 | Těsnění kabelových prostupů v rozvodně , oprava protipožárnich prostupů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1125389116
| PP |  | Těsnění kabelových prostupů v rozvodně , oprava protipožárnich prostupů | [14 empty] | PP | 1
19 | K | VR001 | Úprava stávajícího rozvaděče VN, výměna měřících transformátorů U,I | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1278373191
| PP |  | Úprava stávajícího rozvaděče VN, výměna měřících transformátorů U,I | [14 empty] | PP | 1
20 | K | VR002 | Úprava stávajícího rozvaděče VN, svorková skříň nad VN rozvaděč | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -500887694
| PP |  | Úprava stávajícího rozvaděče VN, svorková skříň nad VN rozvaděč | [14 empty] | PP | 1
21 | K | VR003 | Úprava stávajícího rozvaděče VN, zapojení signálních kontaktů do VN | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -62758991
| PP |  | Úprava stávajícího rozvaděče VN, zapojení signálních kontaktů do VN | [14 empty] | PP | 1
22 | K | VR004 | Úprava stávajícího rozvaděče RVS, doplnění jištěného vývodu 10A/C a vývodky | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1378809395
| PP |  | Úprava stávajícího rozvaděče RVS, doplnění jištěného vývodu 10A/C a vývodky | [14 empty] | PP | 1
23 | K | 650125215RT2 | Uložení kabelu Cu 5 x 4 mm2 do trubky , včetně dodávky kabelu a trubky | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1222084285
| PP |  | Uložení kabelu Cu 5 x 4 mm2 do trubky , včetně dodávky kabelu a trubky | [14 empty] | PP | 1
24 | K | 650125245RT2 | Uložení kabelu Cu 7 x 4 mm2 do trubky, včetně dodávky kabelu a trubky | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1984144698
| PP |  | Uložení kabelu Cu 7 x 4 mm2 do trubky, včetně dodávky kabelu a trubky | [14 empty] | PP | 1
25 | K | 222 29-0804.R00 | Kabel signalizační do 10x1 v trubce, včetně dodávky kabelu a trubky | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1393343332
| PP |  | Kabel signalizační do 10x1 v trubce, včetně dodávky kabelu a trubky | [14 empty] | PP | 1
26 | K | 650125143RT2 | Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 do trubky , včetně dodávky kabelu a trubky | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -816575430
| PP |  | Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 do trubky , včetně dodávky kabelu a trubky | [14 empty] | PP | 1
27 | K | 650141111R00 | Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 46 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 824165079
| PP |  | Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | [14 empty] | PP | 1
28 | K | 650141113R00 | Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | kus | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1011139309
| PP |  | Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | [14 empty] | PP | 1
29 | K | 210100258R00 | Ukončení celoplast. kabel do 3x4 mm2 | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1761872758
| PP |  | Ukončení celoplast. kabel do 3x4 mm2 | [14 empty] | PP | 1
30 | K | 210100258R01 | Ukončení celoplast. kabel do 5x4 mm2 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2099512022
| PP |  | Ukončení celoplast. kabel do 5x4 mm2 | [14 empty] | PP | 1
31 | K | 210100260R00 | Ukončení celoplast. kabel do 7x4 mm2 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 922456284
| PP |  | Ukončení celoplast. kabel do 7x4 mm2 | [14 empty] | PP | 1
32 | K | 210100264R00 | Ukončení celoplast. kabel do 10x1 mm2 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1344321168
| PP |  | Ukončení celoplast. kabel do 10x1 mm2 | [14 empty] | PP | 1
33 | K | VR009 | Podružný materiál, spojovací materiál, kabelové štítky, kotvící materiál apod. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -218158714
| PP |  | Podružný materiál, spojovací materiál, kabelové štítky, kotvící materiál apod. | [14 empty] | PP | 1
| D | VR_7 | Výrobní modul |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | VR056 | Fotovoltaický panel 550Wp, bif, včetně montáže | kus | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1983335148
| PP |  | Fotovoltaický panel 550Wp, bif, včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
35 | K | VR011 | Uzemňovací deska - Kont. deska , pro fotovaltaické panely, nerez | kus | 360 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1488859504
| PP |  | Uzemňovací deska - Kont. deska , pro fotovaltaické panely, nerez | [14 empty] | PP | 1
36 | K | VR009.1 | Výkonový optimizer 1100W | kus | 61 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 580833625
| PP |  | Výkonový optimizer 1100W | [14 empty] | PP | 1
37 | K | VR058 | Kabel solární UV, 6mm, H1Z2Z-K | m | 950 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -728878171
| PP |  | Kabel solární UV, 6mm, H1Z2Z-K | [14 empty] | PP | 1
38 | K | VR060 | Sada konektorů MC | kpl | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2015654572
| PP |  | Sada konektorů MC | [14 empty] | PP | 1
39 | K | VR010 | zink. neperf. žlab s víkem 150/50, s přep, včetně kotvení k betonové dlaždici | m | 95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1887741405
| PP |  | zink. neperf. žlab s víkem 150/50, s přep, včetně kotvení k betonové dlaždici | [14 empty] | PP | 1
40 | K | VR012 | Montážní profil C 25x25, vč. koncovek, spoj.mat, zinek | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1954469353
| PP |  | Montážní profil C 25x25, vč. koncovek, spoj.mat, zinek | [14 empty] | PP | 1
41 | K | 650010613R00 | Montáž zinkované D 25 mm, ulož. pevné, včetně dodávky trubky, příchytek a spojek | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1359807670
| PP |  | Montáž zinkované D 25 mm, ulož. pevné, včetně dodávky trubky, příchytek a spojek | [14 empty] | PP | 1
42 | K | VR_19 | Utěsnění kotvení do atiky nebo konstrukce střechy, folie, podložky, tmel | kpl | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 534603946
| PP |  | Utěsnění kotvení do atiky nebo konstrukce střechy, folie, podložky, tmel | [14 empty] | PP | 1
43 | K | 953921111R00 | Dlaždice betonové volně na střechu, 30x30x4 cm, včetně pryžové podložky | kus | 160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 990539752
| PP |  | Dlaždice betonové volně na střechu, 30x30x4 cm, včetně pryžové podložky | [14 empty] | PP | 1
44 | K | VR066 | zink. stoupací žebřík s víkem 150/100, přepážkou, včetně fixace kabelů | m | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1193942445
| PP |  | zink. stoupací žebřík s víkem 150/100, přepážkou, včetně fixace kabelů | [14 empty] | PP | 1
45 | K | 971100021RAB | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném, tloušťka 45 cm,vč. likvidace | m2 | 0.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1320080649
| PP |  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném, tloušťka 45 cm,vč. likvidace | [14 empty] | PP | 1
46 | K | 650023243R00 | Ucpávka protipožární, průchod stěnou | m2 | 0.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1620939818
| PP |  | Ucpávka protipožární, průchod stěnou | [14 empty] | PP | 1
47 | K | 210020101R00 | Výložník kabelový svařovaný s 300mm výložníkem | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -199828786
| PP |  | Výložník kabelový svařovaný s 300mm výložníkem | [14 empty] | PP | 1
48 | K | 650011311T00 | Kabelový rošt zinkovaný 300/50 vč. přep, montovaný na výložníky | m | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140547551
| PP |  | Kabelový rošt zinkovaný 300/50 vč. přep, montovaný na výložníky | [14 empty] | PP | 1
49 | K | VR067 | Fotovoltaický střídač 50 kW, cert. dle normy ČSN EN 50549-1 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1356607573
| PP |  | Fotovoltaický střídač 50 kW, cert. dle normy ČSN EN 50549-1 | [14 empty] | PP | 1
50 | K | VR069 | Kabel CU jemně laněný 5G50, UV odolný | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 651020350
| PP |  | Kabel CU jemně laněný 5G50, UV odolný | [14 empty] | PP | 1
51 | K | 650052316R00 | Ovladač tlačítkový s aretací, antivandal | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -108707053
| PP |  | Ovladač tlačítkový s aretací, antivandal | [14 empty] | PP | 1
52 | K | 210800376RT2 | Kabel PRAFlaDur+ UV 2 x 2,5 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu PRAFlaDur P60-R | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2028262609
| PP |  | Kabel PRAFlaDur+ UV 2 x 2,5 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu PRAFlaDur P60-R | [14 empty] | PP | 1
53 | K | VR020 | Funkční uložení kabelu prafladur | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1830281904
| PP |  | Funkční uložení kabelu prafladur | [14 empty] | PP | 1
54 | K | 650141121R00 | Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 50 mm2 | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1478889615
| PP |  | Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 50 mm2 | [14 empty] | PP | 1
55 | K | 650141113R00 | Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1777379319
| PP |  | Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | [14 empty] | PP | 1
56 | K | 650142523R00 | Ukončení kabelu smršť. koncovkou 5 x 50 mm2 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1136953869
| PP |  | Ukončení kabelu smršť. koncovkou 5 x 50 mm2 | [14 empty] | PP | 1
57 | K | VR071 | Přístřešek k ochraně technologie , montovaný na stěnu nad technologii | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1331343770
| PP |  | Přístřešek k ochraně technologie , montovaný na stěnu nad technologii | [14 empty] | PP | 1
58 | K | VR072 | Cedulky výstražné | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -474399204
| PP |  | Cedulky výstražné | [14 empty] | PP | 1
59 | K | 210020653R00 | Konstrukce zinkovaná nosná pro zařízení do 200 kg | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1250910307
| PP |  | Konstrukce zinkovaná nosná pro zařízení do 200 kg | [14 empty] | PP | 1
60 | K | VR047 | Kabel BUS CAN UV 2x2x0,5 | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2064212029
| PP |  | Kabel BUS CAN UV 2x2x0,5 | [14 empty] | PP | 1
61 | K | VR073 | Kabel profinet UV ETHERNET cat6 | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1497669081
| PP |  | Kabel profinet UV ETHERNET cat6 | [14 empty] | PP | 1
62 | K | VR021 | Demontáž , montáž podlahy, kabelového kanálu, protažení kabelů | hod | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294305267
| PP |  | Demontáž , montáž podlahy, kabelového kanálu, protažení kabelů | [14 empty] | PP | 1
63 | K | VR009.2 | Podružný materiál, spojovací materiál, kabelové štítky, kotvící materiál apod. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -201065761
| PP |  | Podružný materiál, spojovací materiál, kabelové štítky, kotvící materiál apod. | [14 empty] | PP | 1
| D | VR_8 | Rozvaděče a hlavní součásti systému |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
64 | K | R-FVE | Úprava rozvaděče RH dle PD, včetně dodávky komponentů do rozvaděče | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -160123516
| PP |  | Úprava rozvaděče RH dle PD, včetně dodávky komponentů do rozvaděče | [14 empty] | PP | 1
65 | K | DC-BOX | Skřín s přepětovými ochranami a odpínači dle PD, 0,6x0,6 1000VDC, termoplast | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2093601234
| PP |  | Skřín s přepětovými ochranami a odpínači dle PD, 0,6x0,6 1000VDC, termoplast | [14 empty] | PP | 1
66 | K | ST-BOX | Skříňka s přepětovými ochranami T2 2ks, 0,3x0,2 1000VDC, termoplast, montážní sada | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1394818295
| PP |  | Skříňka s přepětovými ochranami T2 2ks, 0,3x0,2 1000VDC, termoplast, montážní sada | [14 empty] | PP | 1
| D | VR_9 | Uzemnění |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
67 | K | 650041112R00 | Montáž svorkovnice ekvipotenciální, nerez, včetně dodávky | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 535958056
| PP |  | Montáž svorkovnice ekvipotenciální, nerez, včetně dodávky | [14 empty] | PP | 1
68 | K | 650121117RT4 | Cu 6 mm2 pevně, včetně dodávky vodiče NYY-J 6 mm2 | m | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1685434813
| PP |  | Cu 6 mm2 pevně, včetně dodávky vodiče NYY-J 6 mm2 | [14 empty] | PP | 1
69 | K | 650121121RT4 | Cu 16 mm2 pevně, včetně dodávky vodiče NYY-J 16 mm2 | m | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2023170214
| PP |  | Cu 16 mm2 pevně, včetně dodávky vodiče NYY-J 16 mm2 | [14 empty] | PP | 1
70 | K | 650121123RT4 | Cu 25 mm2 pevně, včetně dodávky vodiče NYY-J 25 mm2 | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1160941397
| PP |  | Cu 25 mm2 pevně, včetně dodávky vodiče NYY-J 25 mm2 | [14 empty] | PP | 1
71 | K | 650141117R00 | Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 25 mm2 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 591306071
| PP |  | Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 25 mm2 | [14 empty] | PP | 1
72 | K | 650141115R00 | Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 | kus | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1072223222
| PP |  | Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 | [14 empty] | PP | 1
73 | K | 650010611R00 | Chránička kabelu UV stabilní 12mm, včetně montáže | m | 183 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1680441056
| PP |  | Chránička kabelu UV stabilní 12mm, včetně montáže | [14 empty] | PP | 1
74 | K | VR014 | Střešní držák vodiče na plochou střechu | ks | 360 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1473262073
| PP |  | Střešní držák vodiče na plochou střechu | [14 empty] | PP | 1
75 | K | VR022 | Připojení stávajícího stožáru , k zemní soustavě vodičem CU 6mm | kpl | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 956932222
| PP |  | Připojení stávajícího stožáru , k zemní soustavě vodičem CU 6mm | [14 empty] | PP | 1
76 | K | 005111021R | Vytyčení inženýrských sítí | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180552382
| PP |  | Vytyčení inženýrských sítí | [14 empty] | PP | 1
77 | K | 460200251RT2 | Výkop kabelové rýhy 50/70 cm hor.3, ruční výkop rýhy | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -250748415
| PP |  | Výkop kabelové rýhy 50/70 cm hor.3, ruční výkop rýhy | [14 empty] | PP | 1
78 | K | 210220361R00 | Zemnič tyčový 2m, zaražení a připojení, do 2 m | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 829222227
| PP |  | Zemnič tyčový 2m, zaražení a připojení, do 2 m | [14 empty] | PP | 1
79 | K | 210220022RT1 | Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, včetně drátu FeZn 10 mm | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -963434561
| PP |  | Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, včetně drátu FeZn 10 mm | [14 empty] | PP | 1
80 | K | 210220001RT1 | Vedení uzemňovací FeZn do 120 mm2, včetně pásku FeZn 30 x 4 mm | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2119738981
| PP |  | Vedení uzemňovací FeZn do 120 mm2, včetně pásku FeZn 30 x 4 mm | [14 empty] | PP | 1
81 | K | 460570253R00 | Zához rýhy 50/70 cm, hornina třídy 3, se zhutněním | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -110410579
| PP |  | Zához rýhy 50/70 cm, hornina třídy 3, se zhutněním | [14 empty] | PP | 1
82 | K | 210220302R00 | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 951028831
| PP |  | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ | [14 empty] | PP | 1
83 | K | 210220372RT1 | Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva, včetně ochran.úhelníku + 2 držáky do zdi | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1372465964
| PP |  | Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva, včetně ochran.úhelníku + 2 držáky do zdi | [14 empty] | PP | 1
84 | K | 210220010R00 | Nátěr spojů proti vlhkosti | kg | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1296736958
| PP |  | Nátěr spojů proti vlhkosti | [14 empty] | PP | 1
85 | K | 650111711RT3 | Svorka zkušební | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1095175879
| PP |  | Svorka zkušební | [14 empty] | PP | 1
86 | K | 650112611R00 | Změření zemního odporu, vč. měřícího protokolu | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2088073653
| PP |  | Změření zemního odporu, vč. měřícího protokolu | [14 empty] | PP | 1
87 | K | VR009.3 | Podružný materiál, spojovací materiál, kabelové štítky, kotvící materiál apod. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1914823089
| PP |  | Podružný materiál, spojovací materiál, kabelové štítky, kotvící materiál apod. | [14 empty] | PP | 1
| D | VR_10 | Hromosvod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
88 | K | 650111915R00 | Jímací tyč izolovaná do 8 m, na boční konstrukci, vč. přip. svorek st | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1605144728
| PP |  | Jímací tyč izolovaná do 8 m, na boční konstrukci, vč. přip. svorek st | [14 empty] | PP | 1
89 | K | VR015 | Svorka pro připojení potenciálu , na kabel | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1965962310
| PP |  | Svorka pro připojení potenciálu , na kabel | [14 empty] | PP | 1
90 | K | VR023 | Výložník na stěnu l-200mm, pro montáž izolováného jímače z boku budovy | kpl | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2086834010
| PP |  | Výložník na stěnu l-200mm, pro montáž izolováného jímače z boku budovy | [14 empty] | PP | 1
91 | K | 650111636R00 | Vodič s vysokonapěťovou izolací pevně na podpěry, EOVV 75cm | m | 346 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -178120934
| PP |  | Vodič s vysokonapěťovou izolací pevně na podpěry, EOVV 75cm | [14 empty] | PP | 1
92 | K | VR014 | Střešní držák vodiče na plochou střechu | ks | 332 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 759671529
| PP |  | Střešní držák vodiče na plochou střechu | [14 empty] | PP | 1
93 | K | VR016 | Příchytka pro vysokonapěťový kabel , pro vedení na fasádě | ks | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -570917683
| PP |  | Příchytka pro vysokonapěťový kabel , pro vedení na fasádě | [14 empty] | PP | 1
94 | K | VR017 | Připojovací prvek vysokonapěťového kabelu | ks | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1564969169
| PP |  | Připojovací prvek vysokonapěťového kabelu | [14 empty] | PP | 1
95 | K | VR018 | Demontáž stávajícího hromosvodu, vč. likvidace | m | 275 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -593515918
| PP |  | Demontáž stávajícího hromosvodu, vč. likvidace | [14 empty] | PP | 1
96 | K | 650111781RT2 | Označení svodu štítkem, včetně dodávky štítku | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -920223776
| PP |  | Označení svodu štítkem, včetně dodávky štítku | [14 empty] | PP | 1
97 | K | VR009.4 | Podružný materiál, spojovací materiál, kabelové štítky, kotvící materiál apod. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 235099919
| PP |  | Podružný materiál, spojovací materiál, kabelové štítky, kotvící materiál apod. | [14 empty] | PP | 1
| D | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
98 | K | VR010.1 | Vychozí revize | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -62403970
| PP |  | Vychozí revize | [14 empty] | PP | 1
99 | K | VR013 | Součinost s provzovatelem trafostanice | hod | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -580541764
| PP |  | Součinost s provzovatelem trafostanice | [14 empty] | PP | 1
100 | K | VR014.1 | Individuální a komplexní zkoušky | hod | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1164410844
| PP |  | Individuální a komplexní zkoušky | [14 empty] | PP | 1
101 | K | VR015.1 | Předávací dokumentace, včetně dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1618441775
| PP |  | Předávací dokumentace, včetně dokumentace skutečného provedení | [14 empty] | PP | 1
102 | K | VR016.1 | ZAŠKOLENÍ OBSLUHY | HOD | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1365752435
| PP |  | ZAŠKOLENÍ OBSLUHY | [14 empty] | PP | 1
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Položka obsahuje: – cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách. | [14 empty] | PSC | 1
103 | K | VR018.1 | Likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -872953173
| PP |  | Likvidace odpadu | [14 empty] | PP | 1
104 | K | VR050 | Licence ERU, OTE, UPOS | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1034437324
| PP |  | Licence ERU, OTE, UPOS | [14 empty] | PP | 1
105 | K | VR052 | SW dohledu, ovládání výrobny, oživení systému, cloudové služby | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 211279260
| PP |  | SW dohledu, ovládání výrobny, oživení systému, cloudové služby | [14 empty] | PP | 1
106 | K | VR053 | manipulační technika, jeřáb,montážní plošina, manipulátor | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1671227825
| PP |  | manipulační technika, jeřáb,montážní plošina, manipulátor | [14 empty] | PP | 1
107 | K | 941940031RAA | Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 10 m, montáž, demontáž, doprava, pronájem 1 měsíc | m2 | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1613044531
| PP |  | Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 10 m, montáž, demontáž, doprava, pronájem 1 měsíc | [14 empty] | PP | 1
| D | MaR | Měření a regulace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
108 | K | RTU1 | Comm. processor CP, industrial ethernet 10...100Mbit/s | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -10019261
| PP |  | Comm. processor CP, industrial ethernet 10...100Mbit/s | [14 empty] | PP | 1
109 | K | RTU2 | Busadapter BA 2X RJ45, for profinet | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1859632031
| PP |  | Busadapter BA 2X RJ45, for profinet | [14 empty] | PP | 1
110 | K | RTU3 | Baseunit, Push-In terminals | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1295230219
| PP |  | Baseunit, Push-In terminals | [14 empty] | PP | 1
111 | K | RTU4 | Comm. module, RS-422, RS485 and RS232, modRTU, mas.slav. | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 903237268
| PP |  | Comm. module, RS-422, RS485 and RS232, modRTU, mas.slav. | [14 empty] | PP | 1
112 | K | RTU5 | CPU, Central procesing unit | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1246458876
| PP |  | CPU, Central procesing unit | [14 empty] | PP | 1
113 | K | RTU6 | Memory card | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1257164650
| PP |  | Memory card | [14 empty] | PP | 1
114 | K | RTU7 | Baseunit , posh in terminals | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1080604115
| PP |  | Baseunit , posh in terminals | [14 empty] | PP | 1
115 | K | RTU8 | Digital input module , DI 16x 24VDC standard | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1416853578
| PP |  | Digital input module , DI 16x 24VDC standard | [14 empty] | PP | 1
116 | K | RTU9 | Digital output module , DO 16x 24VDC/0,5A standard | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -997138249
| PP |  | Digital output module , DO 16x 24VDC/0,5A standard | [14 empty] | PP | 1
117 | K | RTU10 | SPD pro datové, signálové a telekomunikační linky, T1+T2+T3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 131598765
| PP |  | SPD pro datové, signálové a telekomunikační linky, T1+T2+T3 | [14 empty] | PP | 1
118 | K | RTU11 | Vazební člen, 1P/6A 240V AC,LED_EMC | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1514629928
| PP |  | Vazební člen, 1P/6A 240V AC,LED_EMC | [14 empty] | PP | 1
119 | K | RTU12 | Lišta propojovací, pro řadu 38,39, Lišta propojovací 38, 1P, 20 patic, černá | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1728743028
| PP |  | Lišta propojovací, pro řadu 38,39, Lišta propojovací 38, 1P, 20 patic, černá | [14 empty] | PP | 1
120 | K | RTU13 | Basic panel , 4" TFT dispaly,65536 colors, profinet internet | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1996984074
| PP |  | Basic panel , 4" TFT dispaly,65536 colors, profinet internet | [14 empty] | PP | 1
121 | K | RTU14 | LTE Router, 4G/LTE (cat4)3G,2G, Napájení 9-30V | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1231090164
| PP |  | LTE Router, 4G/LTE (cat4)3G,2G, Napájení 9-30V | [14 empty] | PP | 1
122 | K | RTU15 | Panel Mount Power Meter, Sup.22-65VDC,Modbus TCP,690-4000V X1 X5A | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1656326959
| PP |  | Panel Mount Power Meter, Sup.22-65VDC,Modbus TCP,690-4000V X1 X5A | [14 empty] | PP | 1
123 | K | RTU16 | Pojistková svorka šroubová s LED , Max. 6,3A | ks | 31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1312158276
| PP |  | Pojistková svorka šroubová s LED , Max. 6,3A | [14 empty] | PP | 1
124 | K | RTU17 | Koncová svěrka | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -259673839
| PP |  | Koncová svěrka | [14 empty] | PP | 1
125 | K | RTU18 | Svorka, 2,5mm2,šedá. 2 spojení | ks | 98 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -395099068
| PP |  | Svorka, 2,5mm2,šedá. 2 spojení | [14 empty] | PP | 1
126 | K | RTU19 | Potenciálová propojka svorek , 10 pólová, modrá | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -450144954
| PP |  | Potenciálová propojka svorek , 10 pólová, modrá | [14 empty] | PP | 1
127 | K | RTU20 | Kompaktní rozvaděčová skříň, 600x1000x250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1967296007
| PP |  | Kompaktní rozvaděčová skříň, 600x1000x250 | [14 empty] | PP | 1
128 | K | RTU21 | Schránka na schémata z plastu , DIN A4 na výšku | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -637257268
| PP |  | Schránka na schémata z plastu , DIN A4 na výšku | [14 empty] | PP | 1
129 | K | RTU22 | Úhelník pro upevnění na stěnu , pro AX,KX,AX IT | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1896581726
| PP |  | Úhelník pro upevnění na stěnu , pro AX,KX,AX IT | [14 empty] | PP | 1
130 | K | RTU23 | Bateriový modul , 24VDC 12Ah | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1732490160
| PP |  | Bateriový modul , 24VDC 12Ah | [14 empty] | PP | 1
131 | K | RTU24 | Jistič jedn. 4A/B | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1483290476
| PP |  | Jistič jedn. 4A/B | [14 empty] | PP | 1
132 | K | RTU25 | Jistič jedn. 4A/C | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 775278280
| PP |  | Jistič jedn. 4A/C | [14 empty] | PP | 1
133 | K | RTU26 | Jistič jedn. 2A/B | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -836698013
| PP |  | Jistič jedn. 2A/B | [14 empty] | PP | 1
134 | K | RTU27 | Jistič jedn. 6A/B | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1406994581
| PP |  | Jistič jedn. 6A/B | [14 empty] | PP | 1
135 | K | RTU28 | 2 pólová přepěťová ochrana na rozh LPZ1 a LPZ2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -163589799
| PP |  | 2 pólová přepěťová ochrana na rozh LPZ1 a LPZ2 | [14 empty] | PP | 1
136 | K | RTU29 | Signálka s LED - zelená, 230V AC | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -26578886
| PP |  | Signálka s LED - zelená, 230V AC | [14 empty] | PP | 1
137 | K | RTU30 | Vazební člen 6A řada 38, 1P/6A 24VDC, LED _ EMC | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1754582423
| PP |  | Vazební člen 6A řada 38, 1P/6A 24VDC, LED _ EMC | [14 empty] | PP | 1
138 | K | RTU31 | Páčkový spínač 1+N, do 32A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 465775181
| PP |  | Páčkový spínač 1+N, do 32A | [14 empty] | PP | 1
139 | K | RTU32 | UPS řídící jednotka , 24VD 20A/10A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -255468107
| PP |  | UPS řídící jednotka , 24VD 20A/10A | [14 empty] | PP | 1
140 | K | RTU33 | Napájecí zdroj 24VDC, 230VAC/24VDC,5A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1396834812
| PP |  | Napájecí zdroj 24VDC, 230VAC/24VDC,5A | [14 empty] | PP | 1
141 | K | RTU34 | Svorka průchozí, šroubová, 4mm2-béžová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1060353044
| PP |  | Svorka průchozí, šroubová, 4mm2-béžová | [14 empty] | PP | 1
142 | K | RTU35 | Bočnice béžová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -605451817
| PP |  | Bočnice béžová | [14 empty] | PP | 1
143 | K | RTU36 | Svorka průchozí, šroubová, 4mm2-modrá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1626828401
| PP |  | Svorka průchozí, šroubová, 4mm2-modrá | [14 empty] | PP | 1
144 | K | RTU37 | Bočnice modrá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 391151476
| PP |  | Bočnice modrá | [14 empty] | PP | 1
145 | K | RTU38 | Svorka průchozí, šroubová, 4mm2-zelenožlutá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1700804657
| PP |  | Svorka průchozí, šroubová, 4mm2-zelenožlutá | [14 empty] | PP | 1
146 | K | RTU39 | Bočnice svorky | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272938882
| PP |  | Bočnice svorky | [14 empty] | PP | 1
147 | K | RTU40 | Potenciálová propojka svorek , 10 pólová, modrá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1313267919
| PP |  | Potenciálová propojka svorek , 10 pólová, modrá | [14 empty] | PP | 1
148 | K | RTU41 | Soklová zásuvka | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -612594158
| PP |  | Soklová zásuvka | [14 empty] | PP | 1
149 | K | RTU42 | Sestavení rozvaděčů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2141011250
| PP |  | Sestavení rozvaděčů | [14 empty] | PP | 1
150 | K | RTU43 | Drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1569032378
| PP |  | Drobný montážní materiál | [14 empty] | PP | 1

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny účastníka.
Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Účastník |  |  | N |  | Účastník veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Účastník |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Účastník |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Účastník |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Účastník |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
fig |  |  | N |  | Rozpad figur | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST