Příloha č. 2 rámcové dohody – Vymezení předmětu dílčích zakázek

Pravidelné prohlídky, revize a opravy eskalátorů a travelátorů v obvodu OŘ PHA 2025-2026

Předmětem veřejné zakázky je zajištění pravidelných servisních prohlídek, revizí a oprav eskalátorů a travelátorů, včetně náhradních dílů a navazujících komponent.

Místem plnění je obvod Oblastního ředitelství Praha.

Jedná se zejména o pravidelné servisní prohlídky, revize, údržbu, mimořádné servisní zásahy 
a opravy zařízení pro zajištění provozuschopnosti.

Součástí zajištění oprav je i provádění zkoušek po opravě a předání určeného technického zařízení servisní organizaci, včetně protokolu objednateli.

Zajištění činností pro mimořádné servisní zásahy v následujících časových lhůtách:

- Nástup k práci a předložení cenové nabídky do 24 hod od nahlášení závady.

- Havarijní výjezd v případě mimořádnosti (např. opětovné spuštění po 
  mimořádném nouzovém zastavení) do 2 hod od nahlášení závady.

- Akceptace objednávky do 24 hod od doručení.

- Ukončení celkové opravy včetně dodání materiálu do 21 kalendářních  dnů 
   od akceptace objednávky.

Předmětem je i proškolení obsluhy (pracovníků objednatele), poskytování telefonických konzultací, evidence zařízení včetně jejich základních parametrů, evidence historie prací na jednotlivých zařízeních, evidence provádění úkonů předepsaných výrobci jednotlivých zařízení dle plánu údržby.

Plnění je prováděno na stávajícím zařízení:

Žst. Kladno:

- 2 ks výrobce TK Escalator CO, China (eskalátor)

Žst. Kladno město:

- 2 ks výrobce TK Escalator CO, China (eskalátor)

Žst. Praha Bubny:

- 8 ks výrobce Schindler CZ, Typ S9300AE (eskalátor)

Žst. Praha hl.n.:

- 28 ks výrobce OTIS a.s., typ 24x NCE506 4920 30/1000, 4x 506 NCE (eskalátor)

- 6 ks výrobce Thyssenkrupp, typ FT 923 5 EK 30 (eskalátor)

- 4 ks výrobce Thyssenkrupp, typ FS 983 5 EK 12 (travelátor)

- 3 ks výrobce Transporta Chrudim, typ 4850 30/1000 (eskalátor)

- 2 ks výrobce Schindler Eskalátory, typ 9300AE-20-IT-30-100-M-C (eskalátor)

Žst. Praha Vysočany:

- 6 ks výrobce Schindler Eskalátory, typ 9300AE-20-IT-30-100-M-C (eskalátor)

Žst. Praha Zahradní Město:

- 4 ks výrobce Schindler Eskalátory, typ 9300AE-20-IT-30-100-M-C (eskalátor)

V případě budoucího nabytí nového zařízení v rámci investiční akce je předpoklad provádění pravidelných servisních prohlídek, revizí a oprav i na těchto zařízeních v rámci obvodu OŘ Praha.

Pokud zhotovitel zjistí při prováděném servisu či prohlídce na určitém zařízení objednatele nesoulad s aplikovanými nebo obecně platnými předpisy či poškození zařízení, které omezuje jeho provozuschopnost, předloží objednateli ve lhůtě do pěti pracovních dní zprávu s uvedením nedostatků předmětného zařízení s návrhem na opatření k jejich odstranění v rámci servisních zásahů včetně cenové nabídky. Rozhodnutí o uskutečnění těchto opatření je zcela na uvážení 
a odpovědnosti Objednatele.

Případný vyzískaný železný šrot bude předán objednateli. Odvoz a uložení bude provedeno dle pokynů zástupce objednatele.

Přílohou č. 2a je samostatně zpracovaný „Seznam eskalátorů a travelátorů + plán pravidelných prohlídek a revizí“, kde jsou podrobně vypsány požadované úkony při pravidelné kontrole zařízení a doplňující popis požadovaných činností.