## Rekapitulace-součty
druh prohlídky/revize | počet provedení za období 12/2025-11/26
Pravidelná údržba | 260
14 denní prohlídka | 1690
čtvrtletní prohlídka | 260
elektrorevize | 37
Prohlídka a zkouška | 6

## Celkový přehled
Název, adresa budovy | typ UTZ | Výrobní číslo | Typ zařízení Nosnost / rychlost Počet stanic / nástupišť | Evidenční číslo UTZ | Rok uvedení eskalátoru/travelátoru do provozu nebo zkoušky po podstatných změnách | Lhůty provádění pravidelné údržby | datum první pravidelné údržby | 14 denní prohlídka | datum první 14 denní prohlídky | Čtvrtletní provozní revize | datum první čtvrtletní prohlídky | Elektro -revize | datum první elektro- revize | Prohlídka a zkouška UTZ | datum první prohlídky a zkoušky
Kladno 2. nástupiště | ESK | 36743-503-003 | TK Escalator CO, China | 01-1092 | 2024 | 1x 3 měsíce | 2025-12-01 | 1x 14 dní | 2025-12-11 | 1x 3 měsíce | 2025-12-01 | 1x2 roky |  | 1x3roky
Kladno 3. nástupiště | ESK | 36743-503-004 | TK Escalator CO, China | 01-1093 | 2024 | 1x 3 měsíce | 2025-12-01 | 1x 14 dní | 2025-12-11 | 1x 3 měsíce | 2025-12-01 | 1x2 roky |  | 1x3roky
Kladno město 1. nástupiště | ESK | 36743-503-006 | TK Escalator CO, China | 01-1094 | 2024 | 1x 3 měsíce | 2025-12-01 | 1x 14 dní | 2025-12-11 | 1x 3 měsíce | 2025-12-01 | 1x2 roky |  | 1x3roky
Kladno město 2. nástupiště | ESK | 36743-503-005 | TK Escalator CO, China | 01-1095 | 2024 | 1x 3 měsíce | 2025-12-01 | 1x 14 dní | 2025-12-11 | 1x 3 měsíce | 2025-12-01 | 1x2 roky |  | 1x3roky
Praha Bubny - vestibul jih | ESK |  | Schindler CZ, Typ S9300AE | X | 2025 | 1x 3 měsíce | 2025-12-01 | 1x 14 dní | 2025-12-06 | 1x 3 měsíce | 2025-12-01 | 1x2 roky |  | 1x3roky
Praha Bubny - vestibul jih | ESK |  | Schindler CZ, Typ S9300AE | X | 2025 | 1x 3 měsíce | 2025-12-01 | 1x 14 dní | 2025-12-06 | 1x 3 měsíce | 2025-12-01 | 1x2 roky |  | 1x3roky
Praha Bubny - vestibul jih | ESK |  | Schindler CZ, Typ S9300AE | X | 2025 | 1x 3 měsíce | 2025-12-01 | 1x 14 dní | 2025-12-06 | 1x 3 měsíce | 2025-12-01 | 1x2 roky |  | 1x3roky
Praha Bubny - vestibul jih | ESK |  | Schindler CZ, Typ S9300AE | X | 2025 | 1x 3 měsíce | 2025-12-01 | 1x 14 dní | 2025-12-06 | 1x 3 měsíce | 2025-12-01 | 1x2 roky |  | 1x3roky
Praha Bubny - vestibul sever | ESK |  | Schindler CZ, Typ S9300AE | X | 2025 | 1x 3 měsíce | 2025-12-01 | 1x 14 dní | 2025-12-06 | 1x 3 měsíce | 2025-12-01 | 1x2 roky |  | 1x3roky
Praha Bubny - vestibul sever | ESK |  | Schindler CZ, Typ S9300AE | X | 2025 | 1x 3 měsíce | 2025-12-01 | 1x 14 dní | 2025-12-06 | 1x 3 měsíce | 2025-12-01 | 1x2 roky |  | 1x3roky
Praha Bubny - vestibul sever | ESK |  | Schindler CZ, Typ S9300AE | X | 2025 | 1x 3 měsíce | 2025-12-01 | 1x 14 dní | 2025-12-06 | 1x 3 měsíce | 2025-12-01 | 1x2 roky |  | 1x3roky
Praha Bubny - vestibul sever | ESK |  | Schindler CZ, Typ S9300AE | X | 2025 | 1x 3 měsíce | 2025-12-01 | 1x 14 dní | 2025-12-06 | 1x 3 měsíce | 2025-12-01 | 1x2 roky |  | 1x3roky
Praha hl.n. - 1. nást. jih | ESK | C5NE7311 | NCE506 4920 30/1000 | 01-041 | 2008 | 1x 3 měsíce | 2025-12-01 | 1x 14 dní | 2025-12-02 | 1x 3 měsíce | 2026-02-05 | 1x2 roky | 2026-05-15 | 1x3roky
Praha hl.n. - 1. nást. jih | ESK | C5NE7312 | NCE506 4920 30/1000 | 01-042 | 2008 | 1x 3 měsíce | 2025-12-01 | 1x 14 dní | 2025-12-02 | 1x 3 měsíce | 2026-02-05 | 1x2 roky | 2026-05-15 | 1x3roky
Praha hl.n. - 1. nást. sev. | ESK | C5NE7315 | NCE506 4950 30/1000 | 01-049 | 2008 | 1x 3 měsíce | 2025-12-01 | 1x 14 dní | 2025-12-02 | 1x 3 měsíce | 2026-01-18 | 1x2 roky | 2026-08-20 | 1x3roky
Praha hl.n. - 1. nást. sev. | ESK | C5NE7316 | NCE506 4950 30/1000 | 01-050 | 2008 | 1x 3 měsíce | 2025-12-01 | 1x 14 dní | 2025-12-02 | 1x 3 měsíce | 2026-01-18 | 1x2 roky | 2026-08-20 | 1x3roky
Praha hl.n. - 1. nást. stř. | ESK | C5NE7313 | NCE506 4920 30/1000 | 01-055 | 2008 | 1x 3 měsíce | 2025-12-01 | 1x 14 dní | 2025-12-02 | 1x 3 měsíce | 2026-02-06 | 1x2 roky | 2026-08-20 | 1x3roky
Praha hl.n. - 1. nást. stř. | ESK | C5NE7314 | NCE506 4920 30/1000 | 01-056 | 2008 | 1x 3 měsíce | 2025-12-01 | 1x 14 dní | 2025-12-02 | 1x 3 měsíce | 2026-02-06 | 1x2 roky | 2026-08-20 | 1x3roky
Praha hl.n. - 2. nást. jih | ESK | C5NE7317 | NCE506 4837 30/1000 | 01-043 | 2008 | 1x 3 měsíce | 2025-12-01 | 1x 14 dní | 2025-12-02 | 1x 3 měsíce | 2026-02-05 | 1x2 roky | 2026-05-15 | 1x3roky
Praha hl.n. - 2. nást. jih | ESK | C5NE7318 | NCE506 4837 30/1000 | 01-044 | 2008 | 1x 3 měsíce | 2025-12-01 | 1x 14 dní | 2025-12-02 | 1x 3 měsíce | 2026-02-05 | 1x2 roky | 2026-05-15 | 1x3roky
Praha hl.n. - 2. nást. sev. | ESK | C5NE7321 | NCE506 5047 30/1000 | 01-051 | 2008 | 1x 3 měsíce | 2025-12-01 | 1x 14 dní | 2025-12-02 | 1x 3 měsíce | 2026-01-18 | 1x2 roky | 2026-08-20 | 1x3roky
Praha hl.n. - 2. nást. sev. | ESK | C5NE7322 | NCE506 5047 30/1000 | 01-052 | 2008 | 1x 3 měsíce | 2025-12-01 | 1x 14 dní | 2025-12-02 | 1x 3 měsíce | 2026-01-17 | 1x2 roky | 2026-08-20 | 1x3roky
Praha hl.n. - 2. nást. stř. | ESK | C5NE7319 | NCE506 4837 30/1000 | 01-057 | 2008 | 1x 3 měsíce | 2025-12-01 | 1x 14 dní | 2025-12-02 | 1x 3 měsíce | 2026-02-06 | 1x2 roky | 2026-08-20 | 1x3roky
Praha hl.n. - 2. nást. stř. | ESK | C5NE7320 | NCE506 4837 30/1000 | 01-058 | 2008 | 1x 3 měsíce | 2025-12-01 | 1x 14 dní | 2025-12-02 | 1x 3 měsíce | 2026-02-06 | 1x2 roky | 2026-08-20 | 1x3roky
Praha hl.n. - 3. nást. jih | ESK | C5NE7323 | NCE506 4837 30/1000 | 01-045 | 2008 | 1x 3 měsíce | 2025-12-01 | 1x 14 dní | 2025-12-02 | 1x 3 měsíce | 2025-12-15 | 1x2 roky | 2026-05-15 | 1x3roky
Praha hl.n. - 3. nást. jih | ESK | C5NE7324 | NCE506 4837 30/1000 | 01-046 | 2008 | 1x 3 měsíce | 2025-12-01 | 1x 14 dní | 2025-12-02 | 1x 3 měsíce | 2025-12-15 | 1x2 roky | 2026-05-15 | 1x3roky
Praha hl.n. - 3. nást. sev. | ESK | C5NE7327 | NCE506 5047 30/1000 | 01-017 | 2008 | 1x 3 měsíce | 2025-12-01 | 1x 14 dní | 2025-12-02 | 1x 3 měsíce | 2026-01-23 | 1x2 roky | 2026-08-20 | 1x3roky
Praha hl.n. - 3. nást. sev. | ESK | C5NE7328 | NCE506 5047 30/1000 | 01-018 | 2008 | 1x 3 měsíce | 2025-12-01 | 1x 14 dní | 2025-12-02 | 1x 3 měsíce | 2026-01-23 | 1x2 roky | 2026-08-20 | 1x3roky
Praha hl.n. - 3. nást. stř. | ESK | C5NE7325 | NCE506 4837 30/1000 | 01-059 | 2008 | 1x 3 měsíce | 2025-12-01 | 1x 14 dní | 2025-12-02 | 1x 3 měsíce | 2026-02-07 | 1x2 roky | 2026-08-20 | 1x3roky
Praha hl.n. - 3. nást. stř. | ESK | C5NE7326 | NCE506 4837 30/1000 | 01-060 | 2008 | 1x 3 měsíce | 2025-12-01 | 1x 14 dní | 2025-12-02 | 1x 3 měsíce | 2026-02-07 | 1x2 roky | 2026-08-20 | 1x3roky
Praha hl.n. - 4. nást. jih | ESK | C5NE7329 | NCE506 4837 30/1000 | 01-047 | 2008 | 1x 3 měsíce | 2025-12-01 | 1x 14 dní | 2025-12-02 | 1x 3 měsíce | 2025-12-15 | 1x2 roky | 2026-05-15 | 1x3roky
Praha hl.n. - 4. nást. jih | ESK | C5NE7330 | NCE506 4837 30/1000 | 01-048 | 2008 | 1x 3 měsíce | 2025-12-01 | 1x 14 dní | 2025-12-02 | 1x 3 měsíce | 2025-12-15 | 1x2 roky | 2026-05-15 | 1x3roky
Praha hl.n. - 4. nást. sev. | ESK | C5NE7333 | NCE506 5197 30/1000 | 01-016 | 2008 | 1x 3 měsíce | 2025-12-01 | 1x 14 dní | 2025-12-02 | 1x 3 měsíce | 2026-01-23 | 1x2 roky | 2026-08-20 | 1x3roky
Praha hl.n. - 4. nást. sev. | ESK | C5NE7334 | NCE506 5197 30/1000 | 01-015 | 2008 | 1x 3 měsíce | 2025-12-01 | 1x 14 dní | 2025-12-02 | 1x 3 měsíce | 2026-01-23 | 1x2 roky | 2026-08-20 | 1x3roky
Praha hl.n. - 4. nást. stř. | ESK | C5NE7331 | NCE506 4837 30/1000 | 01-061 | 2008 | 1x 3 měsíce | 2025-12-01 | 1x 14 dní | 2025-12-02 | 1x 3 měsíce | 2026-02-07 | 1x2 roky | 2026-08-20 | 1x3roky
Praha hl.n. - 4. nást. stř. | ESK | C5NE7332 | NCE506 4837 30/1000 | 01-062 | 2008 | 1x 3 měsíce | 2025-12-01 | 1x 14 dní | 2025-12-02 | 1x 3 měsíce | 2026-02-07 | 1x2 roky | 2026-08-20 | 1x3roky
Praha hl.n. - 5. nástupiště | ESK | 42293 | Transporta Chrudim 4850 30/1000 | 04-484 | 1993 | 1x 3 měsíce | 2025-12-01 | 1x 14 dní | 2025-12-02 | 1x 3 měsíce | 2026-02-12 | 1x2 roky |  | 1x3roky | 2026-05-15
Praha hl.n. - 6. nástupiště | ESK | 42693 | Transporta Chrudim 4850 30/1000 | 04-146 | 1993 | 1x 3 měsíce | 2025-12-01 | 1x 14 dní | 2025-12-02 | 1x 3 měsíce | 2026-02-12 | 1x2 roky | 2026-10-16 | 1x3roky | 2026-10-05
Praha hl.n. - 7. nástupiště | ESK | 42794 | Transporta Chrudim 4850 30/1000 | 04-728 | 1994 | 1x 3 měsíce | 2025-12-01 | 1x 14 dní | 2025-12-02 | 1x 3 měsíce | 2026-02-12 | 1x2 roky |  | 1x3roky | 2026-08-27
Praha hl.n. -FB | ESK | C5KEF 313 | Eskalátor 506 NCE | 01-234 | 2011 | 1x 3 měsíce | 2025-12-01 | 1x 14 dní | 2025-12-02 | 1x 3 měsíce | 2026-01-03 | 1x2 roky | 2026-05-17 | 1x3roky
Praha hl.n. -FB | ESK | C5KEF314 | Eskalátor 506 NCE | 01-235 | 2011 | 1x 3 měsíce | 2025-12-01 | 1x 14 dní | 2025-12-02 | 1x 3 měsíce | 2026-01-03 | 1x2 roky | 2026-05-17 | 1x3roky
Praha hl.n. -FB | ESK | C5KEF311 | Eskalátor 506 NCE | 01-233 | 2011 | 1x 3 měsíce | 2025-12-01 | 1x 14 dní | 2025-12-02 | 1x 3 měsíce | 2026-01-03 | 1x2 roky | 2026-05-17 | 1x3roky
Praha hl.n. -FB | ESK | C5KEF312 | Eskalátor 506 NCE | 01-232 | 2011 | 1x 3 měsíce | 2025-12-01 | 1x 14 dní | 2025-12-02 | 1x 3 měsíce | 2026-01-03 | 1x2 roky | 2026-05-17 | 1x3roky
Praha hl.n. -NOH | TRAV | 65604534000200-001 | Travelátor FS 983 5 EK 12 | 01-115 | 2009 | 1x 3 měsíce | 2025-12-01 | 1x 14 dní | 2025-12-02 | 1x 3 měsíce | 2026-01-15 | 1x2 roky | 2026-05-16 | 1x3roky
Praha hl.n. -NOH | TRAV | 65604534000200-002 | Travelátor FS 983 5 EK 12 | 01-116 | 2009 | 1x 3 měsíce | 2025-12-01 | 1x 14 dní | 2025-12-02 | 1x 3 měsíce | 2026-01-15 | 1x2 roky | 2026-05-16 | 1x3roky
Praha hl.n. -NOH | TRAV | 65604771000200-001 | Travelátor FS 983 5 EK 12 | 01-213 | 2010 | 1x 3 měsíce | 2025-12-01 | 1x 14 dní | 2025-12-02 | 1x 3 měsíce | 2025-12-13 | 1x2 roky |  | 1x3roky
Praha hl.n. -NOH | TRAV | 65604771000200-002 | Travelátor FS 983 5 EK 12 | 01-214 | 2010 | 1x 3 měsíce | 2025-12-01 | 1x 14 dní | 2025-12-02 | 1x 3 měsíce | 2025-12-13 | 1x2 roky |  | 1x3roky
Praha hl.n. -NOH | ESK | 65604534000100-001 | Eskalátor FT 923 5 EK 30 | 01-112 | 2009 | 1x 3 měsíce | 2025-12-01 | 1x 14 dní | 2025-12-02 | 1x 3 měsíce | 2026-01-15 | 1x2 roky | 2026-05-16 | 1x3roky
Praha hl.n. -NOH | ESK | 65604534000100-002 | Eskalátor FT 923 5 EK 30 | 01-113 | 2009 | 1x 3 měsíce | 2025-12-01 | 1x 14 dní | 2025-12-02 | 1x 3 měsíce | 2026-01-15 | 1x2 roky | 2026-05-16 | 1x3roky
Praha hl.n. -NOH | ESK | 65604534000100-003 | Eskalátor FT 923 5 EK 30 | 01-114 | 2009 | 1x 3 měsíce | 2025-12-01 | 1x 14 dní | 2025-12-02 | 1x 3 měsíce | 2026-01-15 | 1x2 roky | 2026-05-16 | 1x3roky
Praha hl.n. -NOH | ESK | 65604771000100-001 | Eskalátor FT 923 5 EK 30 | 01-215 | 2010 | 1x 3 měsíce | 2025-12-01 | 1x 14 dní | 2025-12-02 | 1x 3 měsíce | 2025-12-13 | 1x2 roky |  | 1x3roky
Praha hl.n. -NOH | ESK | 65604771000100-002 | Eskalátor FT 923 5 EK 30 | 01-216 | 2010 | 1x 3 měsíce | 2025-12-01 | 1x 14 dní | 2025-12-02 | 1x 3 měsíce | 2025-12-13 | 1x2 roky |  | 1x3roky
Praha hl.n. -NOH | ESK | 65604771000100-003 | Eskalátor FT 923 5 EK 30 | 01-217 | 2010 | 1x 3 měsíce | 2025-12-01 | 1x 14 dní | 2025-12-02 | 1x 3 měsíce | 2025-12-13 | 1x2 roky |  | 1x3roky
Praha hl.n.,prodloužení podchodu | ESK | 690064598 | 9300AE-20-IT-30-100-M-C | 01-799 | 2021 | 1x 3 měsíce | 2025-12-01 | 1x 14 dní | 2025-12-11 | 1x 3 měsíce | 2025-12-11 | 1x2 roky |  | 1x3roky
Praha hl.n.,prodloužení podchodu | ESK | 690064599 | 9300AE-20-IT-30-100-M-C | 01-800 | 2021 | 1x 3 měsíce | 2025-12-01 | 1x 14 dní | 2025-12-11 | 1x 3 měsíce | 2025-12-11 | 1x2 roky |  | 1x3roky
Praha Vysočany 2.nást.Eskal. E04 | ESK | 690084203 | Schindler Eskalatory | 01-952 | 2023 | 1x 3 měsíce | 2025-12-01 | 1x 14 dní | 2025-12-03 | 1x 3 měsíce | 2025-12-20 | 1x2 roky |  | 1x3roky | 2026-05-15
Praha Vysočany 2.nást.Eskal. E05 | ESK | 690084204 | Schindler Eskalatory | 01-953 | 2023 | 1x 3 měsíce | 2025-12-01 | 1x 14 dní | 2025-12-03 | 1x 3 měsíce | 2025-12-20 | 1x2 roky |  | 1x3roky | 2026-05-16
Praha Vysočany 2.nást.Eskal. E06 | ESK | 690084205 | Schindler Eskalatory | 01-954 | 2023 | 1x 3 měsíce | 2025-12-01 | 1x 14 dní | 2025-12-03 | 1x 3 měsíce | 2025-12-20 | 1x2 roky |  | 1x3roky | 2026-05-16
Praha Vysočany,1.nástupiště, eskal E01 | ESK | 690072096 | 9300AE-20-IT-30-100-M-V | 01-871 | 2023 | 1x 3 měsíce | 2025-12-01 | 1x 14 dní | 2025-12-03 | 1x 3 měsíce | 2025-12-20 | 1x2 roky | 2026-07-29 | 1x3roky
Praha Vysočany,1.nástupiště, eskal E02 | ESK | 690072095 | 9300AE-20-IT-30-100-M-C | 01-872 | 2023 | 1x 3 měsíce | 2025-12-01 | 1x 14 dní | 2025-12-03 | 1x 3 měsíce | 2025-12-20 | 1x2 roky | 2026-07-29 | 1x3roky
Praha Vysočany,1.nástupiště, eskal E03 | ESK | 690072097 | 9300AE-20-IT-30-100-M-C | 01-873 | 2023 | 1x 3 měsíce | 2025-12-01 | 1x 14 dní | 2025-12-03 | 1x 3 měsíce | 2025-12-20 | 1x2 roky | 2026-07-29 | 1x3roky
Praha Zahradní Město, 2.nást. | ESK | 690046721 | 9300AE-20-IT-30-100-M-C | 01-813 | 2021 | 1x 3 měsíce | 2025-12-01 | 1x 14 dní | 2025-12-11 | 1x 3 měsíce | 2025-12-11 | 1x2 roky |  | 1x3roky
Praha Zahradní Město, 2.nást. | ESK | 690051221 | 9300AE-20-IT-30-100-M-C | 01-814 | 2021 | 1x 3 měsíce | 2025-12-01 | 1x 14 dní | 2025-12-11 | 1x 3 měsíce | 2025-12-11 | 1x2 roky |  | 1x3roky
Praha Zahradní Město, 3.nást. | ESK | 690051220 | 9300AE-20-IT-30-100-M-C | 01-811 | 2021 | 1x 3 měsíce | 2025-12-01 | 1x 14 dní | 2025-12-11 | 1x 3 měsíce | 2025-12-11 | 1x2 roky |  | 1x3roky
Praha Zahradní Město, 3.nást. | ESK | 690046917 | 9300AE-20-IT-30-100-M-C | 01-812 | 2021 | 1x 3 měsíce | 2025-12-01 | 1x 14 dní | 2025-12-11 | 1x 3 měsíce | 2025-12-11 | 1x2 roky |  | 1x3roky

## Pravidelní údržba čtvrtletní
Název, adresa budovy | typ UTZ | Výrobní číslo | Typ zařízení Nosnost / rychlost Počet stanic / nástupišť | Evidenční číslo UTZ | Rok uvedení eskalátoru/travelátoru do provozu nebo zkoušky po podstatných změnách | Lhůty provádění pravidelné údržby | Lhůty provádění pravidelné údržby | Lhůty provádění pravidelné údržby | Lhůty provádění pravidelné údržby
Kladno 2. nástupiště | ESK | 36743-503-003 | TK Escalator CO, China | 01-1092 | 2024 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Kladno 3. nástupiště | ESK | 36743-503-004 | TK Escalator CO, China | 01-1093 | 2024 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Kladno město 1. nástupiště | ESK | 36743-503-006 | TK Escalator CO, China | 01-1094 | 2024 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Kladno město 2. nástupiště | ESK | 36743-503-005 | TK Escalator CO, China | 01-1095 | 2024 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha Bubny - vestibul jih | ESK |  | Schindler CZ, Typ S9300AE | X | 2025-08-01 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha Bubny - vestibul jih | ESK |  | Schindler CZ, Typ S9300AE | X | 2025-08-01 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha Bubny - vestibul jih | ESK |  | Schindler CZ, Typ S9300AE | X | 2025-08-01 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha Bubny - vestibul jih | ESK |  | Schindler CZ, Typ S9300AE | X | 2025-08-01 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha Bubny - vestibul sever | ESK |  | Schindler CZ, Typ S9300AE | X | 2025-08-01 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha Bubny - vestibul sever | ESK |  | Schindler CZ, Typ S9300AE | X | 2025-08-01 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha Bubny - vestibul sever | ESK |  | Schindler CZ, Typ S9300AE | X | 2025-08-01 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha Bubny - vestibul sever | ESK |  | Schindler CZ, Typ S9300AE | X | 2025-08-01 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha hl.n. - 1. nást. jih | ESK | C5NE7311 | NCE506 4920 30/1000 | 01-041 | 2008 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha hl.n. - 1. nást. jih | ESK | C5NE7312 | NCE506 4920 30/1000 | 01-042 | 2008 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha hl.n. - 1. nást. sev. | ESK | C5NE7315 | NCE506 4950 30/1000 | 01-049 | 2008 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha hl.n. - 1. nást. sev. | ESK | C5NE7316 | NCE506 4950 30/1000 | 01-050 | 2008 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha hl.n. - 1. nást. stř. | ESK | C5NE7313 | NCE506 4920 30/1000 | 01-055 | 2008 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha hl.n. - 1. nást. stř. | ESK | C5NE7314 | NCE506 4920 30/1000 | 01-056 | 2008 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha hl.n. - 2. nást. jih | ESK | C5NE7317 | NCE506 4837 30/1000 | 01-043 | 2008 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha hl.n. - 2. nást. jih | ESK | C5NE7318 | NCE506 4837 30/1000 | 01-044 | 2008 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha hl.n. - 2. nást. sev. | ESK | C5NE7321 | NCE506 5047 30/1000 | 01-051 | 2008 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha hl.n. - 2. nást. sev. | ESK | C5NE7322 | NCE506 5047 30/1000 | 01-052 | 2008 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha hl.n. - 2. nást. stř. | ESK | C5NE7319 | NCE506 4837 30/1000 | 01-057 | 2008 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha hl.n. - 2. nást. stř. | ESK | C5NE7320 | NCE506 4837 30/1000 | 01-058 | 2008 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha hl.n. - 3. nást. jih | ESK | C5NE7323 | NCE506 4837 30/1000 | 01-045 | 2008 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha hl.n. - 3. nást. jih | ESK | C5NE7324 | NCE506 4837 30/1000 | 01-046 | 2008 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha hl.n. - 3. nást. sev. | ESK | C5NE7327 | NCE506 5047 30/1000 | 01-017 | 2008 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha hl.n. - 3. nást. sev. | ESK | C5NE7328 | NCE506 5047 30/1000 | 01-018 | 2008 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha hl.n. - 3. nást. stř. | ESK | C5NE7325 | NCE506 4837 30/1000 | 01-059 | 2008 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha hl.n. - 3. nást. stř. | ESK | C5NE7326 | NCE506 4837 30/1000 | 01-060 | 2008 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha hl.n. - 4. nást. jih | ESK | C5NE7329 | NCE506 4837 30/1000 | 01-047 | 2008 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha hl.n. - 4. nást. jih | ESK | C5NE7330 | NCE506 4837 30/1000 | 01-048 | 2008 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha hl.n. - 4. nást. sev. | ESK | C5NE7333 | NCE506 5197 30/1000 | 01-016 | 2008 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha hl.n. - 4. nást. sev. | ESK | C5NE7334 | NCE506 5197 30/1000 | 01-015 | 2008 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha hl.n. - 4. nást. stř. | ESK | C5NE7331 | NCE506 4837 30/1000 | 01-061 | 2008 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha hl.n. - 4. nást. stř. | ESK | C5NE7332 | NCE506 4837 30/1000 | 01-062 | 2008 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha hl.n. - 5. nástupiště | ESK | 42293 | Transporta Chrudim 4850 30/1000 | 04-484 | 1993 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha hl.n. - 6. nástupiště | ESK | 42693 | Transporta Chrudim 4850 30/1000 | 04-146 | 1993 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha hl.n. - 7. nástupiště | ESK | 42794 | Transporta Chrudim 4850 30/1000 | 04-728 | 1994 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha hl.n. -FB | ESK | C5KEF 313 | Eskalátor 506 NCE | 01-234 | 2011 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha hl.n. -FB | ESK | C5KEF314 | Eskalátor 506 NCE | 01-235 | 2011 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha hl.n. -FB | ESK | C5KEF311 | Eskalátor 506 NCE | 01-233 | 2011 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha hl.n. -FB | ESK | C5KEF312 | Eskalátor 506 NCE | 01-232 | 2011 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha hl.n. -NOH | TRAV | 65604534000200-001 | Travelátor FS 983 5 EK 12 | 01-115 | 2009 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha hl.n. -NOH | TRAV | 65604534000200-002 | Travelátor FS 983 5 EK 12 | 01-116 | 2009 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha hl.n. -NOH | TRAV | 65604771000200-001 | Travelátor FS 983 5 EK 12 | 01-213 | 2010 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha hl.n. -NOH | TRAV | 65604771000200-002 | Travelátor FS 983 5 EK 12 | 01-214 | 2010 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha hl.n. -NOH | ESK | 65604534000100-001 | Eskalátor FT 923 5 EK 30 | 01-112 | 2009 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha hl.n. -NOH | ESK | 65604534000100-002 | Eskalátor FT 923 5 EK 30 | 01-113 | 2009 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha hl.n. -NOH | ESK | 65604534000100-003 | Eskalátor FT 923 5 EK 30 | 01-114 | 2009 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha hl.n. -NOH | ESK | 65604771000100-001 | Eskalátor FT 923 5 EK 30 | 01-215 | 2010 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha hl.n. -NOH | ESK | 65604771000100-002 | Eskalátor FT 923 5 EK 30 | 01-216 | 2010 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha hl.n. -NOH | ESK | 65604771000100-003 | Eskalátor FT 923 5 EK 30 | 01-217 | 2010 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha hl.n.,prodloužení podchodu | ESK | 690064598 | 9300AE-20-IT-30-100-M-C | 01-799 | 2021 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha hl.n.,prodloužení podchodu | ESK | 690064599 | 9300AE-20-IT-30-100-M-C | 01-800 | 2021 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha Vysočany 2.nást.Eskal. E04 | ESK | 690084203 | Schindler Eskalatory | 01-952 | 2023 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha Vysočany 2.nást.Eskal. E05 | ESK | 690084204 | Schindler Eskalatory | 01-953 | 2023 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha Vysočany 2.nást.Eskal. E06 | ESK | 690084205 | Schindler Eskalatory | 01-954 | 2023 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha Vysočany,1.nástupiště, eskal E01 | ESK | 690072096 | 9300AE-20-IT-30-100-M-V | 01-871 | 2023 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha Vysočany,1.nástupiště, eskal E02 | ESK | 690072095 | 9300AE-20-IT-30-100-M-C | 01-872 | 2023 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha Vysočany,1.nástupiště, eskal E03 | ESK | 690072097 | 9300AE-20-IT-30-100-M-C | 01-873 | 2023 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha Zahradní Město, 2.nást. | ESK | 690046721 | 9300AE-20-IT-30-100-M-C | 01-813 | 2021 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha Zahradní Město, 2.nást. | ESK | 690051221 | 9300AE-20-IT-30-100-M-C | 01-814 | 2021 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha Zahradní Město, 3.nást. | ESK | 690051220 | 9300AE-20-IT-30-100-M-C | 01-811 | 2021 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha Zahradní Město, 3.nást. | ESK | 690046917 | 9300AE-20-IT-30-100-M-C | 01-812 | 2021 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
| Pravidelná údržba čtvrtletní (včetně dopravy) |  | Dle požadavků výrobce - návod k užívání a údržbě 1. pravidelná kontrola zařízení eskalátorů a travelátorů zahrnující kontroly odchylek provozních parametrů, seřízení v tolerancích povolených příslušnými normami nebo pokyny výrobce, přezkoušení funkce zařízení, mazání apod. 2. pravidelné posuzování opotřebení částí dopravních zařízení a technického stavu s doporučením rozsahu preventivních oprav 3. bezpečnostní kontroly funkcí a provozu dopravních zařízení dle technických požadavků a předpisů výrobce 4. čištění strojovny od provozních nečistot když zařízení má samostatnou strojovnu (nejedná se o čištění po přestavbě, stavbě, čištění toxických látek, průsaků vody atd.)

## 14denní prohlídka
Název, adresa budovy | typ UTZ | Výrobní číslo | Typ zařízení Nosnost / rychlost Počet stanic / nástupišť | Evidenční číslo UTZ | Rok uvedení eskalátoru/travelátoru do provozu nebo zkoušky po podstatných změnách
Kladno 2. nástupiště | ESK | 36743-503-003 | TK Escalator CO, China | 01-1092 | 2024 | 2025-12-11 | 2025-12-25 | 2026-01-08 | 2026-01-22 | 2026-02-05 | 2026-02-19 | 2026-03-05 | 2026-03-19 | 2026-04-02 | 2026-04-16 | 2026-04-30 | 2026-05-14 | 2026-05-28 | 2026-06-11 | 2026-06-25 | 2026-07-09 | 2026-07-23 | 2026-08-06 | 2026-08-20 | 2026-09-03 | 2026-09-17 | 2026-10-01 | 2026-10-15 | 2026-10-29 | 2026-11-12 | 2026-11-26
Kladno 3. nástupiště | ESK | 36743-503-004 | TK Escalator CO, China | 01-1093 | 2024 | 2025-12-11 | 2025-12-25 | 2026-01-08 | 2026-01-22 | 2026-02-05 | 2026-02-19 | 2026-03-05 | 2026-03-19 | 2026-04-02 | 2026-04-16 | 2026-04-30 | 2026-05-14 | 2026-05-28 | 2026-06-11 | 2026-06-25 | 2026-07-09 | 2026-07-23 | 2026-08-06 | 2026-08-20 | 2026-09-03 | 2026-09-17 | 2026-10-01 | 2026-10-15 | 2026-10-29 | 2026-11-12 | 2026-11-26
Kladno město 1. nástupiště | ESK | 36743-503-006 | TK Escalator CO, China | 01-1094 | 2024 | 2025-12-11 | 2025-12-25 | 2026-01-08 | 2026-01-22 | 2026-02-05 | 2026-02-19 | 2026-03-05 | 2026-03-19 | 2026-04-02 | 2026-04-16 | 2026-04-30 | 2026-05-14 | 2026-05-28 | 2026-06-11 | 2026-06-25 | 2026-07-09 | 2026-07-23 | 2026-08-06 | 2026-08-20 | 2026-09-03 | 2026-09-17 | 2026-10-01 | 2026-10-15 | 2026-10-29 | 2026-11-12 | 2026-11-26
Kladno město 2. nástupiště | ESK | 36743-503-005 | TK Escalator CO, China | 01-1095 | 2024 | 2025-12-11 | 2025-12-25 | 2026-01-08 | 2026-01-22 | 2026-02-05 | 2026-02-19 | 2026-03-05 | 2026-03-19 | 2026-04-02 | 2026-04-16 | 2026-04-30 | 2026-05-14 | 2026-05-28 | 2026-06-11 | 2026-06-25 | 2026-07-09 | 2026-07-23 | 2026-08-06 | 2026-08-20 | 2026-09-03 | 2026-09-17 | 2026-10-01 | 2026-10-15 | 2026-10-29 | 2026-11-12 | 2026-11-26
Praha Bubny - vestibul jih | ESK |  | Schindler CZ, Typ S9300AE |  | 2025 | 2025-12-06 | 2025-12-20 | 2026-01-03 | 2026-01-17 | 2026-01-31 | 2026-02-14 | 2026-02-28 | 2026-03-14 | 2026-03-28 | 2026-04-11 | 2026-04-25 | 2026-05-09 | 2026-05-23 | 2026-06-06 | 2026-06-20 | 2026-07-04 | 2026-07-18 | 2026-08-01 | 2026-08-15 | 2026-08-29 | 2026-09-12 | 2026-09-26 | 2026-10-10 | 2026-10-24 | 2026-11-07 | 2026-11-21
Praha Bubny - vestibul jih | ESK |  | Schindler CZ, Typ S9300AE |  | 2025 | 2025-12-06 | 2025-12-20 | 2026-01-03 | 2026-01-17 | 2026-01-31 | 2026-02-14 | 2026-02-28 | 2026-03-14 | 2026-03-28 | 2026-04-11 | 2026-04-25 | 2026-05-09 | 2026-05-23 | 2026-06-06 | 2026-06-20 | 2026-07-04 | 2026-07-18 | 2026-08-01 | 2026-08-15 | 2026-08-29 | 2026-09-12 | 2026-09-26 | 2026-10-10 | 2026-10-24 | 2026-11-07 | 2026-11-21
Praha Bubny - vestibul jih | ESK |  | Schindler CZ, Typ S9300AE |  | 2025 | 2025-12-06 | 2025-12-20 | 2026-01-03 | 2026-01-17 | 2026-01-31 | 2026-02-14 | 2026-02-28 | 2026-03-14 | 2026-03-28 | 2026-04-11 | 2026-04-25 | 2026-05-09 | 2026-05-23 | 2026-06-06 | 2026-06-20 | 2026-07-04 | 2026-07-18 | 2026-08-01 | 2026-08-15 | 2026-08-29 | 2026-09-12 | 2026-09-26 | 2026-10-10 | 2026-10-24 | 2026-11-07 | 2026-11-21
Praha Bubny - vestibul jih | ESK |  | Schindler CZ, Typ S9300AE |  | 2025 | 2025-12-06 | 2025-12-20 | 2026-01-03 | 2026-01-17 | 2026-01-31 | 2026-02-14 | 2026-02-28 | 2026-03-14 | 2026-03-28 | 2026-04-11 | 2026-04-25 | 2026-05-09 | 2026-05-23 | 2026-06-06 | 2026-06-20 | 2026-07-04 | 2026-07-18 | 2026-08-01 | 2026-08-15 | 2026-08-29 | 2026-09-12 | 2026-09-26 | 2026-10-10 | 2026-10-24 | 2026-11-07 | 2026-11-21
Praha Bubny - vestibul sever | ESK |  | Schindler CZ, Typ S9300AE |  | 2025 | 2025-12-06 | 2025-12-20 | 2026-01-03 | 2026-01-17 | 2026-01-31 | 2026-02-14 | 2026-02-28 | 2026-03-14 | 2026-03-28 | 2026-04-11 | 2026-04-25 | 2026-05-09 | 2026-05-23 | 2026-06-06 | 2026-06-20 | 2026-07-04 | 2026-07-18 | 2026-08-01 | 2026-08-15 | 2026-08-29 | 2026-09-12 | 2026-09-26 | 2026-10-10 | 2026-10-24 | 2026-11-07 | 2026-11-21
Praha Bubny - vestibul sever | ESK |  | Schindler CZ, Typ S9300AE |  | 2025 | 2025-12-06 | 2025-12-20 | 2026-01-03 | 2026-01-17 | 2026-01-31 | 2026-02-14 | 2026-02-28 | 2026-03-14 | 2026-03-28 | 2026-04-11 | 2026-04-25 | 2026-05-09 | 2026-05-23 | 2026-06-06 | 2026-06-20 | 2026-07-04 | 2026-07-18 | 2026-08-01 | 2026-08-15 | 2026-08-29 | 2026-09-12 | 2026-09-26 | 2026-10-10 | 2026-10-24 | 2026-11-07 | 2026-11-21
Praha Bubny - vestibul sever | ESK |  | Schindler CZ, Typ S9300AE |  | 2025 | 2025-12-06 | 2025-12-20 | 2026-01-03 | 2026-01-17 | 2026-01-31 | 2026-02-14 | 2026-02-28 | 2026-03-14 | 2026-03-28 | 2026-04-11 | 2026-04-25 | 2026-05-09 | 2026-05-23 | 2026-06-06 | 2026-06-20 | 2026-07-04 | 2026-07-18 | 2026-08-01 | 2026-08-15 | 2026-08-29 | 2026-09-12 | 2026-09-26 | 2026-10-10 | 2026-10-24 | 2026-11-07 | 2026-11-21
Praha Bubny - vestibul sever | ESK |  | Schindler CZ, Typ S9300AE |  | 2025 | 2025-12-06 | 2025-12-20 | 2026-01-03 | 2026-01-17 | 2026-01-31 | 2026-02-14 | 2026-02-28 | 2026-03-14 | 2026-03-28 | 2026-04-11 | 2026-04-25 | 2026-05-09 | 2026-05-23 | 2026-06-06 | 2026-06-20 | 2026-07-04 | 2026-07-18 | 2026-08-01 | 2026-08-15 | 2026-08-29 | 2026-09-12 | 2026-09-26 | 2026-10-10 | 2026-10-24 | 2026-11-07 | 2026-11-21
Praha hl.n. - 1. nást. jih | ESK | C5NE7311 | NCE506 4920 30/1000 | 01-041 | 2008 | 2025-12-02 | 2025-12-16 | 2025-12-30 | 2026-01-13 | 2026-01-27 | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-04-07 | 2026-04-21 | 2026-05-05 | 2026-05-19 | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 2026-07-14 | 2026-07-28 | 2026-08-11 | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 2026-09-22 | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 2026-11-03 | 2026-11-17
Praha hl.n. - 1. nást. jih | ESK | C5NE7312 | NCE506 4920 30/1000 | 01-042 | 2008 | 2025-12-02 | 2025-12-16 | 2025-12-30 | 2026-01-13 | 2026-01-27 | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-04-07 | 2026-04-21 | 2026-05-05 | 2026-05-19 | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 2026-07-14 | 2026-07-28 | 2026-08-11 | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 2026-09-22 | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 2026-11-03 | 2026-11-17
Praha hl.n. - 1. nást. sev. | ESK | C5NE7315 | NCE506 4950 30/1000 | 01-049 | 2008 | 2025-12-02 | 2025-12-16 | 2025-12-30 | 2026-01-13 | 2026-01-27 | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-04-07 | 2026-04-21 | 2026-05-05 | 2026-05-19 | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 2026-07-14 | 2026-07-28 | 2026-08-11 | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 2026-09-22 | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 2026-11-03 | 2026-11-17
Praha hl.n. - 1. nást. sev. | ESK | C5NE7316 | NCE506 4950 30/1000 | 01-050 | 2008 | 2025-12-02 | 2025-12-16 | 2025-12-30 | 2026-01-13 | 2026-01-27 | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-04-07 | 2026-04-21 | 2026-05-05 | 2026-05-19 | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 2026-07-14 | 2026-07-28 | 2026-08-11 | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 2026-09-22 | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 2026-11-03 | 2026-11-17
Praha hl.n. - 1. nást. stř. | ESK | C5NE7313 | NCE506 4920 30/1000 | 01-055 | 2008 | 2025-12-02 | 2025-12-16 | 2025-12-30 | 2026-01-13 | 2026-01-27 | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-04-07 | 2026-04-21 | 2026-05-05 | 2026-05-19 | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 2026-07-14 | 2026-07-28 | 2026-08-11 | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 2026-09-22 | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 2026-11-03 | 2026-11-17
Praha hl.n. - 1. nást. stř. | ESK | C5NE7314 | NCE506 4920 30/1000 | 01-056 | 2008 | 2025-12-02 | 2025-12-16 | 2025-12-30 | 2026-01-13 | 2026-01-27 | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-04-07 | 2026-04-21 | 2026-05-05 | 2026-05-19 | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 2026-07-14 | 2026-07-28 | 2026-08-11 | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 2026-09-22 | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 2026-11-03 | 2026-11-17
Praha hl.n. - 2. nást. jih | ESK | C5NE7317 | NCE506 4837 30/1000 | 01-043 | 2008 | 2025-12-02 | 2025-12-16 | 2025-12-30 | 2026-01-13 | 2026-01-27 | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-04-07 | 2026-04-21 | 2026-05-05 | 2026-05-19 | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 2026-07-14 | 2026-07-28 | 2026-08-11 | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 2026-09-22 | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 2026-11-03 | 2026-11-17
Praha hl.n. - 2. nást. jih | ESK | C5NE7318 | NCE506 4837 30/1000 | 01-044 | 2008 | 2025-12-02 | 2025-12-16 | 2025-12-30 | 2026-01-13 | 2026-01-27 | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-04-07 | 2026-04-21 | 2026-05-05 | 2026-05-19 | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 2026-07-14 | 2026-07-28 | 2026-08-11 | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 2026-09-22 | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 2026-11-03 | 2026-11-17
Praha hl.n. - 2. nást. sev. | ESK | C5NE7321 | NCE506 5047 30/1000 | 01-051 | 2008 | 2025-12-02 | 2025-12-16 | 2025-12-30 | 2026-01-13 | 2026-01-27 | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-04-07 | 2026-04-21 | 2026-05-05 | 2026-05-19 | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 2026-07-14 | 2026-07-28 | 2026-08-11 | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 2026-09-22 | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 2026-11-03 | 2026-11-17
Praha hl.n. - 2. nást. sev. | ESK | C5NE7322 | NCE506 5047 30/1000 | 01-052 | 2008 | 2025-12-02 | 2025-12-16 | 2025-12-30 | 2026-01-13 | 2026-01-27 | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-04-07 | 2026-04-21 | 2026-05-05 | 2026-05-19 | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 2026-07-14 | 2026-07-28 | 2026-08-11 | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 2026-09-22 | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 2026-11-03 | 2026-11-17
Praha hl.n. - 2. nást. stř. | ESK | C5NE7319 | NCE506 4837 30/1000 | 01-057 | 2008 | 2025-12-02 | 2025-12-16 | 2025-12-30 | 2026-01-13 | 2026-01-27 | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-04-07 | 2026-04-21 | 2026-05-05 | 2026-05-19 | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 2026-07-14 | 2026-07-28 | 2026-08-11 | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 2026-09-22 | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 2026-11-03 | 2026-11-17
Praha hl.n. - 2. nást. stř. | ESK | C5NE7320 | NCE506 4837 30/1000 | 01-058 | 2008 | 2025-12-02 | 2025-12-16 | 2025-12-30 | 2026-01-13 | 2026-01-27 | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-04-07 | 2026-04-21 | 2026-05-05 | 2026-05-19 | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 2026-07-14 | 2026-07-28 | 2026-08-11 | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 2026-09-22 | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 2026-11-03 | 2026-11-17
Praha hl.n. - 3. nást. jih | ESK | C5NE7323 | NCE506 4837 30/1000 | 01-045 | 2008 | 2025-12-02 | 2025-12-16 | 2025-12-30 | 2026-01-13 | 2026-01-27 | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-04-07 | 2026-04-21 | 2026-05-05 | 2026-05-19 | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 2026-07-14 | 2026-07-28 | 2026-08-11 | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 2026-09-22 | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 2026-11-03 | 2026-11-17
Praha hl.n. - 3. nást. jih | ESK | C5NE7324 | NCE506 4837 30/1000 | 01-046 | 2008 | 2025-12-02 | 2025-12-16 | 2025-12-30 | 2026-01-13 | 2026-01-27 | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-04-07 | 2026-04-21 | 2026-05-05 | 2026-05-19 | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 2026-07-14 | 2026-07-28 | 2026-08-11 | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 2026-09-22 | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 2026-11-03 | 2026-11-17
Praha hl.n. - 3. nást. sev. | ESK | C5NE7327 | NCE506 5047 30/1000 | 01-017 | 2008 | 2025-12-02 | 2025-12-16 | 2025-12-30 | 2026-01-13 | 2026-01-27 | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-04-07 | 2026-04-21 | 2026-05-05 | 2026-05-19 | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 2026-07-14 | 2026-07-28 | 2026-08-11 | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 2026-09-22 | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 2026-11-03 | 2026-11-17
Praha hl.n. - 3. nást. sev. | ESK | C5NE7328 | NCE506 5047 30/1000 | 01-018 | 2008 | 2025-12-02 | 2025-12-16 | 2025-12-30 | 2026-01-13 | 2026-01-27 | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-04-07 | 2026-04-21 | 2026-05-05 | 2026-05-19 | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 2026-07-14 | 2026-07-28 | 2026-08-11 | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 2026-09-22 | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 2026-11-03 | 2026-11-17
Praha hl.n. - 3. nást. stř. | ESK | C5NE7325 | NCE506 4837 30/1000 | 01-059 | 2008 | 2025-12-02 | 2025-12-16 | 2025-12-30 | 2026-01-13 | 2026-01-27 | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-04-07 | 2026-04-21 | 2026-05-05 | 2026-05-19 | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 2026-07-14 | 2026-07-28 | 2026-08-11 | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 2026-09-22 | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 2026-11-03 | 2026-11-17
Praha hl.n. - 3. nást. stř. | ESK | C5NE7326 | NCE506 4837 30/1000 | 01-060 | 2008 | 2025-12-02 | 2025-12-16 | 2025-12-30 | 2026-01-13 | 2026-01-27 | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-04-07 | 2026-04-21 | 2026-05-05 | 2026-05-19 | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 2026-07-14 | 2026-07-28 | 2026-08-11 | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 2026-09-22 | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 2026-11-03 | 2026-11-17
Praha hl.n. - 4. nást. jih | ESK | C5NE7329 | NCE506 4837 30/1000 | 01-047 | 2008 | 2025-12-02 | 2025-12-16 | 2025-12-30 | 2026-01-13 | 2026-01-27 | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-04-07 | 2026-04-21 | 2026-05-05 | 2026-05-19 | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 2026-07-14 | 2026-07-28 | 2026-08-11 | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 2026-09-22 | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 2026-11-03 | 2026-11-17
Praha hl.n. - 4. nást. jih | ESK | C5NE7330 | NCE506 4837 30/1000 | 01-048 | 2008 | 2025-12-02 | 2025-12-16 | 2025-12-30 | 2026-01-13 | 2026-01-27 | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-04-07 | 2026-04-21 | 2026-05-05 | 2026-05-19 | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 2026-07-14 | 2026-07-28 | 2026-08-11 | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 2026-09-22 | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 2026-11-03 | 2026-11-17
Praha hl.n. - 4. nást. sev. | ESK | C5NE7333 | NCE506 5197 30/1000 | 01-016 | 2008 | 2025-12-02 | 2025-12-16 | 2025-12-30 | 2026-01-13 | 2026-01-27 | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-04-07 | 2026-04-21 | 2026-05-05 | 2026-05-19 | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 2026-07-14 | 2026-07-28 | 2026-08-11 | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 2026-09-22 | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 2026-11-03 | 2026-11-17
Praha hl.n. - 4. nást. sev. | ESK | C5NE7334 | NCE506 5197 30/1000 | 01-015 | 2008 | 2025-12-02 | 2025-12-16 | 2025-12-30 | 2026-01-13 | 2026-01-27 | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-04-07 | 2026-04-21 | 2026-05-05 | 2026-05-19 | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 2026-07-14 | 2026-07-28 | 2026-08-11 | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 2026-09-22 | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 2026-11-03 | 2026-11-17
Praha hl.n. - 4. nást. stř. | ESK | C5NE7331 | NCE506 4837 30/1000 | 01-061 | 2008 | 2025-12-02 | 2025-12-16 | 2025-12-30 | 2026-01-13 | 2026-01-27 | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-04-07 | 2026-04-21 | 2026-05-05 | 2026-05-19 | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 2026-07-14 | 2026-07-28 | 2026-08-11 | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 2026-09-22 | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 2026-11-03 | 2026-11-17
Praha hl.n. - 4. nást. stř. | ESK | C5NE7332 | NCE506 4837 30/1000 | 01-062 | 2008 | 2025-12-02 | 2025-12-16 | 2025-12-30 | 2026-01-13 | 2026-01-27 | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-04-07 | 2026-04-21 | 2026-05-05 | 2026-05-19 | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 2026-07-14 | 2026-07-28 | 2026-08-11 | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 2026-09-22 | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 2026-11-03 | 2026-11-17
Praha hl.n. - 5. nástupiště | ESK | 42293 | Transporta Chrudim 4850 30/1000 | 04-484 | 1993 | 2025-12-02 | 2025-12-16 | 2025-12-30 | 2026-01-13 | 2026-01-27 | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-04-07 | 2026-04-21 | 2026-05-05 | 2026-05-19 | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 2026-07-14 | 2026-07-28 | 2026-08-11 | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 2026-09-22 | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 2026-11-03 | 2026-11-17
Praha hl.n. - 6. nástupiště | ESK | 42693 | Transporta Chrudim 4850 30/1000 | 04-146 | 1993 | 2025-12-02 | 2025-12-16 | 2025-12-30 | 2026-01-13 | 2026-01-27 | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-04-07 | 2026-04-21 | 2026-05-05 | 2026-05-19 | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 2026-07-14 | 2026-07-28 | 2026-08-11 | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 2026-09-22 | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 2026-11-03 | 2026-11-17
Praha hl.n. - 7. nástupiště | ESK | 42794 | Transporta Chrudim 4850 30/1000 | 04-728 | 1994 | 2025-12-02 | 2025-12-16 | 2025-12-30 | 2026-01-13 | 2026-01-27 | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-04-07 | 2026-04-21 | 2026-05-05 | 2026-05-19 | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 2026-07-14 | 2026-07-28 | 2026-08-11 | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 2026-09-22 | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 2026-11-03 | 2026-11-17
Praha hl.n. -FB | ESK | C5KEF 313 | Eskalátor 506 NCE | 01-234 | 2011 | 2025-12-02 | 2025-12-16 | 2025-12-30 | 2026-01-13 | 2026-01-27 | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-04-07 | 2026-04-21 | 2026-05-05 | 2026-05-19 | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 2026-07-14 | 2026-07-28 | 2026-08-11 | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 2026-09-22 | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 2026-11-03 | 2026-11-17
Praha hl.n. -FB | ESK | C5KEF314 | Eskalátor 506 NCE | 01-235 | 2011 | 2025-12-02 | 2025-12-16 | 2025-12-30 | 2026-01-13 | 2026-01-27 | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-04-07 | 2026-04-21 | 2026-05-05 | 2026-05-19 | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 2026-07-14 | 2026-07-28 | 2026-08-11 | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 2026-09-22 | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 2026-11-03 | 2026-11-17
Praha hl.n. -FB | ESK | C5KEF311 | Eskalátor 506 NCE | 01-233 | 2011 | 2025-12-02 | 2025-12-16 | 2025-12-30 | 2026-01-13 | 2026-01-27 | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-04-07 | 2026-04-21 | 2026-05-05 | 2026-05-19 | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 2026-07-14 | 2026-07-28 | 2026-08-11 | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 2026-09-22 | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 2026-11-03 | 2026-11-17
Praha hl.n. -FB | ESK | C5KEF312 | Eskalátor 506 NCE | 01-232 | 2011 | 2025-12-02 | 2025-12-16 | 2025-12-30 | 2026-01-13 | 2026-01-27 | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-04-07 | 2026-04-21 | 2026-05-05 | 2026-05-19 | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 2026-07-14 | 2026-07-28 | 2026-08-11 | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 2026-09-22 | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 2026-11-03 | 2026-11-17
Praha hl.n. -NOH | TRAV | 65604534000200-001 | Travelátor FS 983 5 EK 12 | 01-115 | 2009 | 2025-12-02 | 2025-12-16 | 2025-12-30 | 2026-01-13 | 2026-01-27 | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-04-07 | 2026-04-21 | 2026-05-05 | 2026-05-19 | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 2026-07-14 | 2026-07-28 | 2026-08-11 | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 2026-09-22 | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 2026-11-03 | 2026-11-17
Praha hl.n. -NOH | TRAV | 65604534000200-002 | Travelátor FS 983 5 EK 12 | 01-116 | 2009 | 2025-12-02 | 2025-12-16 | 2025-12-30 | 2026-01-13 | 2026-01-27 | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-04-07 | 2026-04-21 | 2026-05-05 | 2026-05-19 | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 2026-07-14 | 2026-07-28 | 2026-08-11 | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 2026-09-22 | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 2026-11-03 | 2026-11-17
Praha hl.n. -NOH | TRAV | 65604771000200-001 | Travelátor FS 983 5 EK 12 | 01-213 | 2010 | 2025-12-02 | 2025-12-16 | 2025-12-30 | 2026-01-13 | 2026-01-27 | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-04-07 | 2026-04-21 | 2026-05-05 | 2026-05-19 | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 2026-07-14 | 2026-07-28 | 2026-08-11 | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 2026-09-22 | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 2026-11-03 | 2026-11-17
Praha hl.n. -NOH | TRAV | 65604771000200-002 | Travelátor FS 983 5 EK 12 | 01-214 | 2010 | 2025-12-02 | 2025-12-16 | 2025-12-30 | 2026-01-13 | 2026-01-27 | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-04-07 | 2026-04-21 | 2026-05-05 | 2026-05-19 | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 2026-07-14 | 2026-07-28 | 2026-08-11 | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 2026-09-22 | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 2026-11-03 | 2026-11-17
Praha hl.n. -NOH | ESK | 65604534000100-001 | Eskalátor FT 923 5 EK 30 | 01-112 | 2009 | 2025-12-02 | 2025-12-16 | 2025-12-30 | 2026-01-13 | 2026-01-27 | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-04-07 | 2026-04-21 | 2026-05-05 | 2026-05-19 | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 2026-07-14 | 2026-07-28 | 2026-08-11 | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 2026-09-22 | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 2026-11-03 | 2026-11-17
Praha hl.n. -NOH | ESK | 65604534000100-002 | Eskalátor FT 923 5 EK 30 | 01-113 | 2009 | 2025-12-02 | 2025-12-16 | 2025-12-30 | 2026-01-13 | 2026-01-27 | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-04-07 | 2026-04-21 | 2026-05-05 | 2026-05-19 | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 2026-07-14 | 2026-07-28 | 2026-08-11 | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 2026-09-22 | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 2026-11-03 | 2026-11-17
Praha hl.n. -NOH | ESK | 65604534000100-003 | Eskalátor FT 923 5 EK 30 | 01-114 | 2009 | 2025-12-02 | 2025-12-16 | 2025-12-30 | 2026-01-13 | 2026-01-27 | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-04-07 | 2026-04-21 | 2026-05-05 | 2026-05-19 | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 2026-07-14 | 2026-07-28 | 2026-08-11 | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 2026-09-22 | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 2026-11-03 | 2026-11-17
Praha hl.n. -NOH | ESK | 65604771000100-001 | Eskalátor FT 923 5 EK 30 | 01-215 | 2010 | 2025-12-02 | 2025-12-16 | 2025-12-30 | 2026-01-13 | 2026-01-27 | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-04-07 | 2026-04-21 | 2026-05-05 | 2026-05-19 | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 2026-07-14 | 2026-07-28 | 2026-08-11 | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 2026-09-22 | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 2026-11-03 | 2026-11-17
Praha hl.n. -NOH | ESK | 65604771000100-002 | Eskalátor FT 923 5 EK 30 | 01-216 | 2010 | 2025-12-02 | 2025-12-16 | 2025-12-30 | 2026-01-13 | 2026-01-27 | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-04-07 | 2026-04-21 | 2026-05-05 | 2026-05-19 | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 2026-07-14 | 2026-07-28 | 2026-08-11 | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 2026-09-22 | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 2026-11-03 | 2026-11-17
Praha hl.n. -NOH | ESK | 65604771000100-003 | Eskalátor FT 923 5 EK 30 | 01-217 | 2010 | 2025-12-02 | 2025-12-16 | 2025-12-30 | 2026-01-13 | 2026-01-27 | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2026-04-07 | 2026-04-21 | 2026-05-05 | 2026-05-19 | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 2026-07-14 | 2026-07-28 | 2026-08-11 | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 2026-09-22 | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 2026-11-03 | 2026-11-17
Praha hl.n.,prodloužení podchodu | ESK | 690064598 | 9300AE-20-IT-30-100-M-C | 01-799 | 2021 | 2025-12-11 | 2025-12-25 | 2026-01-08 | 2026-01-22 | 2026-02-05 | 2026-02-19 | 2026-03-05 | 2026-03-19 | 2026-04-02 | 2026-04-16 | 2026-04-30 | 2026-05-14 | 2026-05-28 | 2026-06-11 | 2026-06-25 | 2026-07-09 | 2026-07-23 | 2026-08-06 | 2026-08-20 | 2026-09-03 | 2026-09-17 | 2026-10-01 | 2026-10-15 | 2026-10-29 | 2026-11-12 | 2026-11-26
Praha hl.n.,prodloužení podchodu | ESK | 690064599 | 9300AE-20-IT-30-100-M-C | 01-800 | 2021 | 2025-12-11 | 2025-12-25 | 2026-01-08 | 2026-01-22 | 2026-02-05 | 2026-02-19 | 2026-03-05 | 2026-03-19 | 2026-04-02 | 2026-04-16 | 2026-04-30 | 2026-05-14 | 2026-05-28 | 2026-06-11 | 2026-06-25 | 2026-07-09 | 2026-07-23 | 2026-08-06 | 2026-08-20 | 2026-09-03 | 2026-09-17 | 2026-10-01 | 2026-10-15 | 2026-10-29 | 2026-11-12 | 2026-11-26
Praha Vysočany 2.nást.Eskal. E04 | ESK | 690084203 | Schindler Eskalatory | 01-952 | 2023 | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 2025-12-31 | 2026-01-14 | 2026-01-28 | 2026-02-11 | 2026-02-25 | 2026-03-11 | 2026-03-25 | 2026-04-08 | 2026-04-22 | 2026-05-06 | 2026-05-20 | 2026-06-03 | 2026-06-17 | 2026-07-01 | 2026-07-15 | 2026-07-29 | 2026-08-12 | 2026-08-26 | 2026-09-09 | 2026-09-23 | 2026-10-07 | 2026-10-21 | 2026-11-04 | 2026-11-18
Praha Vysočany 2.nást.Eskal. E05 | ESK | 690084204 | Schindler Eskalatory | 01-953 | 2023 | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 2025-12-31 | 2026-01-14 | 2026-01-28 | 2026-02-11 | 2026-02-25 | 2026-03-11 | 2026-03-25 | 2026-04-08 | 2026-04-22 | 2026-05-06 | 2026-05-20 | 2026-06-03 | 2026-06-17 | 2026-07-01 | 2026-07-15 | 2026-07-29 | 2026-08-12 | 2026-08-26 | 2026-09-09 | 2026-09-23 | 2026-10-07 | 2026-10-21 | 2026-11-04 | 2026-11-18
Praha Vysočany 2.nást.Eskal. E06 | ESK | 690084205 | Schindler Eskalatory | 01-954 | 2023 | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 2025-12-31 | 2026-01-14 | 2026-01-28 | 2026-02-11 | 2026-02-25 | 2026-03-11 | 2026-03-25 | 2026-04-08 | 2026-04-22 | 2026-05-06 | 2026-05-20 | 2026-06-03 | 2026-06-17 | 2026-07-01 | 2026-07-15 | 2026-07-29 | 2026-08-12 | 2026-08-26 | 2026-09-09 | 2026-09-23 | 2026-10-07 | 2026-10-21 | 2026-11-04 | 2026-11-18
Praha Vysočany,1.nástupiště, eskal E01 | ESK | 690072096 | 9300AE-20-IT-30-100-M-V | 01-871 | 2023 | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 2025-12-31 | 2026-01-14 | 2026-01-28 | 2026-02-11 | 2026-02-25 | 2026-03-11 | 2026-03-25 | 2026-04-08 | 2026-04-22 | 2026-05-06 | 2026-05-20 | 2026-06-03 | 2026-06-17 | 2026-07-01 | 2026-07-15 | 2026-07-29 | 2026-08-12 | 2026-08-26 | 2026-09-09 | 2026-09-23 | 2026-10-07 | 2026-10-21 | 2026-11-04 | 2026-11-18
Praha Vysočany,1.nástupiště, eskal E02 | ESK | 690072095 | 9300AE-20-IT-30-100-M-C | 01-872 | 2023 | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 2025-12-31 | 2026-01-14 | 2026-01-28 | 2026-02-11 | 2026-02-25 | 2026-03-11 | 2026-03-25 | 2026-04-08 | 2026-04-22 | 2026-05-06 | 2026-05-20 | 2026-06-03 | 2026-06-17 | 2026-07-01 | 2026-07-15 | 2026-07-29 | 2026-08-12 | 2026-08-26 | 2026-09-09 | 2026-09-23 | 2026-10-07 | 2026-10-21 | 2026-11-04 | 2026-11-18
Praha Vysočany,1.nástupiště, eskal E03 | ESK | 690072097 | 9300AE-20-IT-30-100-M-C | 01-873 | 2023 | 2025-12-03 | 2025-12-17 | 2025-12-31 | 2026-01-14 | 2026-01-28 | 2026-02-11 | 2026-02-25 | 2026-03-11 | 2026-03-25 | 2026-04-08 | 2026-04-22 | 2026-05-06 | 2026-05-20 | 2026-06-03 | 2026-06-17 | 2026-07-01 | 2026-07-15 | 2026-07-29 | 2026-08-12 | 2026-08-26 | 2026-09-09 | 2026-09-23 | 2026-10-07 | 2026-10-21 | 2026-11-04 | 2026-11-18
Praha Zahradní Město, 2.nást. | ESK | 690046721 | 9300AE-20-IT-30-100-M-C | 01-813 | 2021 | 2025-12-11 | 2025-12-25 | 2026-01-08 | 2026-01-22 | 2026-02-05 | 2026-02-19 | 2026-03-05 | 2026-03-19 | 2026-04-02 | 2026-04-16 | 2026-04-30 | 2026-05-14 | 2026-05-28 | 2026-06-11 | 2026-06-25 | 2026-07-09 | 2026-07-23 | 2026-08-06 | 2026-08-20 | 2026-09-03 | 2026-09-17 | 2026-10-01 | 2026-10-15 | 2026-10-29 | 2026-11-12 | 2026-11-26
Praha Zahradní Město, 2.nást. | ESK | 690051221 | 9300AE-20-IT-30-100-M-C | 01-814 | 2021 | 2025-12-11 | 2025-12-25 | 2026-01-08 | 2026-01-22 | 2026-02-05 | 2026-02-19 | 2026-03-05 | 2026-03-19 | 2026-04-02 | 2026-04-16 | 2026-04-30 | 2026-05-14 | 2026-05-28 | 2026-06-11 | 2026-06-25 | 2026-07-09 | 2026-07-23 | 2026-08-06 | 2026-08-20 | 2026-09-03 | 2026-09-17 | 2026-10-01 | 2026-10-15 | 2026-10-29 | 2026-11-12 | 2026-11-26
Praha Zahradní Město, 3.nást. | ESK | 690051220 | 9300AE-20-IT-30-100-M-C | 01-811 | 2021 | 2025-12-11 | 2025-12-25 | 2026-01-08 | 2026-01-22 | 2026-02-05 | 2026-02-19 | 2026-03-05 | 2026-03-19 | 2026-04-02 | 2026-04-16 | 2026-04-30 | 2026-05-14 | 2026-05-28 | 2026-06-11 | 2026-06-25 | 2026-07-09 | 2026-07-23 | 2026-08-06 | 2026-08-20 | 2026-09-03 | 2026-09-17 | 2026-10-01 | 2026-10-15 | 2026-10-29 | 2026-11-12 | 2026-11-26
Praha Zahradní Město, 3.nást. | ESK | 690046917 | 9300AE-20-IT-30-100-M-C | 01-812 | 2021 | 2025-12-11 | 2025-12-25 | 2026-01-08 | 2026-01-22 | 2026-02-05 | 2026-02-19 | 2026-03-05 | 2026-03-19 | 2026-04-02 | 2026-04-16 | 2026-04-30 | 2026-05-14 | 2026-05-28 | 2026-06-11 | 2026-06-25 | 2026-07-09 | 2026-07-23 | 2026-08-06 | 2026-08-20 | 2026-09-03 | 2026-09-17 | 2026-10-01 | 2026-10-15 | 2026-10-29 | 2026-11-12 | 2026-11-26
Pravidelná 14 denní prohlídka 1x14 dní (včetně dopravy) | Požadované úkony. Stav balustrád, stav madel, kontrola schodnic nebo chodníkového pásu, kontrola hřebenů a hřebenové desky, bezpečnostního zařízení, kontrola osvětlení nástupiště, značek a piktogramů.

## čtvrtletní revize
Název, adresa budovy | typ UTZ | Výrobní číslo | Typ zařízení Nosnost / rychlost Počet stanic / nástupišť | Evidenční číslo UTZ | Rok uvedení eskalátoru/travelátoru do provozu nebo zkoušky po podstatných změnách | datum první čtvrtletní prohlídky
Kladno 2. nástupiště | ESK | 36743-503-003 | TK Escalator CO, China | 01-1092 | 2024 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Kladno 3. nástupiště | ESK | 36743-503-004 | TK Escalator CO, China | 01-1093 | 2024 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Kladno město 1. nástupiště | ESK | 36743-503-006 | TK Escalator CO, China | 01-1094 | 2024 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Kladno město 2. nástupiště | ESK | 36743-503-005 | TK Escalator CO, China | 01-1095 | 2024 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha Bubny - vestibul jih | ESK |  | Schindler CZ, Typ S9300AE | X | 2025 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha Bubny - vestibul jih | ESK |  | Schindler CZ, Typ S9300AE | X | 2025 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha Bubny - vestibul jih | ESK |  | Schindler CZ, Typ S9300AE | X | 2025 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha Bubny - vestibul jih | ESK |  | Schindler CZ, Typ S9300AE | X | 2025 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha Bubny - vestibul sever | ESK |  | Schindler CZ, Typ S9300AE | X | 2025 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha Bubny - vestibul sever | ESK |  | Schindler CZ, Typ S9300AE | X | 2025 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha Bubny - vestibul sever | ESK |  | Schindler CZ, Typ S9300AE | X | 2025 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha Bubny - vestibul sever | ESK |  | Schindler CZ, Typ S9300AE | X | 2025 | 2025-12-01 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha hl.n. - 1. nást. jih | ESK | C5NE7311 | NCE506 4920 30/1000 | 01-041 | 2008 | 2026-02-05 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 2026-11-01
Praha hl.n. - 1. nást. jih | ESK | C5NE7312 | NCE506 4920 30/1000 | 01-042 | 2008 | 2026-02-05 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 2026-11-01
Praha hl.n. - 1. nást. sev. | ESK | C5NE7315 | NCE506 4950 30/1000 | 01-049 | 2008 | 2026-01-18 | 2026-04-01 | 2026-07-01 | 2026-10-01
Praha hl.n. - 1. nást. sev. | ESK | C5NE7316 | NCE506 4950 30/1000 | 01-050 | 2008 | 2026-01-18 | 2026-04-01 | 2026-07-01 | 2026-10-01
Praha hl.n. - 1. nást. stř. | ESK | C5NE7313 | NCE506 4920 30/1000 | 01-055 | 2008 | 2026-02-06 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 2026-11-01
Praha hl.n. - 1. nást. stř. | ESK | C5NE7314 | NCE506 4920 30/1000 | 01-056 | 2008 | 2026-02-06 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 2026-11-01
Praha hl.n. - 2. nást. jih | ESK | C5NE7317 | NCE506 4837 30/1000 | 01-043 | 2008 | 2026-02-05 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 2026-11-01
Praha hl.n. - 2. nást. jih | ESK | C5NE7318 | NCE506 4837 30/1000 | 01-044 | 2008 | 2026-02-05 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 2026-11-01
Praha hl.n. - 2. nást. sev. | ESK | C5NE7321 | NCE506 5047 30/1000 | 01-051 | 2008 | 2026-01-18 | 2026-04-01 | 2026-07-01 | 2026-10-01
Praha hl.n. - 2. nást. sev. | ESK | C5NE7322 | NCE506 5047 30/1000 | 01-052 | 2008 | 2026-01-17 | 2026-04-01 | 2026-07-01 | 2026-10-01
Praha hl.n. - 2. nást. stř. | ESK | C5NE7319 | NCE506 4837 30/1000 | 01-057 | 2008 | 2026-02-06 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 2026-11-01
Praha hl.n. - 2. nást. stř. | ESK | C5NE7320 | NCE506 4837 30/1000 | 01-058 | 2008 | 2026-02-06 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 2026-11-01
Praha hl.n. - 3. nást. jih | ESK | C5NE7323 | NCE506 4837 30/1000 | 01-045 | 2008 | 2025-12-15 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha hl.n. - 3. nást. jih | ESK | C5NE7324 | NCE506 4837 30/1000 | 01-046 | 2008 | 2025-12-15 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha hl.n. - 3. nást. sev. | ESK | C5NE7327 | NCE506 5047 30/1000 | 01-017 | 2008 | 2026-01-23 | 2026-04-01 | 2026-07-01 | 2026-10-01
Praha hl.n. - 3. nást. sev. | ESK | C5NE7328 | NCE506 5047 30/1000 | 01-018 | 2008 | 2026-01-23 | 2026-04-01 | 2026-07-01 | 2026-10-01
Praha hl.n. - 3. nást. stř. | ESK | C5NE7325 | NCE506 4837 30/1000 | 01-059 | 2008 | 2026-02-07 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 2026-11-01
Praha hl.n. - 3. nást. stř. | ESK | C5NE7326 | NCE506 4837 30/1000 | 01-060 | 2008 | 2026-02-07 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 2026-11-01
Praha hl.n. - 4. nást. jih | ESK | C5NE7329 | NCE506 4837 30/1000 | 01-047 | 2008 | 2025-12-15 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha hl.n. - 4. nást. jih | ESK | C5NE7330 | NCE506 4837 30/1000 | 01-048 | 2008 | 2025-12-15 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha hl.n. - 4. nást. sev. | ESK | C5NE7333 | NCE506 5197 30/1000 | 01-016 | 2008 | 2026-01-23 | 2026-04-01 | 2026-07-01 | 2026-10-01
Praha hl.n. - 4. nást. sev. | ESK | C5NE7334 | NCE506 5197 30/1000 | 01-015 | 2008 | 2026-01-23 | 2026-04-01 | 2026-07-01 | 2026-10-01
Praha hl.n. - 4. nást. stř. | ESK | C5NE7331 | NCE506 4837 30/1000 | 01-061 | 2008 | 2026-02-07 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 2026-11-01
Praha hl.n. - 4. nást. stř. | ESK | C5NE7332 | NCE506 4837 30/1000 | 01-062 | 2008 | 2026-02-07 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 2026-11-01
Praha hl.n. - 5. nástupiště | ESK | 42293 | Transporta Chrudim 4850 30/1000 | 04-484 | 1993 | 2026-02-12 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 2026-11-01
Praha hl.n. - 6. nástupiště | ESK | 42693 | Transporta Chrudim 4850 30/1000 | 04-146 | 1993 | 2026-02-12 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 2026-11-01
Praha hl.n. - 7. nástupiště | ESK | 42794 | Transporta Chrudim 4850 30/1000 | 04-728 | 1994 | 2026-02-12 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 2026-11-01
Praha hl.n. -FB | ESK | C5KEF 313 | Eskalátor 506 NCE | 01-234 | 2011 | 2026-01-03 | 2026-04-01 | 2026-07-01 | 2026-10-01
Praha hl.n. -FB | ESK | C5KEF314 | Eskalátor 506 NCE | 01-235 | 2011 | 2026-01-03 | 2026-04-01 | 2026-07-01 | 2026-10-01
Praha hl.n. -FB | ESK | C5KEF311 | Eskalátor 506 NCE | 01-233 | 2011 | 2026-01-03 | 2026-04-01 | 2026-07-01 | 2026-10-01
Praha hl.n. -FB | ESK | C5KEF312 | Eskalátor 506 NCE | 01-232 | 2011 | 2026-01-03 | 2026-04-01 | 2026-07-01 | 2026-10-01
Praha hl.n. -NOH | TRAV | 65604534000200-001 | Travelátor FS 983 5 EK 12 | 01-115 | 2009 | 2026-01-15 | 2026-04-01 | 2026-07-01 | 2026-10-01
Praha hl.n. -NOH | TRAV | 65604534000200-002 | Travelátor FS 983 5 EK 12 | 01-116 | 2009 | 2026-01-15 | 2026-04-01 | 2026-07-01 | 2026-10-01
Praha hl.n. -NOH | TRAV | 65604771000200-001 | Travelátor FS 983 5 EK 12 | 01-213 | 2010 | 2025-12-13 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha hl.n. -NOH | TRAV | 65604771000200-002 | Travelátor FS 983 5 EK 12 | 01-214 | 2010 | 2025-12-13 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha hl.n. -NOH | ESK | 65604534000100-001 | Eskalátor FT 923 5 EK 30 | 01-112 | 2009 | 2026-01-15 | 2026-04-01 | 2026-07-01 | 2026-10-01
Praha hl.n. -NOH | ESK | 65604534000100-002 | Eskalátor FT 923 5 EK 30 | 01-113 | 2009 | 2026-01-15 | 2026-04-01 | 2026-07-01 | 2026-10-01
Praha hl.n. -NOH | ESK | 65604534000100-003 | Eskalátor FT 923 5 EK 30 | 01-114 | 2009 | 2026-01-15 | 2026-04-01 | 2026-07-01 | 2026-10-01
Praha hl.n. -NOH | ESK | 65604771000100-001 | Eskalátor FT 923 5 EK 30 | 01-215 | 2010 | 2025-12-13 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha hl.n. -NOH | ESK | 65604771000100-002 | Eskalátor FT 923 5 EK 30 | 01-216 | 2010 | 2025-12-13 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha hl.n. -NOH | ESK | 65604771000100-003 | Eskalátor FT 923 5 EK 30 | 01-217 | 2010 | 2025-12-13 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha hl.n.,prodloužení podchodu | ESK | 690064598 | 9300AE-20-IT-30-100-M-C | 01-799 | 2021 | 2025-12-11 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha hl.n.,prodloužení podchodu | ESK | 690064599 | 9300AE-20-IT-30-100-M-C | 01-800 | 2021 | 2025-12-11 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha Vysočany 2.nást.Eskal. E04 | ESK | 690084203 | Schindler Eskalatory | 01-952 | 2023 | 2025-12-20 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha Vysočany 2.nást.Eskal. E05 | ESK | 690084204 | Schindler Eskalatory | 01-953 | 2023 | 2025-12-20 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha Vysočany 2.nást.Eskal. E06 | ESK | 690084205 | Schindler Eskalatory | 01-954 | 2023 | 2025-12-20 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha Vysočany,1.nástupiště, eskal E01 | ESK | 690072096 | 9300AE-20-IT-30-100-M-V | 01-871 | 2023 | 2025-12-20 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha Vysočany,1.nástupiště, eskal E02 | ESK | 690072095 | 9300AE-20-IT-30-100-M-C | 01-872 | 2023 | 2025-12-20 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha Vysočany,1.nástupiště, eskal E03 | ESK | 690072097 | 9300AE-20-IT-30-100-M-C | 01-873 | 2023 | 2025-12-20 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha Zahradní Město, 2.nást. | ESK | 690046721 | 9300AE-20-IT-30-100-M-C | 01-813 | 2021 | 2025-12-11 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha Zahradní Město, 2.nást. | ESK | 690051221 | 9300AE-20-IT-30-100-M-C | 01-814 | 2021 | 2025-12-11 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha Zahradní Město, 3.nást. | ESK | 690051220 | 9300AE-20-IT-30-100-M-C | 01-811 | 2021 | 2025-12-11 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Praha Zahradní Město, 3.nást. | ESK | 690046917 | 9300AE-20-IT-30-100-M-C | 01-812 | 2021 | 2025-12-11 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 2026-09-01
Pravidelná čtvrtletní provozní revize (včetně dopravy) | Dle vyhlášky 100/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Vizuální kontrola stavu zařízení a kontrola funkce zařízení bez zatížení.

## Elektrorevize
Název, adresa budovy | typ UTZ | Výrobní číslo | Typ zařízení Nosnost / rychlost Počet stanic / nástupišť | Evidenční číslo UTZ | Rok uvedení eskalátoru/travelátoru do provozu nebo zkoušky po podstatných změnách | datum první elektro- revize
Praha hl.n. - 1. nást. jih | ESK | C5NE7311 | NCE506 4920 30/1000 | 01-041 | 2008 | 2026-05-15
Praha hl.n. - 1. nást. jih | ESK | C5NE7312 | NCE506 4920 30/1000 | 01-042 | 2008 | 2026-05-15
Praha hl.n. - 1. nást. sev. | ESK | C5NE7315 | NCE506 4950 30/1000 | 01-049 | 2008 | 2026-08-20
Praha hl.n. - 1. nást. sev. | ESK | C5NE7316 | NCE506 4950 30/1000 | 01-050 | 2008 | 2026-08-20
Praha hl.n. - 1. nást. stř. | ESK | C5NE7313 | NCE506 4920 30/1000 | 01-055 | 2008 | 2026-08-20
Praha hl.n. - 1. nást. stř. | ESK | C5NE7314 | NCE506 4920 30/1000 | 01-056 | 2008 | 2026-08-20
Praha hl.n. - 2. nást. jih | ESK | C5NE7317 | NCE506 4837 30/1000 | 01-043 | 2008 | 2026-05-15
Praha hl.n. - 2. nást. jih | ESK | C5NE7318 | NCE506 4837 30/1000 | 01-044 | 2008 | 2026-05-15
Praha hl.n. - 2. nást. sev. | ESK | C5NE7321 | NCE506 5047 30/1000 | 01-051 | 2008 | 2026-08-20
Praha hl.n. - 2. nást. sev. | ESK | C5NE7322 | NCE506 5047 30/1000 | 01-052 | 2008 | 2026-08-20
Praha hl.n. - 2. nást. stř. | ESK | C5NE7319 | NCE506 4837 30/1000 | 01-057 | 2008 | 2026-08-20
Praha hl.n. - 2. nást. stř. | ESK | C5NE7320 | NCE506 4837 30/1000 | 01-058 | 2008 | 2026-08-20
Praha hl.n. - 3. nást. jih | ESK | C5NE7323 | NCE506 4837 30/1000 | 01-045 | 2008 | 2026-05-15
Praha hl.n. - 3. nást. jih | ESK | C5NE7324 | NCE506 4837 30/1000 | 01-046 | 2008 | 2026-05-15
Praha hl.n. - 3. nást. sev. | ESK | C5NE7327 | NCE506 5047 30/1000 | 01-017 | 2008 | 2026-08-20
Praha hl.n. - 3. nást. sev. | ESK | C5NE7328 | NCE506 5047 30/1000 | 01-018 | 2008 | 2026-08-20
Praha hl.n. - 3. nást. stř. | ESK | C5NE7325 | NCE506 4837 30/1000 | 01-059 | 2008 | 2026-08-20
Praha hl.n. - 3. nást. stř. | ESK | C5NE7326 | NCE506 4837 30/1000 | 01-060 | 2008 | 2026-08-20
Praha hl.n. - 4. nást. jih | ESK | C5NE7329 | NCE506 4837 30/1000 | 01-047 | 2008 | 2026-05-15
Praha hl.n. - 4. nást. jih | ESK | C5NE7330 | NCE506 4837 30/1000 | 01-048 | 2008 | 2026-05-15
Praha hl.n. - 4. nást. sev. | ESK | C5NE7333 | NCE506 5197 30/1000 | 01-016 | 2008 | 2026-08-20
Praha hl.n. - 4. nást. sev. | ESK | C5NE7334 | NCE506 5197 30/1000 | 01-015 | 2008 | 2026-08-20
Praha hl.n. - 4. nást. stř. | ESK | C5NE7331 | NCE506 4837 30/1000 | 01-061 | 2008 | 2026-08-20
Praha hl.n. - 4. nást. stř. | ESK | C5NE7332 | NCE506 4837 30/1000 | 01-062 | 2008 | 2026-08-20
Praha hl.n. - 6. nástupiště | ESK | 42693 | Transporta Chrudim 4850 30/1000 | 04-146 | 1993 | 2026-10-16
Praha hl.n. -FB | ESK | C5KEF 313 | Eskalátor 506 NCE | 01-234 | 2011 | 2026-05-17
Praha hl.n. -FB | ESK | C5KEF314 | Eskalátor 506 NCE | 01-235 | 2011 | 2026-05-17
Praha hl.n. -FB | ESK | C5KEF311 | Eskalátor 506 NCE | 01-233 | 2011 | 2026-05-17
Praha hl.n. -FB | ESK | C5KEF312 | Eskalátor 506 NCE | 01-232 | 2011 | 2026-05-17
Praha hl.n. -NOH | TRAV | 65604534000200-001 | Travelátor FS 983 5 EK 12 | 01-115 | 2009 | 2026-05-16
Praha hl.n. -NOH | TRAV | 65604534000200-002 | Travelátor FS 983 5 EK 12 | 01-116 | 2009 | 2026-05-16
Praha hl.n. -NOH | ESK | 65604534000100-001 | Eskalátor FT 923 5 EK 30 | 01-112 | 2009 | 2026-05-16
Praha hl.n. -NOH | ESK | 65604534000100-002 | Eskalátor FT 923 5 EK 30 | 01-113 | 2009 | 2026-05-16
Praha hl.n. -NOH | ESK | 65604534000100-003 | Eskalátor FT 923 5 EK 30 | 01-114 | 2009 | 2026-05-16
Praha Vysočany,1.nástupiště, eskal E01 | ESK | 690072096 | 9300AE-20-IT-30-100-M-V | 01-871 | 2023 | 2026-07-29
Praha Vysočany,1.nástupiště, eskal E02 | ESK | 690072095 | 9300AE-20-IT-30-100-M-C | 01-872 | 2023 | 2026-07-29
Praha Vysočany,1.nástupiště, eskal E03 | ESK | 690072097 | 9300AE-20-IT-30-100-M-C | 01-873 | 2023 | 2026-07-29
Elektrorevize zařízení 1x2 roky (včetně dopravy) | dle vyhlášky 100/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

## Prohlídka a zkouška UTZ
Název, adresa budovy | typ UTZ | Výrobní číslo | Typ zařízení Nosnost / rychlost Počet stanic / nástupišť | Evidenční číslo UTZ | Rok uvedení eskalátoru/travelátoru do provozu nebo zkoušky po podstatných změnách | datum první prohlídky a zkoušky
Praha hl.n. - 5. nástupiště | ESK | 42293 | Transporta Chrudim 4850 30/1000 | 04-484 | 1993 | 2026-05-15
Praha hl.n. - 6. nástupiště | ESK | 42693 | Transporta Chrudim 4850 30/1000 | 04-146 | 1993 | 2026-10-05
Praha hl.n. - 7. nástupiště | ESK | 42794 | Transporta Chrudim 4850 30/1000 | 04-728 | 1994 | 2026-08-27
Praha Vysočany 2.nást.Eskal. E04 | ESK | 690084203 | Schindler Eskalatory | 01-952 | 2023 | 2026-05-15
Praha Vysočany 2.nást.Eskal. E05 | ESK | 690084204 | Schindler Eskalatory | 01-953 | 2023 | 2026-05-16
Praha Vysočany 2.nást.Eskal. E06 | ESK | 690084205 | Schindler Eskalatory | 01-954 | 2023 | 2026-05-16
Prohlídka a zkouška UTZ (včetně dopravy) | Dle vyhlášky 100/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Kontrola dokladů, shoda zařízení s technickou dokumentací, kontrola stavu zařízení a vybavení, kontrola provozních parametrů měřením a funkční zkouška bez zatížení.