Příloha č. 2 rámcové dohody – Vymezení předmětu dílčích zakázek

Pravidelné prohlídky, revize, vyproštění osob a opravy osobních a nákladních výtahů 
a plošin v obvodu OŘ PHA 2025-2026

Předmětem veřejné zakázky je zajištění pravidelných servisních prohlídek, revizí, pohotovostního dispečinku, vyproštění uvízlých osob a oprav osobních a nákladních výtahů a plošin.

Místem plnění je obvod Oblastního ředitelství Praha.

Jedná se zejména o pravidelné servisní prohlídky, revize, pohotovostní dispečink, vyproštění uvízlých osob, opravy a mimořádné zásahy pro zajištění provozuschopnosti.

Součástí zajištění oprav je i provádění zkoušek po opravě a předání určeného technického zařízení servisní organizaci, včetně protokolu objednateli.

Zajištění činností pro opravy v následujících časových lhůtách:

- Nástup k práci na opravu a předložení cenové nabídky do 24 hod. od nahlášení  závady.

- Havarijní výjezd pro opravu na základě výslovné žádosti objednatele v případě mimořádnosti do 2 hod. od nahlášení závady.

- Akceptace objednávky do 24 hod. od doručení.

- Ukončení celkové opravy, včetně dodání materiálu do 21 kalendářních  dnů od akceptace objednávky.

- Pohotovost dispečinku nonstop 24 hod. denně.

- Vyproštění uvízlých osob z výtahu/plošiny 24 hod. denně do 1 hod. od nahlášení na dispečink, včetně dopravy na místo.

Předmětem je i proškolení obsluhy (pracovníků objednatele), poskytování telefonických konzultací, evidence zařízení včetně jejich základních parametrů, evidence historie prací na jednotlivých zařízeních, evidence provádění úkonů předepsaných výrobci jednotlivých zařízení dle plánu údržby.

Plnění je prováděno na stávajícím zařízení – viz samostatný soupis „Seznam výtahů a plošin + plán pravidelných prohlídek a revizí“.

V případě budoucího nabytí nového zařízení v rámci investiční akce je předpoklad provádění oprav, pohotovostního dispečinku a vyproštění osob i na těchto zařízeních v rámci obvodu OŘ Praha.

Pokud zhotovitel zjistí při prováděné opravě na určitém zařízení objednatele nesoulad s aplikovanými nebo obecně platnými předpisy či poškození zařízení, které omezuje jeho provozuschopnost, předloží objednateli ve lhůtě do pěti pracovních dní zprávu s uvedením nedostatků předmětného zařízení s návrhem na opatření k jejich odstranění v rámci oprav, včetně cenové nabídky. Rozhodnutí o uskutečnění těchto opatření je zcela na uvážení a odpovědnosti Objednatele.

Případný vyzískaný železný šrot bude předán objednateli. Odvoz a uložení bude provedeno dle pokynů zástupce objednatele.

Přílohou č. 2a je samostatně zpracovaný „Seznam výtahů a plošin + plán pravidelných prohlídek a revizí“, kde jsou podrobně vypsány požadované úkony při pravidelné kontrole zařízení a doplňující popis požadovaných činností.