## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  | m | 1 | 0 | majitel, cena | SŽDC | ČD |  | OSTATNÍ
|  | SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Optimalizace trati Cheb (mimo) – státní hranice SRN | [5 empty] | Číslo stavby | 11 424 240 | [5 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | Cheb-Státní hranice, rozhlasové zařízení | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) | 824 20 |  |  |  | Číslo PS,SO | PS 86-22-04 | [5 empty] | hlavičky objektu | Tábor - Čekanice, železniční svršek:824 20
Datum zpracování : |  | 2012-10-01 | [5 empty] | Datum aktualizace : |  | 2013-01-11 |  |  |  |  | hlavičky datumů | 42
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců | 36
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [5 empty] | nadpisy sloupců |  |  | 0.65
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  |  | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
Díl: | M1 | Zemní práce | [8 empty] | SD | - | -
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | - | - | -
1 | 701ADC | Geodetické vytyčení trasy | km | 0.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Geodetické vytyčení trasy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: 0.18; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2.1, 2.2, příloha č.3, příloha č.4.1,4.2
2 | 701AAE | Vytyčení trasy kabelového vedení v zastavěném prostoru | km | 0.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 2: 0.18; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2.1, 2.2, příloha č.3, příloha č.4.1,4.2
3 | 701BAC | Ruční výkop sondy v zemině do tř. 4, vč záhozu a úpravy, odvozu | m3 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Výkop sondážní jámy výhradně ručně. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního prostředku.Dále ruční zához sondážní jámy, včetně pěchování zeminy, úpravu terénu a odvoz přebytečné zeminy. | 3: 4; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2.1, 2.2, příloha č.3, příloha č.4.1,4.2
4 | 701CAC | Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 | m | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 4: 180; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2.1, 2.2, příloha č.3, příloha č.4.1,4.2
5 | 701CBE | Hloubení a zához kabelové rýhy do 700/1700mm zemina do tř. 4 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně včetně montáže a demontáže příložného pažení bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához zapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 5: 30; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2.1, 2.2, příloha č.3, příloha č.4.1,4.2 |  |  |  |  | 560.2081 | 44
6 | 701BAA | Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4 | m3 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Výkop jámy pro stožár, betonový základ, kotvu, případně jiné zařízení (též pro odkop), včetně případného čerpání vody při provádění výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 6: 6; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2.1, 2.2, příloha č.3, příloha č.4.1,4.2
7 | 701CGA | Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm) | m | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení bet.kanálu z bet.žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 7: 180; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2.1, 2.2, příloha č.3, příloha č.4.1,4.2
8 | 701ADA | Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně kabelovým označníkem. Osazení kabelového patníku s výkopem, záhozem, udusáním, natřením a očíslováním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších náklad | 8: 6; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2.1, 2.2, příloha č.3, příloha č.4.1,4.2
9 | R-786323 | Chránička z roury PP do 200 mm bez výkopu vč. zatahovacího lanka a prov. utěsnění | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R-208 | Chránička z roury PP do 200 mm bez výkopu Základní jednotka měření je metr.Základní jednotka výkazu výměr je metr délky. Položka obsahuje cenu materiálu a montáž uvedeného materiálu včetně dovozu a manipulace s ním. | 9: 20; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2.1, 2.2, příloha č.3, příloha č.4.1,4.2
10 | 701CGQ | Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 120 - 160mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 10: 10; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2.1, 2.2, příloha č.3, příloha č.4.1,4.2
11 | 701CGL | Výstražná fólie z PVC šířky 33cm | m | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 11: 180; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2.1, 2.2, příloha č.3, příloha č.4.1,4.2
12 | 701FBA | Křižovatka se stávající inženýrskou sítí ( kabelem apod. ) | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Úprava dna výkopu, položení betonového žlabu / chráničky včetně zakrytí. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 12: 6; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2.1, 2.2, příloha č.3, příloha č.4.1,4.2 |  |  |  |  | 4052.2342 | 173
13 | 702AA0 | Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km | t | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 13: 0.5; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2.1, 2.2, příloha č.3, příloha č.4.1,4.2
14 | R-919111 | Řezání asfalt krytu vozovek tl. do 50mm (zámkové dlažby), včetně uvedení do původního stavu | m2 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R-208 | Položka obsahuje: Řezení asfaltových poloch případně zámkové dlažby, včetně uvedení do původního stavu | 14: 6; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2.1, 2.2, příloha č.3, příloha č.4.1,4.2
15 | 701CHD | Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4 | m2 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Úprava terénu, odkopání terenních nerovností až do hloubky 10cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných nerovností rušním pěchem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2cm od vodorovné hladiny. Dále obsahuje cen | 15: 8; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2.1, 2.2, příloha č.3, příloha č.4.1,4.2
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za M1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - | - | -
Díl: | M2 | Dodávka a nosný materiál | [8 empty] | SD | - | -
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | - | - | -
16 | 75H351 | Venkovní skříň, rozvody rozvody skříň volně stojící prázdná (ventilátor, zásuvkový panel), klimatizovaná v antivandalním provedení | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Dodávka a montáž volně stojící skříně a uchycení k podlazePočet skříní se udává v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení skříně, potřebných materiálů a potřebné mechanizmy. | 16: 2; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2.1, 2.2, příloha č.3, příloha č.4.1,4.2
17 | 75J111 | Informační rozhlasové zařízení montáž reproduktoru vnější provedení, včetně výložníku a spojovacího materiálu | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Dodávka a uchycení specifikovaného bloku, včetně přípravy pro napojení kabeluBloky se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré mechanizmy, měřicí přístroje, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a potřebných materiálů. | 17: 6; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2.1, 2.2, příloha č.3, příloha č.4.1,4.2
18 | R-75J115V | Informační rozhlasové zařízení montáž konzole pro reproduktor | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R-208 | Dodávka a montáž dle textace položky | 18: 6; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2.1, 2.2, příloha č.3, příloha č.4.1,4.2
19 | R-75J136V | Informační rozhlasové zařízení montáž ústředny skříňové, vnitřní provedení IP, včetně šéfmontáže a nastavení rozhlasu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R-208 | Dodávka a montáž dle textace položky | 19: 2; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2.1, 2.2, příloha č.3, příloha č.4.1,4.2
20 | R-75J137V | Informační rozhlasové zařízení montáž ovládací soupravy, ovládacího pracoviště | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R-208 | Dodávka a montáž dle textace položky | 20: 1; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2.1, 2.2, příloha č.3, příloha č.4.1,4.2
21 | R-645170A | SW modul pro dálkové ovládání žst či zastávky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SP | R-208 | Dodávka, instalace a oživení SW modulu se měří v počtu kusůPoložka obsahuje celý systém a to včetně hartware a software, náklady na mzdy a měřicí přístroje | 21: 1; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2.1, 2.2, příloha č.3, příloha č.4.1,4.2
22 | R-645170B | SW modul pro dálkové ovládání žst či zastávky z TZ | kus | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SP | R-208 | Dodávka, instalace a oživení SW modulu se měří v počtu kusůPoložka obsahuje celý systém a to včetně hartware a software, náklady na mzdy a měřicí přístroje | 22: 1; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2.1, 2.2, příloha č.3, příloha č.4.1,4.2
23 | R-75G118V | Úložná vedení kabelu nebo optotrubky dodávka kabelů metalických plastových, kabel TCEPKPFLEZE 0,8 | km | 0.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Kvantifikační ukazatel pro zevrubné stanovení ceny za specifikovaný kabel (nenahrazuje specifikaci materiálu), Kumulovaná hodnota která udává sumu čtyřkovaného okruhu v km Položka obsahuje přibližné (průměrné) náklady na metalický závěsný kabel | 23: 0.25; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2.1, 2.2, příloha č.3, příloha č.4.1,4.2
24 | R-75G141V | Vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu YY-JZ 06/1kV 2x0,75 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R-208 | Dodávka a montáž dle textace položky | 24: 30; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2.1, 2.2, příloha č.3, příloha č.4.1,4.2
25 | R-75G145V | Vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu sdělovací SYKFY 5x2x0,5 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R-208 | Dodávka a montáž dle textace položky | 25: 20; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2.1, 2.2, příloha č.3, příloha č.4.1,4.2
26 | 75H213 | Vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu sdělovací, vnitřní instalace UTP nestíněný | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Dodávka specifikovaného materiálu, Délka kabelu, měří se v metrech, Položka obsahuje dodávaný matriál | 26: 20; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2.1, 2.2, příloha č.3, příloha č.4.1,4.2
27 | R-742GE1V | Kabel silový izolace plastová, CYKY do 3 x 2,5 mm2 | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 27: 35; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2.1, 2.2, příloha č.3, příloha č.4.1,4.2
28 | 643325 | Vnitřní vedení, rozvody rozvody skříň kabelová na sloupu včetně upínacího systému | kus | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SP | SŽDC | Dodávka a montáž rozvodného, blíže specifikovaného materiáluPočet krabic či skříní v ksPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení potřebných materiálů a potřebné mechanizmy. | 28: 4; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2.1, 2.2, příloha č.3, příloha č.4.1,4.2
29 | R-75H429V | Vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky, rám pro 15 pásků (LSA Profil) | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R-208 | Dodávka a montáž dle textace položky | 29: 2; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2.1, 2.2, příloha č.3, příloha č.4.1,4.2
30 | 75H421 | Vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky lišta zářezová 10 párů (LSA+) | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Dodávka a montáž rozvodného prvku dle specifikacePočet prvků se udává v kusechPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení rozvodných prvků, potřebných materiálů a potřebné mechanizmy. | 30: 4; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2.1, 2.2, příloha č.3, příloha č.4.1,4.2
31 | 75H313 | Vnitřní vedení rozvody, rozvody krabice rozvodné velké na omítku | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Dodávka a montáž rozvodného, blíže specifikovaného materiáluPočet krabic či skříní v ksPoložka obsahuje veškeré potřebné náklady na mzdy a pořízení potřebných materiálů a potřebné mechanizmy. | 31: 6; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2.1, 2.2, příloha č.3, příloha č.4.1,4.2
32 | 75K262 | Sdělovací a datové telefonní zařízení pomocné nf prvky ochranný transformátor | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Dodávka a uchycení specifikovaného bloku, včetně přípravy pro napojení kabeluBloky se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré mechanizmy, měřicí přístroje, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a potřebných materiálů. | 32: 4; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2.1, 2.2, příloha č.3, příloha č.4.1,4.2
33 | R-75F139V | Vodiče ostatní ukolejnění průrazkou | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R-208 | Dodávka a montáž dle textace položky | 33: 6; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2.1, 2.2, příloha č.3, příloha č.4.1,4.2
34 | 75I340 | Proudové zdroje napájecí bod (stejnosměrný) Jistič stejnosměrný | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Dodávka a montáž, včetně přezkoušení a revize specifikovaného prvku či zařízeníZabudovávané prvky se měří v kusechPoložka obsahuje veškeré mechanizmy, měřicí přístroje, náklady na mzdy, pořízení zabudovaných zařízení a potřebných materiálů. | 34: 2; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2.1, 2.2, příloha č.3, příloha č.4.1,4.2
35 | R-741FB1V | Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2 | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž uzemňovacího vedení v zemní kynetě, případně v chráničce včetně podružného materiálu, odvinutí vodiče ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování, ochranné nátěry spojů pásku a vstupů pásku do základů a pod. Neobsahuje cenu za výkop a zákoz kabelové kynety a neobsahuje cenu za chráničku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 35: 25; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2.1, 2.2, příloha č.3, příloha č.4.1,4.2
36 | R-755919V | Informační rozhlasové zařízení, provizorní provoz rozhlasového zařízení | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R-208 | Dodávka a montáž dle textace položky | 36: 2; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2.1, 2.2, příloha č.3, příloha č.4.1,4.2
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za M2 | Dodávka a nosný materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
Díl: | M3 | Montáže | [8 empty] | SD | - | - | -
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | -
37 | R-642181 | Úložná vedení uložení kabelu do pr. 5cm | km | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R-208 | Způsob montáže specifikovaného kabelu.Délka instalovaných kabelů se měří v kilometrechPoložka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů. | 37: 0.2; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2.1, 2.2, příloha č.3, příloha č.4.1,4.2
38 | R-642183 | Úložná vedení zatažení kabelu do pr. 5cm | km | 0.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R-208 | Způsob montáže specifikovaného kabelu.Délka instalovaných kabelů se měří v kilometrechPoložka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů. | 38: 0.05; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2.1, 2.2, příloha č.3, příloha č.4.1,4.2
39 | 75H134 | Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu návěstní, silový do PVC žlabu | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Práce spojené s uložením specifikovaného kabelu specifikovaným způsobemPráce se měří v délce kabelu udané v metrechPoložka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů. | 39: 35; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2.1, 2.2, příloha č.3, příloha č.4.1,4.2
40 | 75H111 | Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu sdělovací vnitřní do 10p volně | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Práce spojené s uložením specifikovaného kabelu specifikovaným způsobemPráce se měří v délce kabelu udané v metrechPoložka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů. | 40: 20; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2.1, 2.2, příloha č.3, příloha č.4.1,4.2
41 | 75H114 | Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu sdělovací vnitřní do 10p do PVC žlabu | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Práce spojené s uložením specifikovaného kabelu specifikovaným způsobemPráce se měří v délce kabelu udané v metrechPoložka obsahuje veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů. | 41: 20; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2.1, 2.2, příloha č.3, příloha č.4.1,4.2
42 | 747CAA | Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav) | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 42: 2; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2.1, 2.2, příloha č.3, příloha č.4.1,4.2
43 | R-645174 | Měření akustického hluku na hranici ochranného pásma v ŽST (zastávce) | komplet | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R-208 | Měření dle textace položky. | 43: 2; viz– viz textová a výkresová část projektové dokumentace - příloha č.1 (TZ), příloha č.2.1, 2.2, příloha č.3, příloha č.4.1,4.2
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za M3 | Montáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - | - | -
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství