## Revize na objednávku 2026
Číslo objektu Číslo HIM SBBH | název obj. | Číslo výchozí revize | Číslo pravidelné revize | Datum | Příští RZ | velikost revize
IC6000389947 | Pha Jeseniova č.p. 786/60 - budova | 13/2021 | 13/2021 | 2021-01-19 | 2026-01-19 |  | Vnitřní instalace
101 | ŽST.Čelákovice - Cel.SEE-TS PY-0831 22/0.4 kV+uzem.+záskok |  | PET/2022 | 2022-06-14 | 2025-06-14 |  | Velká | 0
20 | ŽST.Praha Libeň - Příjezd k záp.portálu osvětlení SO326 |  | KU319/2021 | 2021 | 2025 |  | Střední | 20
102 | ŽST.Praha Libeň - Lib.SEE-TS 2574 22/0.4kV+uzemnení Spojovací |  | PET/2022 | 2022-05-15 | 2025-05-15 |  | Malá | 19
P2137 | Drchkov-Dřínov silnice - 62,353km |  |  | 2022 | 2026
8 | ŽST.Benešov u Prahy - SO 91-62-01 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ |  | 478-24 | 2024-12-18 | 2026-12-18
21 | ŽST.Benešov u Prahy - HALA TD |  | 60/2021 | 1.3.2021 | 1.3.2026 |  | Vnější instalace | počet
1,IC6000376874 | Benešov u Phy. žst.-trafostanice 22/0,4kV |  | 16-19 | 2018-11-19 | 2022-11-19 |  | Velká | 0
IC5000107741 | Chocerady zast-cek.a vyd.jizd. |  | 93/STR/2020 | 2020-07-04 | 2025 |  | Střední | 4
2 | Sedlčany - HLAVNÍ ROZVADĚČ |  | 2021017 | 2021-04-19 | 2026 |  | Malá | 19
IC6000385998 | Sedlčany - výpravní budova |  | 2021017 | 2021-04-19 | 2026
IC6000385998 | Sedlčany - výpravní budova - hromosvod |  | 2021018 | 2021-04-21 | 2026 |  | Hromosvody | počet
IC6000335661 | Senohraby - strážní domek čp. 289 |  | 30/STR/2021 | 2021-09-25 | 2026-09-25 |  | Velká | 0
15 | ŽST.Strančice - SLOUPOVÁ TS |  | H007Str/03 | 2003-01-10 |  |  | Malá | 9
3 | ŽSt.Praha Vršovice os.n. - venkovní osvětlení |  | 1 | 2019-12-11 | 2023-12-11
13 | ŽST.Praha Vršovice os.n. - EOV os.n. |  | H271Vos/05 | 2005-12-09 |  |  | DOUO | 1
37 | ŽST.Praha Vršovice os.n. - TS 14 (nové ozn.TS 6A) VN |  | 107/10 | 2010-04-06 | 2014-04-06
57 | Praha STRASNICE NAKLADOVE NADRAZI 6392 2B3000074 |  |  | 2022 | 2026
77 | Vršovice seř.n. - NOCLEZNY 6392 2B3000090 |  | 132/STR/2024 | 2024-01-20 |  |  | Celkem RZ | 72
77 | Vršovice seř.n.- NOCLEZNY 6392 2B3000090 - hromosvod |  | 133/STR/2024 | 2024-03-20 | 2025-03-20
| Praha-Vršovice seř_n-TS 22/0,4kV TS6-VN |  |  | 2022 | 2026
38 | Praha Vršovice LD - TRAFOSTANICE TS 4 (dříve 12, 12A) |  | Su11/2020 | 2020-04-08 | 2025
2 IC6000311656 | Pha Modřany-objekt pro zabezpeč. zařízení |  | 55/STR/2021 | 2021-08-12 | 2026-08-12
4 IC5000145808 | Karlštejn-nástup.přístřešek |  | 120/STR/2022 | 2023-02-02 | 2025-02-02
32 | ŽST.Praha Smíchov - VRÁTNICE ODJEZD. HALA |  | 150/11 | 2011-11-20 | 2015-11-20
IC5000145661 | Řevnice-str.dom.č.18 čp.37 |  | 226/STR/2020 | 1905-07-13 | 2026
IC6000385832 | Zadní Třebáň-sociál.zařízení |  | 63/STR/2021 | 2021-10-16 | 2026-10-16
IC5000145673 | Zad.Třebáň-str.dom.č.21 |  | 64/STR/2021 | 2021-07-29 | 2026-07-29
IC6000386004 | Hořovice 343-SSZT ATÚ budova |  | 67/STR/2021 | 2021-10-18 | 2026-10-18
12, IC5000166953 | Zdice 118 - str.d.č.49/42 |  | 70/STR/2021 | 2021-07-30 | 2022-07-30
IC5000140495 2 | Kladno Dubí-strážní domek č.219 |  | 114/2018/Vebr | 2018-12-06 | 2023-12-06
IC5000140903 3 | Jesenice - SSZT provoz.b.zab.zař. - hromosvod |  |  | 2022 | 2026
IC6000388433 | Městečko u Křivoklátu - WC |  | 81/STR/2021 | 2021-11-12 | 2026-11-12
IC5000140818 | Stradonice u Nižboru 72 - str.d.č.7/8 |  | 82/STR/2021 | 2021-12-16 | 2026-12-16
1 | Račice nad Berounkou - osvětlení zastávky |  | 175/S/2024 | 2024-05-05 | 2024-05-05
204 / IC7000016003 | Žst. Kolín zast. - výdejna jízdenek |  | 115/STR/2021 | 2021-06-29 | 2026-06-29
IC5000132020 | Velim-trafo u V.B. |  | 120/STR/2021 | 2021-11-15 | 2026-11-15
2 | KS,ROZVADECE,VENK.OSVETLENI ZRUC n.S |  | 92/00-St | 2000-06-22 | 2004-06-22
IC6000315860 | žst. Zruč n. Sázavou - soc.zař.SSZT (buňka UF) |  | 121/STR/2021 | 2021-11-25 | 2026-11-25
1 | TRAFOSTANICE INSTALACE + TECHNOLOGIE ĆASLAV |  |  | 2022 | 2026
IC5000107750 | Čáslav-trafostanice |  |  | 2022 | 2026
2 IC5000107844 | Ronov nad Doubr.-sklad zboží-hromosvod |  |  | 2022 | 2026
IC6000388874 | Byšice - výpravní budova čp. 161 |  | 445/STR/2020 | 2020-10-19 | 2025
IC6000388874 | Byšice - výpravní budova čp. 161-hromosvod |  | M100/2018 | 2018-04-05 | 2023
IC6000386579 | Mnichovo Hradiště - výpravní budova | ve složce 2021 |  | VR2021 | 2026
IC6000388873 | Všetaty-výpr.bud. čp.91-hromosvod |  | 148/STR/2021/H | 2021-10-12 | 2026-10-12
P2681 | Byšice - Kropáčova Vrutice- Kojovice - 46,975km |  |  | 2022 | 2026
P2690 | Kropáčova Vrutice - Zdětín u Chotětova - 54,561km |  |  | 2022 | 2026
P2691 | žst. Zdětín u Chotětova - 57,451km |  |  | 2022 | 2026
P2699 | Mladá Boleslav hl.n. - Mladá Boleslav-Debř - 76,072km |  |  | 2022 | 2026
P2717 | Mnichovo Hradiště - Loukov u Mnichova Hradiště -Loukov - 95,782km |  |  | 2022 | 2026
P2718 | Mnichovo Hradiště - Loukov u Mnichova Hradiště -Loukov - 96,123km |  |  | 2022 | 2026
P3036 | Kanina - Mšeno - 23,007km |  |  | 2022 | 2026
P3046 | Vrátno - Sudoměř u Mladé Boleslavi - 9,294km |  |  | 2022 | 2026
P3191 | Dolní Bousov - Kněžmost - 27,144km |  |  | 2022 | 2026
P4645 | Březno - 23,823km |  |  | 2022 | 2026
IC5000091222 | Kostomlaty-str.domek č.238 1bj |  | 151/STR/2021 | 2021-12-16 | 2026-12-16
IC6000388937 | Lysá n. L. - výpravní budova -hromosvod |  | 154/STR/2021/H | 2021-11-25 | 2026-11-25
IC7000047337 | Lysá nad Labem žst. - budova "A" |  | 155/STR/2021 | 2021-06-22 | 2026-06-22
IC7000047338 | Lysá nad Labem žst. - budova "B" |  | 156/STR/2021 | 2021-06-22 | 2026-06-22
IC6000388983 | Milovice - výpravní budova 1bj. |  | 158/STR/2021 | 2021-10-01 | 2026-10-01
IC6000388983 | Milovice - výpravní budova -hromosvod |  | 159/STR/2021 | 2021-07-14 | 2026-07-14
IC5000090852 | Mělník,Pšovka - strážní domek čp.922 |  | SK220/2021 | 09.03.2021 | 2026
IC5000090851 | Mělník - strážní domek č.265, Nádražní 3742 |  | SK218/2021 | 44264 | 2026
IC6000388989 | ŽST.Poděbrady - výpravní budova-hromosvod |  | 169/STR/2021/H | 2021-11-20 | 2026-11-20
IC5000091273 | Třebestovice-stavědlo /releovka |  | 172/STR/2021 | 2021-09-01 | 2026-09-01
P2999 | Mělník - Mělník Labe - 1,115km |  |  | 2022 | 2026
P3000 | Mělník - Mělník Labe - 1,360km |  |  | 2022 | 2026
P3001 | Mělník - Mělník Labe - 1,883km |  |  | 2022 | 2026
P4944 | Hořátev- zastávka - 9,884km |  |  | 2022 | 2026
P4948 | žst. Nymburk město-"U pivovaru" - žst. Nymburk město - 12,803km |  |  | 2022 | 2026
81 | TM Karlštejn - DOUO |  |  | zadáno 2022 | 2026