## Rekapitulace
stavba: |  |  |  | Kontrolní součet [Kč] | Celková cena [Kč]
Úpravy základnových radiostanic BTS sítě GSM-R řady S8003 |  |  |  | 0 | 0
Cena díla za projektovou dokumentaci stavby |  |  |  |  | 0
PDPS |  | Projektová dokumentace pro provádění stavby |  | 0
Cena díla za dozor projektanta |  |  | 0 | 0 | 0
Cena díla za zhotovení stavby |  |  |  |  | 0
Číslo objektu |  | Název objektu |  | Cena objektu [Kč] | Cena typu objektů [Kč]
D.1.2 |  | Železniční sdělovací zařízení |  |  | 0
PS | PS 560.00.01 | Úprava BTS 201 zast. Starý Kolín |  | 0
PS | PS 560.00.02 | Úprava BTS 203 zast. Kojice |  | 0
PS | PS 560.00.03 | Úprava BTS 204 žst. Řečany n. Labem |  | 0
PS | PS 560.00.04 | Úprava BTS 205 žst. Přelouč |  | 0
PS | PS 560.00.05 | Úprava BTS 209 zast. Černá za Bory |  | 0
PS | PS 560.00.06 | Úprava BTS 210 žst. Kostěnice |  | 0
PS | PS 560.00.07 | Úprava BTS 212 žst. Uhersko |  | 0
PS | PS 560.00.08 | Úprava BTS 213 zast. Sedlíšťka |  | 0
PS | PS 560.00.09 | Úprava BTS 215 zast. Sruby |  | 0
PS | PS 560.00.10 | Úprava BTS 216 žst. Choceň |  | 0
PS | PS 560.00.11 | Úprava BTS 219 Brandýs n/O. |  | 0
PS | PS 560.00.12 | Úprava BTS 224 Kerhartice |  | 0
PS | PS 560.00.13 | Úprava BTS 225 žst. Ústí n/O. |  | 0
PS | PS 560.00.14 | Úprava BTS 226 žst. Dlouhá Třebová |  | 0
PS | PS 560.00.15 | Úprava BTS 229 zast. Semanín |  | 0
PS | PS 560.00.16 | Úprava BTS 231 žst. Opatov |  | 0
PS | PS 560.00.17 | Úprava BTS 233 žst. Svitavy |  | 0
PS | PS 560.00.18 | Úprava BTS 235 zast. Hradec n. Svitavou |  | 0
PS | PS 560.00.19 | Úprava BTS 240 žst. Březová n. Svitavou |  | 0
PS | PS 560.00.20 | Úprava BTS 243 žst. Letovice |  | 0
PS | PS 560.00.21 | Úprava BTS 246 zast. Svitávka |  | 0
PS | PS 560.00.22 | Úprava BTS 248 Lhota Rapotina |  | 0
PS | PS 560.00.23 | Úprava BTS 251 žst. Blansko-Macocha |  | 0
PS | PS 560.00.24 | Úprava BTS 265 žst. Hrušovany u Brna |  | 0
PS | PS 560.00.25 | Úprava BTS 266 žst. Vranovice |  | 0
PS | PS 560.00.26 | Úprava BTS 268 žst. Šakvice |  | 0
PS | PS 560.00.27 | Úprava BTS 269 žst. Zaječí |  | 0
PS | PS 560.00.28 | Úprava BTS 270 žst. Podivín |  | 0
PS | PS 560.00.29 | Úprava BTS 273 žst. Lanžhot |  | 0
PS | PS 560.09.01 | Doplnění centrálních částí GSM-R |  | 0
|  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  | 0
SO | SO 98-98 | Všeobecný objekt |  | 0
V ……………..................….. dne …………......…..
ve funkci
oprávněná osoba k podpisu nabídky za uchazeče
Note on D5: počet hodin
Note on E5: jednotková cena

## Kolín-Uhersko
Název stavby: Úpravy základnových radiostanic BTS sítě GSM-R řady S8003
Stupeň dokumentace: ZDS2
Požadavky na výkon nebo funkci |  |  |  | Příloha č.: 6.01
Položka | Název pol. | Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby | Poznámka | Cena za položku
PS 560.00.01 | Úprava BTS 201 zast. Starý Kolín | V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 201 v lokalitě zast. Starý Kolín Specifikace prametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02: • 1x dodávka a montáž BTS - řídící a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R, odzkoušení a uvedení do provozu • 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R | V rozsahu TZ, výkresové části dokumentace a technických specifikací stavby.
• oprava chrániček u paty stožáru do 5ks dle popisu v technické zprávě • 1x výměna stávající vývodky pro diesel agregát na technologickém domku za novou vývodku, včetně nezbytných doprovodných úkonů a revizí Ostatní úpravy a požadavky: • zajištění dohledu správce zařízení • vypracování realizační dokumentace
PS 560.00.02 | Úprava BTS 203 zast. Kojice | V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 203 v lokalitě zast. zast. Kojice Specifikace prametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02: • 1x dodávka a montáž BTS - řídící a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R, odzkoušení a uvedení do provozu • 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R | V rozsahu TZ, výkresové části dokumentace a technických specifikací stavby.
• oprava chrániček u paty stožáru do 5ks dle popisu v technické zprávě • 1x výměna stávající vývodky pro diesel agregát na technologickém domku za novou vývodku, včetně nezbytných doprovodných úkonů a revizí Ostatní úpravy a požadavky: • zajištění dohledu správce zařízení • vypracování realizační dokumentace
PS 560.00.03 | Úprava BTS 204 žst. Řečany n. Labem | V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 204 v lokalitě žst. Řečany n. Labem Specifikace prametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02: • 1x dodávka a montáž BTS - řídící a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R, odzkoušení a uvedení do provozu • 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R | V rozsahu TZ, výkresové části dokumentace a technických specifikací stavby.
• oprava chrániček u paty stožáru do 5ks dle popisu v technické zprávě • 1x výměna stávající vývodky pro diesel agregát na technologickém domku za novou vývodku, včetně nezbytných doprovodných úkonů a revizí Ostatní úpravy a požadavky: • zajištění dohledu správce zařízení • vypracování realizační dokumentace
PS 560.00.04 | Úprava BTS 205 žst. Přelouč | V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 205 v lokalitě žst. Přelouč Specifikace prametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02: • 1x dodávka a montáž BTS - řídící a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R, odzkoušení a uvedení do provozu • 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R | V rozsahu TZ, výkresové části dokumentace a technických specifikací stavby.
• 1x dodávka a montáž klimatizační jednotky včetně nezbytného příslušenství, zapojení do provozu • 1x demontáž stávající klimatizační jednotky včetně příslušenství • oprava chrániček u paty stožáru do 5ks dle popisu v technické zprávě • 1x výměna stávající vývodky pro diesel agregát na technologickém domku za novou vývodku, včetně nezbytných doprovodných úkonů a revizí • 1x výměna stávajícího dešťového svodu za nový kovový • výměna 3x dílců skládaný podlahy Ostatní úpravy a požadavky: • zajištění dohledu správce zařízení • vypracování realizační dokumentace
PS 560.00.05 | Úprava BTS 209 zast. Černá za Bory | V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 209 v lokalitě zast. Černá za Bory Specifikace prametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02: • 1x dodávka a montáž BTS - řídící a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R, odzkoušení a uvedení do provozu • 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R | V rozsahu TZ, výkresové části dokumentace a technických specifikací stavby.
• oprava chrániček u paty stožáru do 5ks dle popisu v technické zprávě • 1x výměna stávající vývodky pro diesel agregát na technologickém domku za novou vývodku, včetně nezbytných doprovodných úkonů a revizí Ostatní úpravy a požadavky: • zajištění dohledu správce zařízení • vypracování realizační dokumentace
PS 560.00.06 | Úprava BTS 210 žst. Kostěnice | V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 210 v lokalitě žst. Kostěnice Specifikace prametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02: • 1x dodávka a montáž BTS - řídící a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R, odzkoušení a uvedení do provozu • 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R | V rozsahu TZ, výkresové části dokumentace a technických specifikací stavby.
• 1x dodávka a montáž skříně 19"/42U/600x600mm, oceloplechové perforované dveře, přístup vpředu jednostranný, 1x 19" panel se servisními nn zásukami, připojení panelu zásuvek na NN rozvaděč, včetně montážního materiálu a nezbytného příslušenství • oprava chrániček u paty stožáru do 5ks dle popisu v technické zprávě • 1x výměna stávající vývodky pro diesel agregát na technologickém domku za novou vývodku, včetně nezbytných doprovodných úkonů a revizí Ostatní úpravy a požadavky: • zajištění dohledu správce zařízení • vypracování realizační dokumentace
PS 560.00.07 | Úprava BTS 212 žst. Uhersko | V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 212 v lokalitě žst. Uhersko Specifikace prametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02: • 1x dodávka a montáž BTS - řídící a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R, odzkoušení a uvedení do provozu • 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R | V rozsahu TZ, výkresové části dokumentace a technických specifikací stavby.
• doplnění roštů do 5m • oprava chrániček u paty stožáru do 5ks dle popisu v technické zprávě • 1x výměna stávající vývodky pro diesel agregát na technologickém domku za novou vývodku, včetně nezbytných doprovodných úkonů a revizí • 1x výměna SmartHouse Ostatní úpravy a požadavky: • zajištění dohledu správce zařízení • vypracování realizační dokumentace

## Sedlišťka-Dl.Třebová
Název stavby: Úpravy základnových radiostanic BTS sítě GSM-R řady S8003
Stupeň dokumentace: ZDS2
Požadavky na výkon nebo funkci |  |  |  | Příloha č.: 6.01
Položka | Název pol. | Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby | Poznámka | Cena za položku
PS 560.00.08 | Úprava BTS 213 zast. Sedlíšťka | V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 213 zast. Sedlíšťka. Specifikace prametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02: • 1x dodávka a montáž BTS - řídící a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R, odzkoušení a uvedení do provozu • 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R | V rozsahu TZ, výkresové části dokumentace a technických specifikací stavby.
• oprava chrániček u paty stožáru do 5 ks dle popisu v technické zprávě • 1x výměna stávající vývodky pro diesel agregát na technologickém domku za novou vývodku, včetně nezbytných doprovodných úkonů a revizí Ostatní úpravy a požadavky: • zajištění dohledu správce zařízení • vypracování realizační dokumentace
PS 560.00.09 | Úprava BTS 215 zast. Sruby | V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 213 zast. Sedlíšťka. Specifikace prametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02: • 1x dodávka a montáž BTS - řídící a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R, odzkoušení a uvedení do provozu • 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R | V rozsahu TZ, výkresové části dokumentace a technických specifikací stavby.
• 1x dodávka a montáž klimatizační jednotky včetně nezbytného příslušenství, zapojení do provozu • 1x demontáž stávající klimatizační jednotky včetně příslušenství • oprava chrániček u paty stožáru do 5 ks dle popisu v technické zprávě • 1x výměna stávající vývodky pro diesel agregát na technologickém domku za novou vývodku, včetně nezbytných doprovodných úkonů a revizí Ostatní úpravy a požadavky: • zajištění dohledu správce zařízení • vypracování realizační dokumentace
PS 560.00.10 | Úprava BTS 216 žst. Choceň | V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 213 zast. Sedlíšťka. Specifikace prametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02: • 1x dodávka a montáž BTS - řídící a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R, odzkoušení a uvedení do provozu • 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R | V rozsahu TZ, výkresové části dokumentace a technických specifikací stavby.
• 1x dodávka a montáž klimatizační jednotky včetně nezbytného příslušenství, zapojení do provozu • 1x demontáž stávající klimatizační jednotky včetně příslušenství • oprava chrániček u paty stožáru do 5 ks dle popisu v technické zprávě • 1x výměna stávající vývodky pro diesel agregát na technologickém domku za novou vývodku, včetně nezbytných doprovodných úkonů a revizí Ostatní úpravy a požadavky: • zajištění dohledu správce zařízení • vypracování realizační dokumentace
PS 560.00.11 | Úprava BTS 219 Brandýs n/O. | V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 213 zast. Sedlíšťka. Specifikace prametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02: • 1x dodávka a montáž BTS - řídící a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R, odzkoušení a uvedení do provozu • 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R | V rozsahu TZ, výkresové části dokumentace a technických specifikací stavby.
• 1x dodávka a montáž klimatizační jednotky včetně nezbytného příslušenství, zapojení do provozu • 1x demontáž stávající klimatizační jednotky včetně příslušenství • oprava chrániček u paty stožáru do 5 ks dle popisu v technické zprávě • 1x výměna stávající vývodky pro diesel agregát na technologickém domku za novou vývodku, včetně nezbytných doprovodných úkonů a revizí Ostatní úpravy a požadavky: • zajištění dohledu správce zařízení • vypracování realizační dokumentace
PS 560.00.12 | Úprava BTS 224 Kerhartice | V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 213 zast. Sedlíšťka. Specifikace prametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02: • 1x dodávka a montáž BTS - řídící a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R, odzkoušení a uvedení do provozu • 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R • 1x dodávka a montáž baterie 48 V/180-190 Ah, sestavené ze 4 ks článků 12 V, včetně zapojení, kabeláže, formování, odzkoušení a uvedení do provozu • 1x demontáž stávající baterie 48 V, včetně příslušenství | V rozsahu TZ, výkresové části dokumentace a technických specifikací stavby.
• 1x dodávka a montáž klimatizační jednotky včetně nezbytného příslušenství, zapojení do provozu • 1x demontáž stávající klimatizační jednotky včetně příslušenství • oprava chrániček u paty stožáru do 5 ks dle popisu v technické zprávě Ostatní úpravy a požadavky: • zajištění dohledu správce zařízení • vypracování realizační dokumentace
PS 560.00.13 | Úprava BTS 225 žst. Ústí n/O. | V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 213 zast. Sedlíšťka. Specifikace prametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02: • 1x dodávka a montáž BTS - řídící a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R, odzkoušení a uvedení do provozu • 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R | V rozsahu TZ, výkresové části dokumentace a technických specifikací stavby.
• 1x dodávka a montáž klimatizační jednotky včetně nezbytného příslušenství, zapojení do provozu • 1x demontáž stávající klimatizační jednotky včetně příslušenství • oprava chrániček u paty stožáru do 5ks dle popisu v technické zprávě • 1x výměna stávající vývodky pro diesel agregát na technologickém domku za novou vývodku, včetně nezbytných doprovodných úkonů a revizí • vybudování odvodňovací drenáže kolem technologického domku z důvodu zatíkání vody do kabelového prostoru Ostatní úpravy a požadavky: • zajištění dohledu správce zařízení • vypracování realizační dokumentace
PS 560.00.14 | Úprava BTS 226 žst. Dlouhá Třebová | V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 213 zast. Sedlíšťka. Specifikace prametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02: • 1x dodávka a montáž BTS - řídící a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R, odzkoušení a uvedení do provozu • 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R • 2x dodávka a montáž nové antény s parametry uvedenými v příloze 2.01, včetně nezbytných úprav stávajících konstrukcí, včetně zapojení na kabelové systémy, nastavení směrů a uvedení do provozu • 2x demontáž stávající antény, včetně souvisejícího příslušenství | V rozsahu TZ, výkresové části dokumentace a technických specifikací stavby.
• 1x dodávka a montáž klimatizační jednotky včetně nezbytného příslušenství, zapojení do provozu • 1x demontáž stávající klimatizační jednotky včetně příslušenství • oprava chrániček u paty stožáru do 5 ks dle popisu v technické zprávě • 1x výměna stávající vývodky pro diesel agregát na technologickém domku za novou vývodku, včetně nezbytných doprovodných úkonů a revizí Ostatní úpravy a požadavky: • zajištění dohledu správce zařízení • vypracování realizační dokumentace

## Semanín - Blansko
Název stavby: Úpravy základnových radiostanic BTS sítě GSM-R řady S8003
Stupeň dokumentace: ZDS2
Požadavky na výkon nebo funkci |  |  |  | Příloha č.: 6.01
Položka | Název pol. | Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby | Poznámka | Cena za položku
PS 560.00.15 | Úprava BTS 229 zast. Semanín | V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 229 v lokalitě zast. Semanín. Specifikace prametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02: • 1x dodávka a montáž BTS - řídící a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R, odzkoušení a uvedení do provozu • 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R | V rozsahu TZ, výkresové části dokumentace a technických specifikací stavby.
• 1x dodávka a montáž klimatizační jednotky včetně nezbytného příslušenství, zapojení do provozu • 1x demontáž stávající klimatizační jednotky včetně příslušenství • oprava chrániček u paty stožáru do 5ks dle popisu v technické zprávě • 1x výměna stávající vývodky pro diesel agregát na technologickém domku za novou vývodku, včetně nezbytných doprovodných úkonů a revizí Ostatní úpravy a požadavky: • zajištění dohledu správce zařízení • vypracování realizační dokumentace
PS 560.00.16 | Úprava BTS 231 žst. Opatov | V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 231 v lokalitě žst. Opatov. Specifikace prametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02: • 1x dodávka a montáž BTS - řídící a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R, odzkoušení a uvedení do provozu • 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R | V rozsahu TZ, výkresové části dokumentace a technických specifikací stavby.
• 1x dodávka a montáž klimatizační jednotky včetně nezbytného příslušenství, zapojení do provozu • 1x demontáž stávající klimatizační jednotky včetně příslušenství • oprava chrániček u paty stožáru do 5ks dle popisu v technické zprávě • 1x výměna stávající vývodky pro diesel agregát na technologickém domku za novou vývodku, včetně nezbytných doprovodných úkonů a revizí Ostatní úpravy a požadavky: • zajištění dohledu správce zařízení • vypracování realizační dokumentace
PS 560.00.17 | Úprava BTS 233 žst. Svitavy | V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 233 v lokalitě žst. Svitavy. Specifikace prametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02: • 1x dodávka a montáž BTS - řídící a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R, odzkoušení a uvedení do provozu • 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R | V rozsahu TZ, výkresové části dokumentace a technických specifikací stavby.
• oprava chrániček u paty stožáru do 5ks dle popisu v technické zprávě • 1x výměna stávající vývodky pro diesel agregát na technologickém domku za novou vývodku, včetně nezbytných doprovodných úkonů a revizí Ostatní úpravy a požadavky: • zajištění dohledu správce zařízení • vypracování realizační dokumentace
PS 560.00.18 | Úprava BTS 235 zast. Hradec n. Svitavou | V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 235 v lokalitě zast. Hradec n. Svitavou. Specifikace prametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02: • 1x dodávka a montáž BTS - řídící a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R, odzkoušení a uvedení do provozu • 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R • 1x dodávka a montáž baterie 48V/180-190Ah, sestavené ze 4ks článků 12V, včetně zapojení, kabeláže, formování, odzkoušení a uvedení do provozu • 1x demontáž stávající baterie 48V, včetně příslušenství • 2x dodávka a montáž nové antény s parametry uvedenými v příloze 2.01, včetně nezbytných úprav stávajících konstrukcí, včetně zapojení na kabelové systémy, nastavení směrů a uvedení do provozu • 2x demontáž stávající antény, včetně souvisejícího příslušenství | V rozsahu TZ, výkresové části dokumentace a technických specifikací stavby.
• 1x dodávka a montáž klimatizační jednotky včetně nezbytného příslušenství, zapojení do provozu • 1x demontáž stávající klimatizační jednotky včetně příslušenství • 1x výměna stávající vývodky pro diesel agregát na technologickém domku za novou vývodku, včetně nezbytných doprovodných úkonů a revizí • 1x výměna stávajícího dešťového svodu za nový kovový Ostatní úpravy a požadavky: • zajištění dohledu správce zařízení • vypracování realizační dokumentace
PS 560.00.19 | Úprava BTS 240 žst. Březová n. Svitavou | V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 240 v lokalitě žst. Březová n. Svitavou. Specifikace prametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02: • 1x dodávka a montáž BTS - řídící a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R, odzkoušení a uvedení do provozu • 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R • 1x dodávka a montáž baterie 48V/180-190Ah, sestavené ze 4ks článků 12V, včetně zapojení, kabeláže, formování, odzkoušení a uvedení do provozu • 1x demontáž stávající baterie 48V, včetně příslušenství • 2x dodávka a montáž nové antény s parametry uvedenými v příloze 2.01, včetně nezbytných úprav stávajících konstrukcí, včetně zapojení na kabelové systémy, nastavení směrů a uvedení do provozu • 2x demontáž stávající antény, včetně souvisejícího příslušenství | V rozsahu TZ, výkresové části dokumentace a technických specifikací stavby.
• 1x dodávka a montáž klimatizační jednotky včetně nezbytného příslušenství, zapojení do provozu • 1x demontáž stávající klimatizační jednotky včetně příslušenství • 1x výměna stávající vývodky pro diesel agregát na technologickém domku za novou vývodku, včetně nezbytných doprovodných úkonů a revizí • 1x vybudování odvodňovací drenáže kolem TD Ostatní úpravy a požadavky: • zajištění dohledu správce zařízení • vypracování realizační dokumentace
PS 560.00.20 | Úprava BTS 243 žst. Letovice | V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 243 v lokalitě žst. Letovice. Specifikace prametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02: • 1x dodávka a montáž BTS - řídící a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R, odzkoušení a uvedení do provozu • 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R • 1x dodávka a montáž baterie 48V/180-190Ah, sestavené ze 4ks článků 12V, včetně zapojení, kabeláže, formování, odzkoušení a uvedení do provozu • 1x demontáž stávající baterie 48V, včetně příslušenství • 2x dodávka a montáž nové antény s parametry uvedenými v příloze 2.01, včetně nezbytných úprav stávajících konstrukcí, včetně zapojení na kabelové systémy, nastavení směrů a uvedení do provozu • 2x demontáž stávající antény, včetně souvisejícího příslušenství | V rozsahu TZ, výkresové části dokumentace a technických specifikací stavby.
• 1x dodávka a montáž klimatizační jednotky včetně nezbytného příslušenství, zapojení do provozu • 1x demontáž stávající klimatizační jednotky včetně příslušenství • oprava chrániček u paty stožáru do 5ks dle popisu v technické zprávě • 1x výměna stávající vývodky pro diesel agregát na technologickém domku za novou vývodku, včetně nezbytných doprovodných úkonů a revizí Ostatní úpravy a požadavky: • zajištění dohledu správce zařízení • vypracování realizační dokumentace
PS 560.00.21 | Úprava BTS 246 zast. Svitávka | V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 246 v lokalitě zast. Svitávka. Specifikace prametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02: • 1x dodávka a montáž BTS - řídící a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R, odzkoušení a uvedení do provozu • 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R • 1x dodávka a montáž nové antény s parametry uvedenými v příloze 2.01, včetně nezbytných úprav stávajících konstrukcí, včetně zapojení na kabelové systémy, nastavení směrů a uvedení do provozu • 1x demontáž stávající antény, včetně souvisejícího příslušenství | V rozsahu TZ, výkresové části dokumentace a technických specifikací stavby.
• 1x dodávka a montáž klimatizační jednotky včetně nezbytného příslušenství, zapojení do provozu • 1x demontáž stávající klimatizační jednotky včetně příslušenství • oprava chrániček u paty stožáru do 5ks dle popisu v technické zprávě • 1x výměna stávající vývodky pro diesel agregát na technologickém domku za novou vývodku, včetně nezbytných doprovodných úkonů a revizí Ostatní úpravy a požadavky: • zajištění dohledu správce zařízení • vypracování realizační dokumentace
PS 560.00.22 | Úprava BTS 248 Lhota Rapotina | V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 248 v lokalitě Lhota Rapotina. Specifikace prametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02: • 1x dodávka a montáž BTS - řídící a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R, odzkoušení a uvedení do provozu • 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R • 2x dodávka a montáž nové antény s parametry uvedenými v příloze 2.01, včetně nezbytných úprav stávajících konstrukcí, včetně zapojení na kabelové systémy, nastavení směrů a uvedení do provozu • 2x demontáž stávající antény, včetně souvisejícího příslušenství | V rozsahu TZ, výkresové části dokumentace a technických specifikací stavby.
• 1x výměna stávající vývodky pro diesel agregát na technologickém domku za novou vývodku, včetně nezbytných doprovodných úkonů a revizí Ostatní úpravy a požadavky: • zajištění dohledu správce zařízení • vypracování realizační dokumentace
PS 560.00.23 | Úprava BTS 251 žst. Blansko-Macocha | V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 251 v lokalitě žst. Blansko Specifikace prametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02: • 1x dodávka a montáž BTS - řídící a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R, odzkoušení a uvedení do provozu • 1x demontáž stávající BTS 8000, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R • 1x dodávka a montáž baterie 48V/180-190Ah, sestavené ze 4ks článků 12V, včetně zapojení, kabeláže, formování, odzkoušení a uvedení do provozu • 1x demontáž stávající baterie 48V, včetně příslušenství • 2x dodávka a montáž nové antény s parametry uvedenými v příloze 2.01, včetně nezbytných úprav stávajících konstrukcí, včetně zapojení na kabelové systémy, nastavení směrů a uvedení do provozu • 2x demontáž stávající antény, včetně souvisejícího příslušenství | V rozsahu TZ, výkresové části dokumentace a technických specifikací stavby.
• 1x dodávka a montáž klimatizační jednotky včetně nezbytného příslušenství, zapojení do provozu • 1x demontáž stávající klimatizační jednotky včetně příslušenství • oprava chrániček u paty stožáru do 5ks dle popisu v technické zprávě • 1x výměna stávající vývodky pro diesel agregát na technologickém domku za novou vývodku, včetně nezbytných doprovodných úkonů a revizí • 1x výměna stávajícího dešťového svodu za nový kovový Ostatní úpravy a požadavky: • zajištění dohledu správce zařízení • vypracování realizační dokumentace

## Hrušovany - Lanžhot
Název stavby: Úpravy základnových radiostanic BTS sítě GSM-R řady S8003
Stupeň dokumentace: ZDS2
Požadavky na výkon nebo funkci |  |  |  | Příloha č.: 6.01
Položka | Název pol. | Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby | Poznámka | Cena za položku
PS 560.00.24 | Úprava BTS 265 žst. Hrušovany u Brna | V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 265 v lokalitě žst. Hrušovany u Brna. Specifikace prametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02: • 1x dodávka a montáž BTS - řídící a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R, odzkoušení a uvedení do provozu • 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R • 1x dodávka a montáž baterie 48V/180-190Ah, sestavené ze 4ks článků 12V, včetně zapojení, kabeláže, formování, odzkoušení a uvedení do provozu • 1x demontáž stávající baterie 48V, včetně příslušenství • 2x dodávka a montáž nové antény s parametry uvedenými v příloze 2.01, včetně nezbytných úprav stávajících konstrukcí, včetně zapojení na kabelové systémy, nastavení směrů a uvedení do provozu • 2x demontáž stávající antény, včetně souvisejícího příslušenství • 2x dodávka a montáž jumperu do 5m, včetně zapojení • 2x demontáž stávajícího jumperu | V rozsahu TZ, výkresové části dokumentace a technických specifikací stavby.
• 1x dodávka a montáž skříně 19"/42U/600x600mm, oceloplechové perforované dveře, přístup vpředu jednostranný, 1x 19" panel se servisními nn zásukami, připojení panelu zásuvek na NN rozvaděč, včetně montážního materiálu a nezbytného příslušenství • doplnění roštů do 5m • 1x dodávka a montáž klimatizační jednotky včetně nezbytného příslušenství, zapojení do provozu • 1x demontáž stávající klimatizační jednotky včetně příslušenství • 1x výměna stávající vývodky pro diesel agregát na technologickém domku za novou vývodku, včetně nezbytných doprovodných úkonů a revizí • 1x výměna stávajícího dešťového svodu za nový, kovový Ostatní úpravy a požadavky: • zajištění dohledu správce zařízení • vypracování realizační dokumentace
PS 560.00.25 | Úprava BTS 266 žst. Vranovice | V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 266 v lokalitě žst. Vranovice. Specifikace prametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02: • 1x dodávka a montáž BTS - řídící a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R, odzkoušení a uvedení do provozu • 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R • 2x dodávka a montáž nové antény s parametry uvedenými v příloze 2.01, včetně nezbytných úprav stávajících konstrukcí, včetně zapojení na kabelové systémy, nastavení směrů a uvedení do provozu • 2x demontáž stávající antény, včetně souvisejícího příslušenství • 2x dodávka a montáž jumperu do 5m, včetně zapojení • 2x demontáž stávajícího jumperu | V rozsahu TZ, výkresové části dokumentace a technických specifikací stavby.
• 1x dodávka a montáž skříně 19"/42U/600x600mm, oceloplechové perforované dveře, přístup vpředu jednostranný, 1x 19" panel se servisními nn zásukami, připojení panelu zásuvek na NN rozvaděč, včetně montážního materiálu a nezbytného příslušenství • doplnění roštů do 5m • 1x dodávka a montáž klimatizační jednotky včetně nezbytného příslušenství, zapojení do provozu • 1x demontáž stávající klimatizační jednotky včetně příslušenství • 1x výměna stávající vývodky pro diesel agregát na technologickém domku za novou vývodku, včetně nezbytných doprovodných úkonů a revizí • 1x výměna stávajícícho dešťového svodu za nový, kovový Ostatní úpravy a požadavky: • zajištění dohledu správce zařízení • vypracování realizační dokumentace
PS 560.00.26 | Úprava BTS 268 žst. Šakvice | V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 268 v lokalitě žst. Šakvice. Specifikace prametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02: • 1x dodávka a montáž BTS - řídící a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R, odzkoušení a uvedení do provozu • 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R • 1x dodávka a montáž baterie 48V/180-190Ah, sestavené ze 4ks článků 12V, včetně zapojení, kabeláže, formování, ozkoušení a uvedení do provozu • 1x demontáž stávajícíc baterie 48V, včetně příslušenství • 2x dodávka a montáž nové antény s parametry uvedenými v příloze 2.01, včetně nezbytných úprav stávajících konstrukcí, včetně zapojení na kabelové systémy, nastavení směrů a uvedení do provozu • 2x demontáž stávající antény, včetně souvisejícího příslušenství • 2x dodávka a montáž jumperu do 5m, včetně zapojení • 2x demontáž stávajícího jumperu | V rozsahu TZ, výkresové části dokumentace a technických specifikací stavby.
• 1x dodávka a montáž skříně 19"/42U/600x600mm, oceloplechové perforované dveře, přístup vpředu jednostranný, 1x 19" panel se servisními nn zásukami, připojení panelu zásuvek na NN rozvaděč, včetně montážního materiálu a nezbytného příslušenství • doplnění roštů do 5m • 1x dodávka a montáž klimatizační jednotky včetně nezbytného příslušenství, zapojení do provozu • 1x demontáž stávající klimatizační jednotky včetně příslušenství • oprava chrániček u paty stožáru do 5ks dle popisu v technické zprávě • 1x výměna stávající vývodky pro diesel agregát na technologickém domku za novou vývodku, včetně nezbytných doprovodných úkonů a revizí • 1x výměna stávajícího dešťového svodu za nový, kovový Ostatní úpravy a požadavky: • zajištění dohledu správce zařízení • vypracování realizační dokumentace
PS 560.00.27 | Úprava BTS 269 žst. Zaječí | V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 269 v lokalitě žst. Zaječí. Specifikace prametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02: • 1x dodávka a montáž BTS - řídící a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R, odzkoušení a uvedení do provozu • 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R • 2x dodávka a montáž nové antény s parametry uvedenými v příloze 2.01, včetně nezbytných úprav stávajících konstrukcí, včetně zapojení na kabelové systémy, nastavení směrů a uvedení do provozu • 2x demontáž stávající antény, včetně souvisejícího příslušenství | V rozsahu TZ, výkresové části dokumentace a technických specifikací stavby.
• doplnění roštů do 5m Ostatní úpravy a požadavky: • zajištění dohledu správce zařízení • vypracování realizační dokumentace
PS 560.00.28 | Úprava BTS 270 žst. Podivín | V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 270 v lokalitě žst. Podivín. Specifikace prametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02: • 1x dodávka a montáž BTS - řídící a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R, odzkoušení a uvedení do provozu • 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R • 2x dodávka a montáž nové antény s parametry uvedenými v příloze 2.01, včetně nezbytných úprav stávajících konstrukcí, včetně zapojení na kabelové systémy, nastavení směrů a uvedení do provozu • 2x demontáž stávající antény, včetně souvisejícího příslušenství | V rozsahu TZ, výkresové části dokumentace a technických specifikací stavby.
• 1x dodávka a montáž skříně 19"/47U/600x600mm, oceloplechové perforované dveře ze dvou stran, přístup oboustranný, 1x 19" panel se servisními nn zásukami, připojení panelu zásuvek na NN rozvaděč, včetně montážního materiálu a nezbytného příslušenství • doplnění roštů do 5m Ostatní úpravy a požadavky: • zajištění dohledu správce zařízení • vypracování realizační dokumentace
PS 560.00.29 | Úprava BTS 273 žst. Lanžhot | V rámci tohoto PS bude upravena a doplněna stávající základnová stanice BTS 273 v lokalitě žst. Lanžhot. Specifikace prametrů BTS - dle popisu a údajů v příloze 2.01, rozsah úprav dle specifikace v příloze 2.02: • 1x dodávka a montáž BTS - řídící a rádiová část, vč. připojení na kabelové a napájecí soustavy a na centrální část sítě GSM-R, odzkoušení a uvedení do provozu • 1x demontáž stávající BTS 8003, včetně kabeláže, příslušenství a souvisejících zařízení, odpojení od centrální části GSM-R • 2x dodávka a montáž jumperu do 10m, včetně zapojení • 2x demontáž stávajícího jumperu | V rozsahu TZ, výkresové části dokumentace a technických specifikací stavby.
• úprava délky anénního svodu Ostatní úpravy a požadavky: • zajištění dohledu správce zařízení • vypracování realizační dokumentace
PS 560.09.01 | Doplnění centrálních částí GSM-R | V rámci tohoto PS se provedou práce související s měřením signálu a nezbytných doplněním a aktualizací centrálních částí: • měření signálu pro realizaci do cca 230km • optimalizace anténních systémů a úrovní výkonu • vyhotovení akceptačních protokolů | V rozsahu TZ, výkresové části dokumentace a technických specifikací stavby.
• související nezbytné doplnění a aktualizace centrálních částí MSC • související nezbytné doplnění a aktualizace centrálních částí BSS • související nezbytné doplnění a aktualizace centrálních částí OSS • zajištění dohledu správce zařízení • vypracování realizační dokumentace

## SO 98-98
SO | SOPS/PR/2018/06/01 |  |  |  | SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET | [5 empty] | SO 98-98
| Stavba: |  |  |  | Úpravy základnových radiostanic BTS sítě GSM-R řady S8003 |  |  | CELKEM: |  | 0
| SO/PS: |  | SO 98-98 |  | Všeobecný objekt
| Kategorie monitoringu: |  |  | D.9.8 |  |  |  | Klasifikace SO/PS: |  | 824
| Stupeň dokumentace: |  |  | Stádium 2 | Zjednodušená dokumentace ve stadiu 2 - ZDS2 |  |  | ISPROFIN: |  | 3273214993
| Majetek: |  |  | SŽ s.o. |  |  |  | Označení (S-kód): |  | S632400188
| Zahájení realizace SO/PS: |  |  | 2025-12-01 | Zpracovatel: |  |  | Cenová úroveň: |  | 2025
| Ukončení realizace SO/PS. |  |  | 2027-03-01 |  |  |  | Datum zpracování: |  | 2025-10-02
ISPROFIN:
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena
[10 empty] | Jednotková | Celkem
D | Díl: | 1 |  |  | Dokumentace stavby
P | 1 | VSEOB002 |  | R-položka | Dokumentace skutečného provedení v listinné formě | KPL | 1 |  |  | 0 | 0
PP |  |  |  |  | Vypracování technické části dokumentace skutečného provedení
VV |  |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP
TS |  |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a dle požadavků VTP a ZTP. Jedná se o souhrn činností zahrnujících vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v předepsaném počtu, která mimo jiné zahrnuje , zapracování všech změn během výstavby, výsledné měřící protokoly, aktuální údaje a dokumenty k zařízení (vlastní SW, knihy kabelových plánů s měřícími protokoly a protokoly o jejich uložení, předpisy pro obsluhu, doklady ověřovacího provozu apod.), závěrečnou zprávu o nakládání s odpady apod
P | 2 | VSEOB003 |  | R-položka | Dokumentace skutečného provedení v elektronické formě | KPL | 1 |  |  | 0 | 0
PP |  |  |  |  | Vypracování kompletní dokumentace skutečného provedení v elektronické formě.
VV |  |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP
TS |  |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování kompletní elketroniké dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a dle požadavků VTP a ZTP.
W | Součet | za Díl |  |  | Dokumentace stavby | [5 empty] | 0
D | Díl: | 2 |  |  | Ostatní
P | 3 | VSEOB004 |  | R-položka | Osvědčení o shodě v realizaci | KPL | 1 |  |  | 0 | 0
PP |  |  |  |  | Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou
VV |  |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP
TS |  |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k zajištění vydání platného prohlášení o ověření subsystému notifikovanou osobou ve stádiu realizace podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému, ve znění pozdějších předpisů v souhrnu pro stavební objekty a provozní soubory. Položka zahrnuje všechny nezbytné práce, náklady a zařízení včetně všech doprav a pomocného materiálu nutných pro uskutečnění dané činnosti.
P | 4 | VSEOB005 |  | R-položka | Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu | KPL | 1 |  |  | 0 | 0
PP |  |  |  |  | Zajištění vydání osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu.
VV |  |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP
TS |  |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k zajištění vydání zprávy o posouzení bezpečnosti dle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a požadavky Drážního úřadu. Položka zahrnuje všechny nezbytné práce, náklady a zařízení včetně všech doprav a pomocného materiálu nutných pro uskutečnění dané činnosti.
W | Součet | za Díl |  |  | Ostatní | [5 empty] | 0
Note on E4: Vybrat kategorii dle seznamu E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace D.1 Železniční zabezpečovací zařízení D.2 Železniční sdělovací zařízení D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT D.4 Ostatní technologická zařízení
Note on K4: 1. až 3. místo obor: obory stavebních objektů: 801 Budovy občanské výstavby 802 Haly občanské výstavby 803 Budovy pro bydlení 811 Haly pro výrobu a služby 812 Budovy pro výrobu a služby 813 Věže, stožáry a komíny 814 Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky zásobníky a jámy 815 Objekty pozemní zvláštní 817 Objekty jaderných zařízení 821 Mosty 822 Komunikace pozemní a letiště 823 Plochy a úpravy území 824 Dráhy kolejové 825 Objekty podzemní (mimo důlní) 826 Objekty podzemní důlní 827 Vedení trubní dálková a přípojná 828 Vedení elektrická a dráhy visuté 831 Hydromeliorace 832 Hráze a objekty na tocích 833 Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály obory stavebních prací výrobní povahy: 838 Práce stavební při budování technologických zařizení 839 Práce výrobní povahy ve stavebnictví
Note on L4: povinné: 4. místo skupina volitelné v případě, že lze zařadit: 5. místo podskupina 6. místo konstrukčně materiálová charakteristika 7. místo druh stavební akce
Note on E5: Vybrat stádium dle seznamu: Nejčastěji se zpracovává rozpočet ve Stádiu 3 jako rozpočet jednotlivých SO a PS v rozsahu oceněných soupisů prací dle požadavků vyhlášky č. 169/2016 Sb. V případě, že je podkladem pro výběr zhotovitele na realizaci díla dokumentace ve Stádiu 2 - DUR (tj. v případě staveb kdy projektovou dokumentaci ve stádiu 3 zpracovává zhotovitel stavby), jsou rozpočty jednotlivých SO a PS zpracované ve Formulářích SOPS stádia 3 jako podklad pro sestavení souhrnného rozpočtu a určení předpokládané hodnoty zakázky pro další stádia. V Řádku se uveden, že se jedná o Stádium 2.
Note on F14: Povinná položka
Note on F16: Způsob stanovení množství položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace.
Note on F17: Technická specifikace položky : základní text bude dle potřeby doplněn o požadavky zohledňující specifický charakter stavby.
Note on F18: Povinná položka
Note on F20: Způsob stanovení množství položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace.
Note on F21: Technická specifikace položky : základní text bude dle potřeby doplněn o požadavky zohledňující specifický charakter stavby.
Note on F24: Variantní položka v případě, že se ve stavbě s položkou neuvažuje, bude tato odstraněna.
Note on F25: Doplnění názvu položky upřesňující popis dané položky.
Note on F26: Způsob stanovení množství položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace.
Note on F27: Technická specifikace položky : základní text bude dle potřeby doplněn o požadavky zohledňující specifický charakter stavby a odkaz na vyjádření dotčených orgánů a osob, vznesených v průběhu stavebního řízení.
Note on F28: Variantní položka v případě, že se ve stavbě s položkou neuvažuje, bude tato odstraněna.
Note on F29: Doplnění názvu položky upřesňující popis dané položky.
Note on F30: Způsob stanovení množství položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace.
Note on F31: Technická specifikace položky : základní text bude dle potřeby doplněn o požadavky zohledňující specifický charakter stavby a odkaz na vyjádření dotčených orgánů a osob, vznesených v průběhu stavebního řízení.