## CELK. FAKT. 2026
A) Protokol o prohlídce a zkoušce UTZ v provozu - oblast Plzeň
| ŽST | název obj. | Příští protokol dodat do | druh zařízení | cena | číslo položky
1 | Plzeň hl.n. | EPZ Lobzy | 2026-09-14 |  | 0 | 7499253570
2 | Klatovy | TNS Klatovy | 2026-11-29 |  | 0 | 7499253540
3 | Mýto | TNS Mýto | 2026-11-29 |  | 0 | 7499253540
4 | Přeštice | TS 22/0,4kV | 2026-03-22 |  | 0 | 7499253520
5 | Švihov u Klatov | TS 22/0,4kV | 2026-03-23 |  | 0 | 7499253520
6 | Plzeň hl.n. | TS 22/0,4kV Sušická | 2026-03-25 |  | 0 | 7499253520
7 | Špičák | TS 22/0,4kV | 2026-03-25 |  | 0 | 7499253520
8 | Plzeň Křimice | TS 1 EOV | 2026-03-29 |  | 0 | 7499253566
9 | Plzeň Křimice | TS 2 EOV | 2026-03-29 |  | 0 | 7499253566
10 | Plzeň Křimice | TS 3 EOV | 2026-03-29 |  | 0 | 7499253566
11 | Plzeň Křimice | TS 22/0,4kV | 2026-07-03 |  | 0 | 7499253520
12 | Ošelín | TS EOV | 2026-07-01 |  | 0 | 7499253566
13 | Pavlovice | TS EOV | 2026-07-01 |  | 0 | 7499253566
14 | Stříbro | TS 22/0,4kV | 2026-07-03 |  | 0 | 7499253520
15 | Mirošov | TS 22/0,4kV | 2026-07-20 |  | 0 | 7499253520
16 | Plzeň hl.n. | TS 5 UNZ | 2026-11-29 |  | 0 | 7499253568
17 | Plzeň hl.n. | TS 22/0,4kV Triangl | 2026-11-29 |  | 0 | 7499253520
18 | Plzeň šeř. n. | TS 8 EOV - Seř.n. | 2026-11-29 |  | 0 | 7499253566
19 | Kařízek | TS 1 EOV | 2026-11-29 |  | 0 | 7499253566
20 | Kařízek | TS 2 EOV | 2026-11-29 |  | 0 | 7499253566
21 | Planá u Mariánských Lázní | DJŽV | 2026-07-01 |  | 0 | 7499253568
22 | Plzeň seř. n. | TS 1 EOV | 2026-10-29 |  | 0 | 7499253566
23 | Plzeň seř. n. | TS 2 EOV | 2026-10-29 |  | 0 | 7499253566
24 | Plzeň seř. n. | TS 3 EOV | 2026-10-29 |  | 0 | 7499253566
25 | Starý Plzenec | TS 1 EOV | 2026-10-29 |  | 0 | 7499253566
26 | Starý Plzenec | TS 2 EOV | 2026-10-29 |  | 0 | 7499253566
27 | Plzeň Koterov | FELB | 2026-10-29 |  | 0 | 7499253568
Celkem |  |  |  |  | 0
B) PRAVIDELNÉ REVIZE - Správa pozemních staveb oblast Plzeň
| ŽST | název obj. | platnost revize | NPP | cena | číslo položky
1 | Dobřany | SSZT budova RZZ | 2026-04-15 |  | 0 | 7499252564
2 | Hradec u Stod | budova zastávky (+ S,Ž) | 2026-09-08 |  | 0 | 7499252564
3 | Domažlice | kolejová váha (budova) | 2026-05-07 |  | 0 | 7499252564
4 | Staňkov | ST sklad | 2026-09-13 |  | 0 | 7499252564
5 | Nýrsko | ST sklad a garáž MUV (bývalá výtopna) | 2026-06-20 |  | 0 | 7499252564
6 | Staňkov | ST garáž MUV | 2026-09-14 |  | 0 | 7499252564
7 | Staňkov | ST provozní budova TO (+ PP,VP,KP,Ž) | 2026-09-12 |  | 0 | 7499252564
8 | Nýrsko | ST útulek (+ VP,Ž) | 2026-06-15 |  | 0 | 7499252564
9 | Sušice | ST sklady a dílny | 2026-06-14 |  | 0 | 7499252564
10 | Sušice | ST provozní budova (bývalý str.d.č. 19/12) | 2026-06-13 |  | 0 | 7499252564
11 | Hostouň | výpravní budova | 2026-10-23 |  | 0 | 7499252564
12 | Ždíre | výpravní budova | 2026-09-24 |  | 0 | 7499252564
13 | Hrádek u Sušice | výpravní budova | 2026-10-01 |  | 0 | 7499252564
14 | Nýrsko | ST garáž pro osobní automobil | 2026-06-21 |  | 0 | 7499252564
15 | Plzeň hl.n. | stanoviště výpravčích | 2026-04-17 |  | 0 | 7499252564
16 | Nýrsko | vodárna s bytovou a provozní částí ST | 2026-06-18 |  | 0 | 7499252564
17 | Horní Bříza zastávka | budova zastávky (+ VP,KP,PP) | 2026-10-11 |  | 0 | 7499252566
18 | Radonice výhybna/Milavč | budova výhybny | 2026-10-20 |  | 0 | 7499252566
19 | Vranov u Stříbra | SSZT budova RZZ | 2026-08-03 |  | 0 | 7499252566
20 | Třemošná u Plzně | SSZT budova RZZ | 2026-10-08 |  | 0 | 7499252566
21 | Horní Bříza | výpravní budova | 2026-10-15 |  | 0 | 7499252566
22 | Česká Kubice | výpravní budova | 2026-03-12 |  | 0 | 7499252566
23 | Nemilkov | výpravní budova | 2026-11-11 |  | 0 | 7499252566
24 | Nezvěstice | výpravní budova | 2026-01-29 |  | 0 | 7499252566
25 | Chodová Planá | výpravní budova | 2026-01-20 |  | 0 | 7499252568
26 | Pavlovice | výpravní budova | 2026-02-20 |  | 0 | 7499252568
27 | Holoubkov | výpravní budova | 2026-11-22 |  | 0 | 7499252568
28 | Plzeň Křimice | výpravní budova | 2026-04-04 |  | 0 | 7499252568
29 | Kozolupy | výpravní budova | 2026-09-03 |  | 0 | 7499252568
30 | Pačejov | výpravní budova | 2026-12-30 |  | 0 | 7499252568
31 | Horažďovice předm. | výpravní budova | 2026-03-28 |  | 0 | 7499252568
32 | Blovice | výpravní budova | 2026-05-09 |  | 0 | 7499252568
33 | Horažďovice | výpravní budova | 2026-06-19 |  | 0 | 7499252568
34 | Sušice | výpravní budova | 2026-06-09 |  | 0 | 7499252568
35 | Kolinec | výpravní budova | 2026-03-28 |  | 0 | 7499252568
36 | Nýrsko | výpravní budova | 2026-05-29 |  | 0 | 7499252568
37 | Železná Ruda-Alžbětín/Debrník | výpravní budova | 2026-11-20 |  | 0 | 7499252568
38 | Žihle | výpravní budova | 2026-04-28 |  | 0 | 7499252568
39 | Pňovany | výpravní budova | 2026-02-26 |  | 0 | 7499252568
40 | Plzeň,Sušická | OŘ admin.budova (+ VP,KP,PP) - budova A | 2026-08-23 |  | 0 | 7499252570
41 | Plzeň,Sušická | OŘ admin.budova (+ VP,KP,PP) - budova B | 2026-08-24 |  | 0 | 7499252570
42 | Plzeň,Sušická | OŘ admin.budova (+ VP,KP,PP) - budova C | 2026-08-25 |  | 0 | 7499252570
43 | Plzeň,Sušická | OŘ admin.budova (+ VP,KP,PP) - budova D | 2026-08-26 |  | 0 | 7499252570
44 | Starý Plzenec | výpravní budova | 2026-03-20 |  | 0 | 7499252570
45 | Plzeň hl.n. | ústřední stavědlo | 2026-05-15 |  | 0 | 7499252570
46 | Horní Bříza zastávka | budova zastávky (+ VP,KP,PP) | 2026-10-12 |  | 0 | 7499252590
47 | Hradec u Stoda | budova zastávky (+ S,Ž) | 2026-09-08 |  | 0 | 7499252590
48 | Chotěšov u Stoda | budova zastávky (+ VP,Ž,PP) | 2026-02-02 |  | 0 | 7499252590
49 | Radonice výhybna/Milavč | budova výhybny | 2026-10-20 |  | 0 | 7499252590
50 | Šťáhlavice TNS | SEE provozní budova | 2026-02-16 |  | 0 | 7499252590
51 | Plzeň seř.n. | SEE trafostanice 22/0,4 kV | 2026-05-24 |  | 0 | 7499252590
52 | Staňkov | ST provozní budova TO (+ PP,VP,KP,Ž) | 2026-09-12 |  | 0 | 7499252590
53 | Nýrsko | ST útulek (+ VP,Ž) | 2026-06-16 |  | 0 | 7499252590
54 | Plzeň Křimice | SEE trafostanice 22/0,4 kV (prefa) | 2026-04-20 |  | 0 | 7499252590
55 | Vranov u Stříbra | SSZT budova RZZ | 2026-08-04 |  | 0 | 7499252590
56 | Chodová Planá | výpravní budova | 2026-01-23 |  | 0 | 7499252590
57 | Třemošná u Plzně | výpravní budova | 2026-10-09 |  | 0 | 7499252590
58 | Plzeň Křimice | výpravní budova | 2026-04-04 |  | 0 | 7499252590
59 | Kozolupy | výpravní budova | 2026-09-05 |  | 0 | 7499252590
60 | Tachov | výpravní budova | 2026-03-09 |  | 0 | 7499252592
61 | Kdyně/Prapořiště | výpravní budova | 2026-11-06 |  | 0 | 7499252592
62 | Česká Kubice | výpravní budova | 2026-03-13 |  | 0 | 7499252592
63 | Pačejov | výpravní budova | 2026-12-30 |  | 0 | 7499252592
64 | Nepomuk/Dvorec | výpravní budova | 2026-02-04 |  | 0 | 7499252592
65 | Horažďovice předm. | výpravní budova | 2026-03-29 |  | 0 | 7499252592
66 | Nemilkov | výpravní budova | 2026-11-12 |  | 0 | 7499252592
67 | Horažďovice | výpravní budova | 2026-06-29 |  | 0 | 7499252592
68 | Sušice | výpravní budova | 2026-06-09 |  | 0 | 7499252592
69 | Hrádek u Sušice | výpravní budova | 2026-10-02 |  | 0 | 7499252592
70 | Kolinec | výpravní budova | 2026-03-28 |  | 0 | 7499252592
71 | Nýrsko | výpravní budova | 2026-05-29 |  | 0 | 7499252592
72 | Nezvěstice | výpravní budova | 2026-01-30 |  | 0 | 7499252592
73 | Železná Ruda-Alžbětín/Debrník | výpravní budova | 2026-11-21 |  | 0 | 7499252592
74 | Žihle | výpravní budova | 2026-04-28 |  | 0 | 7499252592
75 | Pňovany | výpravní budova | 2026-02-26 |  | 0 | 7499252592
76 | Planá u M.L. TNS | SEE provozní budova R 27 kV | 2026-12-16 |  | 0 | 7499252592
Celkem |  |  |  |  | 0
C) Protokol o prohlídce a zkoušce UTZ v provozu - oblast Č.B.
| ŽST | název obj. | Příští protokol dodat do | druh zařízení | cena | číslo položky
1 | České Budějovice Stavědlo JIH TS3 | TS 22/0,4kV | 2026-09-30 |  | 0 | 7499253510
2 | Číčenice | TS 22/0,4kV | 2026-11-15 |  | 0 | 7499253520
3 | Ražice žst. | TS 22/0,4kV | 2026-09-30 |  | 0 | 7499253510
4 | Strakonice | TS 22/0,4kV | 2026-09-30 |  | 0 | 7499253520
5 | Kardašova Řečice | TS 22/0,4kV | 2026-09-30 |  | 0 | 7499253520
6 | České Budějovice odb. Rožnov | TS EOV | 2026-09-30 |  | 0 | 7499253566
7 | České Budějovice st.7 | TS3 EOV | 2026-09-30 |  | 0 | 7499253566
8 | Hluboká n. Vlt. | TS EOV+UNZ | 2026-09-30 |  | 0 | 7499253566
9 | Dynín | TS2 EOV+UNZ | 2026-09-30 |  | 0 | 7499253566
10 | Velešín | Velešín TNS | 2026-09-30 |  | 0 | 7499253540
11 | České Budějovice | SPS Rožnov | 2026-09-30 |  | 0 | 7499253552
12 | Jindřichův Hradec | SPS J. Hradec | 2026-10-29 |  | 0 | 7499253552
13 | Neplachov | SPS Neplachov | 2026-10-29 |  | 0 | 7499253550
14 | České Budějovice | EPZ ČB Sever | 2026-09-30 |  | 0 | 7499253570
Celkem |  |  |  |  | 0
D) PRAVIDELNÉ REVIZE - Správa pozemních staveb oblast České Budějovice
| ŽST | název obj. | platnost revize | NPP | cena | číslo položky
1 | Petříkov | zastávky rozvody NN | 2026-01-27 |  | 0 | 7499252564
2 | České Budějovice Jižní zastávka | čekárna rozvody NN | 2026-03-07 |  | 0 | 7499252564
3 | Omlenice | ČOV rozvody NN | 2026-04-16 |  | 0 | 7499252564
4 | Holkov | ČOV rozvody NN | 2026-09-13 |  | 0 | 7499252564
5 | České Budějovice | ocelová hala rozvody NN | 2026-06-15 |  | 0 | 7499252564
6 | Děbolín | výpravní budova rozvody NN | 2026-04-16 |  | 0 | 7499252566
7 | Volyně | sklad zboží rozvody NN | 2026-04-16 |  | 0 | 7499252566
8 | Lenora | zděná garáž MUV rozvody NN | 2026-06-27 |  | 0 | 7499252566
9 | Křemže | garáž MUV rozvody NN | 2026-06-27 |  | 0 | 7499252566
10 | Volary | zděná garáž pro lokotraktor rozvody NN | 2026-06-27 |  | 0 | 7499252566
11 | Vlkov nad Lužnicí | budova zastávky rozvody NN | 2026-06-16 |  | 0 | 7499252566
12 | Suchdol nad Lužnicí | budova zastávky rozvody NN | 2026-12-02 |  | 0 | 7499252566
13 | České Budějovice | stavědlo č.4 rozvody NN | 2026-06-05 |  | 0 | 7499252566
14 | Majdalena zastávka | strážní domek č.24 rozvody NN | 2026-06-21 |  | 0 | 7499252566
15 | Majdalena | obytná budova rozvody NN | 2026-06-28 |  | 0 | 7499252566
16 | Borovany | obytná budova rozvody NN | 2026-06-15 |  | 0 | 7499252566
17 | Jindřichův Hradec | kanceláře, dílny TO rozvody NN | 2026-10-13 |  | 0 | 7499252568
18 | Popelín | výpravní budova rozvody NN | 2026-04-26 |  | 0 | 7499252568
19 | Putim | výpravní budova rozvody NN | 2026-03-14 |  | 0 | 7499252568
20 | Protivín | provozní budova TO rozvody NN | 2026-02-24 |  | 0 | 7499252568
21 | Číčenice | provozní budova TO rozvody NN | 2026-01-19 |  | 0 | 7499252568
22 | Boršov nad Vltavou | výpravní budova rozvody NN | 2026-04-18 |  | 0 | 7499252568
23 | Křemže | výpravní budova rozvody NN | 2026-08-31 |  | 0 | 7499252568
24 | Borovany | výpravní budova rozvody NN | 2026-06-28 |  | 0 | 7499252568
25 | Nová Ves u ČB | výpravní budova rozvody NN | 2026-06-28 |  | 0 | 7499252568
26 | Lomnice nad Lužnicí | výpravní budova rozvody NN | 2026-06-28 |  | 0 | 7499252568
27 | Nová Ves nad Lužnicí | výpravní budova rozvody NN | 2026-06-28 |  | 0 | 7499252568
28 | Trocnov | výpravní budova rozvody NN | 2026-06-27 |  | 0 | 7499252568
29 | Kaplice | budova RZZ rozvody NN | 2026-11-23 |  | 0 | 7499252568
30 | Rybník | budova RZZ rozvody NN | 2026-11-23 |  | 0 | 7499252568
31 | Holkov | budova RZZ rozvody NN | 2026-11-29 |  | 0 | 7499252568
32 | Omlenice | budova RZZ rozvody NN | 2026-09-13 |  | 0 | 7499252568
33 | Kamenný Újezd | budova RZZ rozvody NN | 2026-10-14 |  | 0 | 7499252568
34 | Omlenice | výpravní budova rozvody NN | 2026-09-08 |  | 0 | 7499252568
35 | Kaplice | výpravní budova rozvody NN | 2026-02-23 |  | 0 | 7499252568
36 | Kamenný Újezd | výpravní budova rozvody NN | 2026-05-11 |  | 0 | 7499252568
37 | Holkov | výpravní budova rozvody NN | 2026-05-18 |  | 0 | 7499252568
38 | Včelná | výpravní budova rozvody NN | 2026-05-12 |  | 0 | 7499252568
39 | Bechyně | výpravní budova rozvody NN | 2025-06-28 |  | 0 | 7499252568
40 | Božejovice | výpravní budova rozvody NN | 2026-06-09 |  | 0 | 7499252568
41 | Chotýčany | výpravní budova rozvody NN | 2026-05-10 |  | 0 | 7499252568
42 | Vrcovice | čekárna (str.domek) rozvody NN | 2026-05-09 |  | 0 | 7499252568
43 | Kardašova Řečice | výpravní budova rozvody NN | 2026-03-18 |  | 0 | 7499252570
44 | Protivín | garáž MUV, sklady TO, dílny rozvody NN | 2026-02-24 |  | 0 | 7499252570
45 | Strakonice | technologická budova rozvody NN | 2026-11-30 |  | 0 | 7499252570
46 | Hluboká nad Vltavou | výpravní budova rozvody NN | 2026-03-07 |  | 0 | 7499252570
47 | Zliv | výpravní budova rozvody NN | 2026-05-10 |  | 0 | 7499252570
48 | Dívčice | výpravní budova rozvody NN | 2026-05-06 |  | 0 | 7499252570
49 | Nová Pec | výpravní budova rozvody NN | 2026-12-10 |  | 0 | 7499252570
50 | Třeboň | výpravní budova rozvody NN | 2026-07-29 |  | 0 | 7499252570
51 | Suchdol nad Lužnicí | výpravní budova rozvody NN | 2026-07-29 |  | 0 | 7499252570
52 | Milevsko | výpravní budova rozvody NN | 2026-05-24 |  | 0 | 7499252570
53 | Písek město | výpravní budova rozvody NN | 2026-01-26 |  | 0 | 7499252570
54 | Hluboká nad Vltavou Zámostí | výpravní budova rozvody NN | 2026-06-30 |  | 0 | 7499252570
55 | Ševětín | výpravní budova rozvody NN | 2026-02-15 |  | 0 | 7499252570
56 | Týn nad Vltavou | výpravní budova rozvody NN | 2026-12-15 |  | 0 | 7499252570
57 | Jindřichův Hradec | výpravní budova rozvody NN | 2026-04-25 |  | 0 | 7499252572
58 | Ražice | výpravní budova rozvody NN | 2026-03-08 |  | 0 | 7499252572
59 | Horní Dvořiště | přijímací budova rozvody NN | 2026-07-21 |  | 0 | 7499252572
60 | Horní Dvořiště | výpravní budova rozvody NN | 2026-06-28 |  | 0 | 7499252572
61 | Strakonice | výpravní budova rozvody NN | 2026-06-15 |  | 0 | 7499252574
62 | Planá nad Lužnicí | hromosvod výpravní budova | 2026-04-29 |  | 0 | 7499252590
63 | Popelín | hromosvod výpravní budova | 2026-03-28 |  | 0 | 7499252590
64 | Jindřichův Hradec | hromosvod výpravní budova | 2026-04-26 |  | 0 | 7499252590
65 | Počátky - Žirovnice | hromosvod výpravní budova | 2026-02-15 |  | 0 | 7499252590
66 | Protivín | hromosvod garáž MUV, sklady TO, dílny rozvody NN | 2026-03-24 |  | 0 | 7499252590
67 | Putim | hromosvod výpravní budova | 2026-03-14 |  | 0 | 7499252590
68 | Strakonice | hromosvod výpravní budova | 2026-06-13 |  | 0 | 7499252590
69 | Ražice | hromosvod výpravní budova | 2026-03-08 |  | 0 | 7499252590
70 | Protivín | hromosvod výpravní budova | 2026-06-15 |  | 0 | 7499252590
71 | Strakonice | hromosvod technologická budova | 2026-11-30 |  | 0 | 7499252590
72 | Zliv | hromosvod výpravní budova | 2026-05-09 |  | 0 | 7499252590
73 | Český Krumlov | hromosvod výpravní budova | 2026-05-30 |  | 0 | 7499252590
74 | Dívčice | hromosvod výpravní budova | 2026-05-05 |  | 0 | 7499252590
75 | Hořice na Šumavě | hromosvod výpravní budova | 2026-02-24 |  | 0 | 7499252590
76 | Volary | hromosvod budova ATU | 2026-04-20 |  | 0 | 7499252590
77 | České Budějovice | hromosvod stavědlo č.1, kompas | 2026-08-11 |  | 0 | 7499252590
78 | České Budějovice | hromosvod stavědlo č.4 | 2026-06-05 |  | 0 | 7499252590
79 | České Budějovice | hromosvod kompas, dílny, sociální zařízení | 2026-08-11 |  | 0 | 7499252590
80 | Nová Ves nad Lužnicí | hromosvod výpravní budova | 2026-01-27 |  | 0 | 7499252590
81 | České Velenice | hromosvod výpravní budova | 2026-04-26 |  | 0 | 7499252590
82 | Majdalena | hromosvod obytná budova | 2026-10-14 |  | 0 | 7499252590
83 | Trocnov | hromosvod výpravní budova | 2026-01-27 |  | 0 | 7499252590
84 | Omlenice | hromosvod budova RZZ | 2026-01-25 |  | 0 | 7499252590
85 | Nemanice | hromosvod sklad paliva | 2026-04-26 |  | 0 | 7499252590
86 | Horní Dvořiště | hromosvod provozní budova TO | 2026-02-15 |  | 0 | 7499252590
87 | Omlenice | hromosvod výpravní budova | 2026-09-08 |  | 0 | 7499252590
88 | Horní Dvořiště | hromosvod přijímací budova | 2026-06-04 |  | 0 | 7499252590
89 | Horní Dvořiště | hromosvod výpravní budova | 2026-06-03 |  | 0 | 7499252590
90 | Kamenný Újezd | hromosvod výpravní budova | 2026-05-11 |  | 0 | 7499252590
91 | Holkov | hromosvod výpravní budova | 2026-05-17 |  | 0 | 7499252590
92 | Č. Budějovice/ Kněžské Dvory | hromosvod admin. budova OŘ | 2026-05-17 |  | 0 | 7499252590
93 | Bechyně | hromosvod výpravní budova | 2026-02-14 |  | 0 | 7499252590
94 | Milevsko | hromosvod výpravní budova | 2026-05-24 |  | 0 | 7499252590
95 | Branice | hromosvod výpravní budova | 2026-03-27 |  | 0 | 7499252590
96 | Písek město | hromosvod výpravní budova | 2026-01-26 |  | 0 | 7499252590
97 | Hluboká nad Vltavou Zámostí | hromosvod výpravní budova | 2026-06-30 |  | 0 | 7499252590
98 | Chotýčany | hromosvod výpravní budova | 2026-05-09 |  | 0 | 7499252590
Celkem |  |  |  |  | 0
| CELKEM ZA REVIZE, KONTROLY, PROHLÍDKY A ZKOUŠKY OŘ SEE Plzeň pro rok 2026 |  |  | 0