| Váš dopis zn.: | 14581/2017-SŽDC-SSV-U1/Be |
| --- | --- |
| Ze dne: | 10.8.2017 |
| Naše zn.: | 34915/2017-SŽDC-GŘ-O12 |
| Vyřizuje: | Ing. Pavel Říha |
| Telefon: | 972 325 863 |
| Mobil: | 602 762 249 |
| E-mail: | riha@szdc.cz |
| Datum: | 28.8.2017 |

■	■

┌	┐

┘

■	■

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

772 58 OLOMOUC

„Přesun TNS Rašovice“, souhrnné vyjádření k přípravné dokumentaci stavby

K předložené přípravné dokumentaci (PD) stavby „Přesun TNS Rašovice“ má úsek řízení provozu následující připomínky:

1. Odbor základního řízení provozu (O12)

a) oddělení technické (zpracovatel Ing. Pavel Říha, tel. 972 325 863)

B. Souhrnná část, B.1.3.1

Stavbou dotčenou dráhu popisujte přesně podle „Prohlášení o dráze“. Dráha „Hradec Králové – Letohrad“ neexistuje.

B. Souhrnná část,B.1.3.2, list číslo 5

Neuvádějte „Směrnici č. 50“ – ta je zrušená. Z pohledu úseku řízení provozu zde uveďte tyto interní předpisy

provozovatele dráhy celostátní:

SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis

SŽDC D7/2 Organizování výlukových činností

SŽDC Bp1  Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

SŽDC Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy

SŽDC Ob1 Vydávání povolení ke vstupu do prostor Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

SŽDC Ob14 Předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

Vše v aktuálním znění.

b) oddělení technologie a provozní kontroly (zpracovatel p. Bohuslav Vašíček, tel. 972 241 035)

Bez připomínek.

2. Odbor operativního řízení a výluk (O11)

(zpracovatel Bc. Lenka Komínová, tel. 972 244 280)

V předložené projektové dokumentaci je v souhrnné technické zprávě (část B.1:5) uvedeno (cituji):

„ - stavba si vyžaduje zajištění krátkodobých výluk napájených zařízení z trafostanice“. Požadujeme doplnit

rozsah těchto výluk a jejich vliv na provozované zařízení.

Ing. Josef Hendrych

náměstek generálního ředitele

pro řízení provozu