| Váš dopis zn.: | 14581/2017-SŽDC-SSV-U1/Be |
| --- | --- |
| Zde dne: | 10. 8. 2017 |
| Naše zn.: | 35132/2017-SŽDC-GŘ-O15 |
| Vyřizuje: | Ing. Vanda Šimánková. |
| Telefon:: | 972 244 561 |
| E-mail: | simankova@szdc.cz |
| Datum: | 29. 8. 2017 |

■	■

┌	┐

┘

■	■

SŽDC s.o.

Stavební správa východ

Ing. Renata Bezdíčková

Nerudova 1

772 58 Olomouc

„Přesun TNS Rašovice“ - vyjádření odboru provozuschopnosti k přípravné dokumentaci stavby

K předložené přípravné dokumentaci (datum na rozpisce 03/2017) stavby „Přesun TNS Rašovice“, kterou zpracovala společnost SB projekt s.r.o., Kasárenská 4063/4, 695 01  Hodonín, má odbor provozuschopnosti následující připomínky:

Všeobecně k celé dokumentaci:

(zpracovala Ing. Šimánková, tel. 972 244 561, simankova@szdc.cz)

- upozorňujeme, že pokud se jedná o investiční akci, pak by se nikde (v textu zpráv, na rozpiskách výkresů apod.) neměl vyskytovat termín „oprava“, jak je např. uvedeno v textu PZ na str. 4 - „SO 01 Oprava trafostanice 10/0,4kV - Budova trafostanice 10/0,4kV“ nebo na rozpiskách výkr.č. 0107, a 0108 části E.3.8, kde je jako název stavby uvedeno "Oprava trafostanic 10/0,4kV". Kromě toho by název stavby měl být na všech rozpiskách jednotný, rovněž tak i shodný stupeň projektové dokumentace (na některých výkresech je uvedeno „realizační dokumentace“). Reakce projektanta: Bylo v PD opraveno a doplněno

E.2 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY

SO 01 Budova trafostanice 35/0,4kV

- bez připomínek.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

(Ing. Zelinka, tel. 724 076 530, zelinka@szdc.cz)

Ochrana přírody a krajiny

- Z hlediska ochrany přírody a krajiny není problematika řešena, nicméně z povahy stavby bez připomínek.

Voda a vodní hospodářství

- K oblasti ochrany vod jen požadujeme vypracování plánu opatření pro případ havárie (havarijní plán) tak, jak je stanoveno §39 odst. 2 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění, pro místa vyjma ochranných pásem vod. Reakce projektanta: Pro osazení transformátoru je využita prefabrikovaná Kosková stanice, kde je počítáno s možným únikem oleje z transformátoru. Z tohoto důvodu je pod trafem jímka, která únik oleje zachytí viz Tecnická zpráva SO01 – Budova trafostanice, 2 Technické řešení, 1.Stavební část.

Ochrana ovzduší

- Bez připomínek.

Hluk a vibrace

- Bez připomínek.

Odpady a odpadové hospodářství

Problematika odpadů je uvedena v  části B.3 Vliv stavby na životní prostředí. Obdobný text je uveden i v části D-3.5 Technická zpráva – kapitola 7. Nakládání s odpady a ochrana ŽP. Upozorňujeme, že nakládání s odpady v průběhu stavby je nutné zajistit v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.,  ve znění pozdějších předpisů. Po provedených novelizacích zákona o odpadech, nejsou nebezpečné vlastnosti odpadů uvedeny v citované příloze č. 5, ale v Příloze k Nařízení komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic.  Vyhláška č. 381/2001 Sb. a její citovaná příloha č. 2 již také neplatí. V současné době platí vyhláška č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů.

Doporučujeme, aby dokumentace obsahovala:

- přehled platných právních předpisů pro nakládání s odpady, zejména:

- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,

- Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů,

- Vyhláška č. 384/2001 Sb. Ministerstva životního prostředí o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordife-nylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB), ve znění pozdějších předpisů,

- Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, ve znění pozdějších předpisů,

- Vyhláška č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů,

- Vyhláška č. 94/2016  Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.

Reakce projektanta: Bylo doplněno do PD.

- Povinnosti původce odpadu vyplývající z § 16 zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

(1) Původce odpadů je povinen

a) odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6,

b) zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 9a,

c) odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby,

d) ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností,

e) shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií,

f) zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,

g) vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem včetně evidencí a ohlašování PCB a zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci vymezených v § 26. Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem,

h) vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu se zvláštními právními předpisy,

i) ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených tímto zákonem podle § 15,

j) platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a v rozsahu stanoveném 
v tomto zákoně.

(2) Pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není třídění nebo oddělené shromažďování nutné, může od něj původce upustit se souhlasem místně příslušného orgánu státní správy s navazujícími změnami 
v kompetencích.

(3) S nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy, s navazujícími změnami 
v kompetencích, pokud na tuto činnost již nemá souhlas k provozování zařízení podle § 14; shromažďování a přeprava nebezpečných odpadů nepodléhají souhlasu.

(4) Původce odpadů je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo odstranění, pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich převedení 
do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3. 
Za dopravu odpadů odpovídá dopravce. Na každou oprávněnou osobu, která převezme 
do svého vlastnictví odpady od původce, přecházejí povinnosti původce podle odstavce 1, s výjimkou písmene i).

Nesouhlasíme s textem: „V rámci stavby je zakotvena investorovi stavby povinnost nakládat s odpady v souladu se zákonem o odpadech“.

Požadujeme, aby zhotovitel v průběhu prováděné stavby zajišťoval povinnosti původce odpadu a s ohledem na finanční náklady stavby zajistil zpracování dokumentace o nakládání s odpady, kterou předá při ukončení stavby určenému zástupci SŽDC. Reakce projektanta: V PD bylo opraveno ve smyslu požadavku na zhotovitele zajišťovat povinnosti původce odpadu a v průběhu stavby zajistit zpracování dokumentace o nakládání s odpady.

Poznámka:  Požadavek SŽDC na předložení dokumentace o nakládání s odpady je uvedený ve Směrnici SŽDC č. 96 pro nakládání s odpady, která má úroveň přístupu „C“. 
Z tohoto důvodu je třeba s ohledem na finanční náklady stavby uvést konkrétní požadavek  na zpracování „Závěrečné zprávy o nakládání s odpady“ nebo „Prohlášení o nakládání s odpady“ – viz níže uvedený text převzatý z Přílohy č. 4 ke Směrnici:

# „Požadavek na zpracování a předložení dokumentace o nakládání s odpady“

Závěrečná zpráva o nakládání s odpady (stavba nad 20 mil Kč (koridorové a ostatní stavby) bude obsahovat textovou a přílohovou část dle níže uvedeného obsahu:

- Textová část:

- název stavby

- název zhotovitele stavby, který předkládá souhrnnou „Závěrečnou zprávu 
o nakládání s odpady za celou stavbu“

- datum zpracování zprávy

- základní informace o stavbě v návaznosti na odpadové hospodářství

- změny od projektové dokumentace, zda k nim došlo a kde je to zapsáno 
ve stavebním deníku

- platná legislativa, podle které byla zpráva zpracována

- místo uložení povinných dokumentů v rámci odpadového hospodářství vyplývající 
ze zákona o odpadech (průběžná evidence o nakládání s odpady, evidenční listy pro přepravu nebezpečných odpadů, vážní lístky, průvodní listiny apod.)

- seznam všech příloh

- Přílohová část:

- seznam všech firem (podzhotovitelů), které nakládaly s odpady

- řádné oprávnění všech podzhotovitelů pro danou činnost, jestli je zákonem vyžadováno

- platné rozhodnutí příslušného úřadu k provádění činností souvisejících s nakládáním odpadů dle právních požadavků

- seznam stavebních objektů a provozních souborů celé stavby s uvedením původců odpadů (pokud není jedna zodpovědná firma)

- seznam druhů a množství odpadů dle stavebních objektů a provozních souborů

- seznam vynaložených nákladů na nakládání s odpady dle stavebních objektů a provozních souborů korespondující s fakturací

- pravidelná roční hlášení o produkci a nakládání s odpady za kalendářní rok pokud to vyžadoval charakter stavby

Prohlášení o nakládání s odpady (stavba do 20 mil Kč /pozemní objekty, přejezdy atp./) a technologické stavby nad 20 mil. Kč (zabezpečovací systémy atp.) bude obsahovat níže uvedené údaje:

- název stavby

- název zhotovitele stavby, který předkládá prohlášení

- datum zpracování prohlášení

- prohlášení zhotovitele, že s veškerým odpadem vzniklým v rámci stavby bylo nakládáno v souladu s platnými právními předpisy týkajícími se odpadů a vzniklé odpady byly předány oprávněné osobě v souladu s platným zákonem o odpadech

- seznam druhů a množství odpadů dle stavebních objektů a provozních souborů“.

Ing. Marcela Pernicová

ředitelka odboru provozuschopnosti