## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK | [6 empty] | False | True | {e243966c-f777-41d7-8474-07c4278401dd}
[35 empty] | 0,01 | 21
[35 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [13 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2026_04 | [26 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Oprava trakční napájecí stanice Šumperk | [27 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [18 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | TNS Šumperk | [8 empty] | Datum: |  | 2. 3. 2026 | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: |  | 70994234 | [16 empty] | 0,01
|  |  | Správa železnic, státní organizace | [12 empty] | DIČ: |  | CZ70994234 | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [16 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [16 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [18 empty] | False
[16 empty] | DIČ: | [18 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [18 empty] | 0,01
|  |  | Ing. Jan Pavláček | [12 empty] | DIČ: | [18 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 2026_04
| Stavba: | [6 empty] | Oprava trakční napájecí stanice Šumperk
| Místo: | [6 empty] | TNS Šumperk | [6 empty] | Datum: |  | 2. 3. 2026
| Zadavatel: | [6 empty] | Správa železnic, státní organizace | [6 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Jan Pavláček
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Materiál [CZK] | z toho Montáž [CZK] | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {e243966c-f777-41d7-8474-07c4278401dd} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | PS 01 |  |  |  | Oprava transformátorů | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {3df42aa1-7eef-41d1-a6c3-694e5322c1f0} | {e243966c-f777-41d7-8474-07c4278401dd} | 2
/ |  | PS 02 |  |  |  | DŘT / SKŘ | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {9365e3b0-6c1a-497d-b145-dbfac40b14f3} | {e243966c-f777-41d7-8474-07c4278401dd} | 2
/ |  | PS 03 |  |  |  | Doplnění ED Přerov | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {b588f781-9a69-4543-9865-c865535df3d1} | {e243966c-f777-41d7-8474-07c4278401dd} | 2
/ |  | - |  |  |  | VRN | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {4bc08eba-c3af-41c4-bdf8-76e12f759c5f} | {e243966c-f777-41d7-8474-07c4278401dd} | 2

## PS 01 - Oprava transformá...
{3df42aa1-7eef-41d1-a6c3-694e5322c1f0}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [12 empty] | False
Stavba:
Oprava trakční napájecí stanice Šumperk
Objekt:
PS 01 - Oprava transformátorů
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | TNS Šumperk |  |  | Datum: | 2. 3. 2026
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70994234
|  | Správa železnic, státní organizace |  |  |  | DIČ: | CZ70994234
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Jan Pavláček |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
|  | Materiál | [5 empty] | 0
|  | Montáž | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [6 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně |  | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% |  | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% |  | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava trakční napájecí stanice Šumperk
Objekt:
PS 01 - Oprava transformátorů
Místo: |  |  | TNS Šumperk |  |  | Datum: | 2. 3. 2026
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, státní organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Jan Pavláček
Kód dílu - Popis | [5 empty] | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | -1
| 01 - Dodávka materiálu |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 02 - Montáž materiálu |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 03 - Kabelové rozvody včetně montáže |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 04 - Demontáže |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 05 - Ostatní |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava trakční napájecí stanice Šumperk
Objekt:
PS 01 - Oprava transformátorů
Místo: |  |  | TNS Šumperk |  |  | Datum: | 2. 3. 2026
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, státní organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Jan Pavláček
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J.cena [CZK] | Materiál celkem [CZK] | Montáž celkem [CZK] | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t] | Dodavatel
Náklady soupisu celkem | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 01 | Dodávka materiálu |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | 7492205320 | Venkovní vedení vn Příslušenství Zkratový kulový bod. (sada 3ks). Montuje se u neodpínaného kabelového svodu na svorník omezovače přepětí a je určen pro montáž zkratovací soupravy. | kus | 9 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2026 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1306687962
| PP |  | Venkovní vedení vn Příslušenství Zkratový kulový bod. (sada 3ks). Montuje se u neodpínaného kabelového svodu na svorník omezovače přepětí a je určen pro montáž zkratovací soupravy. | [19 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Zkratový kulový bod na sekundár TU1, TU2, TU3 | [19 empty] | P | 1
2 | M | 7492300130-R1 | Závěsný systém vn Ostatní příslušenství Kabelová příchytka plastová KHF 50-76 | kus | 80 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2026 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -755060658
| PP |  | Závěsný systém vn Ostatní příslušenství Kabelová příchytka plastová KHF 50-76 | [19 empty] | PP | 1
3 | M | 7492300130-R2 | Závěsný systém vn Ostatní příslušenství Kabelová příchytka plastová KHF 50-76 | kus | 30 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2026 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1208220026
| PP |  | Závěsný systém vn Ostatní příslušenství Kabelová příchytka plastová KHF 50-76 | [19 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Kabelová plastový příchytka KHF / 3 24-37 | [19 empty] | P | 1
4 | M | 7492300130-R3 | Závěsný systém vn Ostatní příslušenství Kabelová příchytka plastová KHF 50-76 | kus | 180 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2026 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -485906775
| PP |  | Závěsný systém vn Ostatní příslušenství Kabelová příchytka plastová KHF 50-76 | [19 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Kabelová plastová příchytka EK 267 3 kabely d=34-49 | [19 empty] | P | 1
63 | M | 7495401820 | Transformátory Transformátory - příslušenství Konektor pro izolované připojení vn kabelu na trasformátor | kus | 18 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2026 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2011716755
| PP |  | Transformátory Transformátory - příslušenství Konektor pro izolované připojení vn kabelu na trasformátor | [19 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: 9x konektor VN 22kV primár transformátorů TU1, TU2, TU3 + 9x konektor VN 22kV do rozváděče R22kV | [19 empty] | P | 1
8 | M | 7495401820-R | Transformátory Transformátory - příslušenství Konektor pro izolované připojení vn kabelu na trasformátor | kus | 18 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2026 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1643696842
| PP |  | Transformátory Transformátory - příslušenství Konektor pro izolované připojení vn kabelu na trasformátor | [19 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Konektory D, VN kabel na sekundár transformátoru, včetně kabelových koncovek pro ukončení kabelu | [19 empty] | P | 1
9 | M | 7491510120 | Protipožární a kabelové ucpávky Kabelové ucpávky Vodovzdorná | kus | 40 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2026 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1058223515
| PP |  | Protipožární a kabelové ucpávky Kabelové ucpávky Vodovzdorná | [19 empty] | PP | 1
55 | M | 7495300310-R | Přístroje vn Jistící přístroje Svodič přepětí 36kV, do 10kA | kus | 9 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2026 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1667246384
| PP |  | Přístroje vn Jistící přístroje Svodič přepětí 36kV, do 10kA | [19 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: RSTI CC 68SA2410 | [19 empty] | P | 1
57 | M | 7491510030-R | Protipožární a kabelové ucpávky Izolační desky do kabelových roštů a kanálů tl. 13 - 20 mm vč.nařezání | m2 | 30 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2026 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 360638166
| PP |  | Protipožární a kabelové ucpávky Izolační desky do kabelových roštů a kanálů tl. 13 - 20 mm vč.nařezání | [19 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Samozhášivé rošty pod trakční olejové transformátory, včetně pomocných konstrukcí | [19 empty] | P | 1
| D | 02 | Montáž materiálu |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 7491552012 | Montáž protipožárních ucpávek a tmelů protipožární ucpávka stěnou nebo stropem tloušťky do 50 cm, do EI 90 min. | m2 | 8 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2026 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1022217718
| PP |  | Montáž protipožárních ucpávek a tmelů protipožární ucpávka stěnou nebo stropem tloušťky do 50 cm, do EI 90 min. - protipožární ucpávky včetně příslušenství, vyhotovení a dodání atestu | [19 empty] | PP | 1
11 | K | 7492454020 | Montáž připojovacích systémů pro izolované vodiče a pomocné práce pro kabely vn kabelová příchytka | kus | 290 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2026 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 995022857
| PP |  | Montáž připojovacích systémů pro izolované vodiče a pomocné práce pro kabely vn kabelová příchytka | [19 empty] | PP | 1
12 | K | 7495453015 | Montáž příslušenství transformátorů konektoru pro izolované připojení vn kabelu na trasformátor | kus | 36 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2026 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -456481411
| PP |  | Montáž příslušenství transformátorů konektoru pro izolované připojení vn kabelu na trasformátor - včetně uvedení do provozu, včetně předepsaných zkoušek, výchozí revize | [19 empty] | PP | 1
13 | K | 7496351012 | Montáž trakčních transformátorů trojfázových pro usměrňovač, třívinuťových Yyn0d1 olejových hermetizovaných připojení vn konektory nebo průchodkami, základní výkon 5300 kVA 23/2x2,5 kV | kus | 3 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2026 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2121504526
| PP |  | Montáž trakčních transformátorů trojfázových pro usměrňovač, třívinuťových Yyn0d1 olejových hermetizovaných připojení vn konektory nebo průchodkami, základní výkon 5300 kVA 23/2x2,5 kV - včetně příslušenství na stanoviště venkovní nebo vnitřní, uvedení do provozu | [19 empty] | PP | 1
54 | K | 7495152015 | Montáž příslušenství rozvaděčů 3-f do Un 38,5 kV AC svodičů přepětí na kabelových koncovkách | kus | 9 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2026 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1958005006
| PP |  | Montáž příslušenství rozvaděčů 3-f do Un 38,5 kV AC svodičů přepětí na kabelových koncovkách | [19 empty] | PP | 1
| D | 03 | Kabelové rozvody včetně montáže |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | M | 7492400370 | Kabely, vodiče - vn Kabely do 22kV včetně 22-CXEKVCEY 1x150/25 mm2, kabel silový, stíněný | m | 130 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2026 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1772952083
| PP |  | Kabely, vodiče - vn Kabely do 22kV včetně 22-CXEKVCEY 1x150/25 mm2, kabel silový, stíněný | [19 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Primáry transformátorů TU1, TU2, TU3 | [19 empty] | P | 1
34 | M | 7492400210-R | Kabely, vodiče - vn Kabely do 6kV včetně - izolace pryžová 6-CHBU 1x185 - 1x240 mm2, kabel silový ( bez kabelových příchytek ) | m | 400 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2026 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -654900055
| PP |  | Kabely, vodiče - vn Kabely do 6kV včetně - izolace pryžová 6-CHBU 1x185 - 1x240 mm2, kabel silový ( bez kabelových příchytek ) | [19 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Sekundáry trakčních transformátorů - 6-CHBU 1x300 mm2 | [19 empty] | P | 1
17 | M | 7492502170 | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový Cu, plastová izolace, stíněný 1-CYKFY do 3 x 2,5 mm2 | m | 180 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2026 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1428435379
| PP |  | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový Cu, plastová izolace, stíněný 1-CYKFY do 3 x 2,5 mm2 | [19 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Kabel k teplotnímu čidlu PT100 na transformátory TU1, TU2, TU3 | [19 empty] | P | 1
18 | M | 7492502190 | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový Cu, plastová izolace, stíněný 1-CYKFY 7 x 1 - 2,5 mm2 | m | 180 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2026 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1671471953
| PP |  | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový Cu, plastová izolace, stíněný 1-CYKFY 7 x 1 - 2,5 mm2 | [19 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Kabely pro připojení signalizace transformátory TU1, TU2, TU3 | [19 empty] | P | 1
19 | M | 7492502200 | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový Cu, plastová izolace, stíněný 1-CYKFY 12 x 1 - 2,5 mm2 | m | 150 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2026 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -424205451
| PP |  | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový Cu, plastová izolace, stíněný 1-CYKFY 12 x 1 - 2,5 mm2 | [19 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Kabel pro připojení signalizace usměrňovačů U1, U2, U3 | [19 empty] | P | 1
59 | M | 7492700530-R | Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové spojky pro plastové kabely nad 6kV Třížílové kabely s XLPE izolací do 35kV, 150 - 240 mm2 | kus | 9 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2026 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1278335626
| PP |  | Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové spojky pro plastové kabely nad 6kV Třížílové kabely s XLPE izolací do 35kV, 150 - 240 mm2 | [19 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Kabel 22kV primární vinutí TU1-TU3, CSJH-24G-1XU | [19 empty] | P | 1
60 | M | 7492700620-R | Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové koncovky pro plastové a pryžové kabely do 6kV Vnitřní pro jednožílové kabely s plastovou izolací pro 6kV, 150 - 300 mm2 | kus | 36 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2026 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1409680995
| PP |  | Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové koncovky pro plastové a pryžové kabely do 6kV Vnitřní pro jednožílové kabely s plastovou izolací pro 6kV, 150 - 300 mm2 | [19 empty] | PP | 1
61 | M | 7590190080 | Ostatní Trubka ochranná (CV736115003) | kus | 30 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2026 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 635587638
| PP |  | Ostatní Trubka ochranná (CV736115003) | [19 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: zesílení izolace v prostupech pro 6-CHBU | [19 empty] | P | 1
62 | M | 7491401260 | Kabelové rošty a žlaby Kabelové rošty pozinkované CF 54/300 EZ | m | 21 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2026 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -819340210
| PP |  | Kabelové rošty a žlaby Kabelové rošty pozinkované CF 54/300 EZ | [19 empty] | PP | 1
20 | K | 7492751020 | Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žílových do 2,5 mm2 | kus | 132 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2026 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 57805161
| PP |  | Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žílových do 2,5 mm2 - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod. | [19 empty] | PP | 1
36 | K | 7492451012 | Montáž kabelů vn jednožílových do 240 mm2 | m | 530 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2026 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1447953204
| PP |  | Montáž kabelů vn jednožílových do 240 mm2 - uložení kabelu - do země, chráničky, na rošty, na TV apod. | [19 empty] | PP | 1
41 | K | 7492553010 | Montáž kabelů 2- a 3-žílových Cu do 16 mm2 | m | 180 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2026 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1768075581
| PP |  | Montáž kabelů 2- a 3-žílových Cu do 16 mm2 - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod. | [19 empty] | PP | 1
42 | K | 7492555010 | Montáž kabelů vícežílových Cu 7 x 1,5 mm2 | m | 180 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2026 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1410765058
| PP |  | Montáž kabelů vícežílových Cu 7 x 1,5 mm2 - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod. | [19 empty] | PP | 1
43 | K | 7492555012 | Montáž kabelů vícežílových Cu 12 x 1,5 mm2 | m | 150 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2026 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1995343890
| PP |  | Montáž kabelů vícežílových Cu 12 x 1,5 mm2 - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod. | [19 empty] | PP | 1
| D | 04 | Demontáže |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 7492471020 | Demontáže kabelových vedení vn | m | 370 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2026 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -59125662
| PP |  | Demontáže kabelových vedení vn - demontáž ze zemní kynety, roštu, rozvaděče, trubky, chráničky apod. | [19 empty] | PP | 1
23 | K | 7496274010 | Demontáž transformátorů, měničů, tlumivek, kondenzátorů 1-fázových měničových transformátorů do 27,5/10 kV, do 8000 kVA | kus | 3 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2026 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 707755329
| PP |  | Demontáž transformátorů, měničů, tlumivek, kondenzátorů 1-fázových měničových transformátorů do 27,5/10 kV, do 8000 kVA | [19 empty] | PP | 1
| D | 05 | Ostatní |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 7499252020 | Vyhotovení mimořádné revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2026 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -35096655
| PP |  | Vyhotovení mimořádné revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu, včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy | [19 empty] | PP | 1
25 | K | 7499251020 | Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2026 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 61387511
| PP |  | Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu právnickou osobou na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení protokolu | [19 empty] | PP | 1
26 | K | 7499451010 | Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2026 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -593242023
| PP |  | Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav - vyhotovení dokladu o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti | [19 empty] | PP | 1
27 | K | 7499556010 | Zkoušky vodičů a kabelů vn zvýšeným napětím do 35 kV | kus | 37 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2026 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1727290233
| PP |  | Zkoušky vodičů a kabelů vn zvýšeným napětím do 35 kV - měření kabelu,vodiče včetně vyhotovení protokolu | [19 empty] | PP | 1
28 | K | 7499556020 | Zkoušky vodičů a kabelů vn provoz měřícího vozu po dobu zkoušek vn kabelů - pro 1 kus/žílu/vn kabelu | kus | 37 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2026 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -810673614
| PP |  | Zkoušky vodičů a kabelů vn provoz měřícího vozu po dobu zkoušek vn kabelů - pro 1 kus/žílu/vn kabelu - provoz měřícího vozu po dobu zkoušek | [19 empty] | PP | 1
29 | K | 9901009200 | Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. příplatek za každých dalších 10 km | kus | 100 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2026 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1645926641
| PP |  | Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrná jednotka kus vyjadřuje jednu jízdu naloženého stroje. | [19 empty] | PP | 1
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrná jednotka kus vyjadřuje jednu jízdu naloženého stroje. | [19 empty] | PSC | 1
| P |  | Poznámka k položce: Měrnou jednotkou je kus stroje. | [19 empty] | P | 1
30 | K | 9902900200 | Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot | t | 54.5 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2026 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1510871553
| PP |  | Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele. | [19 empty] | PP | 1
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele. | [19 empty] | PSC | 1
31 | K | 9902900400 | Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot | t | 54.5 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2026 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1700716919
| PP |  | Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro skládání materiálu z vlastních zásob objednatele. | [19 empty] | PP | 1
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro skládání materiálu z vlastních zásob objednatele. | [19 empty] | PSC | 1
32 | K | 9903100100 | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km | kus | 3 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2026 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1694452010
| PP |  | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanizmů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje. | [19 empty] | PP | 1
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanizmů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje. | [19 empty] | PSC | 1
33 | K | 9909000100 | Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku | t | 46 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2026 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -53890727
| PP |  | Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu. | [19 empty] | PP | 1
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu. | [19 empty] | PSC | 1
44 | K | 7499751010 | Dokončovací práce na elektrickém zařízení | hod | 320 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2026 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -910477797
| PP |  | Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. | [19 empty] | PP | 1
45 | K | 7499751020 | Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů | hod | 320 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2026 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 2075924592
| PP |  | Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů - provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní nebo rozvaděčů v průběhu výstavby (pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod.) mechanizmy | [19 empty] | PP | 1
46 | K | 7499751040 | Dokončovací práce zaškolení obsluhy | hod | 24 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2026 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1728271105
| PP |  | Dokončovací práce zaškolení obsluhy - seznámení obsluhy s funkcemi zařízení včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení | [19 empty] | PP | 1
48 | K | 9902200100 | Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km | t | 12.8 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2026 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -202481462
| PP |  | Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrnou jednotkou je tuna přepravovaného materiálu. | [19 empty] | PP | 1
49 | K | 9902209200 | Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každých dalších 10 km | t | 12.8 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2026 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1980326898
| PP |  | Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrnou jednotkou je tuna přepravovaného materiálu. | [19 empty] | PP | 1
50 | K | 9903200200 | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km | kus | 2 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2026 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 2145806578
| PP |  | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanizmů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje. | [19 empty] | PP | 1

## PS 02 - DŘT - SKŘ
{9365e3b0-6c1a-497d-b145-dbfac40b14f3}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [12 empty] | False
Stavba:
Oprava trakční napájecí stanice Šumperk
Objekt:
PS 02 - DŘT / SKŘ
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | TNS Šumperk |  |  | Datum: | 2. 3. 2026
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70994234
|  | Správa železnic, státní organizace |  |  |  | DIČ: | CZ70994234
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Jan Pavláček |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
|  | Materiál | [5 empty] | 0
|  | Montáž | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [6 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně |  | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% |  | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% |  | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava trakční napájecí stanice Šumperk
Objekt:
PS 02 - DŘT / SKŘ
Místo: |  |  | TNS Šumperk |  |  | Datum: | 2. 3. 2026
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, státní organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Jan Pavláček
Kód dílu - Popis | [5 empty] | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | -1
| OST - Ostatní |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava trakční napájecí stanice Šumperk
Objekt:
PS 02 - DŘT / SKŘ
Místo: |  |  | TNS Šumperk |  |  | Datum: | 2. 3. 2026
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, státní organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Jan Pavláček
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J.cena [CZK] | Materiál celkem [CZK] | Montáž celkem [CZK] | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t] | Dodavatel
Náklady soupisu celkem | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | OST | Ostatní |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 7495071015 | Demontáže technologických zařízení pole (skříně) rozvaděče do Un 38,5 kV včetně jeho náplně | kus | 3 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2026 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1526577838
| PP |  | Demontáže technologických zařízení pole (skříně) rozvaděče do Un 38,5 kV včetně jeho náplně - demontáž přívodního a vývodního vedení | [19 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: demontáž přívodního a vývodního vedení | [19 empty] | P | 1
11 | K | 7498152045 | Montáž skříně SKŘ / automatizace vypracování check listů | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2026 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1125171547
| PP |  | Montáž skříně SKŘ / automatizace vypracování check listů - včetně popisu logických a blokovacích podmínek | [19 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: včetně popisu logických a blokovacích podmínek | [19 empty] | P | 1
1 | K | 7498152050 | Montáž skříně SKŘ / automatizace výpočet nastavení ochranných funkcí podle dodaných podkladů | kus | 3 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2026 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 315198355
| PP |  | Montáž skříně SKŘ / automatizace výpočet nastavení ochranných funkcí podle dodaných podkladů - včetně projednání a schválení provozovatelem DS | [19 empty] | PP | 1
2 | K | 7498152055 | Montáž skříně SKŘ / automatizace parametrizace a konfigurace ochrany (tvorba aplikačního software) | kus | 3 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2026 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -787903724
| PP |  | Montáž skříně SKŘ / automatizace parametrizace a konfigurace ochrany (tvorba aplikačního software) - včetně datových struktur komunikace na nadřazený řídící systém | [19 empty] | PP | 1
12 | K | 7498152065 | Montáž skříně SKŘ / automatizace zkoušky a zprovoznění ovládání, blokování a řízení | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2026 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -684496022
| PP |  | Montáž skříně SKŘ / automatizace zkoušky a zprovoznění ovládání, blokování a řízení | [19 empty] | PP | 1
3 | K | 7498152070 | Montáž skříně SKŘ / automatizace primární a sekundární zkoušky ochran | kus | 3 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2026 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1247956424
| PP |  | Montáž skříně SKŘ / automatizace primární a sekundární zkoušky ochran - rozdílová, nadproudová, zkratová, podpěťová a přepěťová, nádobová nadproudová ochrana včetně vypracování protokolů o zkouškách | [19 empty] | PP | 1
13 | K | 7498153016 | Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC zprovoznění synchronizace času všech zařízení připojených do SKŘ na NS | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2026 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -814484161
| PP |  | Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC zprovoznění synchronizace času všech zařízení připojených do SKŘ na NS | [19 empty] | PP | 1
16 | K | 7498153017 | Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC parametrizace, konfigurace a naprogramování řídícího PLC systému SKŘ pro NS | kus | 0.3 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2026 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1619348826
| PP |  | Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC parametrizace, konfigurace a naprogramování řídícího PLC systému SKŘ pro NS | [19 empty] | PP | 1
6 | K | 7498153018 | Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC doplnění stávajícího programu o datovou komunikaci s nadřazeným řídícím systémem, oživení a odzkoušení PLC automatu pro zařízení DŘT, SKŘ, DDTS | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2026 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1257675818
| PP |  | Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC doplnění stávajícího programu o datovou komunikaci s nadřazeným řídícím systémem, oživení a odzkoušení PLC automatu pro zařízení DŘT, SKŘ, DDTS - celkový počet do 64 binárních vstupů a výstupů, 16 analogových vstupů/výstupů a 3 komunikačních sběrnic | [19 empty] | PP | 1
7 | K | 7498153042 | Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC instalace montážního materiálu v objektu NS | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2026 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2040744716
| PP |  | Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC instalace montážního materiálu v objektu NS | [19 empty] | PP | 1
5 | K | 7498153062 | Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC provozní zkoušky telemechanické jednotky v objektu NS | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2026 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 103819629
| PP |  | Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC provozní zkoušky telemechanické jednotky v objektu NS | [19 empty] | PP | 1
8 | K | 7498153074 | Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC provozní zkoušky telemechanické jednotky SW - parametrizace ochran DIGSI, instalace a zprovoznění | kus | 3 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2026 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1868173966
| PP |  | Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC provozní zkoušky telemechanické jednotky SW - parametrizace ochran DIGSI, instalace a zprovoznění | [19 empty] | PP | 1
17 | M | 7498100650 | DŘT, SKŘ technologie DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Technologické switche a modemy Základní switche Datový switch 8x ethernet 10/100Base T (průmyslové provedení), vč. 2xFO | kus | 6 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2026 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1841880976
| PP |  | DŘT, SKŘ technologie DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Technologické switche a modemy Základní switche Datový switch 8x ethernet 10/100Base T (průmyslové provedení), vč. 2xFO | [19 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: - MM duplex LC - military provedení. - LC konektory za použití SFP převodníků - optický | [19 empty] | P | 1
14 | M | 7498100540 | DŘT, SKŘ technologie DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Čidla Čidlo teploty analogové (rozsah teploty dle specifikace projektu) pro přímé připojení k PLC | kus | 3 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2026 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2107969396
| PP |  | DŘT, SKŘ technologie DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Čidla Čidlo teploty analogové (rozsah teploty dle specifikace projektu) pro přímé připojení k PLC | [19 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Včetně převodníků | [19 empty] | P | 1
18 | M | 7492800010 | Sdělovací kabely pro silnoproudé aplikace Metalické kabely - nehořlavé Optický multimod (MM) 2 vlákna | m | 100 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2026 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1581337007
| PP |  | Sdělovací kabely pro silnoproudé aplikace Metalické kabely - nehořlavé Optický multimod (MM) 2 vlákna | [19 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: - MM duplex LC - military provedení. - LC konektory za použití SFP převodníků | [19 empty] | P | 1
19 | M | 7494004350 | Modulární přístroje Spínací přístroje Instalační relé Un AC 230 V, AC/DC 24 V, 2x přepínací kontakt 8 A, zelená signálka | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2026 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | M | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1447544235
| PP |  | Modulární přístroje Spínací přístroje Instalační relé Un AC 230 V, AC/DC 24 V, 2x přepínací kontakt 8 A, zelená signálka | [19 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Relé do pole spojky, které má 4 sady kontaktů a připojit ho na stav Q35 Zap. | [19 empty] | P | 1
15 | K | 7498155020 | Montáž SKŘ-DŘT, čidla čidla | kus | 3 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2026 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1866665673
| PP |  | Montáž SKŘ-DŘT, čidla čidla - montáž zařízení, instalaci a uvedení do provozu, předepsaných zkoušek a vystavení protokolů a výchozí revize, účast na komplexním vyzkoušení ŘS jako celku, cenu dodavatelské dokumentace | [19 empty] | PP | 1

## PS 03 - Doplnění ED Přerov
{b588f781-9a69-4543-9865-c865535df3d1}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [12 empty] | False
Stavba:
Oprava trakční napájecí stanice Šumperk
Objekt:
PS 03 - Doplnění ED Přerov
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | TNS Šumperk |  |  | Datum: | 2. 3. 2026
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70994234
|  | Správa železnic, státní organizace |  |  |  | DIČ: | CZ70994234
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Jan Pavláček |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
|  | Materiál | [5 empty] | 0
|  | Montáž | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [6 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně |  | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% |  | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% |  | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava trakční napájecí stanice Šumperk
Objekt:
PS 03 - Doplnění ED Přerov
Místo: |  |  | TNS Šumperk |  |  | Datum: | 2. 3. 2026
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, státní organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Jan Pavláček
Kód dílu - Popis | [5 empty] | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | -1
| OST - Ostatní |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava trakční napájecí stanice Šumperk
Objekt:
PS 03 - Doplnění ED Přerov
Místo: |  |  | TNS Šumperk |  |  | Datum: | 2. 3. 2026
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, státní organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Jan Pavláček
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J.cena [CZK] | Materiál celkem [CZK] | Montáž celkem [CZK] | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t] | Dodavatel
Náklady soupisu celkem | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | OST | Ostatní |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 7498153085 | Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC vypracování revizní zprávy revizním technikem pro objekt | kus | 1 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2026 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 456875926
| PP |  | Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC vypracování revizní zprávy revizním technikem pro objekt | [19 empty] | PP | 1
5 | K | 7498254015 | Elektrodispečink SKŘ-DŘT konfigurace IPC - parametrizace SW (ovládání, signalizace, komunikace PLC s IPC, monitorování technologie, odzkoušení, montáž zařízení) | hod | 8 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2026 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 473070240
| PP |  | Elektrodispečink SKŘ-DŘT konfigurace IPC - parametrizace SW (ovládání, signalizace, komunikace PLC s IPC, monitorování technologie, odzkoušení, montáž zařízení) - nastavení SW ovládání, signalizace, komunikace PLC s IPC, monitorování technologie, naprogramování funkcí vstupů, výstupů, blokovacích podmínek a měření pro PLC automat určený pro řízení techlonogií | [19 empty] | PP | 1
1 | K | 7498254020 | Elektrodispečink SKŘ-DŘT parametrizace přenášených dat z koncového zařízení na ED (konfigurace komunikovaných dat, nastavení základních poloh, nastavení výpisů, nastavení protokolu IEC 60870-5-104) | hod | 21 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2026 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -109076577
| PP |  | Elektrodispečink SKŘ-DŘT parametrizace přenášených dat z koncového zařízení na ED (konfigurace komunikovaných dat, nastavení základních poloh, nastavení výpisů, nastavení protokolu IEC 60870-5-104) - nastavení parametrů jednotlivých koncových zařízení, zkomunikování, propojení a odzkoušení s ED, naprogramování funkcí vstupů, výstupů, blokovacích podmínek a měření pro PLC automat určený pro řízení techlonogií funkčních zkoušek | [19 empty] | PP | 1
7 | K | 7498254030 | Elektrodispečink SKŘ-DŘT úprava nebo rozšíření SW pro zobrazování a výpis hlášek z technologie DŘT, SKŘ a DDTS na elektrodispečinku | kus | 9 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2026 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1763612562
| PP |  | Elektrodispečink SKŘ-DŘT úprava nebo rozšíření SW pro zobrazování a výpis hlášek z technologie DŘT, SKŘ a DDTS na elektrodispečinku - úprava nebo rozšíření SW pro zobrazování a výpis hlášek z technologie DŘT, SKŘ a DDTS na elektrodispečinku | [19 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: úprava nebo rozšíření SW pro zobrazování a výpis hlášek z technologie DŘT, SKŘ a DDTS na elektrodispečinku | [19 empty] | P | 1
2 | K | 7498254042 | Elektrodispečink SKŘ-DŘT úprava struktur a řídících programových tabulek ŘS ED pro objekt NS | kus | 0.2 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2026 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1740930865
| PP |  | Elektrodispečink SKŘ-DŘT úprava struktur a řídících programových tabulek ŘS ED pro objekt NS | [19 empty] | PP | 1
6 | K | 7498254052 | Elektrodispečink SKŘ-DŘT definice a deklarace struktur dat ŘS ED pro objekt NS | kus | 0.2 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2026 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -615035625
| PP |  | Elektrodispečink SKŘ-DŘT definice a deklarace struktur dat ŘS ED pro objekt NS | [19 empty] | PP | 1
8 | K | 7498254086 | Elektrodispečink SKŘ-DŘT verifikace signálů a povelů s novými daty pro objekt NS | kus | 0.3 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2026 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1284832754
| PP |  | Elektrodispečink SKŘ-DŘT verifikace signálů a povelů s novými daty pro objekt NS | [19 empty] | PP | 1
3 | K | 7498254092 | Elektrodispečink SKŘ-DŘT komplexní vyzkoušení ŘS ED | kus | 0.3 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2026 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1983417991
| PP |  | Elektrodispečink SKŘ-DŘT komplexní vyzkoušení ŘS ED | [19 empty] | PP | 1
9 | K | 7498153072 | Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC provozní zkoušky telemechanické jednotky MŘS - montáž, oživení, instalace, datové a řídící struktury, prezentační obrazy, komunikace, odzkoušení | kus | 0.2 |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2026 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -759331731
| PP |  | Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC provozní zkoušky telemechanické jednotky MŘS - montáž, oživení, instalace, datové a řídící struktury, prezentační obrazy, komunikace, odzkoušení | [19 empty] | PP | 1

## - - VRN
{4bc08eba-c3af-41c4-bdf8-76e12f759c5f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [12 empty] | False
Stavba:
Oprava trakční napájecí stanice Šumperk
Objekt:
- - VRN
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | TNS Šumperk |  |  | Datum: | 2. 3. 2026
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 70994234
|  | Správa železnic, státní organizace |  |  |  | DIČ: | CZ70994234
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Jan Pavláček |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
|  | Materiál | [5 empty] | 0
|  | Montáž | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [6 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně |  | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% |  | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% |  | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% |  | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava trakční napájecí stanice Šumperk
Objekt:
- - VRN
Místo: |  |  | TNS Šumperk |  |  | Datum: | 2. 3. 2026
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, státní organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Jan Pavláček
Kód dílu - Popis | [5 empty] | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava trakční napájecí stanice Šumperk
Objekt:
- - VRN
Místo: |  |  | TNS Šumperk |  |  | Datum: | 2. 3. 2026
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, státní organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Jan Pavláček
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J.cena [CZK] | Materiál celkem [CZK] | Montáž celkem [CZK] | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t] | Dodavatel
Náklady soupisu celkem | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 023131011 | Projektové práce Dokumentace skutečného provedení zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení | % |  |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2026 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1296976472
| PP |  | Projektové práce Dokumentace skutečného provedení zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení - V sazbě jsou obsaženy náklady na zaměření a vyhotovení dokumentace skutečného provedení elektrických zařízení dle vyhlášky 146/2008 Sb. včetně zpracování dat v digitální podobě v otevřené formě a její předání objednateli | [19 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: součástí je i realizační dokumentace stavby | [19 empty] | P | 1
2 | K | 024101401 | Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost | % |  |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2026 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56329971
| PP |  | Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost | [19 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: ZRN | [19 empty] | P | 1
3 | K | 031101021 | Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 3 do 5 mil. Kč | % |  |  |  | 0 | Sborník UOŽI 01 2026 |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1089296388
| PP |  | Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 3 do 5 mil. Kč | [19 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: ZRN | [19 empty] | P | 1