Specifikace předmětu dílčích zakázek

k veřejné zakázce ,,Dodávka a servis čerpadel do přečerpávacích stanic a čerpacích jímek pro obvod OŘ PHA 2026-2028“

- Předmět plnění:

Zajištění provozu a oprav přečerpávacích stanic a čerpacích jímek, včetně náhradních dílů a navazujících komponent v obvodu Oblastního ředitelství Praha.

Jedná se zejména o dodávku čerpadel, mimořádné servisní zásahy a opravy zařízení pro zajištění provozuschopnosti.

- Charakteristický popis prací:

Předmětem je i monitorování a evidence termínu revizí dle aktuální legislativy, proškolení obsluhy (pracovníků objednatele), poskytování telefonických konzultací, evidence zařízení včetně jejich základních parametrů, evidence historie prací na jednotlivých zařízeních, evidence provádění úkonů předepsaných výrobci jednotlivých zařízení dle plánu údržby.

Mimořádnými servisními zásahy se rozumí opravy na zařízení, dodávka materiálu a náhradních dílů v rámci mimořádnosti. Servisní zásahy mohou být vynuceny zejména havárií, neodborným zacházením, vandalismem, vyšší mocí, technickým stavem zařízení či nedostatky vůči platným technickým normám a předpisům. Mimořádný servis bude prováděn i mimo pracovní dobu 15:00-06:00h, o víkendech a svátcích dle aktuálního požadavku objednatele (zejména havárie a nutné zajištění provozu).

Pokud zhotovitel zjistí při kontrole provozuschopnosti na určitém zařízení objednatele nesoulad s aplikovanými nebo obecně platnými předpisy či poškození zařízení, které omezuje jeho provozuschopnost, předloží objednateli ve lhůtě do pěti pracovních dní od provedení kontroly zprávu s uvedením nedostatků předmětného zařízení s návrhem na opatření k jejich odstranění v rámci servisních zásahů včetně cenové nabídky. Rozhodnutí o uskutečnění těchto opatření je zcela na uvážení a odpovědnosti Objednatele.

Zajištění pohotovostních činností pro servisní zásahy v následujících časových lhůtách:

- Nástup k práci a předložení cenové nabídky do 24 hodin od nahlášení závady.

- Havarijní výjezd v případě mimořádnosti i mimo pracovní dobu, o víkendech a svátcích (např. nouzové otevření/zajištění zařízení) do 2h od nahlášení závady.

- Akceptace objednávky do 24h od doručení.

- Ukončení celkové opravy včetně dodání materiálu do 30 kalendářních  dnů od akceptace objednávky.

Vyzískaný železný šrot bude předán zadavateli včetně odvozu a uložení v okruhu 100Km dle pokynů zástupce investora.

- Místo plnění:

Plnění je prováděno zejména na stávajícím zařízení:

Žst. Praha hl.n.:

- 4 ks čerpadel Amarex KSB-ARX F065-230/023F4USG-200/01100M00

- 3 ks čerpadel Amarex KSB-KRTF 80-215/32UEG-S

- 1 ks přečerpávací stanice KSB MINI compacta U2.100

Žst. Beroun:

- 1 ks přečerpávací stanice DrainLift SANI-XL.16T/4C

- 1 ks přečerpávací stanice DrainLift SANI-L.16T/4C

- 2 ks přečerpávací stanice DrainLift SANI-L.16T/1

- 1 ks přečerpávací stanice Muli-max duo - ACO

Žst. Kolín:

- 1 ks čerpadla Grundfos SEG.40.12.2.50B

Žst. Praha Zbraslav, Dobříš, Nižbor:

3 ks přečerpávacích stanic Noria Tlakan P4 SMART-N3-KRG.

Ostatní samostatná čerpadla dle potřeby osazení v obvodu OŘ Praha.