| Váš dopis čj. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | České dráhy, a.s. Generální ředitelství - O32 Odbor správy a prodeje majetku pan Josef Urbanský Nábř. L. Svobody 1222 110 00 Praha 1 |
| Ze dne |  |  |  |
| . |  |  |  |
| Naše čj. |  |  |  |
| 2626/18-RSMBRNO |  |  |  |
| Datum |  |  |  |
| 17. 9. 2018 |  |  |  |

Vyřizuje

České dráhy, a.s.

Regionální správa majetku Brno

Kounicova 68/26, 611 43 Brno

T 972 741 841, www.cd.cz

Ing. Miloslav Skládal RSM Brno ¦ Provozně technický úsek T 972 741 841 E skladal@rsm.cd.cz

# Věc: Stanovisko ČD, a.s., RSM Brno ke stavbě: 
„Rekonstrukce VB v žst. Havířov“ na pozemcích p. č. 3747, p. č. 3749 a p. č . 3751/1 v k.ú. Havířov-město

RSM Brno (organizační jednotka ČD, a.s.) souhlasí s výše uvedenou akcí za těchto podmínek:

- Podle předložené projektové dokumentace výše uvedená stavba dotkne částečně pozemku p. č. 3747 v k.ú. Havířov-město opravou kanalizace ve stávající trase. Protože část dotčeného pozemku bude majetkoprávně převedena na Statutární město Havířov (v rámci stavby „Přednádražní prostor Havířov), žádáme uzavření nájemní smlouvy na trvalé užívání tohoto dotčené části tohoto pozemku až do doby uskutečnění převodu. V případě, že dotčená část pozemku p.č. 3747 zůstane v majetku Českých drah, a.s., žádáme uzavření služebnosti na umístění kanalizační přípojky. Kontaktní osoba: Miroslava Saparová tel.: 972 741 868).

- Příjezdy k opravovanému objektu budou podle předložené projektové dokumentace vedeny přes pozemky ve vlastnictví ČD p. č. 3747, p. č. 3749 a p. č . 3751/1  v k. ú. Havířov-město, současně na něm bude zřízeno zařízení staveniště. Žádáme uzavřít nájemní smlouvu na užívání dotčených částí pozemků dočasnými zábory. 
kontaktní osoba: Miroslava Saparová tel.: 972 741 868)

- Pozemky dotčené stavbou musí být po ukončení stavebních prací uvedeny do původního stavu. V průběhu stavby musí být výkopy řádně označeny takovým způsobem, aby se zamezilo náhodnému pádu kolemjdoucích osob do příkopu. Přebytečný materiál musí být po ukončení stavby odvezen, případný výzisk materiálu řešen se zástupcem RSM Brno. Jakékoliv poškození majetku ve správě ČD, a.s., RSM Brno musí být na náklady investora napraveno.

- V části pozemku dotčeného výše uvedenou stavbou se nachází inženýrské sítě ve správě RSM Brno. Před zahájením prací předá vedoucí provozu infrastruktury RSM Brno staveniště, vedoucí provozu bude pozván i po dokončení stavby pro kontrolu kvality provedených prací a musí provedené práce písemně odsouhlasit. Bude mu předána všechna potřebná dokumentace podle stavebního zákona a všech příslušných zákonů, vyhlášek a předpisů v listinné a digitální podobě-kontaktní osoba – Tomáš Vlk (mob. 602 713 591)

- Toto vyjádření k projektu stavby je stanoviskem Regionální správy majetku Brno jako správce majetku v zájmovém území a je podmíněn souhlasem ČD a.s. GŘ O 32, (které může podmínky upravit, doplnit, případně i změnit). Souhrnné vyjádření Českých drah, a.s bude vydáno  O3 GŘ Praha ČD a.s.

- postavení účastníka řízení trváme na tom, aby výše uvedené podmínky tohoto stanoviska byly stavebníkovi zapracovány do povolení stavby jako nezbytně závazné. Stanovisko se týká stavby pouze v rozsahu dle předložené projektové dokumentace. Případné změny a doplňky v projektové dokumentaci musí znovu projednány

S pozdravem

Bc. Dušan Ducho

ředitel Regionální správy majetku Brno

na vědomí:

- Tomáš Vlk – referent správy majetku RSM Brno

- Ing. et Ing. Miroslav Herinek - referent správy majetku RSM Brno