## Rekapitulace stavby
Export VZ |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Rekapitulace stavby |  |  | 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací | [16 empty] | 3.0 | [5 empty] | False | False | {e659ba56-7fd7-4fb9-9b4f-15a155956377}
[18 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[32 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [16 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 62/2018 | [23 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro vyplnění | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | 500-VYTÁPĚNÍ_REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST. HAVÍŘOV | [24 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [17 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | HAVÍŘOV | [6 empty] | Datum: |  | 7. 11. 2018 | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
|  |  | SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY | [10 empty] | DIČ: | [17 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [17 empty] | False
[14 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
0,01
|  | Poznámka: | [29 empty] | 0,01
False
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 62/2018
| Stavba: | [6 empty] | 500-VYTÁPĚNÍ_REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST. HAVÍŘOV
| Místo: | [6 empty] | HAVÍŘOV |  |  |  |  | Datum: |  | 7. 11. 2018
| Zadavatel: | [6 empty] | SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY |  |  |  |  | Projektant: | [5 empty] | Informatívní údaje z listů zakázek
Uchazeč:
| Kód |  |  |  | Objekt, Soupis prací | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {e659ba56-7fd7-4fb9-9b4f-15a155956377} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | 62/2018 |  |  |  | 500-VYTÁPĚNÍ_REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST. HAVÍŘOV | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {3d40fc02-3673-4cbd-ac3d-fd86a2339a33} | {e659ba56-7fd7-4fb9-9b4f-15a155956377} | 2
/ |  |  | 62/2018 |  |  |  | 500-VYTÁPĚNÍ_REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST. HAVÍŘOV |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {a4dbfb22-93c3-4670-b02b-e2ee694efb3d} | {3d40fc02-3673-4cbd-ac3d-fd86a2339a33}

## 62-2018 - 500-VYTÁPĚNÍ_RE...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {a4dbfb22-93c3-4670-b02b-e2ee694efb3d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
500-VYTÁPĚNÍ_REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST. HAVÍŘOV
Objekt:
62/2018 - 500-VYTÁPĚNÍ_REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST. HAVÍŘOV
Soupis:
62/2018 - 500-VYTÁPĚNÍ_REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST. HAVÍŘOV
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | HAVÍŘOV |  |  | Datum: | 7. 11. 2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | IVO NEUŽIL |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
500-VYTÁPĚNÍ_REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST. HAVÍŘOV
Objekt:
62/2018 - 500-VYTÁPĚNÍ_REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST. HAVÍŘOV
Soupis:
62/2018 - 500-VYTÁPĚNÍ_REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST. HAVÍŘOV
Místo: |  |  | HAVÍŘOV |  |  | Datum: | 7. 11. 2018
Zadavatel: |  |  | SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY |  |  | Projektant: | IVO NEUŽIL
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| Ostatní - Ostatní | [5 empty] | 0
| 904 - HZS | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
500-VYTÁPĚNÍ_REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST. HAVÍŘOV
Objekt:
62/2018 - 500-VYTÁPĚNÍ_REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST. HAVÍŘOV
Soupis:
62/2018 - 500-VYTÁPĚNÍ_REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST. HAVÍŘOV
Místo: |  |  | HAVÍŘOV |  |  | Datum: | 7. 11. 2018
Zadavatel: |  |  | SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY |  |  | Projektant: | IVO NEUŽIL
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 6.9592 |  | 22.776 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.4982 |  | 1 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.1042 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 310235241 | Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm | kus | 65 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01262 | 0.8203 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -181155243
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501-504, PŮDORYS 1.PP-3.NP | [15 empty] | P | 2
2 | K | 310235251 | Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01893 | 0.28395 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2018419943
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501, PŮDORYS 1.PP | [15 empty] | P | 2
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.394 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 411386611 | Zabetonování prostupů pl do 0,09 m2 ve stropech | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0197 | 0.394 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2141683571
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501-503, PŮDORYS 1.PP-2.NP | [15 empty] | P | 2
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 971033231 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | kus | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.2 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252539183
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501-504, PŮDORYS 1.PP-3.NP | [15 empty] | P | 2
5 | K | 971033241 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.12 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1579136068
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501-503, PŮDORYS 1.PP-2.NP | [15 empty] | P | 2
6 | K | 971033251 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.18 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1276400905
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501_PŮDORYS 1.PP | [15 empty] | P | 2
7 | K | 972055241 | Vybourání otvorů ve stropech z ŽB prefabrikátů pl do 0,09 m2 tl přes 120 mm | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.5 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1566608839
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501-503, PŮDORYS 1.PP-2.NP | [15 empty] | P | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 5.4609 |  | 21.776 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.31895 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 713463111 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry, trubicemi | m | 1330 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 3003525
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501-504, PŮDORYS 1.PP-3.NP | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 40+120+10+95+290+260+390+125 |  | 1330 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | M | 631545730 | pouzdro potrubní izolační 42/40 mm, 0,043 W/m.K | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00072 | 0.0288 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1240567883
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501, PŮDORYS 1.PP | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 8+32 |  | 40 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | M | 631546070 | pouzdro potrubní izolační 76/50 mm | m | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00139 | 0.1668 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2044262998
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501-502, PŮDORYS 1.PP-1.NP | [15 empty] | P | 2
11 | M | 631546080 | pouzdro potrubní izolační 89/50 mm | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00151 | 0.0151 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 805063768
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501_PŮDORYS 1.PP | [15 empty] | P | 2
12 | M | 283770950 | izolace potrubí 15 x 13 mm, 0,043 W/m.K | m | 95 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00285 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1865773179
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501-503, PŮDORYS 1.PP-2.NP | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 24+10+15+15+15+8+6+2 |  | 95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | M | 283771060 | izolace potrubí 18 x 20 mm, 0,043 W/m.K | m | 290 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.0203 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 710047467
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501-504, PŮDORYS 1.PP-3.NP | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 28+11+17+13+8+6+4+10+13+180 |  | 290 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | M | 283770450 | izolace potrubí 22 x 20 mm, 0,043 W/m.K | m | 260 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.0208 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1644563076
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501-504, PŮDORYS 1.PP-3.NP | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 80+64+8+19+12+10+16+6+2+40+3 |  | 260 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | 283770490 | izolace potrubí 28 x 25 mm, 0,043 W/m.K | m | 390 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0468 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1778777704
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501-502, PŮDORYS 1.PP-1.NP | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 75+18+128+40+82+26+21 |  | 390 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 283770560 | izolace potrubí 35 x 30 mm, 0,043 W/m.K | m | 125 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.0175 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 845394415
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501-502, PŮDORYS 1.PP-1.NP | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 40+10+35+40 |  | 125 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | R99 | Lepidlo, pásky | m | 1330 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1405781693
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501-504, PŮDORYS 1.PP-3.NP | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 40+120+10+95+290+260+390+125 |  | 1330 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.09465 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 732111312 | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 20 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00059 | 0.00236 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -125486774
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501,505_ PŮDORYS 1.PP, Schéma strojovny | [15 empty] | P | 2
19 | K | 732111316 | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 40 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00138 | 0.00552 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2111832895
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501,505_ PŮDORYS 1.PP, Schéma strojovny | [15 empty] | P | 2
20 | K | 732111322 | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 65 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00242 | 0.00484 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -856384932
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501,505_ PŮDORYS 1.PP, Schéma strojovny | [15 empty] | P | 2
21 | K | 732111325 | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 80 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.007 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1681755800
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501,505_ PŮDORYS 1.PP, Schéma strojovny | [15 empty] | P | 2
22 | K | 732112132 | Rozdělovač sdružený hydraulický (průtok Q m3/h - výkon kW) - (17 m3/h - 390 kW), vč. izolace, stojanů, atd., l=cca 3,70 m | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.04694 | 0.04694 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -66890825
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501,505_ PŮDORYS 1.PP, Schéma strojovny | [15 empty] | P | 2
23 | K | 732199100 | Montáž orientačních štítků | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00113 | 0.01582 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2119196350
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501,505_ PŮDORYS 1.PP, Schéma strojovny | [15 empty] | P | 2
24 | K | 732421401 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 4,0 m průtok 0,43 m3/h pro vytápění | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00299 | 0.00598 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2127264496
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501,505_ PŮDORYS 1.PP, Schéma strojovny | [15 empty] | P | 2
25 | K | 732421405 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 4,0 m průtok 2,9 m3/h pro vytápění | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00619 | 0.00619 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1889909540
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501,505_ PŮDORYS 1.PP, Schéma strojovny | [15 empty] | P | 2
26 | M | R02 | Demontáž strojního zařízení | hod | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1160262012
27 | K | 998732202 | Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -691731821
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.2527 |  | 9.933 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 733110806 | Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32 | m | 900 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.018 | 0.0032 | 2.88 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -583909006
29 | K | 733110808 | Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 32 do 50 | m | 600 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.03 | 0.00532 | 3.192 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1680435523
30 | K | 733110810 | Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 50 do 80 | m | 450 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.0405 | 0.00858 | 3.861 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2131188458
31 | K | 733113113.1 | Příplatek k porubí z trubek Cu za zhotovení přípojky DN 15 | kus | 290 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1946368111
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501-504, PŮDORYS 1.PP-3.NP | [15 empty] | P | 2
32 | K | 733121122 | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 76x3,2 | m | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00575 | 0.69 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 416067323
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501-502_ PŮDORYS 1.PP-1.NP | [15 empty] | P | 2
33 | K | 733121125 | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 89x3,6 | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00751 | 0.0751 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 399375969
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501,505_ PŮDORYS 1.PP, Schéma strojovny | [15 empty] | P | 2
34 | K | 733141105 | Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových DN 100 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00425 | 0.0085 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 137637713
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501,505_ PŮDORYS 1.PP, Schéma strojovny | [15 empty] | P | 2
35 | K | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 | m | 130 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -187408413
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501-502_ PŮDORYS 1.PP-1.NP | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 120+10 |  | 130 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 733191111 | Manžeta prostupová do DN 20 | kus | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00125 | 0.0325 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1836059316
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501-503_ PŮDORYS 1.PP-2.NP | [15 empty] | P | 2
37 | K | 733191112 | Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 20 do DN 32 | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00188 | 0.02632 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2125153240
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501-502_ PŮDORYS 1.PP-1.NP | [15 empty] | P | 2
38 | K | 733191114 | Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 50 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00214 | 0.00428 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 846878184
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501-502_ PŮDORYS 1.PP-1.NP | [15 empty] | P | 2
39 | K | 733223202 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1 | m | 590 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00047 | 0.2773 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1721874863
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501-503_ PŮDORYS 1.PP-2.NP | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 24+10+15+15+15+8+6+140+35+35+58+30+18+13+14+12+39+38+15+16+30+4 |  | 590 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 733223203 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1 | m | 145 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00072 | 0.1044 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 260246873
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501-503_ PŮDORYS 1.PP-2.NP | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 28+11+17+13+8+6+4+10+13+5+8+8+8+6 |  | 145 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 733223204 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1 | m | 190 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00071 | 0.1349 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2078501938
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501-504_ PŮDORYS 1.PP-3.NP | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 64+8+19+12+10+16+6+2+40+3+10 |  | 190 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 733223205 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5 | m | 315 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00128 | 0.4032 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1518147005
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501-502_ PŮDORYS 1.PP-1.NP | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 18+128+40+82+26+21 |  | 315 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 733223206 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5 | m | 125 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00161 | 0.20125 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2128195440
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501-502_ PŮDORYS 1.PP-1.NP | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 40+10+35+40 |  | 125 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 733223207 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 42x1,5 | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00196 | 0.0784 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -257403311
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501_ PŮDORYS 1.PP | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 8+32 |  | 40 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 733223208 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 54x2 | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00339 | 0.0678 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -924406699
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501_ PŮDORYS 1.PP | [15 empty] | P | 2
46 | K | 733291101 | Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných D do 35/1,5 | m | 1365 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -142177043
| VV |  | 590+145+190+315+125 |  | 1365 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 733291102 | Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných D přes 35/1,5 do 64/2,0 | m | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2126976695
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501,502,503_PŮDORYS 1.NP-3.NP | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 40+20 |  | 60 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 733322102 | Potrubí plastové Al-PEX spojované lisováním D 16x2 | m | 180 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.0252 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1041687411
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 502,504_ PŮDORYS 1.NP,3.NP | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 13+48+6+38+12+30+23+10 |  | 180 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 733322103 | Potrubí plastové Al-PEX spojované lisováním D 20x2 | m | 95 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.0171 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1633055276
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 502,504_ PŮDORYS 1.NP,3.NP | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 48+14+8+15+10 |  | 95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 733322104 | Potrubí plastové Al-PEX spojované lisováním D 26x3 | m | 75 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1826784444
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 502,504_ PŮDORYS 1.NP,3.NP | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 12+24+4+35 |  | 75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 733391101 | Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0 | m | 350 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1297092382
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 502,504_ PŮDORYS 1.NP,3.NP | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 180+95+75 |  | 350 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | M | R020 | Požární ucpávky - požární pěna | kus | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 394242299
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501-503_ PŮDORYS 1.PP-2.NP | [15 empty] | P | 2
53 | M | R021 | Připojovací Press koleno Cu chrom 16x15 | kus | 72 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -201745592
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 502,504_ PŮDORYS 1.NP,3.NP | [15 empty] | P | 2
54 | M | R022 | Ochranná trubka PVC DN40 | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -528195579
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 503_ PŮDORYS 2.NP | [15 empty] | P | 2
55 | M | R023 | Ochranná trubka PVC DN100 | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2027145754
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 502_ PŮDORYS 1.NP | [15 empty] | P | 2
56 | M | R024 | Ochranná trubka PVC DN200 | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 995666731
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 502_ PŮDORYS 1.NP | [15 empty] | P | 2
57 | M | R025 | Montážní dvířka do podhledu 300x300 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 581327612
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 502_ PŮDORYS 1.NP | [15 empty] | P | 2
58 | K | 998733202 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -991236303
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.341 |  | 1.133 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
59 | K | 734100813 | Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami přes 100 do DN 150 | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.0002 | 0.083 | 0.83 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -365630050
60 | K | 734109115 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 DN 65 | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00489 | 0.04401 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -163489380
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501,505_ PŮDORYS 1.PP, Schéma strojovny | [15 empty] | P | 2
61 | K | 734109116 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 DN 80 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00778 | 0.01556 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1562939096
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501,505_ PŮDORYS 1.PP, Schéma strojovny | [15 empty] | P | 2
62 | K | 734163427 | Filtr DN 65 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.02525 | 0.02525 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 315513569
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501,505_ PŮDORYS 1.PP, Schéma strojovny | [15 empty] | P | 2
63 | K | 734191416 | Ventil přírubový regulační přímý PN 16 do 300°C DN 65 | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.03042 | 0.03042 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -494885782
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501,505_ PŮDORYS 1.PP, Schéma strojovny | [15 empty] | P | 2
64 | K | 734192316 | Klapka přírubová zpětná DN 65 PN 16 do 100°C samočinná | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01693 | 0.01693 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -696433633
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501,505_ PŮDORYS 1.PP, Schéma strojovny | [15 empty] | P | 2
65 | K | 734193115 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 65 PN 16 do 120°C disk tvárná litina | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01191 | 0.05955 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1507282884
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501,505_ PŮDORYS 1.PP, Schéma strojovny | [15 empty] | P | 2
66 | K | 734193116 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 80 PN 16 do 120°C disk tvárná litina | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01467 | 0.02934 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -479268215
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501,505_ PŮDORYS 1.PP, Schéma strojovny | [15 empty] | P | 2
67 | K | 734200822 | Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 1/2 do G 1 | kus | 180 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.0234 | 0.0011 | 0.198 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1107809019
68 | K | 734200824 | Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 6/4 do G 2 | kus | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.0063 | 0.0035 | 0.105 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 979837775
69 | K | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 294 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.02352 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1599023826
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501-504, PŮDORYS 1.PP-3.NP | [15 empty] | P | 2
70 | K | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1109827857
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501,505_ PŮDORYS 1.PP, Schéma strojovny | [15 empty] | P | 2
71 | K | 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.00044 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 710836382
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501,505_ PŮDORYS 1.PP, Schéma strojovny | [15 empty] | P | 2
72 | K | 734209117 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.00025 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -218019011
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501,505_ PŮDORYS 1.PP, Schéma strojovny | [15 empty] | P | 2
73 | K | 734211119 | Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický | kus | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.0069 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1601554226
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501,505_ PŮDORYS 1.PP, Schéma strojovny | [15 empty] | P | 2
74 | M | 73422010 | Ventil závitový regulační přímý G 3/8 PN20 do 100°C vyvažovací | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -988243775
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 502_ PŮDORYS 1.NP | [15 empty] | P | 2
75 | M | 734220100 | Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN20 do 100°C vyvažovací | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2004914689
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501,505_ PŮDORYS 1.PP, Schéma strojovny | [15 empty] | P | 2
76 | K | 734220101 | Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100°C vyvažovací | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.0009 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1410188210
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501,505_ PŮDORYS 1.PP, Schéma strojovny | [15 empty] | P | 2
77 | K | 734220102 | Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C vyvažovací | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0006 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1404482430
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 502_PŮDORYS 1.NP | [15 empty] | P | 2
78 | K | 734220103 | Ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 20 do 100°C vyvažovací | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0014 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -555110126
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501,505_ PŮDORYS 1.PP, Schéma strojovny | [15 empty] | P | 2
79 | K | 734220104 | Ventil závitový regulační přímý G 6/4 PN 20 do 100°C vyvažovací | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0006 | 0.0012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -240023679
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501,505_ PŮDORYS 1.PP, Schéma strojovny | [15 empty] | P | 2
80 | K | 734242411 | Ventil závitový zpětný přímý G 3/8 PN 16 do 110°C | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.00022 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1216299000
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 502_ PŮDORYS 1.NP | [15 empty] | P | 2
81 | K | 734242413 | Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.00072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 31672295
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501,505_ PŮDORYS 1.PP, Schéma strojovny | [15 empty] | P | 2
82 | K | 734242416 | Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00052 | 0.00156 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 256997470
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501,505_ PŮDORYS 1.PP, Schéma strojovny | [15 empty] | P | 2
83 | K | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový | kus | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.0088 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -239825744
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501-505_ PŮDORYS 1.PP- Schéma strojovny | [15 empty] | P | 2
84 | K | 734291243 | Filtr závitový přímý G 3/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.00066 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -832155581
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501,505_ PŮDORYS 1.PP, Schéma strojovny | [15 empty] | P | 2
85 | K | 734291246 | Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00114 | 0.00228 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -523520179
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501,505_ PŮDORYS 1.PP, Schéma strojovny | [15 empty] | P | 2
86 | K | 734291951 | Montáž hlavice ručního a termostatického ovládání | kus | 145 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1653175354
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501-504, PŮDORYS 1.PP-3.NP | [15 empty] | P | 2
87 | M | SPC11 | Termostatická hlavice s kapalinovým čidlem | kus | 130 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -294207560
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501-504, PŮDORYS 1.PP-3.NP | [15 empty] | P | 2
88 | M | SPC11.1 | Termostatická hlavice s kapalinovým čidlem - antivandal | kus | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1342901461
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 502_ PŮDORYS 1.NP | [15 empty] | P | 2
89 | M | SPC12 | Připojovací garnitura pro koupelnová tělesa, vč. hlavice a krytky | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 488926314
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 502-503, PŮDORYS 1.NP-2.NP | [15 empty] | P | 2
90 | M | SPC13 | Připojovací regulační uzavíratelná garnitura pro tělesa se spodním připojení (H-kus) | kus | 117 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 688439194
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501-504, PŮDORYS 1.PP-3.NP | [15 empty] | P | 2
91 | M | SPC13.1 | Připojovací garnitura s automatickým omezením průtoku | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 264664741
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 502_ PŮDORYS 1.NP | [15 empty] | P | 2
92 | M | SPC15 | Svorné šroubení Cu15 | kus | 290 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1165048373
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501-504_ PŮDORYS 1.PP-3.NP | [15 empty] | P | 2
93 | M | SPC16 | Pancéřovaná pružná hadice DN25 - 0,5 m | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1731978484
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 502_ PŮDORYS 1.NP | [15 empty] | P | 2
94 | M | SPC17 | Ultrazvukový bateriový měřič tepla DN15, qp=0,6, M-bus, +příslušenství | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2059094629
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501,505_ PŮDORYS 1.PP, Schéma strojovny | [15 empty] | P | 2
95 | M | SPC18 | Ultrazvukový bateriový měřič tepla DN25, qp=3,5, M-bus, +příslušenství | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -744569697
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501,505_ PŮDORYS 1.PP, Schéma strojovny | [15 empty] | P | 2
96 | M | SPC19 | Ultrazvukový bateriový měřič tepla DN40, qp=10, M-bus, +příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -21573467
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501,505_ PŮDORYS 1.PP, Schéma strojovny | [15 empty] | P | 2
97 | M | SPC20 | Tlakově nezávislý reg. a vyvažovací ventil DN15+el. pohon 24V/ 2-10V | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1423940288
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501,505_ PŮDORYS 1.PP, Schéma strojovny | [15 empty] | P | 2
98 | M | SPC21 | Tlakově nezávislý reg. a vyvažovací ventil DN32+el. pohon 24V/ 2-10V | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -589247973
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501,505_ PŮDORYS 1.PP, Schéma strojovny | [15 empty] | P | 2
99 | M | SPC22 | Regulátor diferenčního tlaku DN32, 20-80 kPa | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -373192659
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501,505_ PŮDORYS 1.PP, Schéma strojovny | [15 empty] | P | 2
100 | M | SPC23 | Regulátor diferenčního tlaku DN65, 20-80 kPa | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1428604043
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501,505_ PŮDORYS 1.PP, Schéma strojovny | [15 empty] | P | 2
101 | K | 734292713 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00063 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1041086161
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501_ PŮDORYS 1.PP | [15 empty] | P | 2
102 | K | 734292714 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.0034 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 779900584
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501,505_ PŮDORYS 1.PP, Schéma strojovny | [15 empty] | P | 2
103 | K | 734292715 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 72665517
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501,505_ PŮDORYS 1.PP, Schéma strojovny | [15 empty] | P | 2
104 | K | 734292716 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0007 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1147032256
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501,505_ PŮDORYS 1.PP, Schéma strojovny | [15 empty] | P | 2
105 | K | 734292717 | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00107 | 0.00856 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -358178959
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501,505_ PŮDORYS 1.PP, Schéma strojovny | [15 empty] | P | 2
106 | K | 734411117 | Teploměr technický 0-90°C | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00053 | 0.00636 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 449205311
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501,505_ PŮDORYS 1.PP, Schéma strojovny | [15 empty] | P | 2
107 | K | 734421102 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00147 | 0.01764 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1430190183
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501,505_ PŮDORYS 1.PP, Schéma strojovny | [15 empty] | P | 2
108 | K | 998734202 | Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1371029545
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.4536 |  | 10.71 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
109 | K | 735000912 | Vyregulování ventilu s termostatickým ovládáním | kus | 145 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 261642669
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501-504, PŮDORYS 1.PP-3.NP | [15 empty] | P | 2
110 | K | 735111810 | Demontáž otopných těles litinových článkových | m2 | 450 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0238 | 10.71 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1175793657
111 | K | 735159110 | Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm | kus | 57 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2052282660
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501-504, PŮDORYS 1.PP-3.NP | [15 empty] | P | 2
112 | M | 484570440 | těleso otopné deskové typ11VK V500 L400 mm | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0062 | 0.0496 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -970094697
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 502-503, PŮDORYS 1.NP-2.NP | [15 empty] | P | 2
113 | M | 484570440.1 | těleso otopné deskové typ11VK V500 L400 mm - RAL 9006 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -701745061
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 502, PŮDORYS 1.NP | [15 empty] | P | 2
114 | M | 484570460 | těleso otopné deskové typ11VK V500 L600 mm | kus | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01026 | 0.13338 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1133949936
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 502-503, PŮDORYS 1.NP-2.NP | [15 empty] | P | 2
115 | M | 484570460.1 | těleso otopné deskové typ11VK V500 L600 mm - RAL 9006 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -900387775
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 502, PŮDORYS 1.NP | [15 empty] | P | 2
116 | M | 484570470 | těleso otopné deskové typ11VK V500 L700 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01197 | 0.02394 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1998174819
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 502-503, PŮDORYS 1.NP-2.NP | [15 empty] | P | 2
117 | M | 484570470.1 | těleso otopné deskové typ11VK V500 L700 mm - RAL 9006 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1197331374
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 502, PŮDORYS 1.NP | [15 empty] | P | 2
118 | M | 484570480 | těleso otopné deskové typ11VK V500 L800 mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01368 | 0.08208 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1623628195
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 502-503, PŮDORYS 1.NP-2.NP | [15 empty] | P | 2
119 | M | 484570480.1 | těleso otopné deskové typ11VK V500 L800 mm - RAL 9006 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1555068670
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 502, PŮDORYS 1.NP | [15 empty] | P | 2
120 | M | 484570490 | těleso otopné deskové typ11VK V500 L900 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01539 | 0.06156 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1294828885
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 502-503, PŮDORYS 1.NP-2.NP | [15 empty] | P | 2
121 | M | 484570490.1 | těleso otopné deskové typ11VK V500 L900 mm - RAL 9006 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1768541455
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 502, PŮDORYS 1.NP | [15 empty] | P | 2
122 | M | 484570500 | těleso otopné deskové typ11VK V500L1000 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0171 | 0.0171 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -946556295
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 502-503, PŮDORYS 1.NP-2.NP | [15 empty] | P | 2
123 | M | 484570500.1 | těleso otopné deskové typ11VK V500L1000 mm - RAL 9006 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -142296525
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 502, PŮDORYS 1.NP | [15 empty] | P | 2
124 | M | 484570520 | těleso otopné deskové typ11VK V500L1200 mm | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.02052 | 0.28728 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -763355527
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 503-504, PŮDORYS 2.NP-3.NP | [15 empty] | P | 2
125 | M | 484570520.1 | těleso otopné deskové typ11VK V500L1200 mm - RAL 9006 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1261478570
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 502, PŮDORYS 1.NP | [15 empty] | P | 2
126 | K | 735159210 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých | kus | 68 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1820246791
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501-503, PŮDORYS 1.PP-2.NP | [15 empty] | P | 2
127 | M | 484570720 | těleso otopné deskové typ21VK V300 L500 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0052 | 0.0156 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 723676346
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 502, PŮDORYS 1.NP | [15 empty] | P | 2
128 | M | 484570730 | těleso otopné deskové typ21VK V300 L600 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00624 | 0.01248 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1413915293
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 502, PŮDORYS 1.NP | [15 empty] | P | 2
129 | M | 484575070 | těleso otopné deskové typ21VK V500 L400 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1007127994
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 502, PŮDORYS 1.NP | [15 empty] | P | 2
130 | M | 484575080 | těleso otopné deskové typ21VK V500 L500 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01195 | 0.03585 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1194522538
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 502-503, PŮDORYS 1.NP-2.NP | [15 empty] | P | 2
131 | M | 484575090 | těleso otopné deskové typ21VK V500 L600 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01434 | 0.01434 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1252378240
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 502, PŮDORYS 1.NP | [15 empty] | P | 2
132 | M | 484575100 | těleso otopné deskové typ21VK V500 L700 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01673 | 0.05019 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1396812487
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 502-503, PŮDORYS 1.NP-2.NP | [15 empty] | P | 2
133 | M | 484575110 | těleso otopné deskové typ21VK V500 L800 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01912 | 0.05736 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -46475685
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 502-503, PŮDORYS 1.NP-2.NP | [15 empty] | P | 2
134 | M | 484575110.1 | těleso otopné deskové typ21VK V500 L800 mm - RAL 9006 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2097522794
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 502, PŮDORYS 1.NP | [15 empty] | P | 2
135 | M | 484575160 | těleso otopné deskové typ21VK V500L1400 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -146496220
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 502-503, PŮDORYS 1.NP-2.NP | [15 empty] | P | 2
136 | M | 484573960 | těleso otopné deskové typ22VK V500 L500 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1313612069
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 502-503, PŮDORYS 1.NP-2.NP | [15 empty] | P | 2
137 | M | 484573980 | těleso otopné deskové typ22VK V500 L700 mm | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01855 | 0.09275 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2015956100
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 502-503, PŮDORYS 1.NP-2.NP | [15 empty] | P | 2
138 | M | 484573990 | těleso otopné deskové typ22VK V500 L800 mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2136863271
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 502-503, PŮDORYS 1.NP-2.NP | [15 empty] | P | 2
139 | M | 484574000 | těleso otopné deskové typ22VK V500 L900 mm | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.02385 | 0.477 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2085700088
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 502-503, PŮDORYS 1.NP-2.NP | [15 empty] | P | 2
140 | M | 484574000.1 | těleso otopné deskové typ22VK V500 L900 mm - RAL 9006 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -546524985
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 502, PŮDORYS 1.NP | [15 empty] | P | 2
141 | M | 484574010.1 | těleso otopné deskové typ22VK V500L1000 mm - RAL 9006 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1961291788
142 | M | 484574020 | těleso otopné deskové typ22VK V500L1100 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2065386058
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 502, PŮDORYS 1.NP | [15 empty] | P | 2
143 | M | 484574400 | těleso otopné deskové typ22VK V900 L500 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.02695 | 0.08085 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1218235044
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501, PŮDORYS 1.PP | [15 empty] | P | 2
144 | M | 484574410 | těleso otopné deskové typ22VK V900 L600 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.03234 | 0.09702 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1047862219
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 502, PŮDORYS 1.NP | [15 empty] | P | 2
145 | M | 484574430 | těleso otopné deskové typ22VK V900 L800 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.04312 | 0.04312 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1389422751
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 502, PŮDORYS 1.NP | [15 empty] | P | 2
146 | M | 484574450 | těleso otopné deskové typ22VK V900L1000 mm - RAL 9006 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0539 | 0.0539 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1573191815
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 502, PŮDORYS 1.NP | [15 empty] | P | 2
147 | K | 735159310 | Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1140 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 424698326
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 502, PŮDORYS 1.NP | [15 empty] | P | 2
148 | M | 484574890 | těleso otopné deskové typ33VK V600 L900 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.05022 | 0.20088 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -33523062
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 502, PŮDORYS 1.NP | [15 empty] | P | 2
149 | K | 735164511 | Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa do 1500 mm | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1555116940
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 502-503, PŮDORYS 1.NP-2.NP | [15 empty] | P | 2
150 | M | 541530160 | těleso trubkové koupelnové, 1220 x 450 mm, středové připojení | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -389951204
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 502, PŮDORYS 1.NP | [15 empty] | P | 2
151 | M | 541530160.1 | těleso trubkové koupelnové, 1220 x 500 mm, středové připojení | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.019 | 0.057 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 92382379
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 503, PŮDORYS 2.NP | [15 empty] | P | 2
152 | M | 541530180 | těleso trubkové koupelnové, 1220 x 600 mm, středové připojení | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.023 | 0.069 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1743999086
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 502, PŮDORYS 1.NP | [15 empty] | P | 2
153 | K | 735164512 | Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1857202368
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501-503, PŮDORYS 1.PP-2.NP | [15 empty] | P | 2
154 | M | 541530720 | těleso trubkové koupelnové, 1820 x 600 mm, středové připojení | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0391 | 0.2737 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1400157951
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501-502, PŮDORYS 1.PP-1.NP | [15 empty] | P | 2
155 | M | 541530620 | těleso trubkové el. přímotopné 1220 x 600 mm, 500 W | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0258 | 0.0258 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1362249377
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 503, PŮDORYS 2.NP | [15 empty] | P | 2
156 | M | 541530740 | těleso trubkové koupelnové, 1820 x 750 mm, středové připojení | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0474 | 0.0948 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1898140733
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501, PŮDORYS 1.PP | [15 empty] | P | 2
157 | K | 735191905 | Odvzdušnění otopných těles | kus | 145 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -83358383
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 501-504, PŮDORYS 1.PP-3.NP | [15 empty] | P | 2
158 | K | 735191910 | Napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles | m2 | 340 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 466400288
159 | K | 735494811 | Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží | m2 | 700 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 690197508
160 | K | R050 | Montáž el. přímotopných konvektorů | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1293347022
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 502-503, PŮDORYS 1.NP-2.NP | [15 empty] | P | 2
161 | M | R051 | El. přímotopný konvektor s termostatem - 500W | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1737749233
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 502-503, PŮDORYS 1.NP-2.NP | [15 empty] | P | 2
162 | M | R052 | El. přímotopný konvektor s termostatem - 750W | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1206158458
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 503, PŮDORYS 2.NP | [15 empty] | P | 2
163 | M | R053 | El. přímotopný konvektor s termostatem - 1000W | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 538745985
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 502, PŮDORYS 1.NP | [15 empty] | P | 2
164 | M | R054 | El. přímotopný konvektor s termostatem - 1500W | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -92686549
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 502, PŮDORYS 1.NP | [15 empty] | P | 2
165 | M | R055 | Stojánkové konzole - u stěn s vnitřní tepelnou izolací | kus | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1536252727
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č. 502, PŮDORYS 1.NP | [15 empty] | P | 2
166 | K | 998735202 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1427364774
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
167 | M | 783424340R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email | m | 495 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 357221434
| P |  | Poznámka k položce: viz v.č.D.1.4.3.b_02-04 (1.NP-3.NP) | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 140+9+26+24+31+38+12+18+18+13+14+12+19+20+38+15+16+32 |  | 495 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
168 | M | 783425150R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm Z + 2x | m | 130 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1576971644
| VV |  | 120+10 |  | 130 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | Ostatní | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 904 | HZS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
169 | K | 904 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Revize plynu, uvedení do provozu | hod | 144 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1755420512

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST