## Soupis
Servisní prohlídky klimatizačních jednotek technologií SSZT Pardubice
Soupis klimatizačních jednotek
Položka | Výrobce | Typ vnitřní jednotky | Výrobní číslo | Typ venkovní jednotky | Výrobní číslo2 | Umístění | EKDNU | Kontakt | Telefon
1 | SAREL | 17941 | 486164 | xxxxx | xxxxx | Kolín-Záboří přejezd D | E413KSHZDFL0 | Urbánek Miloslav | 727 952 931
2 | MKS | MKP0520TE |  | xxxxx | xxxxx | Kolín-Záboří přejezd G | E413KSHZCFL0 | dtto
3 | MKS | MKP0520TE |  | xxxxx | xxxxx | Kolín-Záboří přejezd E | E413KSHZBFL0 | dtto
4 | MKS | MKP05TTB20E | 1172426 | xxxxx | xxxxx | Kolín-Záboří přejezd A | E413KSHZAFL0 | dtto
5 | Toshiba RAV | RAV-SM807CTP-E | 62800063 | RAV-SM804ATP-E | 62700405 | Záboří RM | E411KSGZ1FL0 | dtto
6 | Toshiba RAV | RAV-SM807CTP-E | 62800049 | RAV-SM804ATP-E | 62800386 | Záboří RM | E411KSGZ1FL0 | dtto
7 | Toshiba RAV | RAV-SM562CT-E | 00130003 | RAV-SM564ATP-E | 52300779 | Záboří UNZ | E411KSGZ1FL0 | dtto
8 | Mitsubishi | MSZ-SF50VE3 | 6019854T | MUZ-SF50VE | 7000803T | Chvaletice UNZ | E412KSFZ2FL0 | dtto
9 | Mitsubishi | MSZ-SF50VE3 | 6007183T | MUZ-SF50VE | 6006191T | Chvaletice RM | E412KSFZ2FL0 | dtto
10 | MKS | MKP0420TE | 3152030 | xxxxx | xxxxx | Záboří-Řečany přejezd A | E413KSFZEFL0 | dtto
11 | Mitsubishi | PCA-M50KA | L7G4B51S73A01692 | SUZ-KA50VA | L65TG35S77P05485 | Řečany RM | E411KSDZ1FL0 | dtto
12 | Mitsubishi | PCA-M50KA | L7G4B51S73A01686 | SUZ-KA50VA | L65TG35S77P05490 | Řečany RM | E411KSDZ1FL0 | dtto
13 | Mitsubishi | PCA-M100KA | L7G4E51S83A03824 | PUZ-M100YKA.TH | 93P00860 | Řečany UNZ | E411KSDZ1FL0 | dtto
14 | Toshiba RAV | 364 AH-8 PE | 14380028 | nedostupné | nedostupné | Řečany bater. místnost | E411KSDZ1FL0 | dtto
15 | Mitsubishi | MUZ-HR25VF | 2F028494TR | MUZ-HR25VF | 1C011483TR | Řečany-Přelouč přej.B | E413KSCZAFL0 | dtto
16 | ICE Mono | WA-9000E | 381 | xxxxx | xxxxx | Řečany - mobilní | E411KSDZ1FL0 | dtto
17 | Daikin | FTXV 50AV1B | C001628 | RXV50AV1B | C003387 | Přelouč RM | E411KSBZ1FL0 | dtto
18 | Daikin | FTXB 50CV1B | KO11816 | RXB50CV1B | KO11608 | Přelouč RM | E411KSBZ1FL0 | dtto
19 | Toshiba RAV | SM566KRT-E | 32100073 | RAV-SM563AT-E | 209P1327 | Přelouč UNZ-1 | E411KSBZ1FL0 | dtto
20 | Toshiba RAS | 167SKV-E5 | 32500281 | 167SAV-E5 | 32500243 | Přelouč baterie | E411KSBZ1FL0 | dtto
21 | MKS | MKP0520TE |  | xxxxx | xxxxx | Přelouč-Pce přej.D | E413KSAZCFL0 | dtto
22 | FUJITSU | AKY 7 | 4637 | xxxxx | xxxxx | Přelouč-Pce přej.G | E413KSAZBFL0 | dtto
23 | FUJITSU | AKY 7 | 5630 | xxxxx | xxxxx | Přelouč-Pce přej.V | E413KSAZAFL0 | dtto
24 | Toshiba RAV | SM806KRT-E | 32100007 | SM803AT-E | 303P0621 | Hrochův Týnec RM | E411KVCZ1FJ0 | Jindra Marcel | 724403580
25 | Mitsubishi | MSZ-AP71VG-E1 | L20E82RS9001821T | MUZ-AP71VG-E1 | L20E8D5S9003411T | Kostěnice RM | E411KS6Z1FJ0 | dtto
26 | Toshiba RAS | 24SKP-ES2 | 2900031 | 24SA-ES2 | 290060 | Kostěnice UNZ | E411KS6Z1FJ0 | dtto
27 | Mitsubishi | MSZ-HR35VF | 93E40882TR | MUZ-HR35VF | 93C40786TR | Chrudim město RM | E411KV8Z1FJ0 | dtto
28 | Toshiba RAS | RAS-B16N3KV2-E1 | 62600523 | RAS-16N3AV2-E | 72300011 | Choltice RM | E411KUHZ1FK0 | dtto
29 | Toshiba RAV | RAV – HM301KRTP-E | 52100034 | RAV – GM302ATP-E | 43100024 | Prachovice SU | E411KUPZ1FK0 | dtto
30 | Toshiba RAV | RAV – HM561KRTP-E | 42700338 | RAV – GM562ATP-E | 42700485 | H. Městec SU | E411KUKZ1FK0 | dtto
31 | Toshiba RAV | RAV – HM401KRTP-E | 52300229 | RAV – GM402ATP-E | 52100185 | Kostelec u H.M. | E411KUMZ1FK0 | dtto
32 | Toshiba RAV | SM566KRT-E | 52300112 | SM564ATP-E | 52600423 | Stéblová UNZ | E411KTCZ1FK0 | Lupoměský Roman | 725534154
33 | Toshiba RAV | SM807CTP-E | 52500069 | SM804ATP-E | 43200579 | Stéblová RM | E411KTCZ1FK0 | dtto
34 | Toshiba RAV | SM567CTP-E | 52300394 | SM564ATP-E | 52300531 | Stéblová RM | E411KTCZ1FK0 | dtto
35 | Toshiba RAV | SM566KRT-E | 52300024 | SM564ATP-E | 52600361 | Stéblová baterie | E411KTCZ1FK0 | dtto
36 | ECG | MK103 | 172CH/2015 | xxxxx | xxxxx | Stéblová - mobilní | E411KTCZ1FK0 | dtto
37 | Toshiba RAV | RM401KRTP-E | 22100254 | GM401ATP-E | 22200227 | Stéblová - obec | E412KTBZ2FK0 | dtto
38 | Toshiba RAV | RM401KRTP-E | 22100264 | GM401ATP-E | 22200166 | Semtín - zastávka | E412KTBZ2FK0 | dtto
39 | Toshiba RAV | RM561KRTP-E | 12600894/2021 | GM561ATP-E | 22100087 | Rosice n. L. SU | E411KTAZ1FK0 | dtto
40 | Toshiba RAV | RM561KRTP-E | 12600776/2021 | GM561ATP-E | 12900259 | Rosice n. L. SU | E411KTAZ1FK0 | dtto
41 | Toshiba RAV | RM561KRTP-E | 12600778/2021 | GM561ATP-E | 22100095 | Rosice n. L. SU | E411KTAZ1FK0 | dtto
42 | Toshiba RAV | RM401KRTP-E | 13200091/2021 | GM401ATP-E | 22200222 | Rosice n. L. baterie | E411KTAZ1FK0 | dtto
43 | Toshiba RAV | RM401KRTP-E | 13200107/2021 | GM401ATP-E | 22200232 | Rosice n. L. baterie | E411KTAZ1FK0 | dtto
44 | LG | UV36F N20 | 106TARUAW750 | typ nelze určit nečitelné | v.č. nelze určit nečitelné | Pardubice - st.2 SU | E411KS8Z1FJ0 | dtto
45 | LG | UV36F N20 | 106TAGHAW735 | typ nelze určit nečitelné | v.č. nelze určit nečitelné | Pardubice - st.2 SU | E411KS8Z1FJ0 | dtto
46 | LG | DC24RH NSK | S3NM24K21GA | typ nelze určit nečitelné | v.č. nelze určit nečitelné | Pardubice - st.2 baterie | E411KS8Z1FJ0 | dtto
47 | LG | PC12SQ RSJ | 3SNM12JA2FA | typ nelze určit nečitelné | v.č. nelze určit nečitelné | Pardubice - st.1 SU | E411KS8Z1FJ0 | dtto
48 | LG | DC24RH NSK | S3NM24K21GA | typ nelze určit nečitelné | v.č. nelze určit nečitelné | Pardubice - st.1 SU | E411KS8Z1FJ0 | dtto
49 | LG | PC18SQ NSK | S3NM18KL2FA | typ nelze určit nečitelné | v.č. nelze určit nečitelné | Pardubice - st.1 SU | E411KS8Z1FJ0 | dtto
50 | LG | PC18SQ NSK | S3NM18KL2FA | typ nelze určit nečitelné | v.č. nelze určit nečitelné | Pardubice - st.1 SU | E411KS8Z1FJ0 | dtto
51 | LG | PC24SQ NSK | S3NM24K22FA | typ nelze určit nečitelné | v.č. nelze určit nečitelné | Pardubice - st.1 baterie | E411KS8Z1FJ0 | dtto
52 | Samsung | AC035TNXDKG | 0HFRPDBX200088K | AC035RXADKG | 0TUPPAFX200401L | Pardubice - centrum | E411KS8Z1FJ0 | dtto
53 | Toshiba | RAS-B13PKVSG-E | 92702093 | RAS-13PAVSG-E | 92701000 | Medlešice RM | E411KU7Z1FK0 | dtto
54 | Toshiba RAV | RAV-HM1101CTP-E | 42700016 | RAV-GP1101AT8-E | 408B 0026 | Moravany RM | E411KS4Z1FB0 | Matouš Milan | 722977116
55 | Toshiba RAV | RAV-HM561KRTP-E | 42600378 | RAV-GV561ATP-E | 23100035 | Moravany UNZ | E411KS4Z1FB0 | dtto
56 | Elektrolux | EPE 801 | 104971186 | xxxxx | xxxxx | Moravany - mobilní | E411KS4Z1FB0 | dtto
57 | MKS | CLIMA | 13050592 | xxxxx | xxxxx | Moravany-Uhersko přejezd V | E413KS2ZCFB0 | dtto
58 | MKS | CLIMA | 12395106 | xxxxx | xxxxx | Moravany-Uhersko přejezd B | E413KS2ZBFB0 | dtto
59 | Toshiba RAV | SM563AT-E | 209P1364 | RAV-SM804CT-E | 20930139 | Uhersko bat | E411KS1Z1FB0 | dtto
60 | Toshiba RAV | SM803AT-E | 209P0013 | RAV-SM804CT-E | 21030016 | Uhersko RM | E411KS1Z1FB0 | dtto
61 | Toshiba RAV | SM803AT-E | 208P0031 | RAV-SM566KRT-E | 23000117 | Uhersko RM | E411KS1Z1FB0 | dtto
62 | Toshiba RAV | SM563AT-E | 209P1361 | RAV-SM566KRT-E | 23000112 | Zámrsk bat | E411KRZZ1FB0 | dtto
63 | Toshiba RAV | SM803AT-E | 208P0036 | RAV-SM804CT-E | 21030029 | Zámrsk RM | E411KRZZ1FB0 | dtto
64 | Toshiba RAV | SM563AT-E | 212P0415 | RAV-SM564CT-E | 20830001 | Zámrsk RM | E411KRZZ1FB0 | dtto
65 | Toshiba RAV | RAV HM561KRTP-E | 42700009 | RAV-GM562ATP-E | 42300184 | Choceň RM | E411KRWZ1FA0 | Eliáš Jaroslav | 724 063 276
66 | Mitsubishi | MUZ-AP42VG-E2 | 99C00150TR | MSZ-AP42VG-E1 | 97E08009TR | Choceň bat | E411KRWZ1FA0 | dtto
67 | Toshiba RAV | SM563AT-E | 212P0538 | SM566KRT-E | 23100073 | Choceň RM | E411KRWZ1FA0 | dtto
68 | LG | S18AQU | 203KABF00917 | E18SQ | 203KAJP00292 | Choceň UNZ | E411KRWZ1FA0 | dtto
69 | LG | P18EL | 511KASL0F014 | P18EL | 511KAXV0E890 | Choceň UNZ | E411KRWZ1FA0 | dtto
70 | MKS s.r.l. | MKP0520TE | 3152022 | xxxxx | xxxxx | Choceň přejezd B | E413KRWZAFA0 | dtto
71 | Toshiba RAS | 10UKHP-ES2 | 33200007 | 10UAH-E | 3280038 | Choceň přejezd A | E413KRVZBFA0 | dtto
72 | MKS s.r.l. | MKP0520TE | 3496794 | xxxxx | xxxxx | Choceň AH Běstovice | E412J86Z2FA0 | dtto
73 | Mitsubishi | MSZ-HR25VF-E1-CE | 1E051020TR | MUZ-HR25VF-E2-CE | 2C045094TR | Choceň Kvapil | E413KRVZAFA0 | dtto
74 | Mitsubishi | MSZ-HR50VF-E1 | 1E027763TR | MUZ-HR50VF-E2 | 1C031180TR | Vysoké Mýto | E411KVLZ1FA0 | dtto
75 | Toshiba | RAV-RM801CTP-E | 2800031 | RAV-GM801ATP-E | 12500162 | Brandýs n.O. RM | E411KRUZ1FE0 | Provazník Miroslav | 725534084
76 | Toshiba | RAV-RM801CTP-E | 2800036 | RAV-GM801ATP-E | 12300786 | Brandýs n.O. RM | E411KRUZ1FE0 | dtto
77 | Toshiba | RAV-RM801KRTP-E | 2600059 | RAV-GM801ATP-E | 12100725 | Brandýs n.O. SM | E411KRUZ1FE0 | dtto
78 | Toshiba | RAV-RM561KRTP-E | 12400482 | RAV-GM561ATP-E | 12300751 | Brandýs n.O. UNZ | E411KRUZ1FE0 | dtto
79 | Toshiba | RAV-RM561KRTP-E | 12400137 | RAV-GM561ATP-E | 12501021 | Brandýs n.O. baterie | E411KRUZ1FE0 | dtto
80 | Toshiba RAV | SM804CT-E | 30130125 | RAV - SM803AT-E | 303P0081 | Ústí n.O. RM | E411KRRZ1FE0 | dtto
81 | Toshiba RAV | SM804CT-E | 30130129 | RAV - SM803AT-E | 304P0030 | Ústí n.O. RM | E411KRRZ1FE0 | dtto
82 | Toshiba RAV | SM806KRT-E | 32200262 | RAV-SM803AT-E | 304P0160 | Ústí n.O. UNZ | E411KRRZ1FE0 | dtto
83 | Toshiba RAV | SM806KRT-E | 33500578 | RAV-SM563AT-E | 306P0489 | Ústí n.O. Baterie | E411KRRZ1FE0 | dtto
84 | E-Tronic | AC-N9KR | 303403 | xxxxx | xxxxx | Ústí n.O. - mobilní | E411KRRZ1FE0 | dtto
85 | Mitsubishi | MSZ-GF60VE2-E1 | L20E63VS8002009T | MUZ-GF60VE-E2 | L20E6J9S6001599T | Dlouhá Třebová RM | E411KRNZ1FE0 | dtto
86 | Mitsubishi | MSZ-AY50VGK-E1 | L26E21JS3E011011TR | MUZ-AY50VG-E1 | L20E2G3S3001771T | Dlouhá Třebová UNZ | E411KRNZ1FE0 | dtto
87 | Toshiba RAV | SM804CT-E | 30130099 | RAV-SM804ATP-E | 42700322 | Parník RM | E411KRLZ1FE0 | dtto
88 | Toshiba RAV | RM561CTP-E | 12300080 | SM564ATP-E | 2019/92200216 | Bezpráví RM | E411KRGZ1FE0 | dtto
89 | Toshiba RAV | RM561CTP-E | 12300085 | SM564ATP-E | 2019/92300119 | Bezpráví RM | E411KRGZ1FE0 | dtto
90 | Toshiba RAV | RM561KRTP-E | 02900088 | SM564ATP-E | 2019/92300131 | Bezpráví UNZ | E411KRGZ1FE0 | dtto
91 | Toshiba RAV | RM561KRTP-E | 02900068 | SM564ATP-E | 2019/92300132 | Bezpráví baterie | E411KRGZ1FE0 | dtto
92 | Toshiba RAV | RM561KRTP-E | 03200237 | SM564ATP-E | 2019/92300133 | Bezpráví sdělovací místnost | E411KRGZ1FE0 | dtto
93 | Toshiba RAV | SM807CTP-E | 42700079 | RAV-SM804ATP-E | 42700445 | Česká Třebová 019 RM | E411KRJZ1F10 | Kolář Jan | 725532764
94 | Mitsubishi | MSZ-HR25VF | 1E051276TR | MUZ-HR25VF | 2C045660TR | Česká Třebová 015 RM | E414KR4Z4F70 | Kysilko František | 601575181
95 | LG | PO9RL.NSB | MEZ65278314 | nečitelné | nečitelné | Česká Třebová 015 RM (kont.) | E414KR4Z4F70 | dtto
96 | Hisence | AVT71UR4RB8 | K81MC-20011306 | AUW71U4RJ7 | 43230019 | Třebovice RM | E411H6RZ1F20 | Šrámek Miloslav | 724716457
97 | Toshiba RAV | SM 1101 CT - E | 40230071 | RAV-SM 1104 ATP-E | 52300518 | Třebovice UNZ | E411H6RZ1F20 | dtto
98 | Hisence | AVT71UR4RB8 | 51230020 | AUW71U4RJ7 | 43230052 | Třebovice RM | E411H6RZ1F20 | dtto
99 | MKS s.r.l. | MKP 0520 TE | 16223324 | xxxxx | xxxxx | Třebovice UNZ | E411H6RZ1F20 | dtto
100 | Toshiba RAV |  |  | 364 AH-8 PE | 94580067 | Rudoltice RM | E411H6UZ1F20 | dtto
101 | Toshiba RAV | RM1101CTP-E | 12500004 | GM1101AT8P-E | 12800003 | Rudoltice UNZ | E411H6UZ1F20 | dtto
102 | MKS s.r.l. | MKP 0420 TE | 2495678 | xxxxx | xxxxx | Rudoltice UNZ | E411H6UZ1F20 | dtto
103 | MKS s.r.l. | MKP 0420 TE | 3141840 | xxxxx | xxxxx | Krasíkov-Rudoltice přejezd D | E413H6VZAF20 | dtto
104 | Toshiba RAV | SM 801 CT - E | 40230117 | RAV SM 1400 AT-E | 31220768 | Krasíkov RM | E411H6WZ1F20 | dtto
105 | Toshiba RAV | SM 801 CT - E | 40230166 | RAV SM563AT-E | 204P0511 | Krasíkov RM | E411H6WZ1F20 | dtto
106 | Toshiba RAV | SM 1101 CT - E | 40130109 | RAV SM 1104 ATP-E | 42700392 | Krasíkov UNZ | E411H6WZ1F20 | dtto
107 | Mitsubishi | MSZ-HR35VF | 2E010941TR | MUZ-HR35VF | 2C054160TR | Moravská Třebová RM | E411KWPZ1F20 | dtto
108 | Toshiba RAV | SM 803 AT-E | 802P1067 | SM802CT-E | 80230420 | Jablonné RM | E411KUUZ1FD0 | Král Lukáš | 724063252
109 | Toshiba RAV | SM 803 AT-E | 804P0046 | SM562KRT-E | 82301083 | Jablonné UNZ | E411KUUZ1FD0 | dtto
110 | Toshiba RAV | SM 803 AT-E | 802P0934 | SM802CT-E | 80230443 | Těchonín RM | E411KUWZ1FD0 | dtto
111 | Toshiba RAV | SM556KRT-E | 23200719 | SM563AT-E | 303P0490 | Těchonín baterie | E411KUWZ1FD0 | dtto
112 | Toshiba RAV | SM 803 AT-E | 804P0249 | SM562CT-E | 80730054 | Lichkov RM | E411KUYZ1FD0 | dtto
113 | Toshiba RAV | SM 803 AT-E | 804P0250 | není štítek | není štítek | Lichkov RM | E411KUYZ1FD0 | dtto
114 | Toshiba RAV | SM 803 AT-E | 804P0041 | SM562CT-E | 80730031 | Lichkov UNZ | E411KUYZ1FD0 | dtto
115 | Daikin | FTXB 35C2V1B | J004330 | RXB35C2V1B | J008771 | Lichkov baterie | E411KV8Z1FJ0 | dtto
116 | MKS | MKP0520TE |  | xxxxx | xxxxx | Lichkov přejezd C | E413KV1ZAFD0 | dtto
117 | MKS | MKP0520TE | 6517348 | xxxxx | xxxxx | Dolní Lipka-Lichkov přejezd B | E413KV1ZBFD0 | dtto
118 | Mitsubishi | MSZ-AP50VG-E1 | L26E70GS96E06416TR | MUZ-AP50VG-E1 | L20E7E3S9005513T | Litice-Žamberk přejezd I | E413JCPZAFD0 | dtto
119 | Daikin | RXN50LV189 | K010511 | FTXN50LV189 | K009858 | Žamberk RM | E411JCRZ1FD0 | dtto
120 | Toshiba RAV | SM807CTP-E | 53100198/15 | SM804ATP-E | 52900815/15 | Lanšperk RM | E411KUCZ1FD0 | dtto
121 | Toshiba RAV | SM807CTP-E | 62100092/16 | SM804ATP-E | 52900814/15 | Lanšperk RM | E411KUCZ1FD0 | dtto
122 | Toshiba RAS | B16N3KV2-E1 | 62900757 | 16N3AV2-E | 73100083 | Litice n. Orlicí | E411JCNZ1FD0 | dtto
123 | Toshiba RAV | RM801KRTP-E | 92100414 | RM801KRTP-E | 92400839 | Letohrad RM | E411JCTZ1FD0 | dtto
124 | Toshiba RAV | RM801KRTP-E | 92100385 | RM801KRTP-E | 92400969 | Letohrad RM | E411JCTZ1FD0 | dtto
125 | Toshiba RAV | RM401KRTP-E | 92200436 | RM401KRTP-E | 82900432 | Letohrad bat. | E411JCTZ1FD0 | dtto
126 | Toshiba RAV | RM801KRTP-E | 92200248 | RM801KRTP-E | 92200005 | Letohrad bat. | E411JCTZ1FD0 | dtto
127 | Toshiba RAV | GM561ATP-E | 12600474 | RM561KRTP-E | 12500562 | Dolní Lipka RM | E411HBVZ1FD0 | dtto
128 | Toshiba RAV | GM561ATP-E | 12600476 | RM561KRTP-E | 12500606 | Dolní Lipka RM | E411HBVZ1FD0 | dtto
129 | Toshiba RAS | 10UAH-ES2 | 32800382 | 10UKHP-ES2 | 322000221 | Jabl-Let přejezd km 97,346 | E413KUTZJFD0 | dtto
130 | Daikin | FTXV50AV1B | C001940 | RXV50AV1B | C001674 | Chrast RM | E411KU1Z1FC0 | Punar Karel | 606129474
131 | Mitsubishi | MSZ-AP60VG-E1 | L20E82QS9000767T | MUZ-AP60VG-E1 | L20E8D4S9000445T | Slatiňany RM | E411KU3Z1FC0 | dtto
132 | Toshiba | RAS24SKP-ES2 | 22700019 | RAS24SA-ES2 | 13000006 | Chrudim SÚ_1 | E411KU5Z1FC0 | dtto
133 | Toshiba | RAS24SKP-ES2 | 22700027 | RAS24SA-ES2 | 22700036 | Chrudim SÚ_2 | E411KU5Z1FC0 | dtto
134 | Toshiba | RAS-B16N3KV2-E1 | 52900118 | RAS-16N3AV2-E | 62200039 | Cejřov | E411KU9Z1FC0 | dtto
135 | Toshiba RAV | RAV-SM562 CT-E | 00330191/2010 | RAV-SM563 AT-E | 002N0534/2010 | Květná_1 | E411KW7Z1FC0 | dtto
136 | Toshiba RAV | RAV-SM562 CT-E | 00330192/2010 | RAV-SM563 AT-E | 002N0536/2010 | Květná_2 | E411KW7Z1FC0 | dtto
137 | Toshiba RAV | RAV-SM562 KRT-E | 02500679/2010 | RAV-SM563 AT-E | 002N0528/2010 | Polička_1 | E411KW9Z1FC0 | dtto
138 | Toshiba RAV | RAV-SM562 KRT-E | 02500671/2010 | RAV-SM563 AT-E | 002N0537/2010 | Polička_2 | E411KW9Z1FC0 | dtto
139 | Toshiba RAV | RAV-SM562 CT-E | 00330203/2010 | RAV-SM563 AT-E | 002N1012/2010 | Borová_1 | E411KWBZ1FC0 | dtto
140 | Toshiba RAV | RAV-SM562 CT-E | 00330194/2010 | RAV-SM563 AT-E | 002N0532/2010 | Borová_2 | E411KWBZ1FC0 | dtto
141 | Toshiba RAV | RAV-SM802 CT-E | 00430001/2010 | RAV-SM803 AT-E | 003P1183/2010 | Čachnov | E411KWDZ1FC0 | dtto
142 | Toshiba RAV | RAV-SM802 CT-E | 330096 | RAV-SM803 AT-E | 904P034020/10 | Skuteč | E411KWFZ1FC0 | dtto
143 | Toshiba | RAS137SKV-E7 | 52800580 | RAS137SAV-E6 | 52302562 | Hlinsko SÚ_1 | E411KTVZ1FC0 | dtto
144 | Toshiba | RAS137SKV-E7 | 52800568 | RAS137SAV-E6 | 52301829 | Hlinsko SÚ_2 | E411KTVZ1FC0 | dtto
145 | Mitsubishi | PCA-M50KA2 | L7G4B53S26A01517 | SUZ-M50VAR2.TH | L65TK2SS27P07767 | Žďárec u Skutče | E411KTZZ1FC0 | dtto
146 | Toshiba | MSZ-HR50VF | 1E027804TR | MUZ-HR50VF | 1C031179TR | Opatov - místnost baterií | E411J3PZ1F80 | Kuba Miroslav | 606767174
147 | Mitsubishi | MSZ-AP60VGK-E3 | L20E12US3001260T | MUZ-AP60VG-E2 | L20E1H8S2002277T | Opatov - RM | E411J3PZ1F80 | dtto
148 | Mitsubishi | MSZ-AP60VGK-E3 | L20E12US3001258T | MUZ-AP60VG-E2 | L20E1H8S2002276T | Opatov - RM | E411J3PZ1F80 | dtto
149 | Toshiba RAV | SM-564ATP-E | 62400094 | SM566KRT-E | 53000134 | Svitavy - RM | E411J3LZ1F80 | dtto
150 | Toshiba RAV | SM804ATP-E | 42700422 | SM806KRT-E | 43100329 | Svitavy - RM | E411J3LZ1F80 | dtto
151 | Toshiba RAV | SM804ATP-E | 42700423 | SM806KRT-E | 42700006 | Svitavy - RM | E411J3LZ1F80 | dtto
152 | Toshiba RAV | SM804ATP-E | 42700427 | SM806KRT-E | 43100331 | Svitavy - UNZ | E411J3LZ1F80 | dtto
153 | Toshiba RAV | GM561ATP-E | 0221257 | SM566KRT-E | 82500295 | Zádulka - RM | E411J3SZ1F80 | dtto
154 | Toshiba RAV | GM561ATP-E | 93200746 | SM566KRT-E | 82400538 | Zádulka - RM | E411J3SZ1F80 | dtto
155 | Toshiba RAV | GM561ATP-E | 93200796 | SM566KRT-E | 73200034 | Zádulka - místnost baterií | E411J3SZ1F80 | dtto