| Naše zn. | 97929/2026-SŽ-GŘ-O7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Listů/příloh | 1/2 |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Radomíra Rečková |  |  |
| Mobil | +420 725 744 197 |  |  |
| E-mail | Reckova@spravazeleznic.cz |  |  |
| Datum | 3. června 2026 |  |  |

Věc: 	Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 2

„Rekonstrukce silničního mostu v km 143,143 v ŽST Brno hl.n.“

Dotaz č. 8:

V SO 10 20 02 žádáme o specifikaci položek záporového pažení (č. 22695A a R22694), jelikož projektová dokumentace neobsahuje dostatečné podklady pro jejich jednoznačné ocenění. Konkrétně postrádáme zakreslení a rozměrové určení záporového pažení a upřesnění rozsahu položky č. R22694, zejména zda tato položka zahrnuje i zemní kotvy a táhla, v případě, že ano, pak o upřesnění jejich množství a parametrů.

Odpověď:

Součástí zadávací dokumentace je příloha - schéma stavebních postupů – B.8_4_001, kde je pažení vykresleno a popsáno. V této dokumentaci se uvádí ideový návrh možného způsobu pažení, který však musí být dále v dokumentaci zhotovitele rozpracován či zhotovitelem změněn za jiný.

Projekt předpokládá použití systému mikrozáporového pažení.

Pažení se může skládat ze zápor, zarážek, ocelových převázek, konzol, vysokopevnostních táhel a dřevěných pažin. Na pažení bude osazeno bezpečnostní zábradlí dle příslušných předpisů.

V souladu s TKP 1, čl. 1.11.2, v rámci dokumentace zhotovitele, bude proveden návrh a statické posouzení konkrétního použitého systému pažení. Systém pažení je odvislý od možností, stavebního vybavení a používaných technologií zhotovitele.

Do soupisu prací byla přidána položka č. 49 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE RDS PAŽENÍ. V položce č. 23 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ VČETNĚ PŘEVÁZEK A KOTVENÍ – byla doplněna technická specifikace.

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: https://zakazky.spravazeleznic.cz/. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

Příloha:

XLS_143,143_zm02_20260602

XDC_143,143_zm02_20260602

V Olomouci dne 3. 6. 2026

Ing. Viktor Vik, Ph.D.

pověřen k řízení organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace