| Naše zn. | 101244/2026-SŽ-GŘ-O7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Listů/příloh | 3/2 |  |  |
| Vyřizuje | Ing. Radomíra Rečková |  |  |
| Mobil | +420 725 744 197 |  |  |
| E-mail | Reckova@spravazeleznic.cz |  |  |
| Datum | 10. června 2026 |  |  |

Věc: 	Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 3

„Rekonstrukce silničního mostu v km 143,143 v ŽST Brno hl.n.“

Dotaz č. 9:

V odpovědi zadavatele na dotaz č. 8 byla upravena položka č. 23 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ VČETNĚ PŘEVÁZEK A KOTVENÍ. Dle technické specifikace této položky je v ní zahrnuto kompletní zřízení pažení, včetně výdřevy, a také vypracování RDS pažení. Současně jsou však ve výkazu výměr uvedeny samostatné položky č. 20 VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) a č. 49 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE RDS PAŽENÍ. Žádáme tímto o upřesnění, zda tyto položky nejsou duplicitní, resp. zda jsou již zahrnuty v položce č. 23. V případě duplicitního zahrnutí prosíme o odpovídající úpravu výkazu výměr.

Odpověď:

Z důvodu duplicity byla odstraněna položka č. 20 - VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA). Výdřeva je zahrnuta dle popisu v položce č. 23 - ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ VČETNĚ PŘEVÁZEK A KOTVENÍ.

Vypracování RDS pažení zůstává v položce č. 49 - OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE RDS PAŽENÍ. Ve specifikaci položky č. 23 je uvedeno „vypracování RDS pažení vč. statického posouzení je součástí jiné položky“.

Dotaz č. 10:

Máme dotaz k objektu SO 10-20-01 ŽST Brno hl.n., silniční most v km 143,143

Pro správné stanovení ceny prosíme zadavatele soutěže o zodpovězení těchto otázek (otázky):

V soupisu prací se nachází položka:

| 28 | R424 |  | MOSTNÍ PLECHY A NOSNÍKY Z OCELI S 355 PRO REPASI HISTORICKÉ OK MOSTU | T | 12,246 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | nové ocelové prvky nosné konstrukce horní úhelníky s horními pásnicemi hlavních nosníků + náhradní kusy ztužení včetě připojení a spojovacího materiálu ÚPRAVY PRVKŮ NA MÍSTĚ STAVBY BĚHEM MONTÁŽE (ÚPRAVY TVARU A ROZMĚRŮ, SVRTÁVÁNÍ APOD. |  |  |  |  |
|  |  |  | "1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a výkazů materiálu projektu a souhrnných částí dokumentace stavby. 2: (1,54 m3 + 0,02 m3) * 7,85 t/m3 " "Celkem "12,246 = 12,246 [B] |  |  |  |  |
|  |  |  | - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí, - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím. |  |  |  |  |

V soupisu prací a projektové dokumentaci objektu je v příloze č. 2.301 uváděn materiál pro opravu OK – konstrukční ocel S355.

V technické zprávě (příloha č. 1.001) se na straně 13 ovšem nachází tento odstavec:

Může zadavatel sdělit, zda bude pro opravu NOK požadovat ocenit použití konstrukční oceli S355 nebo nerezové oceli?

Pokud bude požadována nerezová ocel, může zadavatel zadat její specifikaci?

Odpověď:

Bude použita konstrukční ocel S355. Položka v soupisu prací je beze změny.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny změny/doplnění zadávací dokumentace, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek ze dne 
12. 6. 2026 na den 15. 6. 2026.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: https://zakazky.spravazeleznic.cz/. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

Příloha:

XLS_143,143_zm03_20260609

XDC_143,143_zm03_20260609

V Olomouci dne 10. 6. 2026

Ing. Viktor Vik, Ph.D.

pověřen k řízení organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace