Specifikace předmětu veřejné zakázky – technické podmínky

## 1. Požadavek

- Nákup strojů pro zajištění provozuschopnosti železniční infrastruktury zadavatele.

- Veškeré stroje požaduje zadavatel zakázky nové a nepoužité. Přípustná není nabídka použitého, případně „předváděcího“ zařízení“;

- Místo dodání: OŘ SEE Praha, Kolín , Pod Hroby , Trafostanice TS1 , 280 02.

## 2. Specifikace strojů

- 1x – Třífázová elektrocentrála s podvozkem

## 3. Požadovaná dokumentace a služby po dobu záruční lhůty

- Dodací list/předávací protokol stroje;

- Prohlášení o shodě dodaného stroje;

- Revizní zpráva elektro;

- Návod k obsluze a údržbě stroje včetně příslušenství v Českém jazyce;

- Zaškolení obsluhy pro bezpečnou obsluhu a údržbu stroje u objednatele v místě dodání;

- Záruční list;

- Náklady na dopravu servisního technika v případě využití služeb mimozáručního servisu nese zadavatel;

- Dodavatel uvede v nabídce (v níže připojené tabulce této přílohy) adresy a kontaktní údaje servisního/servisních střediska/středisek

- Záruka na jakost po dobu minimálně 24 měsíců

## 4. Technická specifikace, pokyny k vyplnění

- Dodavatel doplní v úvodu model (typ) výrobku/ stroje;

- Dodavatel uvede u číselných hodnot přesnou hodnotu, u ostatních údajů účastník uvede ANO/NE (myšleno ve vztahu k parametrům nabízeného modelu výrobku/stroje/zařízení);

- Uvedené parametry, výbava, případně další požadavky níže uvedené pod tímto bodem jsou minimálními technickými podmínkami (požadavky) zadavatele. Jejich nesplnění (neodpovídající hodnota, nebo odpověď „NE“) je považováno za nesplnění zadávacích podmínek;

- V případě požadavku na více než 1ks u stejného stroje (viz oddíl 2 Specifikace strojů) musí model (typ) stroje být totožný pro všechny požadované kusy.

| Název strojů/zařízení/výrobků Třífázová elektrocentrála | Požadované technické parametry nebo specifikace | Parametry nabízeného stroje/zařízení/výrobku (vloží účastník hodnoty stroje/zařízení/výrobku) |
| --- | --- | --- |
| Nabízený stroj (Tovární označení, model/typ) | ------------------------------ | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Typ elektrocentrály | Jednofázový + třífázový | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Jmenovité napětí (V) 1f/3f | 230 / 400 | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Jmenovitá frekvence (Hz) | 50 | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Jmenovitý proud (A) (1f/3f) | Min. 24/37 | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Jmenovitý výkon (VA) 1f/3f | Min. 7800 / 14000 | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Technologie regulace el. výstupu | Automatická regulace napětí při výkyvu v síti | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Systém zapalování | Elektrické | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Garantovaná hladina hluku (dB) | Max. 98 | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Chlazení | Nucené vzduchem | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Suchá hmotnost (kg) | Max. 160 | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Provozní doba při jmenovité zátěži (hod) | Min. 3 hod | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Třída krytí | Min. IP 23 | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Podvozek | kolečka | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Rozměry stroje (D x Š x V) (mm) | Max. 1100 x 600 x 600 | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |

Účastník:

# Obchodní firma/jméno

Sídlo/místo podnikání

IČO

Právní forma

který podává nabídku na veřejnou zakázku s názvem „Nákup elektrocentrály pro OŘ PHA 2026“, tímto čestně prohlašuje, že dodávaná zařízení splňují veškeré technické parametry nebo specifikace uvedené účastníkem v této Specifikace předmětu veřejné zakázky – technické podmínky, které jsou přílohou Zadávací dokumentace v Dílu 3.