Příloha č. 2 Kupní smlouvy

Specifikace předmětu veřejné zakázky – technické podmínky

## 1. Požadavek

- Nákup zařízení pro zajištění provozuschopnosti železniční infrastruktury zadavatele.

- Veškeré zařízení požaduje zadavatel zakázky nové a nepoužité. Přípustná není nabídka použitého, případně „předváděcího“ zařízení“;

- Místo dodání: ED Křenovka Příběnická 2865/3, Praha 3

## 2. Specifikace strojů

- 1x – Trasovací souprava pro lokalizaci kabelových poruch s příslušenstvím

## 3. Požadovaná dokumentace a služby po dobu záruční lhůty

- Dodací list/předávací protokol zařízení;

- Prohlášení o shodě dodaného zařízení;

- Návod k obsluze a údržbě zařízení včetně příslušenství v Českém jazyce;

- Zaškolení obsluhy pro bezpečnou obsluhu a údržbu zařízení u objednatele v místě dodání;

- Záruční list;

- Protokol o kalibraci;

- Náklady na dopravu servisního technika v případě využití služeb mimozáručního servisu nese zadavatel;

- Záruka na jakost po dobu minimálně 24 měsíců

## 4. Technická specifikace, pokyny k vyplnění

- Dodavatel doplní v úvodu model (typ) výrobku / zařízení;

- Dodavatel uvede u číselných hodnot přesnou hodnotu, u ostatních údajů účastník uvede ANO/NE (myšleno ve vztahu k parametrům nabízeného modelu výrobku / zařízení);

- Uvedené parametry, výbava, případně další požadavky níže uvedené pod tímto bodem jsou minimálními technickými podmínkami (požadavky) zadavatele. Jejich nesplnění (neodpovídající hodnota, nebo odpověď „NE“) je považováno za nesplnění zadávacích podmínek;

- V případě požadavku na více než 1ks u stejného zařízení (viz oddíl 2 Specifikace strojů) musí model (typ) stroje být totožný pro všechny požadované kusy.

| Název zařízení Trasovací souprava pro lokalizaci kabelových poruch s příslušenstvím | Požadované technické parametry nebo specifikace | Parametry nabízeného zařízení (vloží účastník hodnoty zařízení) |
| --- | --- | --- |
| Nabízené zařízení (Tovární označení, model/typ) | ------------------------------ | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Výstupní výkon vysílače: | min. 10W | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Dálkové ovládání vysílače (změna frekvence a výkonu): | dálkově z přijímače | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Měření směru toku tras. signálu u aktivních frekvencí alespoň: | 492, 982, 8440, 9820 Hz | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Zobrazení deformace elektromagnetického pole: | grafické | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Typ a způsob zobrazení: | současné zobrazení velikosti trasovacího signálu a hloubky uložení | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Možnost vyhledání kabelové poruchy pomocí A-rámu do hodnoty: | max. 2MΩ | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Měření hloubky u pasivní frekvence: | 50Hz | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Možnost vysílání frekvencí: | min. tří frekvencí současně | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Aktualizace software: | uživatelská možnost aktualizace softwaru | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Detekce elektromagnetického pole: | 3D (snímání nezávislé na natočení přijímače) | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Zobrazení křivky maximálního a minimálního signálu: | současné zobrazení | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Zobrazení vzdáleností: | zobrazení boční vzdálenosti od trasy vedení včetně hloubky uložení. | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
| Součástí dodávky musí být: | dobíjecí zařízení na 230 V, akumulátor minimálně 5000 mAh | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
|  | měřící kabely | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
|  | indukční kleště | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
|  | bezdrátový A-rám s možností použití jako samostatný přijímač trasovacího signálu a měření hloubky uložení | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |
|  | pouzdro na celou trasovací soupravu a A-rám. | "[VLOŽÍ PRODÁVAJÍCÍ]" |

Účastník:

# Obchodní firma/jméno

Sídlo/místo podnikání

IČO

Právní forma

který podává nabídku na veřejnou zakázku s názvem „Nákup trasovací soupravy pro lokalizaci kabelových poruch pro OŘ PHA 2026“, tímto čestně prohlašuje, že dodávaná zařízení splňují veškeré technické parametry nebo specifikace uvedené účastníkem v této Specifikaci předmětu koupě – technické podmínky.