## List1
Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek (budoucí příloha č. 3 Rámcové dohody)
| PČ | Typ | Kód | Popis |  | MJ | Jednotková cena v Kč bez DPH | Předpokládané množství | Cena za předpokládané množství
|  | D | K1 | Zdroje od 300 kW - místo
| 1 | K | K1.1 | Praha Dlážděná 3x zdroj |  | kč/měsíc |  | 48 měsíců
|  | D | K2 | Zdroje od 50 do 300 kW - místo
| 2 | K | K2.1 | Praha Křižíkova 2x zdroj |  | kč/měsíc |  | 48 měsíců
|  | D |  | Materiál a servis
| 3 | M |  | Čerpadlo oběhové teplovodní závitové do DN 25 cirkulační pro TUV výtlak 4m Qmax 2,2m3/h PN 10 nerezové T 80°C |  | ks |  | 5
| 4 | M |  | Detektor DHP4 metan |  | ks |  | 5
| 5 | M |  | Filtr závitový přímý do G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními závity |  | ks |  | 4
| 6 | M |  | Flexibilní hadice na plyn PN 1 délky 1000 mm pro bajonetové uzávěry |  | ks |  | 2
| 7 | M |  | Hlavice odkouření D do 160mm |  | ks |  | 2
| 8 | M |  | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit |  | ks |  | 10
| 9 | M |  | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit |  | ks |  | 10
| 10 | M |  | Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada |  | ks |  | 10
| 11 | M |  | Kohout kulový přímý do G 3/4" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada |  | ks |  | 10
| 12 | M |  | Kulový uzávěr přímý PN 5 do G 1" FF s protipožární armaturou a 2x s vnitřním závitem |  | ks |  | 10
| 13 | M |  | Manžeta prostupová pro ocelové potrubí DN přes 20 do 32mm |  | ks |  | 2
| 14 | M |  | Manžeta prostupová pro ocelové potrubí DN přes 32 do 63mm |  | ks |  | 2
| 15 | M |  | Návarek s trubkovým nebo metrickým závitem do G 3/4" |  | ks |  | 2
| 16 | M |  | Návarek s trubkovým nebo metrickým závitem nad G 3/4" do G2" |  | ks |  | 2
| 17 | M |  | Odkouření patní koleno do DN110mm |  | ks |  | 1
| 18 | M |  | Odkouření patní koleno nad DN110 do DN 200mm |  | ks |  | 1
| 19 | M |  | Odkouření T kus do DN 160mm |  | m |  | 1
| 20 | M |  | Potrubí měděné do D22mm |  | m |  | 100
| 21 | M |  | Potrubí měděné D 22- D35mm |  | m |  | 100
| 22 | M |  | Potrubí měděné D35- D54mm |  | m |  | 100
| 23 | M |  | Potrubí ocelové DN 15mm |  | m |  | 100
| 24 | M |  | Potrubí ocelové DN 20mm |  | m |  | 100
| 25 | M |  | Potrubí ocelové DN 25mm |  | m |  | 100
| 26 | M |  | Potrubí ocelové přes DN 25 do DN 50mm |  | ks |  | 100
| 27 | M |  | Servopohon pro směšovací ventil vč. kabelu 2 m, 230 V, 120 s, 6 Nm, 3 čidla, s regulací otopného systému pomocí ekvitermní křivky |  | ks |  | 4
| 28 | M |  | Šroubení přechodové do G 1" s vnitřním závitem |  | ks |  | 5
| 29 | M |  | Šroubení přechodové G 1" do G2" s vnitřním závitem |  | ks |  | 5
| 30 | M |  | Šroubení topenářské přímé do G 1" PN 16 do 120°C |  | ks |  | 5
| 31 | M |  | Šroubení topenářské přímé G 1 do G 2" PN 16 do 120°C |  | ks |  | 5
| 32 | M |  | Nemrznoucí náplň do topných systémů - propylenglykol |  | l |  | 1500
| 33 | M |  | Neutralizační granulát |  | kg |  | 100
|  | D |  | Výjezdy a práce - mimořádný servis
| 34 | K |  | Hodinová sazba práce včetně dopravy a zajištění prostoru pro provedení prací |  | hod |  | 400
Poznámka k položce: Jedná se o paušální cenu za hodinovou montáž, dopravu osob, materiálu a zařízení na místo včetně zajištění prostoru pro provedení prací. Práce budou prováděny i mimo běžnou pracovní dobu, v noci, o víkendech a svátcích. Zahrnuje i případné zábory vč. poplatků a ostatní konstrukce a práce na zařízení a zabezpečení staveniště, náhradní přístup, náhradní značení včetně osazení, případné zpracování DIR a DIO, zabezpečení prací v blízkosti kolejiště a za plného provozu objektu, v případě nutnosti vytyčení a zabezpečení inž. sítí, koordinace s ostatními profesemi, stavbami a správci dotčených zařízení aj.
| 35 | K |  | Příplatek za havarijní výjezd do 2h od nahlášení požadavku objednatelem v pracovní době 06:00-18:00h v pracovních dnech |  | případ |  | 10
Poznámka k položce: Jedná se o příplatek za mimořádný havarijní výjezd pro odstranění závady ( např. nouzové zajištění zařízení, havárie).
| 36 | K |  | Příplatek za havarijní výjezd do 2h od nahlášení požadavku objednatelem mimo pracovní dobu 18:00-06:00h, o víkendech a svátcích |  | případ |  | 10
Poznámka k položce: Jedná se o příplatek za mimořádný havarijní výjezd pro odstranění závady (např. nouzové zajištění zařízení, havárie).
| 37 | K |  | Příplatek za výškové práce - použití plošiny nebo lešení |  | případ |  | 2
|  | D |  | Odvoz a likvidace odpadu
| 38 | K |  | Odvoz a likvidace odpadu |  | t |  | 1
| 39 | K |  | Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 100 km se složením |  | t |  | 1
Poznámka k položce: Železný šrot bude odvezen a složen dle pokynů zástupce investora do sběrného místa smluvního odběratele kovového šrotu. Samotný železný šrot je majetkem investora. Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013.
| Celková nabídková cena bez DPH |  |  |  | 0
Počet jednotek položky byl stanoven jako odhad rozsahu plnění. Skutečný objem plnění však bude záležet na potřebách zadavatele a může se od uvedeného objemu lišit. Zadavatel si pro účely přípravy smlouvy vyhrazuje právo na úpravu této přílohy, kdy předpokládaný počet položek bude odstraněn.
Note on K56: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Jakou váhu by měly mít jednotlivé ks, m, t? Víme odhadované množství?