## PS 11-01-31
PROPOČET |  |  |  | PS 11-01-31
Stavba: | Rekonstrukce a výstavba PZZ na přejezdu P4946 v km 11,012 na trati Poříčany – Nymburk město |  |  | CELKEM za objekt: |  | 0
Název SO/PS: |  | PS 11-01-31 Výstavba PZS P4946 v km 11,012
Majetek: |  | SŽDC s.o. |  | ISPROFIN: |  | 5003530005
Stupeň dokumentace: |  | Stádium 2 | Dokumentace pro územní řízení - DUR | Označení (S-kód): |  | S631600390
Zpracovatel: |  | TMS Projekt s.r.o., IČO 48200891 |  | Cenová úroveň: |  | 2018
|  | Ing. Jaromír Mundil |  | Datum zpracování: |  | 2018-05-22
Pořadové číslo: | Kód položky | Cenová soustava | Název položky | MJ | Množství | Cena [Kč]
[6 empty] | Jednotková | Celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Přejezdová technologie
1 | 75B111 | OTSKP | VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - DODÁVKA | M | 10
2 | 75B117 | OTSKP | VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - MONTÁŽ | M | 10
3 | 75B6A1 | OTSKP | USMĚRŇOVAČ 24 V/50 A - DODÁVKA | KUS | 1
4 | 75B6G7 | OTSKP | USMĚRŇOVAČ - MONTÁŽ | KUS | 1
5 | 75B6L1 | R-položky | BEZÚDRŽBOVÁ BATERIE 24 V/160 AH - DODÁVKA | KUS | 1
6 | 75B6T7 | OTSKP | BATERIE - MONTÁŽ | KUS | 1
7 | 75B711 | OTSKP | DODÁVKA PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY PRO SNÍMACÍ BOD POČÍTAČE NÁPRAV | KUS | 2
8 | 75B717 | OTSKP | MONTÁŽ PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY PRO SNÍMACÍ BOD POČÍTAČE NÁPRAV | KUS | 2
9 | 75D161 | OTSKP | RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ, IZOLOVANÝ, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - DODÁVKA | KUS | 1
10 | 75D167 | OTSKP | RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - MONTÁŽ | KUS | 1
11 | 75D111 | OTSKP | SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA | KUS | 1
12 | 75D117 | OTSKP | SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ | KUS | 1
13 | R75IEC1 | R-položky | SKŘÍŇKA MÍSTNÍHO OVLÁDÁNÍ - DODÁVKA | KUS | 1
14 | R75IECX | R-položky | Skříňka místního ovládání - montáž | KUS | 1
| 75IEC1 | OTSKP | VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT NA SLOUPKU | KUS | 1
| 75IECX | OTSKP | VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT - MONTÁŽ | KUS | 1
15 | R75M711 | R-položky | Elektronické záznamové a diagnostiké zařízení - dodávka | KUS | 1
16 | R75M715 | R-položky | Elektronické záznamové a diagnostické zařízení - montáž | KUS | 1
17 | 75D221 | OTSKP | VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - DODÁVKA | KUS | 1
18 | 75D227 | OTSKP | VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ | KUS | 1
19 | 75D241 | OTSKP | VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 2 SKŘÍNĚ - DODÁVKA | KUS | 1
20 | 75D247 | OTSKP | VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 2 SKŘÍNĚ - MONTÁŽ | KUS | 1
21 | R75C911 | R-položky | SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA | KUS | 2
22 | 75C917 | OTSKP | SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ | KUS | 2
23 | 75E117 | OTSKP | DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ | HOD | 5
24 | 75E127 | OTSKP | CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY | HOD | 24.5
25 | 75E137 | OTSKP | PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST | KUS | 2
26 | 75E197 | OTSKP | PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ | KUS | 1
27 | 75E1C7 | OTSKP | PROTOKOL UTZ | KUS | 1
28 | R914121 | R-položky | Přechodné dopravní značení - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 1
Zemní práce
29 | 13193 | OTSKP | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III | M3 | 2
30 | 13293 | OTSKP | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III | M3 | 17.5
31 | 17411 | OTSKP | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 17.5
32 | 702311 | OTSKP | ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM | M | 50
33 | 141733 | OTSKP | PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM | M | 15
34 | 111204 | OTSKP | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM | M2 | 12
35 | 18010 | OTSKP | VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ | M2 | 10
36 | 18090 | OTSKP | VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH | M2 | 10
37 | 18120 | OTSKP | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II | M2 | 17.5
38 | 18214 | OTSKP | ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M | M2 | 17.5
44 | 46512 | OTSKP | DLAŽBY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON | M3 | 5
41 | 2910 | OTSKP | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ | KPL | 1
Kabelizace
40 | 75A131 | OTSKP | KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA | KMPÁR | 0.435
41 | 75A217 | OTSKP | ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ | KMPÁR | 0.435
42 | 75A141 | OTSKP | KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA | KMPÁR | 0.6
43 | 75A227 | OTSKP | ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ | KMPÁR | 0.6
44 | 75A161 | OTSKP | KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA | KMPÁR | 119.28
45 | 75A247 | OTSKP | ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ | KMPÁR | 119.28
72 | 75A331 | OTSKP | SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ | KUS | 8
| 75IJ23 | R-položky | MĚŘENÍ ZÁVĚREČNÉ DÁLKOVÝCH KABELŮ V OBOU SMĚRECH V PLNÉM ROZSAHU ZA PROVOZU | ČTYŘKA | 10
46 | 75IF31 | OTSKP | ZEMNÍCÍ SVORKOVNICE | KUS | 2
47 | 75IF3X | OTSKP | ZEMNÍCÍ SVORKOVNICE - MONTÁŽ | KUS | 2
48 | 75IG61 | OTSKP | VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2 | M | 150
49 | 75IG6X | OTSKP | VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2 - MONTÁŽ | M | 150
50 | 75IG11 | OTSKP | TYČ UZEMŇOVACÍ | KUS | 6
51 | 75IG1X | OTSKP | TYČ UZEMŇOVACÍ - MONTÁŽ | KUS | 6
52 | 75IG21 | OTSKP | SVORKA ROZPOJOVACÍ ZKUŠEBNÍ | KUS | 2
53 | 75IG2X | OTSKP | SVORKA ROZPOJOVACÍ ZKUŠEBNÍ - MONTÁŽ | KUS | 2
54 | 701005 | OTSKP | VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU | KUS | 20
55 | 702212 | OTSKP | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM | M | 30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on C6: Vybrat stádium dle seznamu: Nejčastěji se zpracovává propočet ve Stádiu 2 jako rozpočet jednotlivých SO a PS. V případě, že je požadováné na základě SOD zpracovat rozpočet jednotlivých SO a PS vrámci zpracováni Záměru projektu bude propočet zpracován ve Stádiu 1.
Note on D5: Jiný vlastník SO/PS než SŽDC v přípdě jiného vlastníka SO/PS než SŽDC, tj. v případě, že je uvedeno "Ostatní" v položce "Majetek" bude doplněn vlastník daného SO/PS (např. ČD a.s., PRE as.s, Veolie atd).
Note on E2: Číselné označení SO/PS musí být uvedeno i v názvu listu. Každé SO/PS musí být zpracováno v samostatném formuláři.
Note on E5: Číslo pod kterým je stavba evidovaná v informačním systému programového financování (ISPROFIN).
Note on E6: Číslo pod kterým je stavba evidovaná v systému SŽDC.