## Rekapitulace stavby (hidden)
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {fd82c0f4-6d2b-4fb3-b26e-2274c0eb6a0a}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | PHA_Mas_n | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Servis a provoz odsávacích stojanů pro OŘ PHA 2026 – 2027 | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | obvod OŘ Praha | [8 empty] | Datum: |  | 25. 5. 2026 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: |  | 70994234 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Správa železnic, státní organizace | [12 empty] | DIČ: |  | CZ70994234 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | L. Ulrich, DiS | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | #REF!
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | #REF!
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | PHA_Mas_n
| Stavba: | [6 empty] | Servis a provoz odsávacích stojanů pro OŘ PHA 2026 – 2027
| Místo: | [6 empty] | obvod OŘ Praha | [6 empty] | Datum: |  | 25. 5. 2026
| Zadavatel: | [6 empty] | Správa železnic, státní organizace | [6 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | L. Ulrich, DiS
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 |  | IMPORT | {fd82c0f4-6d2b-4fb3-b26e-2274c0eb6a0a} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | PHA_Mas_n |  |  |  | Servis a provoz odsávacích stojanů pro OŘ PHA 2026 – 2027 | [6 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | STA | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | ###NOINSERT### | IMPORT | {fd82c0f4-6d2b-4fb3-b26e-2274c0eb6a0a} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}

## PHA_Mas_n - Servis a prov...
{fd82c0f4-6d2b-4fb3-b26e-2274c0eb6a0a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [5 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Servis a provoz odsávacích stojanů pro OŘ PHA 2026 – 2027
| KSO: |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | obvod OŘ Praha |  | Datum:
| Zadavatel: |  |  |  | IČ:
|  | Správa železnic, státní organizace |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  | IČ:
|  | Vyplň údaj |  |  | DIČ:
| Projektant: |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  | IČ:
|  | L. Ulrich, DiS |  |  | DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH
|  |  | Základ daně |  | Sazba daně
| DPH | základní | #REF! |  | 21%
|  | snížená | 0 |  | 12%
|  | zákl. přenesená | 0 |  | 21%
|  | sníž. přenesená | 0 |  | 12%
|  | nulová | 0 |  | 0%
| Cena s DPH |  |  | v
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis:
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis:
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Servis a provoz odsávacích stojanů pro OŘ PHA 2026 – 2027
Místo: |  |  | obvod OŘ Praha |  | Datum:
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, státní organizace |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis
Náklady ze soupisu prací | [16 empty] | -1
001 - Pravidelná kontrola, údržba a servis odsávacích stojanů a návazné technologie
002 - Mimořádné opravy odsávacích stojanů a návazné technologie
01 - Materiál pro opravy - odsávací stojany YTS0000013
01.2 - Materiál pro opravy - vakuová jednotka VacUnit VX136-210Q-YDP0000018 (centrální odsávací jednotka)
01.3 - Materiál pro opravy - oddělovač vodovodního systému WaterUnit WS - YSR0000001 (vodní jednotka)
02 - Výjezdy a práce - mimořádný servis
03 - Odvoz a likvidace odpadu
SOUPIS JEDNOTKOVÝCH CEN
Stavba:
Servis a provoz odsávacích stojanů pro OŘ PHA 2026 – 2027
Místo: |  |  | Pernerova, Praha
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, státní organizace
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | J.cena [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
[10 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | D | -1 | [7 empty] | #REF!
| D | 001 | Pravidelná kontrola, údržba a servis odsávacích stojanů a návazné technologie | [6 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
1 | K | REV1 | Pravidelná kontrola, údržba a servis odsávacích stojanů, oddělovače vodovodního systému, vakuové jednotky, rozvaděče pro Vebsys a návazné technologie včetně dopravy na místo, zajištění dispečinku pro příjem a řešení alarmových zpráv | kč/měsíc |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -528446442
| P |  | Poznámka k položce: Jedná se o pravidelnou kontrolu, údržbu a autorizovaný servis dle požadavků výrobce, v souladu s provozními manuály, protokoly údržby a návody k obsluze dané výrobcem jednotlivých zařízení, zejména: Pravidelná kontrola a údržba instalovaného zařízení: - 16 kusů odsávacích stojanů YTS0000013 - 1kus oddělovače vodovodního systému WaterUnit WS - YSR0000001 (vodní jednotka) - 1 kus vakuová jednotka VacUnit VX136-210Q - YDP0000018 (centrální odsávací jednotka) - rozvaděč pro Vebsys včetně technologie a propojení jednotlivých zařízení - návazná technologie (rozsah dotčených zařízení - od odsávacích stojanů po nátok K1 do čerpací stanice tlakové kanalizace) Úkony pravidelné kontroly, údržby a autorizovaného servisu (podrobný popis včetně četnosti viz provozní manuály, protokoly údržby a návody k obsluze dané výrobcem jednotlivých zařízení, které jsou součástí zadávací dokumentace. Kontrola stavu technologie Optimalizace provozního nastavení řídících jednotek Vedení provozního deníku k jednotlivým zařízením a pravidelné předávání kopií objednateli Při zjištění poruchy, která vyžaduje výměnu či opravu zařízení zaslat objednateli návrh řešení na odstranění závady V případě nutnosti odstavení technologie dočasně mimo provoz pro potřebu servisní činnosti dopředu informovat objednatele Zajištění provozu vzdáleného dohledu systému Vebsys, řízení vakuové jednoky, vodní jednotky a jednotlivých odsávacích stojanů Pravidelná kontrola, drobné opravy zjištěné při vizuální kontrole Pravidelná kontrola všech komponent a jejich čištění Cena nezahrnuje spotřební materiál a náhradní díly. | [12 empty] | P | 1
2 | K | POH2 | Mimořádné zaškolení zaměstnanců objednatele k obsluze zařízení včetně dopravy na místo a vyhotovení protokolu | případ |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 1258180534
| D | 002 | Mimořádné opravy odsávacích stojanů a návazné technologie | [6 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
| D | 01 | Materiál pro opravy - odsávací stojany YTS0000013 | [6 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
3 | M | Pol73 | Čistící chemie | litr |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -618240207
4 | M | EPM.084 | Doprovodné trubkové topení | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -1457796000
| P |  | Poznámka k položce: Jmenovitý výkon: 10 W/m Napětí: 230 V Samoregulační Materiál: plast | [12 empty] | P | 2
5 | M | BHA.011 | Dveřní zarážka | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -201962235
| P |  | Poznámka k položce: D × Š (západka): 65 mm × 17 mm D × Š (píst): 65 mm × 17 mm Celková výška: 44 mm Materiál: plast Barva: bílá | [12 empty] | P | 2
6 | M | HRS.500 | Dvojitá vsuvka do potrubí | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -992146330
| P |  | Poznámka k položce: Jmenovitý průměr: 1 inch Délka: 50 mm Materiál: červená mosaz | [12 empty] | P | 2
7 | M | GHN0129 | Elektrický rotační pohon | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 1408703480
| P |  | Poznámka k položce: Napětí: 12 V Točivý moment: 22 Nm Úhel otáčení: 90° Směr otáčení: vpravo Čas otevření a zavření: ~1,5 s Druh ochrany: IP54 Vřetenová upínka: ovál 8 mm × 5 mm Druh přípojky: otevřený konec vedení | [12 empty] | P | 2
8 | M | EPM0694 | Elektronický zaskakovací zámek | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 1712524590
| P |  | Poznámka k položce: Blokace Doraz: Vpravo Pohyblivé 4 smery Oznacení výrobce: Southco R4-EM | [12 empty] | P | 2
9 | M | NKU.019 | KAMLOCK spojka | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 874620097
| P |  | Poznámka k položce: M díl, typ D Velikost závitu: IG 1 inch Velikost připojení: 1 inch Tlak: 15 bar Materiál: hliník | [12 empty] | P | 2
10 | M | SKB.002 | Karabinový hák | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 877518328
| P |  | Poznámka k položce: Bez šroubovacího uzávěru Norma: DIN 5299 Tvar: C Délka: 60 mm Průměr materiálu: 6 mm Materiál: ocel Povrch: galvanicky zinkováno | [12 empty] | P | 2
11 | M | NYV0000027 | Kompresní uzávěr | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -1040602495
| P |  | Poznámka k položce: Způsob ovládání: vnitřní šestihran Prostor pro zastavení: 1,6 mm – 9,5 mm Materiál: nerezová ocel | [12 empty] | P | 2
12 | M | GHN0082 | Kulový kohout 2cestný | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 2041298147
| P |  | Poznámka k položce: Jmenovitý průměr: 1 inch Průchod: Ø 25 mm Materiál: mosaz Druh přípojky: IG–IG Druh otvoru: I otvor Způsob ovládání: křídlové držadlo DVGW | [12 empty] | P | 2
13 | M | GHN0140 | Kulový kohout 2cestný | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 1221746226
| P |  | Poznámka k položce: Jmenovitý průměr: 2 inch Průchod: Ø 47 mm Materiál: mosaz Druh přípojky: IG–IG Druh otvoru: I otvor Těsnění: PTFE | [12 empty] | P | 2
14 | M | GHN0187 | Kulový kohout 2cestný s elektropohonem | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 1392753446
| P |  | Poznámka k položce: Jmenovitý průměr: 2 inch Průchod: Ø 50 mm Materiál: mosaz Druh přípojky: IG–IG Způsob ovládání: elektrické, 12 V Plný průchod | [12 empty] | P | 2
15 | M | GHN0125 | Kulový kohout 2cestný s elektropohonem | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 1499786827
| P |  | Poznámka k položce: Jmenovitý průměr: 1 inch Průchod: Ø 20 mm Materiál: mosaz Druh přípojky: IG–IG Druh otvoru: I otvor Způsob ovládání: elektrické, 12 V | [12 empty] | P | 2
16 | M | Pol73.1 | Mazivo BSS0084 - pro mazání pístů | kg |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -137871657
17 | M | PRO0000092 | Místní ovládání stojanů - dotykový displej VOS-Touch | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -1918161323
18 | M | TXT0000140 | Montážní adaptér | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -1796418844
19 | M | NSS0004 | Objímka spirálové hadice | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -1987705571
| P |  | Poznámka k položce: Rozsah upínání min.: 45 mm Rozsah upínání max.: 55 mm Materiál: ocel Povrch: galvanicky zinkováno | [12 empty] | P | 2
20 | M | NSS0069 | Objímka upínací čelisti | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -975164720
| P |  | Poznámka k položce: Rozsah upínání min.: 32 mm Rozsah upínání max.: 35 mm Materiál: ocel Povrch: pozinkováno | [12 empty] | P | 2
21 | M | HSC0000077 | Ochranná hadicová spirála | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 131485883
| P |  | Poznámka k položce: Průměr: Ø 60 mm Materiál: NR Barva: přírodní / transparentní | [12 empty] | P | 2
22 | M | RYL099 | Oplechování/kapotáž odsávacích stojanů z pozinkovaného ocelového plechu tl. 2 mm | m2 |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -672588838
23 | M | GDG0022 | Otočný kloub | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 2126772246
| P |  | Poznámka k položce: Jmenovitá velikost: DN 25 Pripojení 1: Vnejší závit 1palcový Pripojení 2: Vnitrní závit, 1palcový Materiál krytu: 1.4301 Vhodné pro pitnou vodu: Ano | [12 empty] | P | 2
24 | M | HNS.001 | Polyesterové lano | m |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 733117066
| P |  | Poznámka k položce: Jmenovitý průměr: 5 mm Druh lana: pletené Materiál: PES Barva: bílá Kalkulační zlomová zátěž: 612 kg | [12 empty] | P | 2
25 | M | SDW0000014 | Průtokoměr | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -1606618009
| P |  | Poznámka k položce: Huba Control typ 210 DN 25K Jmenovitý průměr: DN 25 Napájecí napětí DC: 4,75–33,0 V Druh přípojky: vnější závit (AG) 1 1/4 inch Materiál: plast Poloha: libovolná Informace: včetně teploměru 4–20 mA | [12 empty] | P | 2
26 | M | NFE.037 | Pružinový chránič proti zlomení | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 631737983
| P |  | Poznámka k položce: Tloušťka drátu d: 3 mm Vnější průměr De: 46,2 mm Neupnutá délka L0: 300 mm Směr vinutí: vpravo Materiál: 1.4310 | [12 empty] | P | 2
27 | M | 0003 | Přístupová karta/čip pro ovládání stojanu | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 1437248522
28 | M | NYK0000021 | Sací spojka EasyConnect | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 16617292
| P |  | Poznámka k položce: Výrobní řada: EasyConnect Varianta: Pro Druh připojení 1: Kamlock Velikost připojení 1: 3 inch Typ přípojky 1: M díl Materiál připojení 1: nerezová ocel Druh připojení 2: koncovka hadice Velikost připojení 2: Ø 50 mm Typ přípojky 2: otočný kloub Materiál připojení 2: hliník Hygienické blokovací zařízení: elektromechanické blokování Heymann | [12 empty] | P | 2
29 | M | ELE0000034 | Signální sloupek 24V čirá/červená/žlutá | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 304020307
30 | M | ESC0097 | Spínač mezního stavu | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 1757492938
| P |  | Poznámka k položce: Intenzita elektrického proudu: 100 mA Napětí: 10–30 V DC Rozměry: 20 mm × 14 mm × 48 mm Ovládání: kapacitní senzor Druh ochrany: IP65 Délka kabelu: 0,1 m | [12 empty] | P | 2
31 | M | HSC0014 | Spirálová hadice (sací) | m |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 712697976
| P |  | Poznámka k položce: Název materiálu: AIRDUC PUR 355 Jmenovitý průměr: DN 50 S1/9,5 Vnitřní průměr: Ø 50 mm Tloušťka materiálu: 5,5 mm Materiál: PUR Vlastnosti: drátěná spirála Barva: průsvitná Přípustný tlak: 2,9 bar Teplota: −40 °C až +90 °C | [12 empty] | P | 2
32 | M | NYK.050.TH | Spojka na hadici pro plnění vodou | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 922572739
| P |  | Poznámka k položce: EasyConnect Pro Připojení 1: bajonetová spojka Připojení 2: vnější závit (AG) 1 inch Rukojeť: s rukojetí Hygienické blokovací zařízení: elektromechanické blokovací zařízení Připojovací úhel: 0°–90° Norma: DIN EN 16362 Schválení: s homologací EBA NYK.050.xx | [12 empty] | P | 2
33 | M | NVE0213 | Šroubení s pouzdrem | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -1089624922
| P |  | Poznámka k položce: Velikost připojení: IG 1 inch Ø hadicového nátrubku: Ø 25 mm Ø hadice: Ø 25 mm Tloušťka stěny hadice: 5 mm Materiál: mosaz | [12 empty] | P | 2
34 | M | NVE.051.T1 | Šroubení s pouzdrem | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -464219487
| P |  | Poznámka k položce: Velikost připojení: IG 1 inch Hadice: Ø 25 mm Tloušťka stěny hadice: 4,5 mm Materiál: mosaz | [12 empty] | P | 2
35 | M | NKK.001 | Šroubovací kabelové oko | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -1361509310
| P |  | Poznámka k položce: Jmenovitý průřez: Ø 25–35 mm² Průměr otvoru: Ø 10,5 mm Materiál vodiče: měď Povrch: pocínované Velikost šroubu: M5 Počet šroubů: 4 | [12 empty] | P | 2
36 | M | EPM0727 | Uzavřená lišta | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -359605647
| P |  | Poznámka k položce: Typ kolejnice: TS 35 Rozměry: 35 mm × 7,5 mm Tloušťka materiálu: 1 mm Délka: 75 mm Materiál: ocel Povrch: galvanicky zinkováno Norma: EN 50022 Provedení: perforované Tvar otvoru: podélný otvor | [12 empty] | P | 2
37 | M | GYA0011 | Vodící kladka - sací hadice + proplach | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -1882987272
38 | M | GYA0010 | Vodící kladka - vodní hadice | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -144234129
39 | M | HSC0000026 | Vodní hadice | m |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -2010286135
| P |  | Poznámka k položce: Jmenovitý průměr: DN 25 Vnitřní průměr: Ø 25 mm Tloušťka materiálu: 4,5 mm Materiál: TPE W270 Vlastnosti: s tkaninou Barva: modrá Přípustný tlak: 14 bar Teplota: −30 °C až +90 °C | [12 empty] | P | 2
40 | M | NYS.005 | Vodní hadice (výtlaková) | m |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 1111400455
| P |  | Poznámka k položce: Jmenovitý průměr: DN 25 Vnitřní průměr: Ø 25 mm Tloušťka materiálu: 5 mm Materiál: EPDM Vlastnosti: s tkaninou Barva: černá Přípustný tlak: 20 bar (výtlaková hadice) Teplota: −10 °C až +60 °C | [12 empty] | P | 2
41 | M | GHN0000017 | Základní těleso kulového kohoutu | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 1524125589
| P |  | Poznámka k položce: Druh přípojky: IG Velikost připojení: 1 inch Materiál: nerezová ocel Druh otvoru: T otvor Průchod: Ø 18 mm Teplota tekutin: −10 °C až +200 °C Pracovní tlak: 63 bar Upnutí: oválná objímka Velikost objímky: 8 mm × 5 mm Směr otáčení: ve směru hodinových ručiček | [12 empty] | P | 2
42 | M | EKK0000264 | Zhotovený senzor / kabel | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 1122341087
| P |  | Poznámka k položce: Počet pólů: 3 Provedení elektrické přípojky na straně pole: M12 Druh zásuvného kontaktu na straně pole: female XRL + CC Uspořádání kabelového přívodu na straně pole: přímé Provedení elektrické přípojky na straně skříně: volný konec vedení Uspořádání kabelového přívodu na straně skříně: přímé Délka kabelu: 2,0 m Materiál kabelového pláště: PUR Barva kabelového pláště: černá Průřez vodiče: 0,34 mm² Provedení vedení: vícežilové Druh ochrany: IP65 / IP67 / IP68 | [12 empty] | P | 2
43 | M | PRO0004 | Žebrované topení | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -246945812
| P |  | Poznámka k položce: Jmenovitý výkon: 250 W Napětí: 230 V Samoregulační Materiál: hliník | [12 empty] | P | 2
| D | 01.2 | Materiál pro opravy - vakuová jednotka VacUnit VX136-210Q-YDP0000018 (centrální odsávací jednotka) | [6 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
44 | M | PPK0004384 | Čerpadlo s rotujícímí písty VX136-210Q kompletní | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 1947715244
45 | M | PRS.B023 | Distanční matice | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -1495995081
| P |  | Poznámka k položce: Druh závitu M 10 Závit pravotočivý Materiál ocel | [12 empty] | P | 2
46 | M | AEM0525.TF | Elektrický pohon čerpadla VX 136Q 15,0 kW, 1470 min⁻¹ | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -1639607950
47 | M | PBT.B019 | Kazetová mechanická ucpávka GLRD | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -776067314
| P |  | Poznámka k položce: provedení VX136 Nosný kroužek těsnění ocel Blokový kroužek 1 materiál 1.4301 Blokový kroužek 1 povrch CrO povrstvení Kluzný kroužek 1 materiál Duronit O-kroužek kluzného kroužku 1 HNBR Materiály pro styk s potravinami nevhodné Materiály pro styk s pitnou vodou nevhodné Schváleno pro IQ152 Schváleno pro VX136 B1 Schváleno pro XR136 Povoleno pro DR7000 | [12 empty] | P | 2
48 | M | NUS.004 | Kotouč | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -549460846
| P |  | Poznámka k položce: Norma DIN 125 Forma A Vnitřní průměr Ø 10,5 mm Vnější průměr Ø 20 mm Výška 2 mm Materiál ocel Povrch galvanické zinkování Třída tvrdosti 140 HV | [12 empty] | P | 2
49 | M | NUS.062 | Lícovaná podložka | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 86187759
| P |  | Poznámka k položce: Norma DIN 988 Vnitřní průměr Ø 10 mm Vnější průměr Ø 16 mm Výška 0,2 mm Materiál ocel | [12 empty] | P | 2
50 | M | NPF.012 | Lícované pero B 14 mm x 9 mm x 110 mm | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -1401157331
| P |  | Poznámka k položce: Norma DIN 6885 Materiál 1.0503 | [12 empty] | P | 2
51 | M | NPF.011 | Lícované pero B 14 mm x 9 mm x 56 mm | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -133375289
| P |  | Poznámka k položce: Norma DIN 6885 Materiál 1.0503 | [12 empty] | P | 2
52 | M | PFL.B009 | Ochranná deska | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -1850566012
| P |  | Poznámka k položce: VX136 Materiál: HVSS Povrch: galvanicky zinkováno Tloušťka materiálu: 5 mm Montážní poloha: převodovka / kryt Q Skupina materiálu krytu: ocel Těsnění jádra rotačního pístu: Díly nepřicházející do styku s médiem | [12 empty] | P | 2
53 | M | PFL.B002 | Ochranná deska VXVY136 | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 1223943910
| P |  | Poznámka k položce: Materiál HVSS Povrchová úprava galvanické zinkování Tloušťka materiálu 4 mm Montážní poloha víko Skupina materiálu krytu litina Těsnění jádra rotačního segmentu smáčené části | [12 empty] | P | 2
54 | M | BSS.006 | Olej minerální Titan Gear MP90 (převodovka+těsnící komora) | l |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -1144680645
55 | M | PRS.B008.N1 | Opěrná podložka | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 844163262
| P |  | Poznámka k položce: VX136Q Materiál: 1.0503 | [12 empty] | P | 2
56 | M | TFL000101 | Oplechování/kapotáž vakuové jednotky VacUnit z pozinkovaného ocelového plechu tl. 1 mm | m2 |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 576553751
57 | M | 1190417 | Ovládací dotykový panel vakuové jednotky VacUnit 10,1" TP 6101-WXPS PXC.1190417 | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 884878907
58 | M | DAD.007 | Ploché těsnění | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -742610170
| P |  | Poznámka k položce: Pro čerpadlo s rotujícími písty Výrobní řada R136, V/VX136 Poloha půlka tělesa skříně Materiál vláknový materiál bez azbestu Tloušťka materiálu 0,5 mm Jmenovitý průměr Ø 176 mm | [12 empty] | P | 2
59 | M | NDV0030 | Podtlakový ventil | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 371224895
| P |  | Poznámka k položce: Velikost připojení: vnější závit (AG) 1 1/2" Maximální podtlak: 0,7 bar Materiál: mosaz | [12 empty] | P | 2
60 | M | TXT0000307 | Převodník s teplotním snímačem řídící jednotky VacUnit | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 1415165149
61 | M | DFD.072.P | Přírubové těsnění čerpadla | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 1252934919
| P |  | Poznámka k položce: VX186–184 Materiál KLINGER® AF 42 Tloušťka materiálu 2 mm | [12 empty] | P | 2
62 | M | PKB.B035.Q | Rotační píst | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -283503623
| P |  | Poznámka k položce: VXVYEP136-105 Provedení rotačního pístu: přímé, 2K Materiál rotačních pístů: NBR Materiál jádra rotačního pístu: 0.6025 | [12 empty] | P | 2
63 | M | TXR0508 | Řemenový pohon čerpadla kompletní | soubor |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -2025959403
| P |  | Poznámka k položce: Kuželové upínací pouzdro 2517 Řemenice pro klínový řemen SPB Ø 140 mm – 4 drážky Kuželové upínací pouzdro 3535 Řemenice pro klínový řemen SPB Ø 400 mm – 4 drážky 4xKlínový řemen úzkého profilu SPB 1700 mm | [12 empty] | P | 2
64 | M | ESC0015 | Řídicí spínač | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -456654605
| P |  | Poznámka k položce: Provedení spínače: přepínač Počet pólů: 1 Max. jmenovité provozní napětí Ue (AC): 690 V Jmenovitý trvalý proud In: 20 A Počet spínacích poloh: 3 S nulovou polohou: ano Konstrukční typ přístroje: vestavný přístroj Určeno pro čelní upevnění: čelní připevnění Provedení ovládacího prvku: kolík Rozměry čelní desky: 48 × 48 mm Stupeň krytí: IP65 | [12 empty] | P | 2
65 | M | PBE0008 | Sada náhradních dílů Basic | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -318095803
| P |  | Poznámka k položce: Výrobní řada: VX136Q Rotační písty z plného materiálu: ano O-kroužek: NBR | [12 empty] | P | 2
66 | M | PGP0083.TF | Segment tělesa čerpadla lakovaný 136–210 | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -793878144
| P |  | Poznámka k položce: Forma vstřikování A Materiál: 0.6025 Dvouplášťové provedení: ne | [12 empty] | P | 2
67 | M | SSS0022 | Snímač teploty Dtrans T100 | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -1147391810
| P |  | Poznámka k položce: Norma: DIN EN 60751 Třída přesnosti: třída AA Čidlo: M8 × 40 mm Skříň: Ø 15 mm × 25 mm Materiál čidla: 1.4571 Rozsah teplot čidla: −70 °C až +260 °C Stupeň krytí: IP67 | [12 empty] | P | 2
68 | M | NMK.001 | Šestihranná matice M 10 | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 1002072176
| P |  | Poznámka k položce: Norma DIN 985 Samojistící Druh závitu M 10 Závit pravotočivý Materiál ocel Povrch galvanické zinkování | [12 empty] | P | 2
69 | M | NSK.025.EE | Šroub se šestihrannou hlavou M 10 x 1,5 x 16 mm | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -893257207
| P |  | Poznámka k položce: Norma DIN 933 Třída pevnosti 70 Materiál A4 Mikro zapouzdření | [12 empty] | P | 2
70 | M | NSK.006 | Šroub se šestihrannou hlavou M 10 x 1,5 x 55 mm | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -711735950
| P |  | Poznámka k položce: Norma DIN 933 Třída pevnosti 8.8 Materiál ocel Povrch galvanické zinkování | [12 empty] | P | 2
71 | M | NSK.072 | Šroub se šestihrannou hlavou M 10 x 1,5 x 65 mm | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -1701102275
| P |  | Poznámka k položce: Norma DIN 931 Třída pevnosti 8.8 Materiál ocel Povrch galvanické zinkování | [12 empty] | P | 2
72 | M | NSK.204 | Šroub se šestihrannou hlavou M 10 x 1,5 x 80 mm | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -1867726325
| P |  | Poznámka k položce: Norma DIN 933 Třída pevnosti 12.9 Materiál ocel | [12 empty] | P | 2
73 | M | NTF.002 | Talířová pružina | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -1941121318
| P |  | Poznámka k položce: Norma: DIN 2093 Forma: A Vnější průměr: 71 mm Vnitřní průměr: 36 mm Tloušťka materiálu: 4 mm Materiál: FST | [12 empty] | P | 2
74 | M | SMD.004 | Tlakoměr | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -975371055
| P |  | Poznámka k položce: Rozsah měření: −1 bar až 0 bar Procesní přípojka: 1/4" Připojovací strana: spodní Průměr tělesa: Ø 63 mm Materiál krytu: nerezová ocel ATEX: ne | [12 empty] | P | 2
75 | M | EPM0156 | Tlakový snímač G 1/2" | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -1916207420
| P |  | Poznámka k položce: Rozsah měření: −1 bar až 0 bar Procesní připojení: G 1/2" Teplotní rozsah: — Napájecí napětí: 12–33 V DC Výstup 1: 0–10 V Výstup 2: — Výstup 3: — Elektrické připojení: konektor EN 175301-803A, 4pólový Stupeň krytí: IP65 Materiál: 1.4404 Materiál měřicího prvku: oxid hlinitý Komunikační rozhraní: — ATEX: ano | [12 empty] | P | 2
76 | M | SDS0038 | Tlakový snímač G 1" | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 945811421
| P |  | Poznámka k položce: Rozsah měření: −1 bar až +9 bar Procesní připojení: G 1" A Teplotní rozsah: −40 °C až +100 °C Napájecí napětí: 11–30 V DC Výstup 1: 4–20 mA, 3vodičové zapojení Výstup 2: 1× digitální Výstup 3: 1× digitální Elektrické připojení: M12 × 1 Počet pólů: 5 Stupeň krytí: IP65 / IP67 Materiál: 1.4404 Materiál měřicího prvku: oxid hlinitý | [12 empty] | P | 2
77 | M | NSP.013 | Upínací kolík, délka 24 mm | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -213957830
| P |  | Poznámka k položce: Norma ISO 13337 Jmenovitý průměr 13 mm Materiál FST Forma 2 úkosy | [12 empty] | P | 2
78 | M | NSP.004 | Upínací kolík, délka 40 mm | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 1955639344
| P |  | Poznámka k položce: Norma ISO 13337 Jmenovitý průměr 13 mm Materiál FST Forma 2 úkosy | [12 empty] | P | 2
79 | M | AKR0505 | Úzký klínový řemen | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 1017890254
| P |  | Poznámka k položce: XPA 1482 mm Super XE-POWER PRO Elektricky vodivý | [12 empty] | P | 2
80 | M | PRO0004 | Žebrované topení | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 910538311
| P |  | Poznámka k položce: Jmenovitý výkon: 250 W Napětí: 230 V Samoregulační Materiál: hliník | [12 empty] | P | 2
| D | 01.3 | Materiál pro opravy - oddělovač vodovodního systému WaterUnit WS - YSR0000001 (vodní jednotka) | [6 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
81 | M | YDC0216 | Čerpací blok pro zvýšení tlaku | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -49145846
| P |  | Poznámka k položce: Se systémovým oddělovačem 150 l Dopravované množství: 8 m³/h Výkon: 3 kW Napětí: 400 V Tlak: 16 bar Materiál: nerezová ocel | [12 empty] | P | 2
82 | M | EPM.084 | Doprovodné trubkové topení | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 1393239507
| P |  | Poznámka k položce: Jmenovitý výkon: 10 W/m Napětí: 230 V Samoregulační Materiál: plast | [12 empty] | P | 2
83 | M | EPM.041 | Elektromagnetický ventil | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 582774902
| P |  | Poznámka k položce: Počet přípojek: 2 Počet spínacích poloh: 2cestný Řídicí jednotka: s nuceným ovládáním Funkční princip: NC (normálně zavřený) Druh přípojky: vnitřní závit Velikost připojení: G 1 inch Médium: tekutá neutrální média Objemový průtok: < 170 l/min Napětí: 230 V AC Teplota média: −10 °C až +80 °C Okolní teplota: 0 °C až +55 °C Magnetická cívka: ano Materiál krytu: mosaz Materiál těsnění: NBR | [12 empty] | P | 2
84 | M | GHN.062 | Kulový kohout 2cestný 1 1/4" | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 2022874373
| P |  | Poznámka k položce: Jmenovitý průměr: 1 1/4 inch Průchod: Ø 32 mm Materiál: nerezová ocel Druh přípojky: IG–IG Způsob ovládání: páka Standardní verze | [12 empty] | P | 2
85 | M | NSS0069 | Objímka upínací čelisti | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 1989660302
| P |  | Poznámka k položce: Rozsah upínání min.: 32 mm Rozsah upínání max.: 35 mm Materiál: ocel Povrch: pozinkováno | [12 empty] | P | 2
86 | M | TFL000224 | Oplechování/kapotáž vodní jednotky WaterUnit z pozinkovaného ocelového plechu tl. 1 mm | m2 |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -911103469
87 | M | SWA0011 | Plovákový spínač | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -1951127850
| P |  | Poznámka k položce: Materiál plovoucího tělesa: polypropylen plovák: Ø 25 mm Typ kabelu: PVC kabel Délka kabelu: 1 m Maximální spínací napětí: 48 V Maximální spínací proud: 0,5 A | [12 empty] | P | 2
88 | M | NGE.517 | Přechodka | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -57748687
| P |  | Poznámka k položce: Velikost připojení: vnější závit (AG) R 1 1/4 inch Max. vstupní tlak: 16 bar Výstupní tlak: 1,5–6 bar Materiál krytu: mosaz | [12 empty] | P | 2
89 | M | AHV0165 | Přívodka | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 295088416
| P |  | Poznámka k položce: Magnetický ventil typ 2518 Připojení: zástrčka DIN EN 175301-803 Materiál: plast | [12 empty] | P | 2
90 | M | NDV0048 | Regulátor tlaku | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -59504104
| P |  | Poznámka k položce: Velikost připojení: vnější závit (AG) R 1 1/4 inch Max. vstupní tlak: 16 bar Výstupní tlak: 1,5–6 bar Materiál krytu: mosaz | [12 empty] | P | 2
91 | M | HSC0203 | Spirálová hadice | m |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -671635427
| P |  | Poznámka k položce: Název materiálu: ARMOFLEX Jmenovitý průměr: DN 25 Vnitřní průměr: Ø 25 mm Tloušťka materiálu: 4 mm Materiál: PVC Vlastnosti: drátěná spirála Barva: průsvitná Přípustný tlak: 8 bar Výtlačná a sací hadice Teplota: −15 °C až +60 °C | [12 empty] | P | 2
92 | M | EPM0727 | Uzavřená lišta | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 1002655347
| P |  | Poznámka k položce: Typ kolejnice: TS 35 Rozměry: 35 mm × 7,5 mm Tloušťka materiálu: 1 mm Délka: 75 mm Materiál: ocel Povrch: galvanicky zinkováno Norma: EN 50022 Provedení: perforované Tvar otvoru: podélný otvor | [12 empty] | P | 2
93 | M | PRO0004 | Žebrované topení | kus |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 8 | M | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 1783109743
| P |  | Poznámka k položce: Jmenovitý výkon: 250 W Napětí: 230 V Samoregulační Materiál: hliník | [12 empty] | P | 2
| D | 02 | Výjezdy a práce - mimořádný servis | [6 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
94 | K | HZS3242 | Hodinová sazba práce bez ohledu na počet pracovníků včetně dopravy a zajištění prostoru pro provedení prací | hodina |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 957448446
| P |  | Poznámka k položce: Jedná se o paušální cenu za hodinovou montáž, dopravu osob, materiálu a zařízení na místo včetně zajištění prostoru pro provedení prací. Práce budou prováděny i mimo běžnou pracovní dobu, v noci, o víkendech a svátcích. Zahrnuje i případné zábory vč. poplatků a ostatní konstrukce a práce na zařízení a zabezpečení staveniště, náhradní přístup, náhradní značení včetně osazení, případné zpracování DIR a DIO, zabezpečení prací v blízkosti kolejiště a za plného provozu, v případě nutnosti vytyčení a zabezpečení inž. sítí, koordinace s ostatními profesemi, stavbami a správci dotčených zařízení aj. | [12 empty] | P | 2
95 | K | 4.01 | Příplatek za havarijní výjezd do 2h od nahlášení požadavku v pracovní době 06:00-15:00h v pracovních dnech | případ |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 1878525336
| P |  | Poznámka k položce: jedná se o příplatek za mimořádný havarijní výjezd pro odstranění závady - na základě výslovné žádosti objednatele. | [12 empty] | P | 2
96 | K | 4.02 | Příplatek za havarijní výjezd do 2h od nahlášení požadavku mimo pracovní dobu 15:00-06:00h, o víkendech a svátcích | případ |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -1014171683
| P |  | Poznámka k položce: jedná se o příplatek za mimořádný havarijní výjezd pro odstranění závady - na základě výslovné žádosti objednatele. | [12 empty] | P | 2
| D | 03 | Odvoz a likvidace odpadu | [6 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
97 | K | P04 | Odvoz a likvidace odpadu | t |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -1409063389
98 | K | P04.1 | Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu s obsahem olejů a fekálií | t |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 152945828
99 | K | 99701350R | Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 100 km se složením | t |  | Individuální kalkulace |  | základní |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 1716965275
| P |  | Poznámka k položce: Železný šrot bude odvezen a složen dle pokynů zástupce investora do sběrného místa smluvního odběratele kovového šrotu. Samotný železný šrot je majetkem investora. Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013. | [12 empty] | P | 2