DÍL 4

SOUPIS PRACÍ

Část 1

KOMENTÁŘ K SOUPISU PRACÍ

SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE

Obsah:

1.	DEFINICE	2

2.	ZKRATKY	2

3.	MĚRNÉ JEDNOTKY	3

4.	ZÁKLADNÍ PRAVIDLA	3

5.	MĚŘENÍ	4

6.	OCEŇOVÁNÍ POLOŽEK	4

7.	ALTERNATIVY MATERIÁLŮ A PROVEDENÍ	5

8.	SROVNATELNÉ VÝROBKY	5

# 1.	DEFINICE

| 1.1 | Soupis prací | Soupis prací je součást zadávací dokumentace na zhotovení stavby. Obsahuje položky s popisem prací a materiálů v členění dle PS i SO a položky s popisem dalších činností (dokumentace skutečného provedení, realizační dokumentace u vybraných objektů, prohlášení o shodě s prvky interoperability, apod.), které jsou součástí dodávky zhotovitele. Tyto další činnosti jsou soustředěny do soupisu prací všeobecných položek uvedených v SO 98-98 Všeobecný objekt. |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | TŘÍDNÍK | Jedná se o Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací železničních staveb (OTSKP-ŽS) a Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK), který obsahuje položky používané v soupisu prací. |
| 1.3 | TECHNICKÁ SPECIFIKACE POLOŽKY | Podrobný popis prací, materiálů a činností v členění položek v soupisu prací. |

# 2.	ZKRATKY

V tomto dokumentu jsou použity zkratky dle dále uvedeného seznamu.

| Zkratka | Význam |
| --- | --- |
| A | Ampér (el.proud) |
| Ah | Ampérhodina |
| ASE | Anulační soubor elektronický |
| ASHS | Autonomní samohasící systém |
| DK | Dálkový kabel |
| DOK | Diagnostický optický kabel |
| DPH | Daň z přidané hodnoty |
| EOV | Elektrický ohřev výhybek |
| EPS | Elektronická požární signalizace |
| EZS | Elektronická zabezpečovací signalizace |
| HDPE | Tvrzený polyetylén |
| HR-NN | Hlavní rozvaděč nízkého napětí |
| HSV | Hlavní stavební výroba |
| MC | Malta cementová |
| MJ | Měrná jednotka |
| MK | Místní kabel |
| MOK | Místní optický kabel |
| MRS | Místní radiová síť |
| MSEOV | Rozvaděč s ovládáním pro EOV |
| MTZ | Montáž |
| MV | Malta vápenná |
| MVC | Malta vápenocementová |
| NN | Nízké napětí |
| OK | Optický kabel |
| PB | Prostý beton |
| PBU | Pobočková telefonní ústředna |
| PS | Provozní soubor |
| PS | Prostor standart (míra zhutnění zemin) |
| PSV | Přidružená stavební výroba |
| PZS | Přejezdový zabezpečovací systém |
| RACK | Skříň 19“ pro sdělovací vedení |
| REOV | Rozvaděč pro EOV |
| RM | Reléová místnost |
| SO | Stavební objekt |
| SZZ | Staniční zabezpečovací zařízení |
| T I Z | Typové návěstidlo |
| T III Z | Typové návěstidlo |
| TJA | Litinová skříň s oddělovacím transformátorem |
| TK | Traťový kabel |
| TKP | Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah |
| TO | Telefonní obvod |
| TRS | Traťový radiový systém |
| TZZ | Traťové zabezpečovací zařízení |
| V | Volt (napětí) |
| VN | Vysoké napětí |
| VO | Veřejné osvětlení |
| VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |
| VTO | Venkovní telefonní objekt |
| W | Watt (výkon) |
| ZRN | Základní rozpočtové náklady |
| ŽB | Železobeton |

# 3.	MĚRNÉ JEDNOTKY

Měrné jednotky použité v Soupisu prací odpovídají položkám cenové soustavy, ve které jsou zpracované. Zkratky měrných jednotek uvedené v soupisech prací vychází ze všeobecného označení dle ČSN 97 1009 Výměna dat – Kódy měřicích jednotek používaných v mezinárodním obchodě.

# 4.	ZÁKLADNÍ PRAVIDLA

4.1	Soupis prací je souhrnem všech jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů.

Položky soupisu prací obsahují:

    - Popis prací, materiálů, nebo činností ve zkrácené podobě,

    - Měrné jednotky pro měření množství,

    - Množství jednotek

    - Výkaz výměr

    - Technickou specifikaci položky.

Položky Soupisu prací PS a SO vychází z položek Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací železničních staveb (dále jen „Třídník“). Podle potřeby byl soupis prací PS a SO doplněn o položky prací a materiálů ve Třídníku dosud neobsažených a o další položky, které nejsou součástí dodávky PS a SO a jsou součástí dodávky zhotovitele - viz SO 98-98 Všeobecný objekt. Technické specifikace položek jsou podrobné popisy položek dle Třídníku použitých při zhotovení předmětné stavby. Soupis prací je zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění.

4.2	Množství jednotek v položkách Soupisu prací PS a SO jsou očekávaná množství vycházející z technického řešení v projektu. Podkladem pro stanovení množství v položkách soupisu prací je projektová dokumentace pro provádění stavby.

Skutečné množství se může od množství, které je určeno v jednotlivých položkách Soupisu prací lišit z důvodu přesného zaměření nebo na základě rozhodnutí Správce stavby.

4.3	Soupis prací je jako součást zadávací dokumentace uveřejněn na profilu zadavatele, a to v digitální podobě v otevřené (editovatelné) formě ve formátu *.xls a *.xml (struktura dat dle datového předpisu XC4).

# 5.	MĚŘENÍ

Způsob měření vychází z měrných jednotek uvedených v položkách Soupisu prací. Podle potřeby je způsob měření podrobněji popsán v  Technických specifikacích položek.

Od uchazečů se očekává, že pečlivě prostudují veškeré podklady obsažené v zadávací dokumentaci. V případě, že uchazeč má výhrady k určitým částem zadávací dokumentace (např. množství v soupisu prací, výkresy), obrátí se podle pokynů Dílu 1 v průběhu lhůty pro podání nabídky na zadavatele se žádostí o objasnění jím nalezených nesrovnalostí. Zadavatel po posouzení jeho připomínek v patřičném termínu vysvětlí zadávací dokumentaci či na podkladě připomínek provede změnu nebo doplnění zadávací dokumentace.

# 6.	OCEŇOVÁNÍ POLOŽEK

Měrné jednotky se uvádějí se zaokrouhlením na 3 desetinná místa, a jednotlivé oceněné položky podle soupisu prací se uvádějí v Kč se zaokrouhlením na 2 desetinná místa.

V nabídce uchazeč o zakázku doplní položky Soupisu prací o jednotkové ceny příslušné položky. Sečtené ceny PS a SO dle členění na profese vytvoří mezisoučty, jejichž sumarizací vznikne celková cena PS a SO. Celková cena díla pro zhotovitele vznikne součtem celkové ceny PS a SO a cen jiných výkonů požadovaných v zadávací dokumentaci od zhotovitele. V rekapitulaci nabídkové ceny bez DPH se uvedou ceny PS a SO dle členění na profese, ceny jiných výkonů, které jsou součástí dodávky zhotovitele.

Uchazeč v Soupisu prací vyplňuje pouze buňky „Jednotková cena dodávka / montáž“, do kterých vkládá číslo s dvěma desetinnými místy. Do ostatních buněk nezasahuje (nemění formátování, barevné označení, nemění vzorce, apod.).

Pro ocenění nepředvídatelných dodatečně zařazených prací v průběhu realizace stavby bude měření a ocenění položek provedeno stejným způsobem jako u položek v nabídce. Všechny položky soupisu prací musí být v nabídce oceněny. V případě, že uchazeč některou z položek uvedených v Soupisu prací neocení vůbec nebo ji ocení nulovou hodnotou, musí hodnověrně a dostatečně ve své nabídce vysvětlit, z jakého důvodu nebyla položka oceněna, případně proč a jakým způsobem je daná položka již zahrnuta/oceněna v jiných položkách Soupisu prací.

V ocenění jednotlivých položek soupisu prací PS a SO musí být oceněny a jsou zahrnuty:

- Práce a související náklady (na vymezení staveniště, vytýčení sítí, přeložky, na oplocení atd.).

- Dodávka materiálů nebo výrobků, dodání na staveniště, vykládání, skladování, převzetí materiálů a zboží dodávaných jinými firmami a veškeré náklady s tím související včetně poplatků a cel.

- Náklady na veškerá pojištění.

- Umístění materiálů nebo výrobků do stanovené polohy včetně vytyčení, montáže a zajištění polohy.

- Dočasné činnosti související s provedením prací. Skutečné množství bude fakturováno podle výsledků měření.

- Vlivy související s potřebou postupného provádění díla nebo jeho částí, které jsou dané anebo vyplývají logicky z dokumentace pro soutěž.

- Závazky, povinnosti, rizika a jakékoli náklady související s prováděním díla, které jsou dané anebo vyplývají ze zadávací dokumentace.

- Náklady související s likvidací odpadů včetně správních poplatků.

- Zkoušky, testy, vzorky požadované zadávací dokumentací a TKP včetně nákladů na jejich pořízení a dopravu.

- Příprava a obstarání detailů provedení nebo pracovních výkresů a technologických postupů.

- Náklady na zařízení staveniště včetně nákladů na zajištění všech potřebných energií a materiálů.

- Náklady na pronájem nemovitostí pro účely zařízení staveniště a realizace stavby včetně nemovitostí ČD a.s.

- Práva a náklady na přístupové trasy na staveniště a odvozové trasy, použité pozemky, náklady na dočasné zábory, uvedení do původního stavu.

- Náklady na ztížené podmínky výstavby, včetně dopravních opatření a značení vzniklých činností zhotovitele.

- Výkony prováděné organizačními jednotkami SŽDC jako součást dodávky díla pro zhotovitele (financované z rozpočtu stavby - nezadatelné výkony) jsou specifikovány ve Směrnici GŘ č. 55.

- Náklady na koordinační činnost, provizorní stavy.

- Náklady na zkoušky, revize, UTZ (technická prohlídka a zkouška), nezávislé hodnocení a posouzení rizik, uvádění do zkušebního provozu, TBZ (technicko bezpečnostní zkouška).

- Jiné nezbytné a prokazatelné náklady k provedení oceňované práce.

V nákladech Všeobecného objektu respektive všeobecných položek jsou zahrnuty:

- Náklady na dopracování Dokumentace pro provádění stavby.

- Náklady na dokumentaci skutečného provedení stavby.

- Náklady na posouzení shody s technickými požadavky na interoperabilitu, ověření subsystémů ve fázi realizace, v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/57ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství ve znění Směrnice Komise 2009/131/ES ze dne 16. října 2009.

- Náklady na posouzení rizik v souladu s Nařízením komise (ES) č. 352/2009 ze dne 24. dubna 2009 o přijetí společné bezpečnostní metody pro posuzování rizik, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 3 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/E S - o bezpečnosti železnic Společenství.

- Jiné nezbytné a prokazatelné náklady spojené se stavbou.

# 7.	ALTERNATIVY MATERIÁLŮ A PROVEDENÍ

Soupis prací s vloženými jednotkovými cenami a cenami v nabídce zájemce je považován za plně pokrývající všechny přípustné alternativy materiálů a provedení, kterými bude zhotovitel se souhlasem objednatele dílo realizovat.

# 8.	SROVNATELNÉ VÝROBKY

Při zpracování soupisu prací použil projektant platný Třídník, případně analogický třídník OTSKP-SPK. Pro profese, které nejsou obsaženy v těchto třídnících, používá projektant standardní celostátně platné ceníky, nejčastěji - cenovou soustavu ÚRS. V případě, že by se v položkách celostátně platných ceníků objevily konkrétní názvy výrobků, směřující k určitému výrobci, stanovuje zadavatel, že zájemce ve své nabídce může použit i jiných kvalitativně a technicky obdobných výrobků, neboť údaje uvedené v soupisu prací a technických specifikacích, jako součásti projektu stavby, jsou závazné pouze v oblasti věcného popisu jednotlivých výrobků, je však možno využít jiných než dodavatelských zdrojů. Je povoleno kvalitativně stejné nebo vyšší řešení, které vyhoví TKP staveb státních drah.

Jestliže Zhotovitel nabídne srovnatelný výrobek nebo materiál namísto určeného nebo vykázaného, a tento je přijat Správcem stavby k zabudování do Díla, potom se považují množství, sazby a ceny v soupisu prací za dostatečné pro pokrytí všech nákladů souvisejících s touto změnou. V tom je zahrnuto i zpracování návrhu, opatření technických údajů, výkresů, certifikátů, očekávaného schválení, i zajištění souvisejících úprav Díla.