# Příloha č. 1 Pozvánky – Obecná specifikace předmětu plnění

# Předběžná tržní konzultace ve věci realizace Kamerové federace v prostředí Správy železnic

# Správa železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), plánuje realizaci Kamerové federace v prostředí Správy železnic. Cílem této předběžné tržní konzultace je získání relevantních informací o možných nebo vhodných řešeních kamerové federace, aby případná budoucí veřejná zakázka mohla být zadána s dostatečně přesným, technologicky neutrálním a nediskriminačním způsobem, a současně postupem, který bude vyhovovat požadavkům a prostředí SŽ.

Záměr SŽ v oblasti realizace Kamerové federace v prostředí Správy železnic

Správa železnic (SŽ) jako subjekt kritické infrastruktury a poskytovatel regulované služby v režimu vyšších povinností se při realizaci bezpečnostních projektů řídí veškerými relevantními předpisy v oblasti fyzické i kybernetické bezpečnosti a ochrany osobních údajů. V rámci širšího úsilí o zvýšení bezpečnosti proto SŽ zahájila projekt „Kamerová federace“, jehož cílem je vytvořit jednotný dohledový systém propojující dosud samostatné kamerové systémy napříč organizační strukturou SŽ. Nové řešení zajistí zvýšení bezpečnosti provozu na železniční síti a urychlení i zpřesnění reakce na mimořádné události díky jednotnému dohledu a pokročilé analýze obrazových dat v reálném čase. Zároveň bude navrhované řešení splňovat veškeré legislativní požadavky, včetně předpisů na ochranu osobních údajů (GDPR) a kybernetickou bezpečnost (zejména zákon č. 264/2025 Sb., o kybernetické bezpečnosti, implementující směrnici NIS2, a navazující prováděcí předpisy) a to včetně návazných varování a doporučení NÚKIBu z oblasti kamerových systémů.

Architektura systému počítá s distribuovaným řešením: v rámci každého Oblastního ředitelství (OŘ) bude dle potřeby zřízeno nové regionální pracoviště, které centralizuje živé kamerové přenosy v daném regionu, a na úrovni Generálního ředitelství SŽ bylo vybudováno centrální Situační centrum, které by mělo disponovat přístupem ke všem kamerám a záznamům napříč OŘ.

S ohledem na skutečnost, že součástí celého řešení jsou i kamery včetně stávajících systémů VMS a DDTS, musí nové VMS splňovat také interní předpisy Správy železnic. Správa železnic vyžaduje udělení souhlasu pro použití technologie na železniční dopravní cestě (ŽDC). Bez takového souhlasu nelze technologie v prostředí ŽDC provozovat. Pokud vybraný dodavatel dosud nemá pro navrženou technologii platný souhlas SŽ k použití na ŽDC, stanoví Zadavatel v souladu s § 104 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), podmínku, že nejpozději před uzavřením smlouvy musí být nabízený software v ověřovacím provozu za účelem získání uvedeného souhlasu SŽ. Teprve na základě uděleného souhlasu může být zahájena vlastní implementace řešení. V případě, že nabízená technologie již schvalovacím procesem SŽ úspěšně prošla a příslušný souhlas byl vydán, může být její implementace realizována bez dalšího schvalování. Ověřovací proces se řídí předpisem SŽ č. SŽ SM008 Systém posuzování vlivu produktů a služeb pro železniční dopravní cestu na bezpečnost provozování dráhy.

Cíl veřejných zakázek

Cílem této veřejné zakázky je pořízení a implementace technologického řešení, které umožní Správě železnic (SŽ) sjednotit a modernizovat správu kamerových systémů napříč organizací. Projekt „Kamerová federace“, spolu s dalšími technologickými systémy provozované v datové síti SŽ, má za úkol vytvořit jednotnou platformu pro správu, dohled a analýzu obrazových dat z jednotlivých kamer, která bude odpovídat požadavkům na kybernetickou bezpečnost, ochranu osobních údajů a provozní efektivitu v prostředí kritické infrastruktury státu. Výsledné řešení musí být v souladu s platnou legislativou, včetně zákona č. 264/2025 Sb., o kybernetické bezpečnosti, směrnice NIS2 a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Hlavní cíle VZ pro „Kamerová federace“ jsou:

- Zavedení jednotného video management systému (VMS), který umožní správu, monitoring kamer napříč celou organizací.

- Vybudování distribuované architektury s regionálními pracovišti a centrálním Situačním centrem s přístupem k obrazovým datům v reálném čase.

- Zajištění souladu s požadavky na kybernetickou a fyzickou bezpečnost, včetně ochrany osobních údajů (GDPR) a požadavků vyplývajících ze zákona o kybernetické bezpečnosti a směrnice NIS2.

- Zajištění interoperability s existujícími systémy a infrastrukturními prvky SŽ, včetně možnosti integrace s dalšími dispečerskými a bezpečnostními nástroji.

## Požadavky na řešení

Předběžné požadavky na řešení se nachází v dokumentaci, která je přílohou Pozvánky k PTK viz příloha č. 2 – Technická specifikace předmětu plnění – Kamerová federace.

## Předpokládaný postup

S ohledem na komplexnost řešení kamerové federace SŽ předpokládá následující hlavní kroky realizace veřejných zakázek/veřejné zakázky:

- Výběr technologie a detailního řešení: Na základě výsledků PTK a interních podkladů proběhne výběr konkrétní technologie a architektury kamerové federace. To zahrnuje výběr konkrétní technologie a návrh detailního řešení federovaného kamerového systému. Tento krok zahrnuje posouzení dostupných technologií z hlediska jejich souladu s požadavky Správy železnic na kybernetickou bezpečnost, interoperabilitu, škálovatelnost a legislativní soulad. Součástí bude také ověření schopnosti navrženého řešení fungovat v prostředí kritické infrastruktury a jeho připravenost na integraci s existujícími systémy (např. DDTS, dispečerské aplikace). V případě, že technologie dosud nezískala souhlas pro použití na železniční dopravní cestě, bude zahájen ověřovací provoz.

- Dodávka a implementace řešení kamerové federace: Vybraný dodavatel zajistí dodání vybraného řešení a bude realizována implementace softwarových komponent systému kamerové federace, zejména video management systému (VMS), jeho podpůrných modulů a integračních rozhraní. Implementace bude probíhat v souladu s navrženou architekturou, která počítá s distribuovaným modelem – regionálními pracovišti a Situačním centrem. V této fázi dojde k instalaci a konfiguraci softwaru, nastavení přístupových práv, bezpečnostních politik a základních integračních vazeb na stávající infrastrukturu Správy železnic.

- Postupné připojení kamer a migrace stávajících VMS: Po zprovoznění základní infrastruktury bude následovat postupné připojování kamerových zařízení z jednotlivých oblastních ředitelství do nového systému. Důraz bude kladen na minimalizaci výpadků a zajištění kontinuity provozu během přechodného období. V rámci této fáze bude také probíhat testování funkčnosti, včetně již částečně realizované videoanalytiky a přenosu dat.

- Zajištění podpory a provozu: Po úspěšné implementaci bude nastaven model provozu a podpory kamerové federace. To zahrnuje zaškolení administrátorů SŽ (popř. převzetí do režimu služby, pokud by byl dodavatel zajišťovatelem provozu), definici provozní dokumentace, nastavení procesů pro běžnou údržbu i řešení incidentů. Dodavatel by měl poskytnout záruky a podporu po dohodnutou dobu, včetně pravidelných aktualizací systémového software, bezpečnostních záplat a případného rozšiřování kapacit dle potřeb SŽ. Součástí plnění budou také veškeré dokumentační výstupy (uživatelské příručky, administrátorská dokumentace, popisy konfigurace apod.), nutné certifikace zařízení a případně návrhy provozních smluv (SLA) pro zajištění spolehlivého chodu kamerové federace.

Předpokládá se, že výsledkem realizace této aktivity bude plně funkční systém kamerové federace zahrnující veškerý potřebný software a služby, které naplní výše uvedené požadavky. Dodavatelé v rámci PTK pomohou svými odpověďmi upřesnit parametry řešení tak, aby následná zadávací dokumentace veřejné zakázky byla optimálně nastavena.