## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | OSTATNÍ |  | 0 |  | m | 1 | 0 | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Rekonstrukce trati Praha-Smíchov (mimo) – Rudná u Prahy – Beroun (mimo) | [5 empty] | Číslo stavby | [6 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | Žst. Rudná u Prahy, úpravy VB | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) | 815 23 |  |  |  | Číslo PS,SO | SO 07-21-01 | [5 empty] | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 2014-04-09 | [5 empty] | Datum aktualizace : |  | 2014-06-18 |  |  |  |  | hlavičky datumů
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [5 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  |  | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
Díl: | 3 | Svislé konstrukce: | [8 empty] | SD
1 | 317944311 | VALC NOSNIKY PRIPR OTV DO C 12 | T | 0.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Položka z databáze URS obsahuje mimo jiné i přesuny hmot a veškeré příplatky neuvedené zvlášť. | viz příloha č. 001-006
2 | 340239212 | ZAZDIVKA 4M2 PRICKY CI 10CM- | M2 | 11.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Položka z databáze URS obsahuje mimo jiné i přesuny hmot a veškeré příplatky neuvedené zvlášť. | viz příloha č. 001-006
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 3 | Svislé konstrukce: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní: | [8 empty] | SD
3 | 612421637 | OMIT VNI ZDIVA VAP STUKOVE | M2 | 107.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Položka z databáze URS obsahuje mimo jiné i přesuny hmot a veškeré příplatky neuvedené zvlášť. | viz příloha č. 001-006
4 | 611421133 | OMIT STROPU ROV VAP STUKOVE | M2 | 28.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Položka z databáze URS obsahuje mimo jiné i přesuny hmot a veškeré příplatky neuvedené zvlášť. | viz příloha č. 001-006
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 61 | Úpravy povrchů vnitřní: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 63 | Podlahy: | [8 empty] | SD
5 | 631312571 | MAZANINA B STRPIS TR B15 | M3 | 0.584 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Položka z databáze URS obsahuje mimo jiné i přesuny hmot a veškeré příplatky neuvedené zvlášť. | viz příloha č. 001-006
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 63 | Podlahy: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 64 | Osazování výplní otvorů: | [8 empty] | SD
6 | 642942111 | OSAZ DVER ZARUB OCEL OTV 2,5M2 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Položka z databáze URS obsahuje mimo jiné i přesuny hmot a veškeré příplatky neuvedené zvlášť. | viz příloha č. 001-006
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 64 | Osazování výplní otvorů: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce a práce: | [8 empty] | SD
7 | 900554431 | SONDY NA OVERENI ZALOZ. OBVOD. ZDI,PEVNOSTI A VLHKOSTI | KPL | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Položka z databáze URS obsahuje mimo jiné i přesuny hmot a veškeré příplatky neuvedené zvlášť. | viz příloha č. 001-006
8 | 900554432 | RADONOVY PRUZKUM | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Položka z databáze URS obsahuje mimo jiné i přesuny hmot a veškeré příplatky neuvedené zvlášť. | viz příloha č. 001-006
9 | 900554433 | ZHODNOCENI KONTAMINACE ZASYPU A PUDY POD PODLAHOU | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Položka z databáze URS obsahuje mimo jiné i přesuny hmot a veškeré příplatky neuvedené zvlášť. | viz příloha č. 001-006
10 | 900554434 | PRESUN STAVAJICI TECHNOLOGIE | KPL | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Položka z databáze URS obsahuje mimo jiné i přesuny hmot a veškeré příplatky neuvedené zvlášť. | viz příloha č. 001-006
11 | 900554435 | UMISTENI RIDICICH JEDNOTEK STAVEDLOVE USTREDNY | KPL | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Položka z databáze URS obsahuje mimo jiné i přesuny hmot a veškeré příplatky neuvedené zvlášť. | viz příloha č. 001-006
12 | 44955887 | HAS.PRISTROJ PHP CO2 55B | KS | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Položka z databáze URS obsahuje mimo jiné i přesuny hmot a veškeré příplatky neuvedené zvlášť. | viz příloha č. 001-006
13 | 900554436 | PROTIPOZARNI SMERNICE A TABULKY | KPL | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Položka z databáze URS obsahuje mimo jiné i přesuny hmot a veškeré příplatky neuvedené zvlášť. | viz příloha č. 001-006
14 | 952901111 | VYCISTENI BUDOV H PODL 4M | M2 | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Položka z databáze URS obsahuje mimo jiné i přesuny hmot a veškeré příplatky neuvedené zvlášť. | viz příloha č. 001-006
15 | 900554437 | ZHODNOCENI STAVU KROVU | KPL | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Položka z databáze URS obsahuje mimo jiné i přesuny hmot a veškeré příplatky neuvedené zvlášť. | viz příloha č. 001-006
16 | 919735124 | REZANI BETON KRYTU TL 15-20CM | M | 10.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Položka z databáze URS obsahuje mimo jiné i přesuny hmot a veškeré příplatky neuvedené zvlášť. | viz příloha č. 001-006
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 9 | Ostatní konstrukce a práce: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí: | [8 empty] | SD
17 | 965081813 | BOUR DLAZEB Z DLAZDIC OSTATNICH 1M2- | M2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Položka z databáze URS obsahuje mimo jiné i přesuny hmot a veškeré příplatky neuvedené zvlášť. | viz příloha č. 001-006
18 | 961055111 | BOURANI ZAKLADU BETON ZELEZOVY | M3 | 0.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Položka z databáze URS obsahuje mimo jiné i přesuny hmot a veškeré příplatky neuvedené zvlášť. | viz příloha č. 001-006
19 | 961044111 | BOURANI ZAKLADU BETON PROSTY | M3 | 0.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Položka z databáze URS obsahuje mimo jiné i přesuny hmot a veškeré příplatky neuvedené zvlášť. | viz příloha č. 001-006
20 | 968061125 | VYVESENI DREV KRIDEL DVERI 2M2 | KS | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Položka z databáze URS obsahuje mimo jiné i přesuny hmot a veškeré příplatky neuvedené zvlášť. | viz příloha č. 001-006
21 | 962032231 | BOURANI ZDIVO Z CIHEL PAL MV MVC | M3 | 2.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Položka z databáze URS obsahuje mimo jiné i přesuny hmot a veškeré příplatky neuvedené zvlášť. | viz příloha č. 001-006
22 | 968062455 | ODSTR DVERNICH ZARUBNI DREVENYCH 2M2 | M2 | 4.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Položka z databáze URS obsahuje mimo jiné i přesuny hmot a veškeré příplatky neuvedené zvlášť. | viz příloha č. 001-006
23 | 971033531 | OTVORY PRICK CI PLNE 1M2 TL 15CM | M2 | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Položka z databáze URS obsahuje mimo jiné i přesuny hmot a veškeré příplatky neuvedené zvlášť. | viz příloha č. 001-006
24 | 968062245 | ODSTR RAMU OKEN DREV JEDNODUCH 2M2 | M2 | 1.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Položka z databáze URS obsahuje mimo jiné i přesuny hmot a veškeré příplatky neuvedené zvlášť. | viz příloha č. 001-006
25 | 968061112 | VYVESENI DREV KRIDEL OKEN 1,5M2 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Položka z databáze URS obsahuje mimo jiné i přesuny hmot a veškeré příplatky neuvedené zvlášť. | viz příloha č. 001-006
26 | 962031133 | BOURANI PRICKY CIHELNE MVC TL 15CM | M2 | 22.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Položka z databáze URS obsahuje mimo jiné i přesuny hmot a veškeré příplatky neuvedené zvlášť. | viz příloha č. 001-006
27 | 979081111 | ODVOZ SUTI NA SKLADKU DO 1KM | T | 10.123 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Položka z databáze URS obsahuje mimo jiné i přesuny hmot a veškeré příplatky neuvedené zvlášť. | viz příloha č. 001-006
28 | 979081121 | PRIPL ZKD 1KM ODVOZU SUTI NA SKLADKU | T | 293.567 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Položka z databáze URS obsahuje mimo jiné i přesuny hmot a veškeré příplatky neuvedené zvlášť. | viz příloha č. 001-006
29 | 979082111 | VNITROSTAVENISTNI DOPRAVA SUTI DO 10M | T | 10.123 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Položka z databáze URS obsahuje mimo jiné i přesuny hmot a veškeré příplatky neuvedené zvlášť. | viz příloha č. 001-006
30 | 979082121 | PRIPL ZKD 5M VNITROSTAV DOPRAVY SUTI | T | 10.123 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Položka z databáze URS obsahuje mimo jiné i přesuny hmot a veškeré příplatky neuvedené zvlášť. | viz příloha č. 001-006
31 | 979081131 | SKLADKOVNE TRIDENA SUT | T | 10.123 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Položka z databáze URS obsahuje mimo jiné i přesuny hmot a veškeré příplatky neuvedené zvlášť. | viz příloha č. 001-006
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 96 | Bourání konstrukcí: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné: | [8 empty] | SD
32 | 713100813 | ODSTR IZOL TEPEL DESKY POLYST 50MM- | M2 | 3.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Položka z databáze URS obsahuje mimo jiné i přesuny hmot a veškeré příplatky neuvedené zvlášť. | viz příloha č. 001-006
33 | 713121111 | IZOL TEPEL PODLAH POLOZENIM 1 VRSTVA | M2 | 3.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Položka z databáze URS obsahuje mimo jiné i přesuny hmot a veškeré příplatky neuvedené zvlášť. | viz příloha č. 001-006
34 | 28375930 | DESKY POLYST EPS 150 S 100x100x10CM | M2 | 3.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Položka z databáze URS obsahuje mimo jiné i přesuny hmot a veškeré příplatky neuvedené zvlášť. | viz příloha č. 001-006
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 713 | Izolace tepelné: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 763 | Dřevostavby a konstrukce sádrokartonové: | [8 empty] | SD
35 | 763167321 | OBL TRAM SDK K254 14x20CM GKF 12,5 | M | 2.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Položka z databáze URS obsahuje mimo jiné i přesuny hmot a veškeré příplatky neuvedené zvlášť. | viz příloha č. 001-006
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 763 | Dřevostavby a konstrukce sádrokartonové: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské: | [8 empty] | SD
36 | 7666600001 | D+M VNITRNI DREV.DVERE VC.OBLOZKOVE ZARUBNE 900/1970 | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | dodávka a montáž | viz příloha č. 001-006
37 | 766660002 | D+M VNITRNI DREV.DVERE DO OCELOVE ZARUBNE 700/1970 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | dodávka a montáž | viz příloha č. 001-006
38 | 766660004 | VSTUPNI BEZPECNOSTNI DVERE 1100/3200 KOUROTESNE | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | dodávka a montáž | viz příloha č. 001-006
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 766 | Konstrukce truhlářské: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 767 | Kovové doplňkové konstrukce: | [8 empty] | SD
39 | 767442215 | BEZPECNOSTNI MRIZE NA OKNA 1200/2300 | KS | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Položka z databáze URS obsahuje mimo jiné i přesuny hmot a veškeré příplatky neuvedené zvlášť. | viz příloha č. 001-006, ZV1,2,3
40 | 59265265 | ZLAB KABELOVY II.AZD 122-19 100x55x32 | KS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | dodávka a montáž | viz příloha č. 001-006
41 | 767442216 | OCEL.MRIZ NA DVERICH 1100/2100 | KS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Položka z databáze URS obsahuje mimo jiné i přesuny hmot a veškeré příplatky neuvedené zvlášť. | viz příloha č. 005, OZN ZV4
42 | 767000001 | OCEL.NOSNIK U140 | M | 3.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | dodávka a montáž | viz příloha č. 005, OZN ZV5,6,7
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 767 | Kovové doplňkové konstrukce: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 783 | Nátěry: | [8 empty] | SD
43 | 783225400 | NATER SYNTET KDK 2+1E+1T | M2 | 14.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Položka z databáze URS obsahuje mimo jiné i přesuny hmot a veškeré příplatky neuvedené zvlášť. | NÁTĚR ZÁMEČ. KCÍ
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 783 | Nátěry: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 784 | Malby: | [8 empty] | SD
44 | 784452371 | MALBA 2xPRIMAL 1BAR+STROP MIST V 3,8M | M2 | 136.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Položka z databáze URS obsahuje mimo jiné i přesuny hmot a veškeré příplatky neuvedené zvlášť. | viz příloha č. 001-006
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 784 | Malby: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | M21 | Montáže silnoproud: | [8 empty] | SD
45 | 74055665 | REVIZE STAVAJICIHO HROMOSVODU | KPL | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Položka z databáze URS obsahuje mimo jiné i přesuny hmot a veškeré příplatky neuvedené zvlášť. | viz příloha č. 001-006
46 | M-210020921 | UCPAVKA PROTIPOZAR PRUCH STENOU -15CM | M2 | 1.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | URS | Položka z databáze URS obsahuje mimo jiné i přesuny hmot a veškeré příplatky neuvedené zvlášť. | viz příloha č. 001-006
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za M21 | Montáže silnoproud: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství