## PS 01-01-31
| SOPS/PR/2018/06/01 |  |  |  | SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET | [5 empty] | PS 01-01-31
| Stavba: |  |  |  | Výstavba PZS v km 69,464 (P4734) trati Mladá Boleslav - Stará Paka |  |  | CELKEM: |  | 0
| SO/PS: |  | PS 01-01-31 |  | PZS v km 69,464 (P4734)
| Kategorie monitoringu: |  |  | D.1 | Železniční zabezpečovací zařízení |  |  | Klasifikace SO/PS:
| Stupeň dokumentace: |  |  | Stádium 3 | Projektová dokumentace (DOS/DSP) |  |  | ISPROFIN:
| Majetek: |  |  | SŽDC s.o. |  |  |  | Označení (S-kód): |  | S632300067
| Zahájení realizace SO/PS: |  |  | 2026-06-01 | Zpracovatel: |  |  | Cenová úroveň: |  | 2025
| Ukončení realizace SO/PS. |  |  | 2026-12-31 | TMS Projekt s.r.o., Dubičné 106, 373 71 Dubičné, IČO: 48200891 | Filip Šíp |  | Datum zpracování: |  | 2024-12-10
| Výstavba PZS v km 69,464 (P4734) trati Mladá Boleslav - Stará Paka | [8 empty] | ISPROFIN: | 0
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena
[10 empty] | Jednotková | Celkem
D | Díl: | 1 |  |  | Přejezdová technologie
P | 1 | 75B111 |  | OTSKP 2025 | VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - DODÁVKA | M | 20 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 2 | 75B117 |  | OTSKP 2025 | VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - MONTÁŽ | M | 20 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 3 | 75B6A1 |  | OTSKP 2025 | USMĚRŇOVAČ 24 V/50 A - DODÁVKA | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 4 | 75B6G7 |  | OTSKP 2025 | USMĚRŇOVAČ - MONTÁŽ | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 5 | R75B6M1 |  | R-položky | BEZÚDRŽBOVÁ BATERIE 24 V/200 AH - DODÁVKA | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Položka obsahuje: – dodání kompletní baterie podle typu včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo určení – pořízení příslušné baterie včetně pomocného materiálu, na dopravu do místa určení
P | 6 | 75B6T7 |  | OTSKP 2025 | BATERIE - MONTÁŽ | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 7 | 75D111 |  | OTSKP 2025 | SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 8 | 75D117 |  | OTSKP 2025 | SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
p | 9 | R1 |  | R-položky | Úprava zobrazení na JOP a vazby se SSZ - KOMPLET (dodávka i montáž) | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Položka obsahuje veškeré činnosti spojené s úpravou adresného software (SZZ,DOZ), jeho nasazením/instalací včetně kompletního přezkoušení a projekční přípravy.
P | 10 | 75D161 |  | OTSKP 2025 | RELÉOVÝ DOMEK (DO 18 M2) PREFABRIKOVANÝ, IZOLOVANÝ, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - DODÁVKA | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 11 | 75D167 |  | OTSKP 2025 | RELÉOVÝ DOMEK (DO 18 M2) PREFABRIKOVANÝ - MONTÁŽ | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 12 | 75IEC1 |  | OTSKP 2025 | VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT NA SLOUPKU - DODÁVKA | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 13 | 75IECX |  | OTSKP 2025 | VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT - MONTÁŽ | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 14 | R2 |  | R-položky | Skříňka místního ovládání - dodávka | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | Popis
VV |  |  |  |  | Výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Dodání skříňky místního ovládání včetně potřebného pomocného materiálu a jeho dopravy na místo montáže. Položka se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na dodání zařízení včetně pomocného materiálu a na dopravu na místo montáže.
P | 15 | R3 |  | R-položky | Skříňka místního ovládání - montáž | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | Popis
VV |  |  |  |  | Výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Montáž skříňky místního ovládání, zapojení dvou kabelových forem(včetně měření a zapojení po měření), přezkoušení. Položka se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž skříňky místního ovládání se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.
P | 16 | R4 |  | R-položky | Elektronické záznamové zařízení - dodávka | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | Popis
VV |  |  |  |  | Výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Dodávka zařízení podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu. Zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na dodávku zařízení včetně pomocného materiálu, náklady na dopravu do místa určení.
P | 17 | R5 |  | R-položky | Elektronické záznamové zařízení - montáž | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | Popis
VV |  |  |  |  | Výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Položka zahrnuje veškéré práce spojené s montáží zařízení určeného položkou. Montáž zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi.
P | 18 | 75D211 |  | OTSKP 2025 | VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - DODÁVKA | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 19 | 75D217 |  | OTSKP 2025 | VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 20 | 75D221 |  | OTSKP 2025 | VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - DODÁVKA | KUS | 1 |  |  |  | 0 | 1. Položka obsahuje: – dodávka výstražníku bez závory 1 skříň podle jeho typu a potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – dodávku výstražníku bez závory 1 skříň včetně pomocného materiálu, dopravu do místa určení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
PP |  |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 21 | 75D227 |  | OTSKP 2025 | VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ | KUS | 1 |  |  |  | 0 | 1. Položka obsahuje: – výkop jámy pro BETONOVÝ základ výstražníku – usazení betonového základu, montáž výstražníku bez závory 1 skříň, zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření) – montáž výstražníku bez závory 1 skříň se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
PP |  |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 22 | 75D231 |  | OTSKP 2025 | VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 2 SKŘÍNĚ - DODÁVKA | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 23 | 75D237 |  | OTSKP 2025 | VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 2 SKŘÍNĚ - MONTÁŽ | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 24 | 75D281 |  | OTSKP 2025 | PRACOVNÍ PLOŠINA K VÝSTRAŽNÍKU, KABELOVÉ SKŘÍNI - DODÁVKA | KUS | 2 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 25 | 75D287 |  | OTSKP 2025 | PRACOVNÍ PLOŠINA K VÝSTRAŽNÍKU, KABELOVÉ SKŘÍNI - MONTÁŽ | KUS | 2 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 26 | 75C911 |  | OTSKP 2025 | SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA | KUS | 2 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 27 | 75C917 |  | OTSKP 2025 | SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ | KUS | 3 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 28 | 75C918 |  | OTSKP 2025 | SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DEMONTÁŽ | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 29 | R6 |  | R-položky | DODÁVKA PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY PRO SNÍMACÍ BOD POČÍTAČE NÁPRAV | KUS | 2 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  |  | Výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Dodávka přepěťové ochrany včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu.Přepěťová ochrana se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na dodávku přepěťové ochrany včetně dopravy ze skladu k místu montáže.
P | 30 | 75B717 |  | OTSKP 2025 | PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJIŠTI - MONTÁŽ | KUS | 2 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 31 | R7 |  | R-položky | Počítač náprav (vnitřní část pro jeden úsek) - dodávka | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | Popis
VV |  |  |  |  | Výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Dodávka vnitřní výstroje počítače náprav podle typu určeného položkou, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu.Zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na dodávku zařízení na místo určení a pomocného materiálu, náklady na dopravu do staveništního skladu.
P | 32 | R8 |  | R-položky | Počítač náprav (vnitřní část pro jeden úsek) - montáž | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | Popis
VV |  |  |  |  | Výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Upevnění zařízení na místo určení, připojení pospojování , zapojení.Montáže vnitřního zařízení se měří v kusech (ks).Položka obsahuje všechny náklady na montáž vnitřního zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže, náklady na mzdy.
P | 33 | 75E117 |  | OTSKP 2025 | DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ | HOD | 24 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 34 | 75E197 |  | OTSKP 2025 | PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ | KUS | 2 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 35 | 75E127 |  | OTSKP 2025 | CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY | HOD | 24 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 36 | 915111 |  | OTSKP 2025 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 5 |  |  |  | 0 | Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha
PP |  |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 37 | 914111 |  | OTSKP 2025 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DOD A MONTÁŽ | KUS | 4 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | Přechodné dopravní značení
VV |  |  |  |  | výkaz výměr Celkem 4 = 4,000000
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 38 | 75E1B7 |  | OTSKP 2025 | REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ | HOD | 24 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 39 | 74F323 |  | OTSKP 2025 | PROTOKOL UTZ | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 40 | R9 |  | R-položky | Realizační dokumentace | KUS | 1 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | Popis
VV |  |  |  |  | Výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Položka zahrnuje vypracování realizační dokumentace předmětného PS - komplet.
W | Součet | za Díl |  |  | Přejezdová technologie | [5 empty] | 0
D | Díl: | 2 |  |  | Kabelizace
P | 41 | 75A131 |  | OTSKP 2025 | KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA | KMPÁR | 3.11 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 42 | 75A217 |  | OTSKP 2025 | ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ | KMPÁR | 3.11 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 43 | 75A141 |  | OTSKP 2025 | KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA | KMPÁR | 7.2 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 44 | 75A227 |  | OTSKP 2025 | ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ | KMPÁR | 7.2 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 45 | 75A151 |  | OTSKP 2025 | KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA | KMPÁR | 3.06 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 46 | 75A237 |  | OTSKP 2025 | ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ | KMPÁR | 3.06 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 47 | 75A161 |  | OTSKP 2025 | KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA | KMPÁR | 80.32 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 48 | 75A247 |  | OTSKP 2025 | ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ | KMPÁR | 80.32 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 49 | 75I321 |  | OTSKP 2025 | KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 5XN | KMČTYŘKA | 0.02 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 50 | 75I322 |  | OTSKP 2025 | KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 25XN | KMČTYŘKA | 61.2 |  |  |  | 0 | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifickou kabelizaci – náklady na dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmčtyřkách.
PP |  |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 51 | 75I32X |  | OTSKP 2025 | KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM - MONTÁŽ | M | 6120 |  |  |  | 0 | 1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Práce specifikovaného se měří v délce kabelizace udané v metrech.
PP |  |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 52 | 75A311 |  | OTSKP 2025 | KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ | KUS | 19 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 53 | 75A312 |  | OTSKP 2025 | KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ | KUS | 5 |  |  |  | 0 | 1. Položka obsahuje: – odstranění pláště kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu – kontrolní a závěrečné měření na kabelu pro rozvod signalizace, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
PP |  |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 54 | 75IH31 |  | OTSKP 2025 | UKONČENÍ KABELU FORMA KABELOVÁ DÉLKY DO 0,5 M DO 5XN | KUS | 2 |  |  |  | 0 | 1. Položka obsahuje: – kompletní ukončení specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
PP |  |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 55 | 75IH32 |  | OTSKP 2025 | UKONČENÍ KABELU FORMA KABELOVÁ DÉLKY DO 0,5 M DO 25XN | KUS | 4 |  |  |  | 0 | 1. Položka obsahuje: – kompletní ukončení specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
PP |  |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 56 | 75II11 |  | OTSKP 2025 | SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE DO 100 ŽIL - DODÁVKA | KUS | 5 |  |  |  | 0 | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
PP |  |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 57 | 75II1X |  | OTSKP 2025 | SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE - MONTÁŽ | KUS | 5 |  |  |  | 0 | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
PP |  |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 58 | 75II21 |  | OTSKP 2025 | SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY S PANCÍŘEM DO 100 ŽIL - DODÁVKA | KUS | 20 |  |  |  | 0 | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
PP |  |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 59 | 75II2X |  | OTSKP 2025 | SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY S PANCÍŘEM - MONTÁŽ | KUS | 20 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 60 | 75IJ24 |  | OTSKP 2025 | MĚŘENÍ ZÁVĚREČNÉ DÁLKOVÝCH KABELŮ V JEDNOM SMĚRU V PLNÉM ROZSAHU BEZ PROVOZU | ČTYŘKA | 20 |  |  |  | 0 | 1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – vystavení měřících protokolů případně závěrečné zprávy – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Měřící práce se udávají počtem čtyřek.
PP |  |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 61 | 742H32 |  | OTSKP 2025 | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ STÍNĚNÝ OD 4 DO 16 MM2 | M | 90 |  |  |  | 0 | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
PP |  |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 62 | 742L12 |  | OTSKP 2025 | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 | KUS | 4 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 63 | 702211 |  | OTSKP 2025 | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM | M | 36 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 64 | 701005 |  | OTSKP 2025 | VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU | KUS | 25 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 65 | 75IG61 |  | OTSKP 2025 | VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2 - DODÁVKA | M | 100 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 66 | 75IG6X |  | OTSKP 2025 | VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2 - MONTÁŽ | M | 100 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 67 | 75ID11 |  | OTSKP 2025 | PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ REZERVY - DODÁVKA | KUS | 2 |  |  |  | 0 | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
PP |  |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 68 | 75ID1X |  | OTSKP 2025 | PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ REZERVY - MONTÁŽ | KUS | 2 |  |  |  | 0 | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
PP |  |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 69 | 75IG11 |  | OTSKP 2025 | TYČ UZEMŇOVACÍ - DODÁVKA | KUS | 8 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 70 | 75IG1X |  | OTSKP 2025 | TYČ UZEMŇOVACÍ - MONTÁŽ | KUS | 8 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
W | Součet | za Díl |  |  | Kabelizace | [5 empty] | 0
D | Díl: | 3 |  |  | HDPE
P | 71 | 75I911 |  | OTSKP 2025 | OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM | M | 18240 |  |  |  | 0 | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifickou kabelizaci – náklady na dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.
PP |  |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 72 | 75I91X |  | OTSKP 2025 | OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ | M | 18240 |  |  |  | 0 | 1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Práce specifikovaného se měří v délce kabelizace udané v metrech.
PP |  |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 73 | 75I962 |  | OTSKP 2025 | OPTOTRUBKA - KALIBRACE | M | 18240 |  |  |  | 0 | 1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – vystavení měřících protokolů případně závěrečné zprávy – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Práce specifikovaného se měří v délce kabelizace udané v metrech.
PP |  |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 74 | 75IA11 |  | OTSKP 2025 | OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM - DODÁVKA | KUS | 54 |  |  |  | 0 | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – náklady na dopravu a skladování – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
PP |  |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 75 | 75IA1X |  | OTSKP 2025 | OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA - MONTÁŽ | KUS | 54 |  |  |  | 0 | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
PP |  |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 76 | 75I961 |  | OTSKP 2025 | OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M | ÚSEK | 12 |  |  |  | 0 | 1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – vystavení měřících protokolů případně závěrečné zprávy – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Měřící práce se udávají počtem úseků.
PP |  |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 77 | 701005 |  | OTSKP 2025 | VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU | KUS | 54 |  |  |  | 0 | 1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
PP |  |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 78 | 75D141 |  | OTSKP 2025 | KABELOVÁ SKŘÍŇ - DODÁVKA | KUS | 1 |  |  |  | 0 | 1. Položka obsahuje: – dodávka kabelové skříně venkovní, potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – dodávku kabelové skříně včetně pomocného materiálu, dopravu do staveništního skladu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
PP |  |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 79 | 75D147 |  | OTSKP 2025 | KABELOVÁ SKŘÍŇ - MONTÁŽ | KUS | 1 |  |  |  | 0 | 1. Položka obsahuje: – určení místa umístění, montáž kabelové skříně venkovní dle typu dané položkou – montáž kabelové skříně se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže – zapojení kabelových forem (včetně měření a zapojení po měření) 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
PP |  |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
W | Součet | za Díl |  |  | HDPE | [5 empty] | 0
D | Díl: | 4 |  |  | Zemní práce
P | 80 | R10 |  | R-položky | Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu | KM | 5.401 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | Vytyčení trasy kabelového vedení, rýha pro uložení uzemnění, dokopání ke stávajícím PN
VV |  |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Položka zahrnuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
P | 81 | 709210 |  | OTSKP 2025 | KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.) | KUS | 6 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 82 | R11 |  | R-položky | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | KPL | 1 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 83 | 13183 |  | OTSKP 2025 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II | M3 | 50 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | Hloubení jam pro základy výstražníků a startovací jámy pro protlaky (2m3/1ks)
VV |  |  |  |  | výkaz výměr 25ks x 2m3
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 84 | 13283 |  | OTSKP 2025 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II | M3 | 1701.315 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  |  | výkaz výměr 5401m*0,35m*0,9m
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 85 | 17411 |  | OTSKP 2025 | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 1751.315 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 86 | 702312 |  | OTSKP 2025 | ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM | M | 5401 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 87 | 14173 |  | OTSKP 2025 | PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM | M | 186 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 88 | 18210 |  | OTSKP 2025 | ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ | M3 | 810.15 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  |  | výkaz výměr 5401m*0,5m*0,3m
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 89 | 465922 |  | OTSKP 2025 | DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC | M2 | 25.2 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | Pro max. rozměr technologického domku 2,5x3,6m + 1m zpevněné plochy okolo domku
VV |  |  |  |  | výkaz výměr 4,5m x 5,6m
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 90 | 111207 |  | OTSKP 2025 | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 16KM | M2 | 500 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 91 | R12 |  | R-položky | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ | KPL | 1 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  |  | Zahrnuje veškeré náklady spojené s požadovanými pracemi ( dle názvu položky)
W | Součet | za Díl |  |  | Zemní práce | [5 empty] | 0
D | Díl: | 5 |  |  | DEMONTÁŽ
P | 92 | R13 |  | R-položky | VÝSTRAŽNÝ KŘÍŽ - DEMONTÁŽ | KUS | 2 |  |  |  | 0
PP |  |  |  |  | viz Technická zpráva
VV |  |  |  |  | výkaz výměr Celkem 1 =1,000000
TS |  |  |  |  | Položka obsahuje demontáž stávajícího výstražného kříže všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy z místa demontáže do skladu, naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek, odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci.
W | Součet | za Díl |  |  | DEMONTÁŽ | [5 empty] | 0
Vložit
položku
Součet za Díl
včetně přepočítání Dílu
Vložit
Díl
Note on I3: Vložení nové položky: pro přidání další položky umístěte kurzor do sloupce "B" pod poslední řádek předešlé položky, nebo pod začátek následného dílu a spusťte "Vložení položky". Chcete-li přidat další položku k uzavřenému Dílu, umístěte kurzor do sloupce "B", a to buď na číslo položky, před kterou chcete položku přidat, nebo na řádek se součtem dílu a spusťte "Vložení položky". Po přidání položky do již uzavřeného Dílu musí být Díl znovu přepočítán
Note on J3: Vložení nového Dílu: nový Díl bude vytvořen až po uzavření předešlého Dílu součtem. Díly nesmí mít shodné číslování ani názvy. Pro vložení nového Dílu umístěte kurzor do sloupce "B" pod poslední řádek položky "Součet za díl" a spusťte "Vloži Díl" nebo požijte klávesovou zkratku "ctrl a".
Note on K3: Uzavření a součet Dílu: položky rozpočtu musí být zařazené do samostatně očíslovaných Dílů. Každý rozpočet musí mít minimálně jeden Díl, který je ukončen řádkem "Součet za Díl" Před vytvoření nového Dílu musí být předchozí Díl vždy uzavřen součtem za Díl. Pro součet za Díl umístěte kurzor do sloupce "B" pod poslední řádek poslední položky v Dílu a spusťte "Součet za Díl". Chcete-li přepočítat Díl po dodatečném přidání položky do již uzavřeného Dílu, umístěte kurzor do sloupce "B" se součtem za daný Díl a spusťte "Součet za Díl". Po přidání položky do již uzavřeného Dílu musí být Díl vždy znovu přepočítán. Nový Díl bude vytvořen až po uzavření předešlého Dílu součtem. Díly nesmí mít shodné číslování ani názvy.
Note on E4: Vybrat kategorii dle seznamu E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace D.1 Železniční zabezpečovací zařízení D.2 Železniční sdělovací zařízení D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT D.4 Ostatní technologická zařízení
Note on I4: Klasifikace pro zatřídění stavebních a inženýrských objektů (viz Portál veřejných zakázek MMR): Struktura klasifikace: 1. až 3. místo obor 4. místo skupina 5. místo podskupina 6. místo konstrukčně materiálová charakteristika 7. místo druh stavební akce
Note on K4: 1. až 3. místo obor: obory stavebních objektů: 801 Budovy občanské výstavby 802 Haly občanské výstavby 803 Budovy pro bydlení 811 Haly pro výrobu a služby 812 Budovy pro výrobu a služby 813 Věže, stožáry a komíny 814 Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky zásobníky a jámy 815 Objekty pozemní zvláštní 817 Objekty jaderných zařízení 821 Mosty 822 Komunikace pozemní a letiště 823 Plochy a úpravy území 824 Dráhy kolejové 825 Objekty podzemní (mimo důlní) 826 Objekty podzemní důlní 827 Vedení trubní dálková a přípojná 828 Vedení elektrická a dráhy visuté 831 Hydromeliorace 832 Hráze a objekty na tocích 833 Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály obory stavebních prací výrobní povahy: 838 Práce stavební při budování technologických zařizení 839 Práce výrobní povahy ve stavebnictví
Note on L4: povinné: 4. místo skupina volitelné v případě, že lze zařadit: 5. místo podskupina 6. místo konstrukčně materiálová charakteristika 7. místo druh stavební akce
Note on E5: Vybrat stádium dle seznamu: Nejčastěji se zpracovává rozpočet ve Stádiu 3 jako rozpočet jednotlivých SO a PS v rozsahu oceněných soupisů prací dle požadavků vyhlášky č. 169/2016 Sb. V případě, že je podkladem pro výběr zhotovitele na realizaci díla dokumentace ve Stádiu 2 - DUR (tj. v případě staveb kdy projektovou dokumentaci ve stádiu 3 zpracovává zhotovitel stavby), jsou rozpočty jednotlivých SO a PS zpracované ve Formulářích SOPS stádia 3 jako podklad pro sestavení souhrnného rozpočtu a určení předpokládané hodnoty zakázky pro další stádia. V Řádku se uveden, že se jedná o Stádium 2.
Note on F6: Jiný vlastník SO/PS než SŽDC v přípdě jiného vlastníka SO/PS než SŽDC, tj. v případě, že je uvedeno "Ostatní" v položce "Majetek" bude doplněn vlastník daného SO/PS (např. ČD a.s., PRE as.s, Veolie atd).
Note on C10: Třídící kód položky dle použité cenové soustavy. V případě, že pro činnosti nejsou v použité cenové soustavě odpovídající položky, budou pro dané činnosti vytvořené nové samostatné položky (R-položky) s označením na první pozici R a číselným pořadím položky. (např. R123) detailně viz Směrnice SŽDC č. 20 kap. 3.4.4.
Note on D10: Číselné označení varianty položky v jednom Díle. Vyplní se v případě, že v jednom Díle je použitá položka se shodným třídícím kódem víc než jednou. Když je jeden druh činnosti se shpdným třídícím kódem zařazen v jednom Díle víckrát bude pro účely následného zprcování očíslován počet použití dané položky v Díle vzestupnou číselnou řadou (1, 2 ,3...).
Note on E10: Prioritně bude použita cenová soustava OTSKP. v případě, že není v dané cenové soustavě položka zohledňující danou činnost, je možné použít jinou volně dostupnou cenovou soustavu, ke které je zajištěný neomezený dálkový přístup, za podmínek dodržení požadavků vyhlášky č.169/2016 Sb. V případě individuální položky neuvedené v dané senové soustavě bude uvedeno R-položka. detailně viz Směrnice SŽDC č. 20 kap. 3.4.3 a 3.4.4
Note on H10: Množství v položce bude zaokrouhledno na 3 desetinná místa.
Note on K12: Jednotková cena bude zaokrouhledná na 2 desetinná místa.
Note on F336: Doplnění názvu položky upřesňující popis dané položky. V případě, že název položky odpovídá popisu položky, pole zůstane bez vyplnění.
Note on F338: Způsob stanovení množství položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace.

## Kategorie monitoringu (hidden)
E.1.1.1 | Železniční svršek
E.1.1.2 | Železniční spodek
E.1.2 | Nástupiště
E.1.3 | Železniční přejezdy
E.1.4 | Mosty, propustky, zdi
E.1.5 | Ostatní inženýrské objekty
E.1.6 | Potrubní vedení
E.1.7 | Železniční tunely
E.1.8 | Pozemní komunikace
E.1.9 | Kabelovody, kolektory
E.1.10 | Protihlukové objekty
E.2 | Pozemní stavební objekty
E.3.1 | Trakční vedení
E.3.2 | Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část
E.3.3 | Spínací stanice – stavební část
E.3.4 | Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV)
E.3.5 | Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ)
E.3.6 | Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů
E.3.7 | Ukolejnění kovových konstrukcí
E.3.8 | Vnější uzemnění
E.3.9 | Ostatní kabelizace
D.1 | Železniční zabezpečovací zařízení
D.2 | Železniční sdělovací zařízení
D.3 | Silnoproudá technologie včetně DŘT
D.4 | Ostatní technologická zařízení

## hide (hidden)
P |  |  | 0
PP
VV
TS
W | Saoučet za díl: | Zemní práce
D | Díl: | Název dílu