NAŠE ZN: 1488/2019-SŽDC-SSV-Ú3

VYŘIZUJE: Ing. Radomíra Rečková

TEL: +420 725 744 197

E-MAIL: Reckova@szdc.cz

DATUM: Olomouc/8. 3. 2019

POČ. LISTŮ:

POČ. PŘÍLOH:

POČ. LISTŮ PŘ.:

Věc: **Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 2

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 3:**

U těchto položek je v popisu odkaz na samostatný rozpočet a soupis prací, které nejsou součástí zadávací dokumentace. Doplní zadavatel zadání o tyto chybějící soubory?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| číslo SO, pol.č. | číslo rozpočtu: | název: |  |
| **SO 03-15-01** | **SO 03-15-01.1** | **Žst. Bohuňovice, stavební úpravy výpravní budovy** |  |
| 20 | 210031501.1 | Vnitřní silnoproudé rozvody, hromosvod (samostatný rozpočet a soupis prací) | KPL |
| 23 | 240031501.1 | Vzduchotechnika (samostatný rozpočet a soupis prací) | KPL |
| 135 | 721100001 | Zdravotní instalace (samostatný rozpočet a soupis prací) | KPL |
| **SO 03-15-02** | **SO 03-15-02** | **Žst. Bohuňovice, trafostanice 22/04 kV** |  |
| 80 | 210031502 | Silnoproud (viz samostatný rozpočet a soupis prací) | KPL |
| 81 | 240100001 | Klimatizace (viz samostatný rozpočet a soupis prací) | KPL |
| **SO 05-15-01** | **SO 05-15-01.1** | **Žst. Šternberk, stavební úpravy výpravní budovy** |  |
| 293 | 210051501.1 | Vnitřní silnoproudé rozvody, hromosvod (samostatný rozpočet a soupis prací) | KPL |
| 296 | 240051501.1 | Vzduchotechnika (samostatný rozpočet a soupis prací) | KPL |
| **SO 05-15-02** | **SO 05-15-02** | **Žst. Šternberk, trafostanice 22/04 kV** |  |
| 82 | 210051502 | Silnoproud (viz samostatný rozpočet a soupis prací) | KPL |
| 83 | 240100001 | Klimatizace (viz samostatný rozpočet a soupis prací) | KPL |
| **SO 07-15-01** | **SO 07-15-01** | **Žst. Újezd u Uničova, technologická budova** |  |
| 11 | 210071501 | Vnitřní silnoproudé rozvody, hromosvod (samostatný rozpočet a soupis prací) | KPL |
| 15 | 240071501 | Vzduchotechnika (samostatný rozpočet a soupis prací) | KPL |
| 16 | 240071501.1 | Chlazení (samostatný rozpočet a soupis prací) | KPL |
| 98 | 721071501 | Zdravotní instalace (samostatný rozpočet a soupis prací) | KPL |
| **SO 08-15-01** | **SO 08-15-01** | **Žst. Uničov, trafostanice 22/04 kV** |  |
| 123 | 210081501 | Silnoproud (viz samostatný rozpočet a soupis prací) | KPL |
| 124 | 240081501 | Klimatizace (viz samostatný rozpočet a soupis prací) | KPL |
| **SO 09-15-02** | **SO 09-15-02** | **Žst. Uničov, technologická budova** |  |
| 10 | 210091502 | Vnitřní silnoproudé rozvody, hromosvod (samostatný rozpočet a soupis prací) | KPL |
| 11 | 210091502.1 | Bleskosvod (samostatný rozpočet a soupis prací) | KPL |
| 15 | 240091502 | Vzduchotechnika (samostatný rozpočet a soupis prací) | KPL |
| 114 | 721091502 | Zdravotní instalace (samostatný rozpočet a soupis prací) | KPL |
| **SO 09-15-03** | **SO 09-15-03** | **Žst. Uničov, rozvodna EPZ** |  |
| 76 | 210091503 | Silnoproud (viz samostatný rozpočet a soupis prací) | KPL |
| 77 | 240091503 | Klimatizace (viz samostatný rozpočet a soupis prací) | KPL |

**Odpověď:**

Předáváme rozklíčování položek s doplněním soupisu prací o samostatné listy, kde je podrobné rozklíčování dotazovaných položek.

SO 03-15-01.1 – oprava soupisu

SO 03-15-02 – oprava soupisu

SO 05-15-01.1 – oprava soupisu

SO 05-15-02 – oprava soupisu

SO 07-15-01 – oprava soupisu

SO 08-15-01 – oprava soupisu

SO 09-15-02 – oprava soupisu

SO 09-15-03 – oprava soupisu

**Dotaz č. 4:**

|  |
| --- |
| SO 02-19-06 – položka č. 31 – Kryt ze silničních dílců (panelů) – 27,0 m3. Podle našeho názoru je jednotka špatně uvedená, správně má být m2. Opraví zadavatel položku? |

**Odpověď:**

Oprava soupisu je provedena. Položka poř. č. 40 -  58300 Kryt ze silničních dílců 3,0\*9,0=27,0  m3 bude zaměněna za pol. - 58303   Kryt ze silničních dílců tl. 210 mm - 3,0\*9,0=27,0 m2.

**Dotaz č. 5:**

|  |
| --- |
| SO 03-19-01 – v zadávací dokumentaci není výkaz výměr. Doplní zadavatel chybějící výkaz výměr? |

**Odpověď:**

Soupis prací objektu SO 03-19-01 je součástí zveřejněné zadávací dokumentace, ale omylem byl zařazen do části E. 3.6. Pro odstranění pochybností soupis prací o SP objektu opětovně přikládáme.

**Dotaz č. 6:**

|  |
| --- |
| SO 05-19-03 – podle popisu v technické zprávě se jedná o rámový propustek světlosti 1400 x 1400mm, ale podle výkresů jde o trubní propustek z patkových trub DN 800mm. Co platí, opraví zadavatel výkaz výměr a projektovou dokumentaci? |

**Odpověď:**

V technické zprávě je překlep, platí patkový trubní propustek DN800, výkresová dokumentace   
a výkazy výměr jsou vypracovaný pro patkový trubní propustek.

**Dotaz č. 7:**

|  |
| --- |
| SO 06-19-15 – podle popisu v technické zprávě a podle výkresové dokumentace se jedná o prefabrikovaný rámový propustek světlosti 2000 x 1000mm. Ve výkazech výměr jsou ale položky pro monolitický propustek (položky č. 11 a 12). Co platí, opraví zadavatel výkaz výměr? |

**Odpověď:**

Oprava soupisu je provedena. Propustek je navržen jako prefabrikovaný rámový propustek. Ve výkazu je nesprávně vykázán jako monolitický.

**Dotaz č. 8:**

|  |
| --- |
| SO 06-19-21 – položka č. 23 a 24 mají v popisu, že se jedná o propustek světlosti 1300 x 1600mm, ale podle výkresů jde o propustek světlosti 1400 x 1600mm. Co platí, opraví zadavatel položku? |

**Odpověď:**

Oprava soupisu je provedena. Platí světlost 1400 x 1600 mm, položky č. 23 a 24 jsou opraveny, viz soupis prací.

**Dotaz č. 9:**

|  |
| --- |
| SO 06-19-23 – položka č. 11 – Římsy z dílců železobetonových do C30/37 – 1,68 m3. Podle výkresové dokumentace se nejedná o římsu z dílců, ale monolitickou římsu. Opraví zadavatel položku? |

**Odpověď:**

Oprava soupisu je provedena. Položka opravena na č. 317325 Římsy ze železobetonu do C 30/37.

**Dotaz č. 10:**

|  |
| --- |
| SO 06-19-23 – položka č. 43 - PROPUSTY Z TRUB DN 1600MM - PATKOVÁ TROUBA ŠIKMÁ VTOKOVÁ – 2 ks. Propustek nemá šikmé čela, na vtoku i výtoku jsou monolitické železobetonové čelní zídky. Podle našeho názoru se jedná o položku, která zůstala neodstraněna po změně oproti předchozímu stupni dokumentace. Odstraní zadavatel zbytečnou položku? |

**Odpověď:**

Oprava soupisu je provedena. Položka odstraněna

**Dotaz č. 11:**

|  |
| --- |
| SO 09-19-01 – podle popisu v technické zprávě a podle výkresové dokumentace se jedná o prefabrikovaný rámový propustek světlosti 2000 x 1600mm. Ve výkazech výměr jsou ale položky pro monolitický propustek (položky č. 11 a 12). Co platí, opraví zadavatel výkaz výměr? |

**Odpověď:**

Oprava soupisu je provedena. Propustek je navržen jako prefabrikovaný rámový propustek. Ve výkazu je nesprávně vykázán jako monolitický.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny změny/doplnění zadávací dokumentace, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne   
28. 3. 2019 na den 2. 4. 2019, tedy o 3 pracovní dny.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/) (evidenční   
č. VZ VZ Z2019-006572). Změny se týkají těchto ustanovení:

**Oddíl IV. 2.2):**

rušíme datum 28. 3. 2019 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 2. 4. 2019. 2019 v 10:00 hod.,

**Oddíl IV. 2.7):**

rušíme datum 28. 3. 2019 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 2. 4. 2019. 2019 v 10:00 hod.

Doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.szdc.cz/>.

Přílohy: SP\_SO 02-19-06\_a

SP\_SO 03-15-01\_1\_a

SP\_SO 03-15-02\_a

SP\_SO 03-19-01

SP\_SO 05-15-01\_1\_a

SP\_SO 05-15-02\_a

SP\_SO 06-19-15\_a

SP\_SO 06-19-21\_a

SP\_SO 06-19-23\_a

SP\_SO 07-15-01\_a

SP\_SO 08-15-01\_a

SP\_SO 09-15-02\_a

SP\_SO 09-15-03\_a

SP\_SO 09-19-01\_a

V Praze dne 8. 3. 2019

**Ing. Karel Švejda, MBA**

ředitel odboru investičního

na základě „Pověření“ č. 2449

ze dne 11. 5. 2018

Správa železniční dopravní cesty,

                                                                                                             státní organizace