NAŠE ZN: 1609/2019-SŽDC-SSV-Ú3

VYŘIZUJE: JUDr. Jaroslav Klimeš

TEL: 722 819 305

E-MAIL: KlimesJa@szdc.cz

DATUM: Olomouc/12. 3. 2019

POČ. LISTŮ:

POČ. PŘÍLOH:

POČ. LISTŮ PŘ.: -

Věc: **Rekonstrukce areálu HZS Ostrava**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 9

**Dotaz č. 26:**

Objekt SO 01 arch. stavební řešení – ve slepém výkazu výměr schází položka DW 17 dle Tabulky oken a prosklených dveří.

Dotaz: Doplní zadavatel do výkazu výměr chybějící položku?

**Odpověď:** Do soupisu prací doplněna položka č. 463 s pozicí DW17 dle tabulky oken a prosklených dveří.

**Dotaz č. 27:**

Objekt SO 01 arch. stavební řešení - ve slepém výkazu výměr schází položky W 13 a W 14 dle tabulky oken a prosklených dveří.

Dotaz: Je správné, že tyto položky byly pravděpodobně přiřazeny k položkám W 05 a W 06?

**Odpověď:** V soupisu prací opravena výměra položky č. 238 „W05 - M+D - Okno plastové, kompletní provedení vč. všech doplňků - dle popisu v pd (viz tab. oken a prosklených dveří E19)“ na 17 ks a položky č. 239 „W06 - M+D - Okno plastové, kompletní provedení vč. všech doplńků - dle popisu v pd (viz tab. oken a prosklených dveří E19)“ na 16 ks.

Rozdíl mezi okny W13, W14 a W5,W6 spočívá ve směru otevírání, okna W13 a W14 se otevírají směrem ven – doplněno do tabulky oken a prosklených dveří E19.

Do soupisu prací doplněna položka č. 461 a 462 s pozicemi W13 a W14 a položky č. 464-466 s pozicemi DW57, DW58, DW59 dle tabulky oken a prosklených dveří.

**Dotaz č. 28:**

V čl. 8.7 Prokazování kvalifikace v případě společné účasti a prostřednictvím jiných osob je m.j. uvedeno, že v případě prokazování části kvalifikace dodavatele prostřednictvím jiných osob, *je dodavatel povinen zadavateli předložit* ***doklady o splnění základní způsobilosti jinou osobou,*** *......*

Vzhledem k tomu, že dle čl. 8.2 Prokázání základní způsobilosti je dodavatel oprávněn prokázat splnění své základní způsobilosti čestným prohlášením dle vzorové přílohy č. 7 výzvy, dotazujeme se, zda je možno toto čestné prohlášení využít i **pro prokázání splnění základní způsobilosti jiné osoby, prostřednictvím které prokazuje dodavatel část kvalifikace, namísto požadovaných dokladů.**

**Odpověď:** Ano, čestné prohlášení dle vzorové přílohy č. 7 Výzvy k podání nabídky bude v souladu s čl. 8.2. Výzvy k podání nabídky použito i pro prokázání splnění základní způsobilosti jiné osoby, prostřednictvím které prokazuje dodavatel část kvalifikace.

**Dotaz č. 29:**

Objekt SO 01 arch. stavební řešení – ve slepém výkazu výměr schází položky DW 57, 58, 59 – sekční vrata dle Tabulky oken a prosklených dveří.

Dotaz: Doplní zadavatel do výkazu výměr chybějící položky?

**Odpověď:** Položky DW57, 58 a 59 byly do výkazu doplněny pod položkami č. 464, 465 a 466 uvedené pod kódem 76711315R, 76711316R a 76711317R, viz dotaz č. 27.

**Dotaz č. 30:**

Objekt SO 01 arch. stavební řešení – ve slepém výkazu výměr schází položky J 17 a J 18, které jsou uvedeny v tabulce ostat. výrobků E 17.

Dotaz: Doplní zadavatel do výkazu výměr chybějící položky?

**Odpověď:** Do soupisu prací doplněny následující položky:

Pol. č. 467 J16 - M+D - poštovní schránky, kompletní provedení - dle popisu v pd (viz tab.E17), 2 kusy

Pol. č. 468 J17 - M+D - Čistící zóna - Interiérová rohož - průmyslová, kompletní provedení - dle popisu v pd (viz tab.E17), 1 kus

Pol. č. 469 J18 - M+D - Čistící zóna - Interiérová rohož - průmyslová, kompletní provedení - dle popisu v pd (viz tab.E17), 1 kus

U položky J18 byl v tabulce E17 upřesněn název prvku, respektive jeho umístění, viz upravená tabulka E17

**Dotaz č. 31:**

Objekt SO 01 arch. stavební řešení – ve slepém výkazu výměr schází položky Z 08 a Z 09, které jsou uvedeny v tabulce zámečnických výrobků E 20.

Dotaz: Doplní zadavatel do výkazu výměr chybějící položky?

**Odpověď:** Do soupisu prací doplněny následující položky:

Pol. č. 470 Z08 - M+D - Závěsný systém do sprchy, kompletní provedení - dle popisu v pd (viz. tab.E20), 3 kusy

Pol. č. 471 Z09 - M+D - Zákrytu montážní jámy, kompletní provedení - dle popisu v pd (viz. tab.E20), 1 kus

**Dotaz č. 32:**

Objekt SO 01 arch. stavební řešení – ve slepém výkazu výměr jsou položky č. 348 a 349 uvedeny, jako zábradlí, ale v tabulce zámečnických výrobků E 20 jsou položky uvedeny jinak – Z 06 – pochozí pororošt a Z 07 – ocelové schodnice.

Dotaz: Co z výše uvedeného platí? Žádáme o vysvětlení, případnou opravu.

**Odpověď:** V soupisu prací upraven popis položky č. 348 na „Z06 - M+D - Pochozí pororošt vč. kotvení, kompletní provedení - dle popisu v pd (viz tab.E20)“ a popis a výměra položky č. 349 na „Z07 - M+D - Schodišťový stupeň z pororoštu vč. kotvení, kompletní provedení - dle popisu v pd (viz tab.E20)“, celkem 6 kusů.

**Dotaz č. 33:**

V čl. 8.3 Prokázání splnění profesní způsobilosti je m.j. uveden požadavek na předložení živnostenského oprávnění pro činnost **Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu.**

Jelikož jsme v **soupisu prací** **nenalezli žádnou položku** na ocenění prací vztahujících se k této činnosti, máme za to, že se tento požadavek zadavatele **nevztahuje k předmětu veřejné zakázky.**

**Pokud se dle názoru zadavatele** tento požadavek **k předmětu veřejné zakázky vztahuje, měl by dodavatel v rámci realizace zakázky požadovanou činnost vykonávat a tato by měla být součástí soupisu prací k řádnému ocenění.**

**Žádáme proto zadavatele o doplnění soupisu prací o činnosti vztahující se k požadovanému oprávnění** nebo **o vypuštění tohoto požadavku ze zadávací dokumentace.**

**Odpověď:**

Budova HZS Ostrava slouží k provozování dráhy a dle zákona o drahách č. 266/1994 Sb. podléhá všem drážním předpisům a normám. Vzhledem k tomu, že objekty jsou napojeny z rozvodny SŽDC, je nutné ze strany zhotovitele předložit živnostenské oprávnění pro činnost Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu. Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení budou vyžadovány v rámci stavby.

Zajištění protokolu určených technických zařízení si zhotovitel ocení v položkách revize, pokud není v objektu nebo provozním souboru na tuto činnost samostatná položka.

**Dotaz č. 34:**

Záložka rozpočtu 1 - PS 01 - Nový kamerový systém areálu obsahuje položku č. 33 „Dozor pracovníků SŽDC“. **Žádáme zadavatele o stanovení pevné hodinové sazby pracovníků nebo vypuštění této položky v soupisu prací z důvodu, že se jedná o zaměstnance zadavatele a dodavatel není schopen objektivně tuto položku ocenit.**

**Odpověď:** V rozpočtu bylo uvažováno z částkou 400Kč/hod. Tímto stanovujeme stejnou hodinovou cenu pro všechny uchazeče.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek o 1 pracovní den. Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel zmeškal lhůtu pro uveřejnění vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, prodlužuje lhůtu o jeden pracovní den navíc. Zadavatel prodlužuje lhůtu celkově o 2 pracovní dny, tedy ze dne 18. 3. 2019 na den 20. 3. 2019.

V souvislosti s touto změnou lhůty pro podání nabídek se mění rovněž:

čl. 12.1 odst. 2 Výzvy k podání nabídky takto:

„Nabídky musí být zadavateli doručeny nejpozději do ***20. 3. 2019 do 10:00 hodin***“

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.szdc.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

**Příloha:** Dotaz č. 29,32\_HZS Ostrava\_soupis - 12.3.

E\_SO01\_01\_17\_R. PDF

E\_SO01\_01\_17\_R.XLSX

E\_SO01\_01\_19\_R2.dwg

E\_SO01\_01\_19\_R2.pdf

V Olomouci dne

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železniční dopravní cesty,

státní organizace