## PS 07-28-01_a
Aspe |  | Firma: Moravia Consult
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba |  | 5713520008 |  | Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc
číslo a název SO |  | PS 07-28-01_a |  | Žst. Újezd u Uničova, SZZ
číslo a název rozpočtu: |  | PS 07-28-01_a |  | Žst. Újezd u Uničova, SZZ
Poř. č.pol. | cenová soustava | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | CENA
[7 empty] | jednotková | celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | .1 |  | Kabelizace venkovní
8 |  | 742H23 |  | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2 | M | 430 |  | 0
9 |  | 742H24 |  | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 70 DO 120 MM2 | M | 840 |  | 0
10 |  | 742H51 |  | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHEŇ RETARDUJÍCÍ DO 2,5 MM2 | M | 96 |  | 0
11 |  | 742H52 |  | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHEŇ RETARDUJÍCÍ OD 4 DO 16 MM2 | M | 484 |  | 0
12 | OTSKP_18 | 75A131 |  | KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA | KMPÁR | 9.63 |  | 0
13 | OTSKP_18 | 75A141 |  | KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA | KMPÁR | 2.28 |  | 0
14 | OTSKP_18 | 75A151 |  | KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA | KMPÁR | 30 |  | 0
15 | OTSKP_18 | 75A161 |  | KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA | KMPÁR | 123.5 |  | 0
16 | OTSKP_18 | 75A217 |  | ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ | KMPÁR | 9.63 |  | 0
18 | OTSKP_18 | 75A227 |  | ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ | KMPÁR | 2.28 |  | 0
19 | OTSKP_18 | 75A237 |  | ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ | KMPÁR | 30 |  | 0
20 | OTSKP_18 | 75A247 |  | ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ | KMPÁR | 123.5 |  | 0
21 | OTSKP_18 | 75A311 |  | KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ | kus | 118 |  | 0
22 | OTSKP_18 | 75A312 |  | KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ | kus | 54 |  | 0
23 | OTSKP_18 | 75A331 |  | SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ | kus | 15 |  | 0
24 | OTSKP_18 | 75A332 |  | SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ | kus | 29 |  | 0
132 | OTSKP_18 | 742H25 |  | KABEL NN ČTYŘ-PĚTI ŽILOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 DO 240 MM2 | M | 940 |  | 0
|  | .1 |  | Kabelizace venkovní |  |  |  | 0 | 0
|  | .2 |  | PZS v km 9,810
49 | OTSKP_18 | 75B6B1 |  | USMĚRŇOVAČ 24 V/100 A - DODÁVKA | kus | 1 |  | 0
50 | OTSKP_18 | 75B6G7 |  | USMĚRŇOVAČ - MONTÁŽ | kus | 1 |  | 0
51 | OTSKP_18 | 75B6M1 |  | BEZÚDRŽBOVÁ BATERIE 24 V/250 AH - DODÁVKA | kus | 1 |  | 0
52 | OTSKP_18 | 75B6T7 |  | BATERIE - MONTÁŽ | kus | 1 |  | 0
85 | OTSKP_18 | 75C911 |  | SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA | kus | 2 |  | 0
86 | OTSKP_18 | 75C917 |  | SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ | kus | 2 |  | 0
89 | OTSKP_18 | 75C931 |  | SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 8 BODŮ/7 ÚSEKŮ - DODÁVKA | kus | 1 |  | 0
90 | OTSKP_18 | 75C937 |  | SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 8 BODŮ/7 ÚSEKŮ - MONTÁŽ | kus | 1 |  | 0
91 | OTSKP_18 | 75D111 |  | SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA | kus | 1 |  | 0
92 | OTSKP_18 | 75D117 |  | SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ | kus | 1 |  | 0
95 | OTSKP_18 | 75D191 |  | PŘÍSTROJOVÁ SKŘÍŇ V KOLEJIŠTI BEZ VNITŘNÍ VÝSTROJE - DODÁVKA | kus | 1 |  | 0
96 | OTSKP_18 | 75D197 |  | PŘÍSTROJOVÁ SKŘÍŇ V KOLEJIŠTI BEZ VNITŘNÍ VÝSTROJE - MONTÁŽ | kus | 1 |  | 0
97 | OTSKP_18 | 75D211 |  | VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - DODÁVKA | kus | 2 |  | 0
98 | OTSKP_18 | 75D217 |  | VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ | kus | 2 |  | 0
99 | OTSKP_18 | 75D218 |  | VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - DEMONTÁŽ | kus | 2 |  | 0
100 | OTSKP_18 | 75D228 |  | VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - DEMONTÁŽ | kus | 2 |  | 0
101 | OTSKP_18 | 75D231 |  | VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 2 SKŘÍNĚ - DODÁVKA | kus | 2 |  | 0
102 | OTSKP_18 | 75D237 |  | VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 2 SKŘÍNĚ - MONTÁŽ | kus | 2 |  | 0
103 | OTSKP_18 | 75D271 |  | ZAŘÍZENÍ (PZZ) PRO NEVIDOMÉ - DODÁVKA | kus | 1 |  | 0
104 | OTSKP_18 | 75D277 |  | ZAŘÍZENÍ (PZZ) PRO NEVIDOMÉ - MONTÁŽ | kus | 1 |  | 0
127 |  | R-položka |  | ROZVADĚČ PRO VTO S DC/DC KONVERTOREM | kus | 1 |  | 0
133 | OTSKP_18 | 75D118 |  | SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DEMONTÁŽ | kus | 2 |  | 0
|  | .2 |  | PZS v km 9,810 |  |  |  | 0 | 0
|  | .3 |  | Venkovní technologie SZZ
53 | OTSKP_18 | 75B711 |  | PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJIŠTI - DODÁVKA | kus | 10 |  | 0
54 | OTSKP_18 | 75B717 |  | PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJIŠTI - MONTÁŽ | kus | 10 |  | 0
58 | OTSKP_18 | 75C111 |  | PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - DODÁVKA | kus | 2 |  | 0
59 | OTSKP_18 | 75C117 |  | PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - MONTÁŽ | kus | 2 |  | 0
60 | OTSKP_18 | 75C161 |  | SNÍMAČ POLOHY JAZYKŮ - DODÁVKA | kus | 6 |  | 0
61 | OTSKP_18 | 75C167 |  | SNÍMAČ POLOHY JAZYKŮ - MONTÁŽ | kus | 6 |  | 0
69 | OTSKP_18 | 75C511 |  | STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DODÁVKA | kus | 2 |  | 0
70 | OTSKP_18 | 75C517 |  | STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - MONTÁŽ | kus | 2 |  | 0
71 | OTSKP_18 | 75C521 |  | STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TŘÍSVĚTLOVÉ - DODÁVKA | kus | 2 |  | 0
72 | OTSKP_18 | 75C527 |  | STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TŘÍSVĚTLOVÉ - MONTÁŽ | kus | 2 |  | 0
73 | OTSKP_18 | 75C531 |  | STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - DODÁVKA | kus | 5 |  | 0
74 | OTSKP_18 | 75C537 |  | STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - MONTÁŽ | kus | 5 |  | 0
76 | OTSKP_18 | 75C561 |  | UKAZATEL RYCHLOSTI (SVĚTELNÉ PRUHY) - DODÁVKA | kus | 2 |  | 0
77 | OTSKP_18 | 75C567 |  | UKAZATEL RYCHLOSTI (SVĚTELNÉ PRUHY) - MONTÁŽ | kus | 2 |  | 0
78 | OTSKP_18 | 75C571 |  | PROMĚNNÝ UKAZATEL RYCHLOSTI (4 SVĚTELNÉ ZNAKY) - DODÁVKA | kus | 2 |  | 0
79 | OTSKP_18 | 75C577 |  | PROMĚNNÝ UKAZATEL RYCHLOSTI (4 SVĚTELNÉ ZNAKY) - MONTÁŽ | kus | 2 |  | 0
80 | OTSKP_18 | 75C611 |  | TRPASLIČÍ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DODÁVKA | kus | 2 |  | 0
81 | OTSKP_18 | 75C617 |  | TRPASLIČÍ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - MONTÁŽ | kus | 2 |  | 0
83 | OTSKP_18 | 75C721 |  | VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DODÁVKA | kus | 6 |  | 0
84 | OTSKP_18 | 75C727 |  | VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - MONTÁŽ | kus | 6 |  | 0
85 | OTSKP_18 | 75C911 |  | SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA | kus | 12 |  | 0
86 | OTSKP_18 | 75C917 |  | SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ | kus | 12 |  | 0
93 | OTSKP_18 | 75D141 |  | KABELOVÁ SKŘÍŇ - DODÁVKA | kus | 5 |  | 0
94 | OTSKP_18 | 75D147 |  | KABELOVÁ SKŘÍŇ - MONTÁŽ | kus | 5 |  | 0
130 |  | R-položka | 3 | VNPN - DODÁVKA | kus | 2 |  | 0
131 |  | R-položka | 4 | VNPN - MONTÁŽ | kus | 2 |  | 0
|  | .3 |  | Venkovní technologie SZZ |  |  |  | 0 | 0
|  | .4 |  | Vnitrní technologie SZZ
25 | OTSKP_18 | 75B121 |  | VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 20 DO 50 KABELŮ - DODÁVKA | M | 90 |  | 0
26 | OTSKP_18 | 75B127 |  | VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 20 DO 50 KABELŮ - MONTÁŽ | M | 90 |  | 0
27 | OTSKP_18 | 75B221 |  | SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ PRACOVIŠTĚ, TECHNOLOGIE - DODÁVKA | kus | 1 |  | 0
28 | OTSKP_18 | 75B227 |  | SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ PRACOVIŠTĚ, TECHNOLOGIE - MONTÁŽ | kus | 1 |  | 0
29 | OTSKP_18 | 75B261 |  | NÁBYTEK PRO JOP A SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ PRACOVIŠTĚ - STOLY PEVNÉ PRO JEDNO PRACOVIŠTĚ - DODÁVKA | kus | 1 |  | 0
30 | OTSKP_18 | 75B267 |  | NÁBYTEK PRO JOP A SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ PRACOVIŠTĚ - STOLY PEVNÉ PRO JEDNO PRACOVIŠTĚ - MONTÁŽ | kus | 1 |  | 0
31 | OTSKP_18 | 75B311 |  | PULT NOUZOVÉ OBSLUHY - DODÁVKA | kus | 1 |  | 0
32 | OTSKP_18 | 75B317 |  | PULT NOUZOVÉ OBSLUHY - MONTÁŽ | kus | 1 |  | 0
33 | OTSKP_18 | 75B491 |  | SKŘÍŇ KABELOVÁ - DODÁVKA | kus | 2 |  | 0
34 | OTSKP_18 | 75B497 |  | SKŘÍŇ KABELOVÁ - MONTÁŽ | kus | 2 |  | 0
35 | OTSKP_18 | 75B521 |  | ELEKTRONICKÁ VAZBA S PROVÁDĚCÍMI POČÍTAČI PRO ZABEZPEČENÍ VÝHYBKOVÉ JEDNOTKY - DODÁVKA | v. j. | 4 |  | 0
36 | OTSKP_18 | 75B527 |  | ELEKTRONICKÁ VAZBA S PROVÁDĚCÍMI POČÍTAČI PRO ZABEZPEČENÍ VÝHYBKOVÉ JEDNOTKY - MONTÁŽ | v. j. | 4 |  | 0
37 | OTSKP_18 | 75B531 |  | SKŘÍŇ ELEKTRONICKÝCH VAZEB S PROVÁDĚCÍMI POČÍTAČI - DODÁVKA | kus | 1 |  | 0
38 | OTSKP_18 | 75B537 |  | SKŘÍŇ ELEKTRONICKÝCH VAZEB S PROVÁDĚCÍMI POČÍTAČI - MONTÁŽ | kus | 1 |  | 0
39 | OTSKP_18 | 75B541 |  | SKŘÍŇ (STOJAN) VOLNÉ VAZBY - DODÁVKA | kus | 2 |  | 0
40 | OTSKP_18 | 75B547 |  | SKŘÍŇ (STOJAN) VOLNÉ VAZBY - MONTÁŽ | kus | 2 |  | 0
41 | OTSKP_18 | 75B621 |  | KOMPLETNÍ NAPÁJECÍ ZDROJ (50/75/275 HZ) DO 10 KVA - DODÁVKA | kus | 1 |  | 0
42 | OTSKP_18 | 75B647 |  | NAPÁJECÍ ZDROJ - MONTÁŽ | kus | 1 |  | 0
43 | OTSKP_18 | 75B661 |  | SKŘÍŇ NAPÁJECÍ - DODÁVKA | kus | 2 |  | 0
44 | OTSKP_18 | 75B661 | 1 | SKŘÍŇ NAPÁJECÍ - DODÁVKA | kus | 2 |  | 0
45 | OTSKP_18 | 75B667 |  | SKŘÍŇ NAPÁJECÍ - MONTÁŽ | kus | 2 |  | 0
46 | OTSKP_18 | 75B667 | 1 | SKŘÍŇ NAPÁJECÍ - MONTÁŽ | kus | 2 |  | 0
47 | OTSKP_18 | 75B671 |  | ODDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR - DODÁVKA | kus | 2 |  | 0
48 | OTSKP_18 | 75B677 |  | ODDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR - MONTÁŽ | kus | 2 |  | 0
55 | OTSKP_18 | 75B947 |  | INDIVIDUÁLNÍ SW ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA S ELEKTRONICKÝM ROZHRANÍM - MONTÁŽ | v. j. | 4 |  | 0
56 | OTSKP_18 | 75B947 | 1 | INDIVIDUÁLNÍ SW ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA S ELEKTRONICKÝM ROZHRANÍM - MONTÁŽ | v. j. | 8 |  | 0
57 | OTSKP_18 | 75B949 |  | INDIVIDUÁLNÍ SW ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA S ELEKTRONICKÝM ROZHRANÍM - ÚPRAVA | v. j. | 4 |  | 0
87 | OTSKP_18 | 75C921 |  | SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 24 BODŮ/14 ÚSEKŮ - DODÁVKA | kus | 1 |  | 0
88 | OTSKP_18 | 75C927 |  | SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 24 BODŮ/14 ÚSEKŮ - MONTÁŽ | kus | 1 |  | 0
|  | .4 |  | Vnitrní technologie SZZ |  |  |  | 0 | 0
|  | .5 |  | Zkoušky a revize
105 | OTSKP_18 | 75E117 |  | DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ | HOD | 50 |  | 0
106 | OTSKP_18 | 75E127 |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY | HOD | 100 |  | 0
107 | OTSKP_18 | 75E137 |  | PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST | kus | 16 |  | 0
108 | OTSKP_18 | 75E157 |  | PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE NÁVĚSTIDEL | kus | 14 |  | 0
109 | OTSKP_18 | 75E187 |  | PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA PRO JEDNU VLAKOVOU CESTU | kus | 16 |  | 0
110 | OTSKP_18 | 75E197 |  | PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ | kus | 2 |  | 0
111 | OTSKP_18 | 75E1B7 |  | REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ | HOD | 130 |  | 0
112 | OTSKP_18 | 75E1C7 |  | PROTOKOL UTZ | kus | 2 |  | 0
127 |  | R-položka |  | Zapůjčení elektrocentrály pro PRO PŘEZKOUŠENÍ ZAB. ZAŘ. | Měs. | 1 |  | 0
|  | .5 |  | Zkoušky a revize |  |  |  | 0 | 0
|  | .6 |  | Provizorní zabezpečovací zařízení
1 | OTSKP_18 | 132834 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 5KM popis položky | M3 | 100 |  | 0
výkaz výměr
4 | OTSKP_18 | 17411 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 100 |  | 0
12 | OTSKP_18 | 75A131 |  | KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA | KMPÁR | 12 |  | 0
16 | OTSKP_18 | 75A217 |  | ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ | KMPÁR | 12 |  | 0
17 | OTSKP_18 | 75A218 |  | ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ | KMPÁR | 12 |  | 0
21 | OTSKP_18 | 75A311 |  | KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ | kus | 10 |  | 0
23 | OTSKP_18 | 75A331 |  | SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ | kus | 3 |  | 0
24 | OTSKP_18 | 75A332 |  | SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ | kus | 2 |  | 0
62 | OTSKP_18 | 75C178 |  | PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - DEMONTÁŽ | kus | 2 |  | 0
63 | OTSKP_18 | 75C218 |  | VÝKOLEJKA S PŘESTAVNÍKEM - DEMONTÁŽ | kus | 2 |  | 0
64 | OTSKP_18 | 75C228 |  | VÝKOLEJKA SE ZÁMKEM - DEMONTÁŽ | kus | 1 |  | 0
65 | OTSKP_18 | 75C411 |  | ZÁMEK VÝMĚNOVÝ NEBO ODTLAČNÝ (JEDNODUCHÝ, KONTROLNÍ) - DODÁVKA | kus | 1 |  | 0
66 | OTSKP_18 | 75C417 |  | ZÁMEK VÝMĚNOVÝ NEBO ODTLAČNÝ (JEDNODUCHÝ, KONTROLNÍ) - MONTÁŽ | kus | 12 |  | 0
67 | OTSKP_18 | 75C418 |  | ZÁMEK VÝMĚNOVÝ NEBO ODTLAČNÝ (JEDNODUCHÝ, KONTROLNÍ) - DEMONTÁŽ | kus | 1 |  | 0
68 | OTSKP_18 | 75C478 |  | ZÁMEK ELEKTROMAGNETICKÝ V KOLEJIŠTI - DEMONTÁŽ | kus | 1 |  | 0
75 | OTSKP_18 | 75C538 |  | STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - DEMONTÁŽ | kus | 4 |  | 0
82 | OTSKP_18 | 75C618 |  | TRPASLIČÍ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DEMONTÁŽ | kus | 2 |  | 0
107 | OTSKP_18 | 75E137 |  | PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST | kus | 8 |  | 0
111 | OTSKP_18 | 75E1B7 |  | REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ | HOD | 220 |  | 0
113 | OTSKP_18 | 75E216 |  | KONTEJNER MOBILNÍHO PROVIZORNÍHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ S ŘÍDÍCÍM POČÍTAČEM VČETNĚ SW, JOP, MONTÁŽE A DEMONTÁŽE ZA PRVNÍ MĚSÍC - PRONÁJEM | kus/měsíc | 1 |  | 0
114 | OTSKP_18 | 75E226 |  | KONTEJNER MOBILNÍHO PROVIZORNÍHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ VČETNĚ SW, JOP, MONTÁŽE A DEMONTÁŽE ZA DRUHÝ MĚSÍC - PRONÁJEM | kus/měsíc | 7 |  | 0
127 |  | R-položka |  | Pomocná indikační skříňka Vybavená dle výkresu č. 0610 | kus | 1 |  | 0
128 |  | R-položka | 1 | Pomocná reléová skříň (vnitřní s baterii, dobíječen, relé) | kus | 1 |  | 0
129 |  | R-položka | 2 | Zapůjčení elektrocentrály pro kontejner obsluhy | Měs. | 2 |  | 0
|  | .6 |  | Provizorní zabezpečovací zařízení |  |  |  | 0 | 0
|  | .7 |  | Klimatizace
7 | R položky | 731 TZ 1 | 1 | PROVOZNÍ ZKOUŠKY - REVIZE - KLIMATIAZCE | kus | 4 |  | 0
115 | R položky | 768R00001 |  | Venkovní kond. jed. s ovladačem, chladivo R32 - chl. výkon - Qch 0,9 -4,0kW -Qtop 5,0kW - 49 dB/A/ Sestava s plynulou regulací výkonu, 230V - el. příkon 1,17kW - doporučené jištění 10A - jednotky s úpravou pro chlazení do venkovní teploty -15°C, rozvěr v/š/h - 550/780/290 mm | kus | 4 |  | 0
Viz 1. NP - půdorys; 4
116 | R položky | 768R00002 | 1 | Vnitřní nástěnná jednotka, chladivo R32 - chl. výkon - Qch 3,6 - Qtop 4,0kW - 41 dB/A/ Sestava - vnitřní nástěnná jednotka - rozměr v/š/h - 275/790/217 mm - v.č. kabelového dálkové ovládání El. příkon přiveden k venkovní jednotce. Boční připojení. Jednotka osazena čerpadlem kondenzátu /odstředivé provedení, tichý chod/ . Jednotka s výstupem pro přenos poruchového - provozního stavu. | kus | 4 |  | 0
Viz 1. NP - půdorys; 4
117 | R položky | 768R00003 | 1 | Regulátor pro celoročního provoz do te -15°C, externí modul signalizace - hlášení poruch a provozu | kus | 4 |  | 0
Viz 1. NP - půdorys; 4
118 | R položky | 768R00004 | 1 | Cu protubí s izolací 6/12 iz.9 mm v.č. kabelizace v.č. stěnových UTĚSNĚNÍ s odolností - dle požárního řešení stavby | BM | 42 |  | 0
Viz 1. NP - půdorys - dig. Odměřeno; 42,0
119 | R položky | 768R00005 | 1 | Odvod kondenzátu | BM | 4 |  | 0
Viz 1. NP - půdorys; 4
120 | R položky | 768R00006 | 1 | Instalační plastové lišty | BM | 42 |  | 0
Viz 1. NP - půdorys - dig. Odměřeno; 42,0
121 | R položky | 768R00007 | 1 | Elektrické připojení včetně jištění a revize | kus | 4 |  | 0
Viz 1. NP - půdorys; 1
122 | R položky | 768R00008 | 1 | Doplnění chladiva R32 | kg | 6 |  | 0
Viz 1. NP - půdorys; 2
123 | R položky | 768R00009 | 1 | Vyzkoušení zařízení a uvedení do provozu a předání Kompletizující dodávky - stavební prostupy, úprava omítek, zapravení , doprava | kus | 4 |  | 0
Viz 1. NP - půdorys; 1
124 | R položky | 768R00010 | 1 | Kompletizující dodávky - stavební prostupy, úprava omítek, zapravení , doprava Doplňková konstrukce / pozinkové typové prvky / pro uložení konzol na objektový nadstřešní světlík | kus | 4 |  | 0
Viz 1. NP - půdorys; 1
125 | R položky | 768R00011 | 1 | Montáž klimatizační jednotky vnitřní | kus | 4 |  | 0
Viz 1. NP - půdorys; 1
126 | R položky | 768R00012 | 1 | Montáž klimatizační jednotky venkovní | kus | 4 |  | 0
Viz 1. NP - půdorys; 1
|  | .7 |  | Klimatizace |  |  |  | 0 | 0
|  | O157 |  | Zemní práce
1 | OTSKP_18 | 132834 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 5KM popis položky | M3 | 900 |  | 0
výkaz výměr
2 | OTSKP_18 | 132834 | 1 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 5KM | M3 | 17.5 |  | 0
3 | OTSKP_18 | 141733 |  | PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM | M | 60 |  | 0
4 | OTSKP_18 | 17411 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 900 |  | 0
5 | OTSKP_18 | 702111 |  | KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM | M | 300 |  | 0
6 | OTSKP_18 | 702312 |  | ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM | M | 2000 |  | 0
|  | O157 |  | Zemní práce |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | C e l k e m |  |  |  | 0 | 0
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
|  |  |  | Vícepráce celkem |  |  |  | 0 | 0
Méněpráce
|  |  |  | Méněpráce celkem |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 | 0