## PS 06-28-01_a
Aspe |  | Firma: Moravia Consult
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba |  | 5713520008 |  | Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc
číslo a název SO |  | PS 06-28-01_a |  | Šternberk - Újezd u Uničova, TZZ
číslo a název rozpočtu: |  | PS 06-28-01_a |  | Šternberk - Újezd u Uničova, TZZ
Poř. č.pol. | cenová soustava | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | CENA
[7 empty] | jednotková | celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | .1 |  | Kabelizace venkovní
9 | OTSKP_18 | 742H21 |  | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 | M | 96 |  | 0
10 | OTSKP_18 | 742H22 |  | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 16 MM2 | M | 484 |  | 0
11 | OTSKP_18 | 75A131 |  | KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA | KMPÁR | 6.99 |  | 0
12 | OTSKP_18 | 75A141 |  | KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA | KMPÁR | 2.32 |  | 0
13 | OTSKP_18 | 75A151 |  | KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA | KMPÁR | 10.56 |  | 0
14 | OTSKP_18 | 75A161 |  | KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA | KMPÁR | 360.8 |  | 0
15 | OTSKP_18 | 75A217 |  | ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ | KMPÁR | 6.99 |  | 0
16 | OTSKP_18 | 75A237 |  | ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ | KMPÁR | 10.53 |  | 0
17 | OTSKP_18 | 75A247 |  | ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ | KMPÁR | 360.8 |  | 0
18 | OTSKP_18 | 75A311 |  | KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ | kus | 72 |  | 0
19 | OTSKP_18 | 75A312 |  | KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ | kus | 48 |  | 0
20 | OTSKP_18 | 75A331 |  | SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ | kus | 28 |  | 0
21 | OTSKP_18 | 75A332 |  | SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ | kus | 42 |  | 0
70 | OTSKP_18 | 742H25 |  | KABEL NN ČTYŘ-PĚTI ŽILOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 DO 240 MM2 | M | 940 |  | 0
|  | .1 |  | Kabelizace venkovní |  |  |  | 0 | 0
|  | .2 |  | PZS v km 2,312
36 | OTSKP_18 | 75C911 |  | SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA | kus | 2 |  | 0
37 | OTSKP_18 | 75C917 |  | SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ | kus | 2 |  | 0
38 | OTSKP_18 | 75C931 |  | SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 8 BODŮ/7 ÚSEKŮ - DODÁVKA | kus | 1 |  | 0
39 | OTSKP_18 | 75C937 |  | SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 8 BODŮ/7 ÚSEKŮ - MONTÁŽ | kus | 1 |  | 0
71 | OTSKP_18 | 75D217 |  | VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ | kus | 1 |  | 0
72 | OTSKP_18 | 75D2018 |  | VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - DEMONTÁŽ | kus | 1 |  | 0
73 | OTSKP_18 | 75D247 |  | VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 2 SKŘÍNĚ - MONTÁŽ | kus | 1 |  | 0
74 | OTSKP_18 | 75D248 |  | VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 2 SKŘÍNĚ - DEMONTÁŽ | kus | 1 |  | 0
|  | .2 |  | PZS v km 2,312 |  |  |  | 0
|  | .3 |  | PZS v km 3,195
22 | OTSKP_18 | 75B411 |  | STOJANOVÁ ŘADA PRO 1 STOJAN - DODÁVKA | kus | 1 |  | 0
23 | OTSKP_18 | 75B417 |  | STOJANOVÁ ŘADA PRO 1 STOJAN - MONTÁŽ | kus | 1 |  | 0
26 | OTSKP_18 | 75B6A1 |  | USMĚRŇOVAČ 24 V/50 A - DODÁVKA | kus | 1 |  | 0
27 | OTSKP_18 | 75B6G7 |  | USMĚRŇOVAČ - MONTÁŽ | kus | 1 |  | 0
29 | OTSKP_18 | 75B6L1 |  | BEZÚDRŽBOVÁ BATERIE 24 V/160 AH - DODÁVKA | kus | 1 |  | 0
31 | OTSKP_18 | 75B6T7 |  | BATERIE - MONTÁŽ | kus | 1 |  | 0
36 | OTSKP_18 | 75C911 |  | SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA | kus | 2 |  | 0
37 | OTSKP_18 | 75C917 |  | SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ | kus | 2 |  | 0
38 | OTSKP_18 | 75C931 |  | SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 8 BODŮ/7 ÚSEKŮ - DODÁVKA | kus | 1 |  | 0
39 | OTSKP_18 | 75C937 |  | SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 8 BODŮ/7 ÚSEKŮ - MONTÁŽ | kus | 1 |  | 0
40 | OTSKP_18 | 75D111 |  | SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA | kus | 1 |  | 0
41 | OTSKP_18 | 75D117 |  | SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ | kus | 1 |  | 0
43 | OTSKP_18 | 75D161 |  | RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ, IZOLOVANÝ, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - DODÁVKA | kus | 1 |  | 0
44 | OTSKP_18 | 75D167 |  | RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - MONTÁŽ | kus | 1 |  | 0
47 | OTSKP_18 | 75D197 |  | PŘÍSTROJOVÁ SKŘÍŇ V KOLEJIŠTI BEZ VNITŘNÍ VÝSTROJE - MONTÁŽ | kus | 1 |  | 0
48 | OTSKP_18 | 75D211 |  | VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - DODÁVKA | kus | 2 |  | 0
49 | OTSKP_18 | 75D217 |  | VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ | kus | 2 |  | 0
0
50 | OTSKP_18 | 75D228 |  | VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - DEMONTÁŽ | kus | 2 |  | 0
61 |  | R-položka |  | ROZVADĚČ PRO VTO S DC/DC KONVERTOREM | kus | 1 |  | 0
|  | .3 |  | PZS v km 3,195 |  |  |  | 0
|  | .4 |  | PZS v km 5,794
24 | OTSKP_18 | 75B421 |  | STOJANOVÁ ŘADA PRO 2 STOJANY - DODÁVKA | kus | 1 |  | 0
25 | OTSKP_18 | 75B427 |  | STOJANOVÁ ŘADA PRO 2 STOJANY - MONTÁŽ | kus | 1 |  | 0
26 | OTSKP_18 | 75B6A1 |  | USMĚRŇOVAČ 24 V/50 A - DODÁVKA | kus | 1 |  | 0
27 | OTSKP_18 | 75B6G7 |  | USMĚRŇOVAČ - MONTÁŽ | kus | 1 |  | 0
30 | OTSKP_18 | 75B6M1 |  | BEZÚDRŽBOVÁ BATERIE 24 V/250 AH - DODÁVKA | kus | 1 |  | 0
31 | OTSKP_18 | 75B6T7 |  | BATERIE - MONTÁŽ | kus | 1 |  | 0
36 | OTSKP_18 | 75C911 |  | SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA | kus | 2 |  | 0
37 | OTSKP_18 | 75C917 |  | SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ | kus | 2 |  | 0
38 | OTSKP_18 | 75C931 |  | SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 8 BODŮ/7 ÚSEKŮ - DODÁVKA | kus | 1 |  | 0
39 | OTSKP_18 | 75C937 |  | SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 8 BODŮ/7 ÚSEKŮ - MONTÁŽ | kus | 1 |  | 0
40 | OTSKP_18 | 75D111 |  | SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA | kus | 2 |  | 0
41 | OTSKP_18 | 75D117 |  | SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ | kus | 2 |  | 0
43 | OTSKP_18 | 75D161 |  | RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ, IZOLOVANÝ, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - DODÁVKA | kus | 2 |  | 0
44 | OTSKP_18 | 75D167 |  | RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - MONTÁŽ | kus | 2 |  | 0
46 | OTSKP_18 | 75D191 |  | PŘÍSTROJOVÁ SKŘÍŇ V KOLEJIŠTI BEZ VNITŘNÍ VÝSTROJE - DODÁVKA | kus | 1 |  | 0
47 | OTSKP_18 | 75D197 |  | PŘÍSTROJOVÁ SKŘÍŇ V KOLEJIŠTI BEZ VNITŘNÍ VÝSTROJE - MONTÁŽ | kus | 1 |  | 0
48 | OTSKP_18 | 75D211 |  | VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - DODÁVKA | kus | 2 |  | 0
49 | OTSKP_18 | 75D217 |  | VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ | kus | 2 |  | 0
50 | OTSKP_18 | 75D228 |  | VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - DEMONTÁŽ | kus | 2 |  | 0
51 | OTSKP_18 | 75D231 |  | VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 2 SKŘÍNĚ - DODÁVKA | kus | 2 |  | 0
52 | OTSKP_18 | 75D237 |  | VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 2 SKŘÍNĚ - MONTÁŽ | kus | 2 |  | 0
53 | OTSKP_18 | 75D271 |  | ZAŘÍZENÍ (PZZ) PRO NEVIDOMÉ - DODÁVKA | kus | 2 |  | 0
0
54 | OTSKP_18 | 75D277 |  | ZAŘÍZENÍ (PZZ) PRO NEVIDOMÉ - MONTÁŽ | kus | 2 |  | 0
61 |  | R-položka |  | ROZVADĚČ PRO VTO S DC/DC KONVERTOREM | kus | 1 |  | 0
|  | .4 |  | PZS v km 5,794 |  |  |  | 0
|  | .5 |  | PZS v km 8,613
22 | OTSKP_18 | 75B411 |  | STOJANOVÁ ŘADA PRO 1 STOJAN - DODÁVKA | kus | 1 |  | 0
23 | OTSKP_18 | 75B417 |  | STOJANOVÁ ŘADA PRO 1 STOJAN - MONTÁŽ | kus | 1 |  | 0
26 | OTSKP_18 | 75B6A1 |  | USMĚRŇOVAČ 24 V/50 A - DODÁVKA | kus | 1 |  | 0
27 | OTSKP_18 | 75B6G7 |  | USMĚRŇOVAČ - MONTÁŽ | kus | 1 |  | 0
29 | OTSKP_18 | 75B6L1 |  | BEZÚDRŽBOVÁ BATERIE 24 V/160 AH - DODÁVKA | kus | 1 |  | 0
0
31 | OTSKP_18 | 75B6T7 |  | BATERIE - MONTÁŽ | kus | 1 |  | 0
36 | OTSKP_18 | 75C911 |  | SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA | kus | 3 |  | 0
37 | OTSKP_18 | 75C917 |  | SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ | kus | 3 |  | 0
38 | OTSKP_18 | 75C931 |  | SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 8 BODŮ/7 ÚSEKŮ - DODÁVKA | kus | 1 |  | 0
39 | OTSKP_18 | 75C937 |  | SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 8 BODŮ/7 ÚSEKŮ - MONTÁŽ | kus | 1 |  | 0
40 | OTSKP_18 | 75D111 |  | SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA | kus | 1 |  | 0
41 | OTSKP_18 | 75D117 |  | SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ | kus | 1 |  | 0
43 | OTSKP_18 | 75D161 |  | RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ, IZOLOVANÝ, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - DODÁVKA | kus | 1 |  | 0 | 0
44 | OTSKP_18 | 75D167 |  | RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - MONTÁŽ | kus | 1 |  | 0
46 | OTSKP_18 | 75D191 |  | PŘÍSTROJOVÁ SKŘÍŇ V KOLEJIŠTI BEZ VNITŘNÍ VÝSTROJE - DODÁVKA | kus | 1 |  | 0
47 | OTSKP_18 | 75D197 |  | PŘÍSTROJOVÁ SKŘÍŇ V KOLEJIŠTI BEZ VNITŘNÍ VÝSTROJE - MONTÁŽ | kus | 1 |  | 0
48 | OTSKP_18 | 75D211 |  | VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - DODÁVKA | kus | 1 |  | 0
49 | OTSKP_18 | 75D217 |  | VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ | kus | 1 |  | 0
51 | OTSKP_18 | 75D231 |  | VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 2 SKŘÍNĚ - DODÁVKA | kus | 1 |  | 0
52 | OTSKP_18 | 75D237 |  | VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 2 SKŘÍNĚ - MONTÁŽ | kus | 1 |  | 0
68 |  | R-položka | 7 | ROZVADĚČ PRO VTO S DC/DC KONVERTOREM | kus | 1 |  | 0
69 |  | R-položka | 8 | KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ VÝSTRAŽNÉHO KŘÍŽE VČETNĚ SLOUPKU A ZÁKLADU | kus | 2 |  | 0
|  | .5 |  | PZS v km 8,613 |  |  |  | 0
|  | .6 |  | Demontáže
28 | OTSKP_18 | 75B6G8 |  | USMĚRŇOVAČ - DEMONTÁŽ | kus | 2 |  | 0
32 | OTSKP_18 | 75B6T8 |  | BATERIE - DEMONTÁŽ | kus | 2 |  | 0
33 | OTSKP_18 | 75C518 |  | STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DEMONTÁŽ | kus | 2 |  | 0
34 | OTSKP_18 | 75C528 |  | STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TŘÍSVĚTLOVÉ - DEMONTÁŽ | kus | 2 |  | 0
35 | OTSKP_18 | 75C728 |  | VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DEMONTÁŽ | kus | 8 |  | 0
42 | OTSKP_18 | 75D118 |  | SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DEMONTÁŽ | kus | 2 |  | 0
0
45 | OTSKP_18 | 75D168 |  | RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - DEMONTÁŽ | kus | 1 |  | 0
75 | OTSKP_18 | 75C918 |  | SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DEMONTÁŽ | kus | 7 |  | 0
|  | .6 |  | Demontáže |  |  |  | 0
|  | .7 |  | Zkoušky a revize
55 | OTSKP_18 | 75E117 |  | DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ | HOD | 50 |  | 0 | 0
56 | OTSKP_18 | 75E127 |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY | HOD | 200 |  | 0 | 0
0
57 | OTSKP_18 | 75E137 |  | PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST | kus | 8 |  | 0
0
58 | OTSKP_18 | 75E197 |  | PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ | kus | 4 |  | 0
59 | OTSKP_18 | 75E1B7 |  | REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ | HOD | 360 |  | 0
60 | OTSKP_18 | 75E1C7 |  | PROTOKOL UTZ | kus | 5 |  | 0
|  | .7 |  | Zkoušky a revize |  |  |  | 0
|  | O115 |  | Zemní práce
1 | OTSKP_18 | 132834 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 5KM | M3 | 17.5 |  | 0
2 | OTSKP_18 | 132834 | 3 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 5KM popis položky | M3 | 6122 |  | 0
výkaz výměr
3 | OTSKP_18 | 141733 |  | PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM | M | 210 |  | 0
4 | OTSKP_18 | 17411 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 6122 |  | 0
5 | OTSKP_18 | 702111 |  | KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM | M | 600 |  | 0
6 | OTSKP_18 | 702111 | 1 | KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM | M | 1216 |  | 0
7 | OTSKP_18 | 702212 |  | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM | M | 395 |  | 0
8 | OTSKP_18 | 702312 |  | ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM | M | 9000 |  | 0
61 |  | R-položka |  | ZŘÍZENÍ CHODNÍČKU K RD VČETNĚ DLAŽBY OKOLO RD | kus | 3 |  | 0
62 |  | R-položka | 1 | ZAPŮJČENÍ PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ | SOUB | 3 |  | 0
63 |  | R-položka | 2 | PŘELOŽENÍ STAVÁJÍCÍHO ZAB.ZAŘ. KABELŮ | kus | 5 |  | 0
64 |  | R-položka | 3 | ZÁKLAD ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ | kus | 3 |  | 0
65 |  | R-položka | 4 | VYTYČENÍ A SITUOVÁNÍ RELÉOVÉHO DOMKU | kus | 3 |  | 0
66 |  | R-položka | 5 | KOMPLENÍ ZŘÍZENÍ VSAKOVACÍHO SYSTÉMU PRO OKAPOVOU VODU Pro PZS v km 5,794 2x vsakovací jímka | kus | 4 |  | 0
67 |  | R-položka | 6 | KOMLETNÍ ZŘÍZENÍ UZEMNĚNÍ DOMKU V ZÁKLADU VČETNĚ DODÁVKY A MONTÁŽE | kus | 3 |  | 0
|  | O115 |  | Zemní práce |  |  |  | 0
|  | 8 |  | Venkovní technologie zab.zař.
76 | OTSKP_18 | 75B762 |  | OCHRANNÁ OPATŘENÍ PROTI ATMOSFÉRICKÝM VLIVŮM - JEDNOKOLEJNÁ TRAŤ S TRAKCÍ | km | 8.5 |  | 0 | 0
77 | OTSKP_18 | 75C511 |  | STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DODÁVKA | kus | 2 |  | 0 | 0
0
78 | OTSKP_18 | 75C517 |  | STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - MONTÁŽ | kus | 2 |  | 0
0
79 | OTSKP_18 | 75C721 |  | VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DODÁVKA | kus | 8 |  | 0
80 | OTSKP_18 | 75C727 |  | VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - MONTÁŽ | kus | 8 |  | 0
|  | 8 |  | Venkovní technologie zab.zař. |  |  |  | 0
|  |  |  | C e l k e m |  |  |  | 0
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
|  |  |  | Vícepráce celkem |  |  |  | 0
Méněpráce
|  |  |  | Méněpráce celkem |  |  |  | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0