## PS 03-28-01_a
Aspe |  | Firma: Moravia Consult
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba |  | 5713520008 |  | Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc
číslo a název SO |  | PS 03-28-01_a |  | Žst. Bohuňovice, SZZ
číslo a název rozpočtu: |  | PS 03-28-01_a |  | Žst. Bohuňovice, SZZ
Poř. č.pol. | cenová soustava | Kód položky | Varianta položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | CENA
[7 empty] | jednotková | celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | .1 |  | Kabelizace venkovní
10 | OTSKP_18 | 742H23 |  | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2 | M | 430 |  | 0
11 | OTSKP_18 | 742H24 |  | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 70 DO 120 MM2 | M | 840 |  | 0
12 | OTSKP_18 | 742H51 |  | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHEŇ RETARDUJÍCÍ DO 2,5 MM2 | M | 24 |  | 0
13 | OTSKP_18 | 742H52 |  | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHEŇ RETARDUJÍCÍ OD 4 DO 16 MM2 | M | 312 |  | 0
14 | OTSKP_18 | 75A131 |  | KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA | KMPÁR | 14.47 |  | 0
15 | OTSKP_18 | 75A141 |  | KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA | KMPÁR | 5.2 |  | 0
16 | OTSKP_18 | 75A151 |  | KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA | KMPÁR | 25.89 |  | 0
17 | OTSKP_18 | 75A161 |  | KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA | KMPÁR | 253.8 |  | 0
18 | OTSKP_18 | 75A217 |  | ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ | KMPÁR | 14.47 |  | 0
20 | OTSKP_18 | 75A227 |  | ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ | KMPÁR | 5.2 |  | 0
21 | OTSKP_18 | 75A237 |  | ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ | KMPÁR | 25.89 |  | 0
22 | OTSKP_18 | 75A247 |  | ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ | KMPÁR | 253.8 |  | 0
23 | OTSKP_18 | 75A311 |  | KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ | kus | 118 |  | 0
24 | OTSKP_18 | 75A312 |  | KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ | kus | 54 |  | 0
25 | OTSKP_18 | 75A331 |  | SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ | kus | 8 |  | 0
26 | OTSKP_18 | 75A332 |  | SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ | kus | 28 |  | 0
|  | .1 |  | Kabelizace venkovní |  |  |  | 0 | 0
|  | .2 |  | PZS v km 109,086
54 | OTSKP_18 | 75B6B1 |  | USMĚRŇOVAČ 24 V/100 A - DODÁVKA | kus | 1 |  | 0
55 | OTSKP_18 | 75B6G7 |  | USMĚRŇOVAČ - MONTÁŽ | kus | 1 |  | 0
58 | OTSKP_18 | 75B6M1 |  | BEZÚDRŽBOVÁ BATERIE 24 V/250 AH - DODÁVKA | kus | 1 |  | 0
59 | OTSKP_18 | 75B6T7 |  | BATERIE - MONTÁŽ | kus | 1 |  | 0
95 | OTSKP_18 | 75C911 |  | SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA | kus | 2 |  | 0
96 | OTSKP_18 | 75C917 |  | SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ | kus | 2 |  | 0
100 | OTSKP_18 | 75C931 |  | SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 8 BODŮ/7 ÚSEKŮ - DODÁVKA | kus | 1 |  | 0
101 | OTSKP_18 | 75C937 |  | SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 8 BODŮ/7 ÚSEKŮ - MONTÁŽ | kus | 1 |  | 0
109 | OTSKP_18 | 75D191 |  | PŘÍSTROJOVÁ SKŘÍŇ V KOLEJIŠTI BEZ VNITŘNÍ VÝSTROJE - DODÁVKA | kus | 1 |  | 0
110 | OTSKP_18 | 75D197 |  | PŘÍSTROJOVÁ SKŘÍŇ V KOLEJIŠTI BEZ VNITŘNÍ VÝSTROJE - MONTÁŽ | kus | 1 |  | 0
113 | OTSKP_18 | 75D218 |  | VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - DEMONTÁŽ | kus | 2 |  | 0
114 | OTSKP_18 | 75D228 |  | VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - DEMONTÁŽ | kus | 2 |  | 0
115 | OTSKP_18 | 75D231 |  | VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 2 SKŘÍNĚ - DODÁVKA | kus | 2 |  | 0
116 | OTSKP_18 | 75D237 |  | VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 2 SKŘÍNĚ - MONTÁŽ | kus | 4 |  | 0
117 | OTSKP_18 | 75D271 |  | ZAŘÍZENÍ (PZZ) PRO NEVIDOMÉ - DODÁVKA | kus | 1 |  | 0
118 | OTSKP_18 | 75D277 |  | ZAŘÍZENÍ (PZZ) PRO NEVIDOMÉ - MONTÁŽ | kus | 1 |  | 0
145 |  | R-položka | 12 | ÚPRAVA TECHNOLOGIE RE VČETNĚ DODÁNÍ DIAGNASTIKY - DODÁVKA A MONTÁŽ | SOUB | 1 |  | 0
146 |  | R-položka | 13 | DODÁVKA SPOLEČNÉ PŘÍSTROJOVÉ SKŘÍNĚ VČETNĚ SMO A NAPÁJECÍ ČÁSTI | kus | 1 |  | 0
147 |  | R-položka | 14 | MONTÁŽ SPOLEČNÉ PŘÍSTROJOVÉ SKŘÍNĚ VČETNĚ SMO A NAPÁJECÍ ČÁSTI | kus | 1 |  | 0
148 |  | R-položka | 15 | ROZVADĚČ PRO VTO S DC/DC KONVERTOREM | kus | 1 |  | 0
|  | .2 |  | PZS v km 109,086 |  |  |  | 0 | 0
|  | .3 |  | PZS v km 109,890
35 | OTSKP_18 | 75B411 |  | STOJANOVÁ ŘADA PRO 1 STOJAN - DODÁVKA | kus | 1 |  | 0
36 | OTSKP_18 | 75B417 |  | STOJANOVÁ ŘADA PRO 1 STOJAN - MONTÁŽ | kus | 1 |  | 0
53 | OTSKP_18 | 75B6A1 |  | USMĚRŇOVAČ 24 V/50 A - DODÁVKA | kus | 1 |  | 0
55 | OTSKP_18 | 75B6G7 |  | USMĚRŇOVAČ - MONTÁŽ | kus | 1 |  | 0
57 | OTSKP_18 | 75B6L1 |  | BEZÚDRŽBOVÁ BATERIE 24 V/160 AH - DODÁVKA | kus | 1 |  | 0
59 | OTSKP_18 | 75B6T7 |  | BATERIE - MONTÁŽ | kus | 1 |  | 0
95 | OTSKP_18 | 75C911 |  | SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA | kus | 2 |  | 0
96 | OTSKP_18 | 75C917 |  | SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ | kus | 2 |  | 0
100 | OTSKP_18 | 75C931 |  | SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 8 BODŮ/7 ÚSEKŮ - DODÁVKA | kus | 1 |  | 0
101 | OTSKP_18 | 75C937 |  | SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 8 BODŮ/7 ÚSEKŮ - MONTÁŽ | kus | 1 |  | 0
102 | OTSKP_18 | 75D111 |  | SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA | kus | 1 |  | 0
103 | OTSKP_18 | 75D117 |  | SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ | kus | 1 |  | 0
107 | OTSKP_18 | 75D161 |  | RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ, IZOLOVANÝ, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - DODÁVKA | kus | 1 |  | 0
108 | OTSKP_18 | 75D167 |  | RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - MONTÁŽ | kus | 1 |  | 0
109 | OTSKP_18 | 75D191 |  | PŘÍSTROJOVÁ SKŘÍŇ V KOLEJIŠTI BEZ VNITŘNÍ VÝSTROJE - DODÁVKA | kus | 1 |  | 0
110 | OTSKP_18 | 75D197 |  | PŘÍSTROJOVÁ SKŘÍŇ V KOLEJIŠTI BEZ VNITŘNÍ VÝSTROJE - MONTÁŽ | kus | 1 |  | 0
111 | OTSKP_18 | 75D211 |  | VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - DODÁVKA | kus | 2 |  | 0
112 | OTSKP_18 | 75D217 |  | VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ | kus | 2 |  | 0
149 |  | R-položka | 16 | ROZVADĚČ PRO VTO S DC/DC KONVERTOREM | kus | 1 |  | 0
150 |  | R-položka | 17 | KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ VÝSTRAŽNÉHO KŘÍŽE VČETNĚ SLOUPKU A ZÁKLADU | kus | 2 |  | 0
|  | .3 |  | PZS v km 109,890 |  |  |  | 0 | 0
|  | .4 |  | Venkovní technologie SZZ
61 | OTSKP_18 | 75B711 |  | PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJIŠTI - DODÁVKA | kus | 12 |  | 0
62 | OTSKP_18 | 75B717 |  | PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJIŠTI - MONTÁŽ | kus | 12 |  | 0
66 | OTSKP_18 | 75C111 |  | PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - DODÁVKA | kus | 5 |  | 0
67 | OTSKP_18 | 75C117 |  | PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - MONTÁŽ | kus | 5 |  | 0
68 | OTSKP_18 | 75C161 |  | SNÍMAČ POLOHY JAZYKŮ - DODÁVKA | kus | 6 |  | 0
69 | OTSKP_18 | 75C167 |  | SNÍMAČ POLOHY JAZYKŮ - MONTÁŽ | kus | 6 |  | 0
71 | OTSKP_18 | 75C211 |  | VÝKOLEJKA S PŘESTAVNÍKEM - DODÁVKA | kus | 2 |  | 0
72 | OTSKP_18 | 75C217 |  | VÝKOLEJKA S PŘESTAVNÍKEM - MONTÁŽ | kus | 2 |  | 0
79 | OTSKP_18 | 75C511 |  | STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DODÁVKA | kus | 4 |  | 0
80 | OTSKP_18 | 75C517 |  | STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - MONTÁŽ | kus | 4 |  | 0
81 | OTSKP_18 | 75C521 |  | STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TŘÍSVĚTLOVÉ - DODÁVKA | kus | 2 |  | 0
82 | OTSKP_18 | 75C527 |  | STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TŘÍSVĚTLOVÉ - MONTÁŽ | kus | 2 |  | 0
83 | OTSKP_18 | 75C531 |  | STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - DODÁVKA | kus | 8 |  | 0
84 | OTSKP_18 | 75C537 |  | STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - MONTÁŽ | kus | 8 |  | 0
86 | OTSKP_18 | 75C561 |  | UKAZATEL RYCHLOSTI (SVĚTELNÉ PRUHY) - DODÁVKA | kus | 1 |  | 0
87 | OTSKP_18 | 75C567 |  | UKAZATEL RYCHLOSTI (SVĚTELNÉ PRUHY) - MONTÁŽ | kus | 1 |  | 0
88 | OTSKP_18 | 75C571 |  | PROMĚNNÝ UKAZATEL RYCHLOSTI (4 SVĚTELNÉ ZNAKY) - DODÁVKA | kus | 2 |  | 0
89 | OTSKP_18 | 75C577 |  | PROMĚNNÝ UKAZATEL RYCHLOSTI (4 SVĚTELNÉ ZNAKY) - MONTÁŽ | kus | 2 |  | 0
90 | OTSKP_18 | 75C611 |  | TRPASLIČÍ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DODÁVKA | kus | 2 |  | 0
91 | OTSKP_18 | 75C617 |  | TRPASLIČÍ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - MONTÁŽ | kus | 2 |  | 0
93 | OTSKP_18 | 75C721 |  | VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DODÁVKA | kus | 6 |  | 0
94 | OTSKP_18 | 75C727 |  | VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - MONTÁŽ | kus | 6 |  | 0
95 | OTSKP_18 | 75C911 |  | SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA | kus | 16 |  | 0
96 | OTSKP_18 | 75C917 |  | SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ | kus | 16 |  | 0
105 | OTSKP_18 | 75D141 |  | KABELOVÁ SKŘÍŇ - DODÁVKA | kus | 5 |  | 0
106 | OTSKP_18 | 75D147 |  | KABELOVÁ SKŘÍŇ - MONTÁŽ | kus | 5 |  | 0
151 |  | R-položka | 18 | VNPN - DODÁVKA | kus | 2 |  | 0
152 |  | R-položka | 19 | VNPN - MONTÁŽ | kus | 2 |  | 0
154 |  | R-položka | 20 | STŘEŽENÍ PROVIZORNÍCH PŘECHODŮ | kus | 1 |  | 0
155 |  | R-položka | 21 | CENTRÁLNÍ PŘECHOD PRO CESTUJÍCÍ - DODÁVKA | kus | 1 |  | 0
156 |  | R-položka | 22 | CENTRÁLNÍ PŘECHOD PRO CESTUJÍCÍ - MONTÁŽ | kus | 1 |  | 0
|  | .4 |  | Venkovní technologie SZZ |  |  |  | 0 | 0
|  | .5 |  | Vnitrní technologie SZZ
27 | OTSKP_18 | 75B121 |  | VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 20 DO 50 KABELŮ - DODÁVKA | M | 100 |  | 0
28 | OTSKP_18 | 75B127 |  | VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 20 DO 50 KABELŮ - MONTÁŽ | M | 100 |  | 0
29 | OTSKP_18 | 75B138 |  | VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY PŘES 50 KABELŮ - DEMONTÁŽ | M | 80 |  | 0
30 | OTSKP_18 | 75B221 |  | SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ PRACOVIŠTĚ, TECHNOLOGIE - DODÁVKA | kus | 1 |  | 0
31 | OTSKP_18 | 75B227 |  | SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ PRACOVIŠTĚ, TECHNOLOGIE - MONTÁŽ | kus | 1 |  | 0
32 | OTSKP_18 | 75B261 |  | NÁBYTEK PRO JOP A SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ PRACOVIŠTĚ - STOLY PEVNÉ PRO JEDNO PRACOVIŠTĚ - DODÁVKA | kus | 1 |  | 0
33 | OTSKP_18 | 75B267 |  | NÁBYTEK PRO JOP A SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ PRACOVIŠTĚ - STOLY PEVNÉ PRO JEDNO PRACOVIŠTĚ - MONTÁŽ | kus | 1 |  | 0
34 | OTSKP_18 | 75B328 |  | SEKCE OVLÁDACÍHO STOLU - DEMONTÁŽ | kus | 4 |  | 0
37 | OTSKP_18 | 75B491 |  | SKŘÍŇ KABELOVÁ - DODÁVKA | kus | 2 |  | 0
38 | OTSKP_18 | 75B497 |  | SKŘÍŇ KABELOVÁ - MONTÁŽ | kus | 2 |  | 0
39 | OTSKP_18 | 75B521 |  | ELEKTRONICKÁ VAZBA S PROVÁDĚCÍMI POČÍTAČI PRO ZABEZPEČENÍ VÝHYBKOVÉ JEDNOTKY - DODÁVKA | v. j. | 8 |  | 0
40 | OTSKP_18 | 75B527 |  | ELEKTRONICKÁ VAZBA S PROVÁDĚCÍMI POČÍTAČI PRO ZABEZPEČENÍ VÝHYBKOVÉ JEDNOTKY - MONTÁŽ | v. j. | 8 |  | 0
41 | OTSKP_18 | 75B531 |  | SKŘÍŇ ELEKTRONICKÝCH VAZEB S PROVÁDĚCÍMI POČÍTAČI - DODÁVKA | kus | 1 |  | 0
42 | OTSKP_18 | 75B537 |  | SKŘÍŇ ELEKTRONICKÝCH VAZEB S PROVÁDĚCÍMI POČÍTAČI - MONTÁŽ | kus | 1 |  | 0
43 | OTSKP_18 | 75B541 |  | SKŘÍŇ (STOJAN) VOLNÉ VAZBY - DODÁVKA | kus | 2 |  | 0
44 | OTSKP_18 | 75B547 |  | SKŘÍŇ (STOJAN) VOLNÉ VAZBY - MONTÁŽ | kus | 2 |  | 0
45 | OTSKP_18 | 75B621 |  | KOMPLETNÍ NAPÁJECÍ ZDROJ (50/75/275 HZ) DO 10 KVA - DODÁVKA | kus | 1 |  | 0
46 | OTSKP_18 | 75B647 |  | NAPÁJECÍ ZDROJ - MONTÁŽ | kus | 1 |  | 0
47 | OTSKP_18 | 75B661 |  | SKŘÍŇ NAPÁJECÍ - DODÁVKA | kus | 2 |  | 0
48 | OTSKP_18 | 75B661 | 1 | SKŘÍŇ NAPÁJECÍ - DODÁVKA | kus | 2 |  | 0
49 | OTSKP_18 | 75B667 |  | SKŘÍŇ NAPÁJECÍ - MONTÁŽ | kus | 2 |  | 0
50 | OTSKP_18 | 75B667 | 1 | SKŘÍŇ NAPÁJECÍ - MONTÁŽ | kus | 2 |  | 0
51 | OTSKP_18 | 75B671 |  | ODDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR - DODÁVKA | kus | 2 |  | 0
52 | OTSKP_18 | 75B677 |  | ODDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR - MONTÁŽ | kus | 2 |  | 0
56 | OTSKP_18 | 75B6G8 |  | USMĚRŇOVAČ - DEMONTÁŽ | kus | 1 |  | 0
60 | OTSKP_18 | 75B6T8 |  | BATERIE - DEMONTÁŽ | kus | 1 |  | 0
63 | OTSKP_18 | 75B947 |  | INDIVIDUÁLNÍ SW ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA S ELEKTRONICKÝM ROZHRANÍM - MONTÁŽ | v. j. | 8 |  | 0
64 | OTSKP_18 | 75B947 | 1 | INDIVIDUÁLNÍ SW ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA S ELEKTRONICKÝM ROZHRANÍM - MONTÁŽ | v. j. | 8 |  | 0
65 | OTSKP_18 | 75B949 |  | INDIVIDUÁLNÍ SW ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA S ELEKTRONICKÝM ROZHRANÍM - ÚPRAVA | v. j. | 8 |  | 0
98 | OTSKP_18 | 75C921 |  | SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 24 BODŮ/14 ÚSEKŮ - DODÁVKA | kus | 2 |  | 0
99 | OTSKP_18 | 75C927 |  | SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 24 BODŮ/14 ÚSEKŮ - MONTÁŽ | kus | 2 |  | 0
104 | OTSKP_18 | 75D118 |  | SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DEMONTÁŽ | kus | 6 |  | 0
164 | OTSKP_18 | 75B548 |  | SKŘÍŇ (STOJAN) VOLNÉ VAZBY - DEMONTÁŽ | kus | 6 |  | 0
|  | .5 |  | Vnitrní technologie SZZ |  |  |  | 0 | 0
|  | .6 |  | Zkoušky a revize
119 | OTSKP_18 | 75E117 |  | DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ | HOD | 50 |  | 0
120 | OTSKP_18 | 75E127 |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY | HOD | 100 |  | 0
121 | OTSKP_18 | 75E137 |  | PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST | kus | 16 |  | 0
122 | OTSKP_18 | 75E157 |  | PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE NÁVĚSTIDEL | kus | 14 |  | 0
123 | OTSKP_18 | 75E187 |  | PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA PRO JEDNU VLAKOVOU CESTU | kus | 16 |  | 0
124 | OTSKP_18 | 75E197 |  | PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ | kus | 2 |  | 0
125 | OTSKP_18 | 75E1B7 |  | REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ | HOD | 210 |  | 0
126 | OTSKP_18 | 75E1C7 |  | PROTOKOL UTZ | kus | 6 |  | 0
|  | .6 |  | Zkoušky a revize |  |  |  | 0 | 0
|  | .7 |  | Provizorní zabezpečovací zařízení
1 | OTSKP_18 | 132834 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 5KM popis položky | M3 | 761 |  | 0
výkaz výměr
4 | OTSKP_18 | 17411 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 761 |  | 0
14 | OTSKP_18 | 75A131 |  | KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA | KMPÁR | 51.45 |  | 0
18 | OTSKP_18 | 75A217 |  | ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ | KMPÁR | 51.45 |  | 0
19 | OTSKP_18 | 75A218 |  | ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ | KMPÁR | 51.45 |  | 0
23 | OTSKP_18 | 75A311 |  | KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ | kus | 26 |  | 0
25 | OTSKP_18 | 75A331 |  | SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ | kus | 5 |  | 0
26 | OTSKP_18 | 75A332 |  | SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ | kus | 8 |  | 0
70 | OTSKP_18 | 75C178 |  | PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - DEMONTÁŽ | kus | 12 |  | 0
73 | OTSKP_18 | 75C218 |  | VÝKOLEJKA S PŘESTAVNÍKEM - DEMONTÁŽ | kus | 2 |  | 0
74 | OTSKP_18 | 75C228 |  | VÝKOLEJKA SE ZÁMKEM - DEMONTÁŽ | kus | 1 |  | 0
75 | OTSKP_18 | 75C411 |  | ZÁMEK VÝMĚNOVÝ NEBO ODTLAČNÝ (JEDNODUCHÝ, KONTROLNÍ) - DODÁVKA | kus | 12 |  | 0
76 | OTSKP_18 | 75C417 |  | ZÁMEK VÝMĚNOVÝ NEBO ODTLAČNÝ (JEDNODUCHÝ, KONTROLNÍ) - MONTÁŽ | kus | 12 |  | 0
77 | OTSKP_18 | 75C418 |  | ZÁMEK VÝMĚNOVÝ NEBO ODTLAČNÝ (JEDNODUCHÝ, KONTROLNÍ) - DEMONTÁŽ | kus | 1 |  | 0
78 | OTSKP_18 | 75C478 |  | ZÁMEK ELEKTROMAGNETICKÝ V KOLEJIŠTI - DEMONTÁŽ | kus | 1 |  | 0
85 | OTSKP_18 | 75C538 |  | STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO OD ČTYŘ SVĚTEL - DEMONTÁŽ | kus | 6 |  | 0
92 | OTSKP_18 | 75C618 |  | TRPASLIČÍ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DEMONTÁŽ | kus | 6 |  | 0
97 | OTSKP_18 | 75C918 |  | SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DEMONTÁŽ | kus | 20 |  | 0
121 | OTSKP_18 | 75E137 |  | PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST | kus | 16 |  | 0
Technická specifikace odpovídá cenové databáze OTSKP 2018
125 | OTSKP_18 | 75E1B7 |  | REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ | HOD | 420 |  | 0
127 | OTSKP_18 | 75E216 |  | KONTEJNER MOBILNÍHO PROVIZORNÍHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ S ŘÍDÍCÍM POČÍTAČEM VČETNĚ SW, JOP, MONTÁŽE A DEMONTÁŽE ZA PRVNÍ MĚSÍC - PRONÁJEM | kus/měsíc | 1 |  | 0
128 | OTSKP_18 | 75E226 |  | KONTEJNER MOBILNÍHO PROVIZORNÍHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ VČETNĚ SW, JOP, MONTÁŽE A DEMONTÁŽE ZA DRUHÝ MĚSÍC - PRONÁJEM | kus/měsíc | 11 |  | 0
141 | R-položka | R-položka |  | DODÁVKA A MONTÁŽ BATERIE PRO UNZ O VYŠŠÍ KAPACITĚ PRO PROVIZORNÍ STAV | kus | 1 |  | 0
142 | R-položka | R-položka | 1 | Zapůjčení elektrocentrály pro kontejner obsluhy | Měs. | 12 |  | 0
153 | R-položka | R-položka | 2 | PRONÁJEM KONTEJNERU PRO VÝHYBKÁŘE NA 1 ROK | kus | 2 |  | 0
157 | R-položka | R-položka | 3 | ZAPŮJČENÍ MOBILNÍHO WC NA 1 ROK | kus | 2 |  | 0
158 | R-položka | R-položka | 4 | ZMĚNA SW V ŽST. OLOMOUC A CDP PŘEROV | kus | 1 |  | 0
165 | R-položka | R-položka |  | Pomocná reléová skříň (vnitřní s baterii, dobíječen, relé) | kus | 1 |  | 0
|  | .7 |  | Provizorní zabezpečovací zařízení |  |  |  | 0 | 0
|  | .8 |  | Klimatizace
9 | R položky | 731 TZ 1 | 1 | PROVOZNÍ ZKOUŠKY - REVIZE - KLIMATIZACE | kus | 8 |  | 0
129 | R položky | 768R00001 | 1 | Venkovní kond. jed. s ovladačem, chladivo R32 - chl. výkon - Qch0,9 -4,0kW -Qtop 5,0kW - 49 dB/A/ Sestava s plynulou regulací výkonu, 230V - el. příkon 1,17kW - doporučené jištění 10A - jednotky s úpravou pro chlazení do venkovní teploty -15°C, rozvěr v/š/h - 550/780/290 mm | kus | 4 |  | 0
Viz 1. NP - půdorys; 4
130 | R položky | 768R00002 | 1 | Vnitřní nástěnná jednotka, chladivo R32 - chl. výkon - Qch 3,6 kW - Qtop 4,0kW - 41 dB/A/ Sestava - vnitřní nástěnná jednotka - rozměr v/š/h - 275/790/217 mm - v.č. kabelového dálkové ovládání El. příkon přiveden k venkovní jednotce. Boční připojení. Jednotka osazena čerpadlem kondenzátu /odstředivé provedení, tichý chod/ . | kus | 4 |  | 0
Viz 1. NP - půdorys; 4
131 | R položky | 768R00003 | 1 | Regulátor pro celoročního provoz do te -15°C, externí modul signalizace - hlášení poruch a provozu | kus | 4 |  | 0
Viz 1. NP - půdorys; 4
132 | R položky | 768R00004 | 1 | Cu protubí s izolací 6/12 iz.9 mm v.č. kabelizace v.č. stěnových utěsnění s odolností - dle požárního řešení stavby | BM | 48 |  | 0
Viz 1. NP - půdorys - dig. Odměřeno; 48
133 | R položky | 768R00005 | 1 | Odvod kondenzátu | BM | 4 |  | 0
Viz 1. NP - půdorys; 4
134 | R položky | 768R00006 | 1 | Instalační plastové lišty | BM | 48 |  | 0
Viz 1. NP - půdorys - dig. Odměřeno; 48
135 | R položky | 768R00007 | 1 | Elektrické připojení včetně jištění a revize | kus | 1 |  | 0
Viz 1. NP - půdorys; 4
136 | R položky | 768R00008 | 1 | Doplnění chladiva R410 A | kg | 6 |  | 0
Viz 1. NP - půdorys; 6
137 | R položky | 768R00009 | 1 | Vyzkoušení zařízení a uvedení do provozu a předání Kompletizující dodávky - stavební prostupy, úprava omítek, zapravení , doprava | kus | 4 |  | 0
Viz 1. NP - půdorys; 4
138 | R položky | 768R00010 | 1 | Kompletizující dodávky - stavební prostupy, úprava omítek, zapravení , doprava Doplňková konstrukce / pozinkové typové prvky / pro uložení konzol na objektový nadstřešní světlík | kus | 4 |  | 0
Viz 1. NP - půdorys; 4
139 | R položky | 768R00011 | 1 | Montáž klimatizační jednotky vnitřní | kus | 4 |  | 0
Viz 1. NP - půdorys; 4
140 | R položky | 768R00012 | 1 | Montáž klimatizační jednotky venkovní | kus | 4 |  | 0
Viz 1. NP - půdorys; 4
|  | .8 |  | Klimatizace |  |  |  | 0 | 0
|  | O29 |  | Zemní práce
1 | OTSKP_18 | 132834 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 5KM popis položky | M3 | 2375.8 |  | 0
výkaz výměr
2 | OTSKP_18 | 132834 | 1 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 5KM | M3 | 17.5 |  | 0
3 | OTSKP_18 | 141733 |  | PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM | M | 101 |  | 0
4 | OTSKP_18 | 17411 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 2375.8 |  | 0
5 | OTSKP_18 | 702111 |  | KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM | M | 928 |  | 0
6 | OTSKP_18 | 702112 |  | KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM | M | 1490 |  | 0
7 | OTSKP_18 | 702212 |  | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM | M | 172 |  | 0
8 | OTSKP_18 | 702312 |  | ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM | M | 3000 |  | 0
143 |  | R-položka | 10 | KOMPLENÍ ZŘÍZENÍ VSAKOVACÍHO SYSTÉMU PRO OKAPOVOU VODU | kus | 1 |  | 0
144 |  | R-položka | 11 | KOMLETNÍ ZŘÍZENÍ UZEMNĚNÍ DOMKU V ZÁKLADU VČETNĚ DODÁVKY A MONTÁŽE | kus | 1 |  | 0
159 |  | R-položka | 5 | ZŘÍZENÍ CHODNÍČKU K RD VČETNĚ DLAŽBY OKOLO RD | kus | 1 |  | 0
160 |  | R-položka | 6 | ZAPŮJČENÍ PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ | SOUB | 2 |  | 0
161 |  | R-položka | 7 | PŘELOŽENÍ STAVÁJÍCÍHO ZAB.ZAŘ. KABELŮ | kus | 5 |  | 0
162 |  | R-položka | 8 | ZÁKLAD ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ | kus | 1 |  | 0
163 |  | R-položka | 9 | VYTYČENÍ A SITUOVÁNÍ RELÉOVÉHO DOMKU | kus | 1 |  | 0
|  | O29 |  | Zemní práce |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | C e l k e m |  |  |  | 0 | 0
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vícepráce
|  |  |  | Vícepráce celkem |  |  |  | 0 | 0
Méněpráce
|  |  |  | Méněpráce celkem |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 | 0